珠斯花大街公铁立交桥及霍林河跨河斜拉桥工程
监理实施细则

河北方舟工程项目管理有限公司
2009年7月
1  编制依据及说明

1.1  编制依据

1.1.1  经批准的珠斯花大街公铁立交桥及霍林河跨河斜拉桥工程监理规划。
1.1.2 根据《公路工程技术标准》JTG B01-2003、《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60-2004、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62-2004、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ 024-85、《公路工程抗震设计规范》JTJ004-89、《城市桥梁设计荷载标准》CJJ 77-98、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ025-868、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-89、《公路斜拉桥设计细则》JTG/T D65-01-2007、《公路工程抗震设计规范》JTJ004-89、《预应力钢绞线标准》 GB5224-85I ASTMA416-2000、桥涵施工图等有效的标准、设计文件和技术资料。

1.1.3  相关的实施性施工组织设计

2  监理工作范围及监理工作流程图

2.1  监理工作范围是霍林郭勒市珠斯花大街公铁立交桥及霍林河跨河斜拉桥工程施工阶段的施工图纸以内的所有土建、给排水、电气、防渗漏、道路、保修阶段的监理相关服务内容。

2.2  桥梁工程质量控制监理工作流程图



3  钢筋混凝土和砌体工程

3.1  钢筋混凝土应符合以下要求：
1）主梁采用C50混凝土。

2）主塔采用C50混凝土。

3）桥台、耳背墙采用C40混凝土。

4）护拦底座采用C30混凝土，桥头搭板采用C25。

5）承台采用C30混凝土。

6）桩基础采用C30混凝土。

7）桥面铺装采用8cm混凝土（C50）铺装上7cm沥青混凝土。

8）伸缩缝装置顶留槽采用C50纤维混凝土填充。

混凝土所用材料应符合GB175-99、GB1344-99、JTJ041-2000的规定。

3.1.1  钢筋混凝土工程监理工作流程图

	工程材料报验
	
	检查原材料出厂质量证明，见证取样检测

	

	配合比设计
	
	见证取样检测或平行检验

	

	钢筋、模板制安
	
	支架、模板、钢筋制安检查

	

	现场拌制混凝土
	
	配合比、和易性、坍落度检查

	

	混凝土浇注、养护
	
	旁站、巡视，按规定见证或平行检验

	

	钢筋、模板及砼验收
	
	组织验收



3.1.2  监理工程师审查原材料质量证明文件或检验单，必要时进厂（场）审查，经检查合格后，才批准原材料进场和储存，并对储存情况进行定期检查。

3.1.3  监理工程师对钢筋、水泥、细骨料、粗骨料、水、外加剂、砌块（石料、混凝土砌块）等材料按规定频率进行见证取样检测或平行检验。

3.1.4  监理工程师对张拉设备和性能、检定情况进行检查。

3.1.5  审批混凝土配合比设计方案。在混凝土施工一个月之前，施工单位应向监理工程师报送混凝土的配合比设计，监理工程师应对其进行抽检。如不合格，退回并重新设计、报批；如合格，则批准使用。

3.1.6  现场检查施工单位混凝土情况，环保措施，符合要求由监理工程师批准施工单位使用。

3.1.7  钢筋混凝土工程施工时，监理工程师应按规范要求检查以下内容：

1  支架和模板制作、安装。

2  钢筋制作、安装；预应力材料安装及张拉。

3  施工过程中混凝土、砂浆施工配合比、拌和物和易性检查。

4  混凝土浇筑和养生。

3.1.8  监理工程师按规定频率对混凝土、砂浆强度进行见证取样检测或平行检验。必要时，还应进行耐久性（如抗冻性、抗渗性、耐磨性等）和混凝土的弹性模量试验检查等。

3.2  钢筋

3.2.1  钢筋工程质量控制的监理流程图

3.2.2  钢筋混凝土结构工程中使用的钢筋应符合下列现行的标准：

1）普通钢筋采用R235和HRB335钢筋，应符合GB13013-1991、GB1499-1998的规定。

2）预应力钢筋采用Φs15.2标准型II级松弛钢绞线束，公称面积139mm2，标准强度1860MPa，弹性模量Ep=1.95×105MPa,松弛率不大于3.5%，应符合GB/T5223-1995的规定。本设计文件及本说明下文中所说的钢束指满足上述要求的钢绞线束。

3）拉索采用ф7高强度镀锌平行钢丝索，标准强度为1670MPa,双层PE保护层，冷铸锚锚固体系，其钢丝和成品拉索须符合《桥梁缆索用热镀锌钢丝》（GB/T17107-1997）、《斜拉桥热挤聚乙烯高强钢丝拉索技术条件》（GB/T18365-2001）等标准的要求。

4）斜拉索锚头锚杯等配件选用优质钢材制造，其技术条件应符合《一般工程用铸造碳钢件》（GB-11352-89）、《优质碳素结构钢》（GB-T699）、《合金结构钢》（GB-T3077）的规定。索管材质采用Q235的无缝钢管，锚垫板采用Q234钢材，应符合《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-94）、《桥梁用结构钢》（GB/T714-2000）标准，技术要求符合GB8162-87标准，轧制公差为较高级。
5）附属结构采用Q235B钢材，符合GB/T700-88标准。

3.2.3  钢筋原材料的质量控制要点

3.2.3.1  钢筋进场时，监理工程师应查验质量证明文件和试验报告，并核查钢筋的规格、品种与数量。

3.2.3.2  质量证明文件为抄件（或复印件）时，监理工程师应检查抄件人、抄件（或复印）单位及其签字盖章情况、原件编号及存放处。

3.2.3.3  对国产钢筋的机械性能试验，监理工程师应核查其屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯等四项技术指标。对进口钢筋，监理工程师应核查是否严格遵守“先试验、后使用”的原则，严禁未经试验就盲目使用。当级别不明时，除严格按试验结果确定钢筋的级别外，并注明此种钢筋不宜在主要承重结构的重要部位上使用。

3.2.3.4  对于普通钢筋，监理工程师按检验标准规定的数量见证取样检测或平行检验钢筋的力学性能（屈服强度、抗拉强度和伸长率）和工艺性能（冷弯）。

3.2.3.5  对于预应力筋，监理工程师需见证取样检验或平行检验，做拉伸试验、弯曲试验或反复弯曲试验。

3.2.3.6  监理工程师对现场钢筋外观进行检查；钢筋应平直、无损伤，表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

3.2.3.7  当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，监理工程师应核对设计变更文件。

3.2.3.8  对同品种、同规格的钢筋，发现出厂合格证与试验报告的机械性能有差异时，监理工程师应监督施工单位进行复验，复验不合格的钢筋不准使用，并监督其处理过程。

3.2.3.9  钢筋降级使用或改变使用部位，以及退场情况，施工单位均应作具体明确说明，并经设计单位或监理工程师认可。

3.2.3.10  焊接材料进场时，除必须有生产厂家的出厂质量证明外，施工单位应按现行有关标准进行复验，做好复验检查记录。若选用国产新型焊接材料，制造单位应另行研究相适应的焊接工艺，并经监理工程师批准后，方可投入使用。

3.2.4  钢筋加工的质量控制要点

3.2.4.1  检查钢筋加工和焊（连）接操作人员上岗证，钢筋正式焊接前，应进行现场条件下的焊（连）接性能试验，检查合格后才能正式生产。

3.2.4.2  检查并平行检验钢筋的加工质量，钢筋加工允许偏差应符合检验标准的规定。

3.2.4.3  检查钢筋连接质量（纵向受力钢筋的连接方式、钢筋接头的技术要求和外观质量）
1  对于钢筋焊接接头，监理工程师见证取样检测钢筋焊接接头的力学性能试验。

2  对于承受静力荷载为主的直经为28mm~32mm带肋钢筋应采用冷挤压套筒连接接头，监理工程师见证取样检测连接接头的力学性能检验。

3  监理工程师见证取样检测闪光对焊接头的力学性能和冷弯试验，试件按每批抽取。

4  监理工程师根据接头型式和钢筋直径检查焊接设备、焊接工艺参数。

5  监理工程师应对钢筋接头的使用部位进行检查；钢筋接头应置在承受应力较小处，并应分散布置；配置在“同一截面”内受力钢筋接头的截面面积，占受力钢筋总截面面积的百分率，应符合验标和设计要求。

3.2.5  钢筋安装质量控制要点

3.2.5.1  检查安装的钢筋品种、级别、规格和数量。

3.2.5.2  检查钢筋骨架的几何尺寸、连接位置、钢筋间距、弯起钢筋位置、绑扎质量、钢筋保护层厚度。

3.2.5.3  多层钢筋之间应用短钢筋或使用特别的钢筋支撑，并用支撑不得直接支撑在模板上。

3.3  模板及支（拱）架

3.3.1  模板、支（拱）架的监理流程
3.3.2  模板及支（拱）架设计的监理要点

3.3.2.1  审查模板和支（拱）架的施工详图时，注意模板及支（拱）架的设计要保证混凝土结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置正确。

3.3.2.2  审核模板和支（拱）架设计的强度、刚度、稳定性计算书。模板及支（拱）架应具有足够的强度、刚度和稳定性，以便能承受所浇筑混凝土和砌体的重力、侧压力、及施工荷载，保证结构尺寸的正确。其弹性压缩、预拱度和沉降值应符合设计要求。

3.3.2.3  在审查支（拱）架的预拱度时，还应考虑下列因素：

      1  支（拱）架承受施工荷载后引起的弹性变形。

      2  超静定结构由于混凝土收缩及徐变而引起的挠度。

      3  由于杆件接头的挤压和卸落设备的压缩而产生的塑性就形。

      4  梁或拱圈因结构重力引起的弹性挠度。

      5  支（拱）架基础在承受荷载后塑性沉降。

      6  在承受荷载后的非弹性变形。

3.3.2.4  模板及支（拱）架与脚手架之间不得相互连接。

3.3.2.5  模板及支（拱）架要力求制作简单，安装方便，便于拆卸和多次使用。并与混凝土结构和构件的特征、施工条件和浇筑方法相造应。

3.3.3  模板及支（拱）架安装的质量控制要点

3.3.3.1  检查模板及支（拱）架的材料质量、结构形式、安装尺寸。

3.3.3.2  检查预埋件的规格、数量、尺寸、位置及安装牢固情况。

3.3.3.3  模板安装必须稳固牢靠，安装过程中必须有防倾覆措施。支（拱）架结构应安装牢固，能抵抗振动或偶然撞击。

3.3.3.4  模板接缝应严密，不得漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂，严禁隔离剂污染钢筋。浇筑混凝土前，模板内积水和杂物应清理干净。

3.3.3.5  监理工程应复核支架整体、杆配件、节点、地基和其它支撑物的强度和稳定检查资料。支架的支承部分，必须安置于可靠的基底（地基）上，并有足够的支承面积和防、排水或防冻措施。必要时，督促施工单位进行预压试验。

3.3.4  模板及支（拱）架拆卸的质量控制要点

3.3.4.1  监理工程师检查拆除承重模板及支（拱）架时混凝土的强度，拆模前应进行一组同条件养护试件强度试验，监理工程师检查强度验报告或见证试验。

3.3.4.2  拆除非承重模板时，应查拆模条件及措施，避免混凝土表面及棱角不受损伤。

3.3.4.3  监理工程师巡视检查模板及支（拱）架拆除过程，应注意：

      1  模板及支（拱）架拆除的顺序及安全措施必须符合施工组织调设计和设计要求。如设计无规定，应遵循先支后拆，后支先拆的顺序进行。

2  满布式拱架卸落时，可从拱顶向拱脚依次循环卸落；拱式拱架可在两支座处同时均匀卸落。

3  梁工程的墩、台模板宜在其上部结构施工前拆除。简支梁、连续梁宜从跨中向支座依次循环卸落；悬臂应先卸挂梁及悬臂的支架，再卸无铰跨内的支架，

3.4  混凝土原材料

3.4.1  水泥质量控制要点

3.4.1.1  常用水泥采用的国家标准包括：

1 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》    （GB/T175）；

      2 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》  （GB1344）。

3.4.1.2  水泥进场时，必须按批对其品种、级别、包装或散装仓号、袋装质量、出厂日期等进行验收；其氧化镁含量、三氧化硫含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、强度等技术指标必须符合现行国家标准。监理工程师平行检验或见证取样检测，并检查产品合格证、出厂检验报告和试验报告。

3.4.1.3  当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期逾3个月（快硬硅酸盐水泥逾一个月）时，监理工程师应督促施工单位再次进行强度试验，并按试验结果使用。

3.4.1.4  监理工程师对现场使用的水泥与出厂合格证试（化）验单标明的品牌、标号及批量进行核对。

3.4.1.5  水泥出厂合格证经核查为不合格，或水泥复查试验结果评定为不合格时，该批水泥不准使用到工程中去。监理工程师应监督施工单位处理过程。

3.4.1.6  钢筋混凝土结构严禁使用含氯化物的水泥。

3.4.2  粗、细骨料的质量控制要点。

3.4.2.1  拌制混凝土所用的粗骨料，应按批进行检验，其颗粒级配、压碎指标值、针片状颗粒含量应符合验标的相关规定。监理工程师见证取样检测，并检查试验报告。

3.4.2.2  粗骨料中有害物质含量均应在限量或要求标准之内。

3.4.2.3  拌制混凝土所用的细骨料，应按批进行检验，其颗粒级配、细度模数应符合现行《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52）的规定；含泥量、泥块含量应符合验标的相关规定。监理工程师见证取样检测，并检查试验报告。

3.4.2.4  混凝土粗、细骨料的材质和使用均应符合《混凝土及砌石工程施工规范》（TBJ210）中的有关规定。

3.4.2.5  对新选原料产地、同产地更换矿山的粗、细骨料应做选料源检验。检验内容包括颗粒级配、坚固性、有害物质含量和碱活性检验。

3.4.3  碱集料反应（AAR）问题的控制要点

3.4.3.1  用于混凝土的水泥、集料和掺加剂等，应分别进行碱含量试验，尽量避免使用可能发生碱集料反应（AAR）的集料。当使用具有潜在碱活性骨料时，应要求厂方提供水泥中碱含量值，并选用碱含量符合要求的水泥。

3.4.3.2  骨料不应含有可能引起碱骨料反应的无定形二氧化硅含量。监理工程师应注意以下几点：
     1  当怀疑含有可能引起碱骨料反应的无定形二氧化硅时，按《混凝土用骨料碱活性检验方法》的规定进行检测，将代表性砂或石料破坏成标准粒度，制成标准水泥砂浆试块，以高蒸压养护后，测其变形，以膨胀量≤0.1%为限；

     2  在非含碱环境中，如果必须采用此类集料时，应按规范要求，选用含碱量小于0.6%的低碱水泥，并限制混凝土中的总碱量，对一般桥梁不宜超过3.0㎏/m3；对于特大桥，混凝土中的总碱量不宜超过1.8kg/ m3。在含碱环境中，不得使用此类集料。    

3.4.3.3  当使用具有潜在碱活性骨料时，监理工程师应检查混凝土中的总碱含量。

总碱含量应符合现行行业标准《混凝土工程预防碱—骨料反应技术条件》（TB/T30504）的规定和设计要求。检查每次混凝土配合比的总碱含量计算书。

3.4.4  拌和用水的质量控制要点

3.4.4.1  监理工程师应检查拌制混凝土用水和养护水质，水质必须符合现行国家标准《混凝土拌合用水标准》（JGJ63）的规定；拌制混凝土宜采用饮用水，当采用其它水源时，监理工程师应检查施工单位的水质分析报告。

3.4.4.2  当监理工程师对水质有怀疑时，应要求施工单位进行规定的各项指标检验。

3.4.5  外加剂的质量控制点

3.4.5.1  监理工程师对混凝土外加剂进行场检验，其质量必须符合《混凝土外加剂》（GB8076）、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119）等现行国家标准和其它有关环境保护的规定。监理工程师见证取样检测外加剂对减水率、凝结时间差、抗压强度比等指标，并检查产品合格证、出厂检验报告和试验报告。

3.4.5.2  监理工程师检查现场存放外加剂状况；外加剂应分类分批存放，防止变质。

3.4.5.3  掺外加剂对不同品种、不同厂家的水泥有适应性问题，必须经过试验，方能使用。监理工程师检查试验报告，以确定外加剂的性质、有效物质含量、配制方法和最佳掺量。

3.4.5.4  混凝土外加剂应按《混凝土及砌石工程施工规范》中有关规定执行。

3.4.5.5  当允许掺用含氯盐类外加剂时，监理工程师应检查以下内容：

1  在一般钢筋混凝土中，氯盐掺量不得超过水泥重量的1%。掺氯盐的混凝土必须振捣密实，且不宜采用蒸汽养护。

2  处于干燥环境、常年有水或埋于地下的钢筋混凝土结构中，不得大于0.3 %。

3  处于干湿交替状态或常年空气湿度大于80%的钢筋混凝土结构中，不得大于0.12%。

4  无筋混凝土中用热材料拌制时，氯盐掺量不得大于水泥重量的3%。用冷材料拌制时，氯盐掺量不得大于掺合水重量的15%。

3.4.5.6  在下列情况下，不得在钢筋混凝土结构中掺用含氯盐类外加剂：

1  在高湿度空气环境中使用的结构（排出大量蒸汽的车间、澡堂、洗衣房和经常处于空气相对湿度大于80%的房间以及有顶盖的钢筋混凝土蓄水池等）

2  处于水位升降部位的结构；

3  露天结构或经常受水淋的结构；

4  有镀锌钢材或铝铁相接触部位的结构，以及有外露钢筋预埋件而无防护措施的结构；

5  与含有酸、碱或硫酸等侵蚀性介质相接触的结构；

6  使用冷拉钢筋或冷拔低碳钢丝的结构；

7  薄壁结构、中或重级工作制吊车梁、屋架，落锤或锻锤基础等结构；

8  电解车间和直接靠近直流电源、高压电源的结构；

9  钢筋混凝土桥跨结构和预应力混凝土的结构。
3.4.6  掺合材料的质量控制要点

3.4.6.1  监理工程师检查混凝土掺用的矿物掺合料，其质量应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GBI596）和《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿碴粉》（GB/T18046）等现行国家标准的规定。监理工程师见证取样检测掺合料的细度、含水率、需水量比、抗压强度比等指标，并检查出厂合格证和试验报告。

3.4.6.2  监理工程师应检查掺合料的名称、组分、各种特性指标，核查材质、最佳掺入量的试验报告单；掺合材料材质标准及合格条件必须符合《混凝土及砌石工程施工规范》中的有关规定。

3.5  混凝土及施工

3.5.1  混凝土配合比的审查要点

3.5.1.1  混凝土配合比设计应在混凝土浇筑前至少35天完成，在配合比未得到监理工程师批准前，不得浇筑混凝土。混凝土所用的原材料发生变化时，必须重新选定配合比。混凝土拌制前，施工单位还应测定砂、石含水率，并根据测试结果和理论配合比调整材料用量，提出施工配合比。施工单位每工作班不应少于一次，监进工程师进行抽查。

3.5.1.2  掺入外加剂的混凝土的用水量比普通混凝土小，其用水量应符合国有现行标准的有关规定。对抗冻、抗渗等要求的混凝土还应符合有关规定。

3.5.1.3  审查粉煤灰混凝土配合比时，监理工程师检查基准混凝土各种材料的用量，以及根据选取的粉煤灰取代水泥率及超量（或等量）系数对各种材料用量进行调整。详细计算应执行《粉煤灰混凝土应用技术规范》

3.5.1.4  监理工程师对泵送混凝土配合比应按下列规定进行检查：

      1  碎石最大粒径与输送管内径之比宜小于或等于1：3；卵石宜小于或等于1：2.5；通过0.315mm筛孔的砂应不少于15%，砂率宜控制在40%～50%。

  2  最小水泥量不宜少于300㎏/m3。

3  混凝土坍落度宜为100～150mm，当炎热天气宜为150～180mm

4  泵送混凝土输送工作应连续进行。因故间歇，在常温下间歇时间不宜大于30～40分钟，间歇过久，应将管内混凝土排空清洗。

3.5.1.5  监理工程师检查混凝土拌合物的坍落度，坍落度应符合设计配合比及规范要求；如有调整时，需经监理工程师同意。

3.5.2  混凝土拌制的质量控制要点

3.5.2.1  监理工程师巡视检查混凝土原材料每盘称量的偏差，其偏差应符合下表的规定。

原材料每盘称量的允许偏差
	序号
	材料名称
	允许偏差

	
	
	工地
	工厂或搅拌站

	1
	水泥和干燥状态的掺合料
	±2%
	±1%

	2
	粗、细骨料
	±3%
	±2%

	3
	水、外加剂
	±2%
	±1%


注 ①各种衡器应定期检定，每次使用前应进行零点校核，保证计量准确；②当遇雨天或含水率有显著变化时，应增加含水率检测次数，并及时调整水和骨料的用量。

3.5.2.2  混凝土应使用机械拌制。凡是主体结构，不得用人工拌制。使用机械拌制时，监理工程师应检查延续的最短时间，其时间不得小于下表的规定。

混凝土搅拌的最短时间（分钟）

	搅拌机型
	搅拌机出料量（L）

	
	≤500
	＞500

	强制式
	1.0
	1.5

	自落式
	1.5
	2.0


    注：①掺有外加剂或粉煤灰时搅拌时间应延长；用自落式搅拌机拌制细砂、机制砂的混凝土时，亦应酌量延长拌合时间；②搅拌机超装量不得超过标定容积的10%。

3.5.5  混凝土运输的质量控制点

3.5.3.1  监理工程师检查混凝土运输混凝土运输时间，混凝土运输应要求以最短的时间，从搅拌地点运至浇筑地点。远距离运输时，运输延续时间不宜超过规范的规定。

3.5.3.2  监理工程师检查混凝土在运输过程中的质量，混凝土运输过程中不应发生离析、漏浆、严重泌水及坍落度损失过多等现象；如运至浇筑地点的混凝土有离析现象时，必须在浇筑前进行二次搅拌，但不得加水。

3.5.4  监理工程师控制商品混凝土的质量应符合上述各项要求。
3.5.5  混凝土浇筑的质量控制要点

3.5.5.1  在浇筑混凝土前，监理工程师应首先检查以下内容：

1  清除干净模板内的杂物和钢筋上的油污等。

2  模板应用水湿润，但不应留存积水。

3  地基面应清理合格，并应采取防、排水措施；地基面的处理要求：

(1)对干燥的非粘性土基面，应用水湿润；对未风化的岩石，应用水清洗，但其表面不得积水。

(2)在旧混凝土面上接灌新混凝土前，应对施工接缝面进行凿毛处理，凿毛应凿除松动的石子或松弱混凝土层并露了出1/3粗骨料为宜，用压力水冲洗干净，使之充分湿润，不积水。

(3)混凝土浇筑时，宜先在基面或旧混凝土面上先铺一层厚约15mm并与混凝土灰砂比相同而水灰比略小的水泥砂浆（竖向结合面上可刷水灰比0.3左右的薄水泥浆一层），或铺一层厚约300mm的混凝土（其配合比减少10%粗骨料），再浇筑混 凝土。

3.5.5.2  混凝土浇筑时的自由倾落高度不得超过2m。当自由倾落高度超过2m时，应有滑槽、串筒、漏斗等器具，或是通过模板上预留的孔口浇筑；在串筒出料口上的混凝土的堆积高度不应超过1m。

3.5.5.3  浇筑混凝土前，监理工程师检查施工单位对模板及支（拱）架的交接检验记录。混凝土浇筑施工过程中，监理工程师应监督施工单位对模板及支（拱）架进行观察和维护；发现跑模、变形等异常情况时，及时采取处理措施，并形成记录。

3.5.5.4  监理工程师应旁站混凝土浇筑过程，检查内容如下：

1  混凝土振捣应符合施工规范的要求。

2  混凝土应分层连续浇筑，在前一层混凝土开如凝固之前，将次层混凝土浇宽完毕；当下层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时，应按施工缝进行处理。施工缝的位置和处理应符合设计和施工技术方案的要求，并取得设计人员的同意。

3  混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。如必须间断时，其间断时间应根据环境温度水泥性能、水灰比、外加剂类型等条件通过试验确定。

3.5.5.5  混凝土捣实后24小时内，不应使混凝土受到外界的振动。

3.5.5.6  当结构截面大于100m2，在前层混凝土初凝前不能及时浇筑次层混凝土时，允许适当分段（块）进行浇：

1  段与段间的竖向接缝方向应与结构截面尺寸较小的方向平行。

2  上、下两层中的竖向接缝应互相错开，在水平横缝和竖直缝上均应作适当的接榫。

3  结构横截面上的分段数目应尽量减少。

3.5.5.7  梁式结构混凝土的浇筑要求：

1  普通简支梁范围按水平层次连续浇筑混凝土。当梁的平面面积过大，混凝土的拌制、浇筑能力不能满足时，可采用斜向分段水平分层的方法连续浇筑，但坍落度较大、易离析的混凝土，不宜使用此种浇筑方法。

2  当在支架上浇筑大跨度简支梁以及在基底刚性不同的支架上浇筑连续梁或悬臂梁 时，应符合下列方法之一：

(1)  混凝土浇筑应加速，最初的浇筑层在浇完全梁时，仍具有随支架沉降而变形的可塑性；

(2)  浇筑前应先在支架上加置相当于全部梁体重量的荷载，当支架充分变形后，再随浇筑的进行逐渐撤除预加荷载；

(3)  经设计同意，可将梁分段，按规定顺序及要求浇筑。

3.5.6  混凝土养护的质量控制要点

监理工程师应按施工技术方案要求巡视检查混凝土浇筑后的养护措施。混凝土养护措施应符合下列定：

3.5.6.1  应在浇筑完毕后的12小时以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。

3.5.6.2  混凝土浇水养护的时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7天；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求的混凝土，不得少于14天。

3.5.6.3  浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态；混凝土养护用水应与拌合用水相同。

3.5.6.4  采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水。

3.5.6.5  混凝土强度达到1.2MPa前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。 

3.5.6.6  当日平均气温低于5。C时，不得浇水。应加以覆盖，防止水份蒸发或受冻。

3.5.6.7  混凝土表面不便浇水或使用塑料布时，宜涂刷养护剂。

3.5.7  监理工程师应按2.3.4的内容进行检查。模板拆除时的混凝土强度必须符合设计要求。

3.5.8  混凝土冬季施工的质量控制要点。

3.5.8.1  当工地昼夜平均气温连续3天低于+5。C或最低气温低于-3。C时，应采取冬期施工措施。

3.5.8.2  配制冬季施工的混凝土，应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥标号不应低于32.5级。冬季施工的混凝土，宜选用较小的水灰比和较低的坍落度。

3.5.8.3  冬季浇筑的混凝土，在受冻前，混凝土的抗压强度不得低于不列规定：

      1  用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥制备混凝土，为设计强度的30%。

      2  矿渣硅酸盐水泥制备混凝土，为设计强度的40%，但C15及C15以下的混凝土，不得低于5MPa。

      3  浸水冻融条件下的混凝土，为设计强度的75%。

3.5.8.4  拌制混凝土时，骨料中不得带有冰雪及冻团。其拌合时间，一般为常温施工时间的1.5倍。

3.5.8.5  混凝土冬季施工，监理工程师应审核热工计算书，施工单位提供的热工计算应包括对原材料的加热，混凝土搅拌、运输、浇筑和养护等方面的计算，并应据以施工。采用加热水的方法时，水及骨料的加热温度应根据热工计算确定。

3.5.8.6  冬季混凝土运输时间应尽量缩短，并应防寒保温。

3.5.8.7  冬季混凝土运输浇筑时，监理工程师应注意以下几点：

      1  混凝土浇筑前，应清除模板及钢筋上的冰雪和污垢。当环境气温低于-10.C时，应将直径大于或等于25mm的钢筋和金属预埋件加热至正常温度。

      2  冬季不得在强冻胀性地基土上浇筑混凝土；在弱冻胀性地基土上浇筑时，基土应进行保温，以免遭冻。如在非冻胀性地基上浇筑混凝土时，在混凝土受冻前，应符合混凝土抗压强度的规定。

      3  分层浇筑厚大的整体式结构时，已浇筑层的混凝土温度，在未被上一层混凝土覆盖前，不应降至热工计算的数值以下，也不得低于2℃。

      4  对于装配式结构的接头，浇筑承受内力接头的混凝土（或砂浆）宜先将结合处的表面加热到正常温度。浇筑后的接头混凝土（或砂浆）在温度不超过45℃的条件下，应养护至设计要求强度。

5  预应力混凝土的孔道灌浆，应采用标号不低于42。5普通水泥制配的水泥浆；对空隙较大的孔道，水泥浆可掺入适量的细砂，其强度均不应代于C18号。水泥浆的水灰比为0.4~0.45，搅拌后三小时密水率应控制在2%，最大不得超过3%。

3.5.8.8  监理工程师对冬天混凝土的养护应注意以下几点：

1  当室外温度不低于-15℃时，地面以下的工程或表面系数不大于5的结构，应首先采用蓄热法养护。对容易受冻的结构部位要加强保温。当在一定龄期内采用蓄热法达不到要求时，可采用蒸汽、暖棚、电热等养护方法。

2  整体浇筑的结构，采用蒸汽或电热法养护时，混凝土升降温度速度，应符合规范规定。

3  蒸汽养护的混凝土，采用普通水泥，不宜超过80℃；矿碴水泥可提高到85℃~95℃。

4  采用暖棚法养 护时，棚内温度不得低于5℃，并应保持混凝土表面湿润。

3.5.8.9  模板和保护层应在混凝土冷却至5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃时，拆模后的混凝土表面，应临时覆盖，使其缓慢冷却。

3.5.8.10  冬季混凝土施工，监理工程师特别要加强质量监控，除遵守混凝土工程质量检查的规定外，尚应检查下列内容：

1  检查外加剂的掺量。 

2  测量水（包括外加剂溶液）和骨料的加热温度和加入搅拌时的温度、混凝土自搅拌机中卸出的温度和浇筑的温度。

3  检查混凝土的养护温度

用畜热法养护时—在养护期间每昼夜四次；

用蒸汽或电加热时—在升、降温期间每小时一次，在恒温期间每两小时一次。

室外气温及周围环境温度在每昼夜内至少应定时定点测量四次。

检查混凝土养护温度的测定方法。

3.5.9  混凝土夏期施工的质量控制要点

3.5.9.1  当工地昼夜平均气温高于30℃时，应采取夏期施工措施。

3.5.9.2  混凝土宜选用水化热较低的水泥。当掺用缓凝型减水时，可根据气温适当增加坍落度。

3.5.9.3  混凝土宜在棚内或在气温较低的早晚或夜间拌制。

3.5.9.4  混凝土运输容器应设防晒设备，运输时间应缩短。

3.5.9.5  混凝土浇筑前应将模板或基底喷湿润。浇（砌）筑宜连续进行，当因故间歇时，其允许间歇时间应符合有关规定。

3.5.9.6  混凝土筑速度应加快，入模温度不宜高于30℃。

3.5.9.7  混凝土浇筑完毕后，应及时覆盖，并增加洒水次数。

3.5.10  混凝土雨期施工的质量控制要点 

3.5.10.1  注意工种材料的防水、防潮，特别是水泥、外加剂、钢筋。

3.5.10.2  混凝土拌制、运输、浇筑和养护必须做好防雨措施。

3.5.10.3  做好排水系统的检查，必要进增加排水措施。

3.5.10.4  受洪水危害的工程应停止施工，加强对地基不良地段沉陷的观测，防止基坑被水浸泡，若被浸泡，应先进行换填处理。

3.5.11  混凝土验收的质量控制要点

3.5.11.1  混凝土的质量检查和评定应以现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107）、《钢筋混凝土施工及验收规范》（GBJ107）、为准，分类、分批、分级进行。

3.5.11.2  结构混凝土强度等级和弹性模量必须符合设计要求。对桥梁的墩台、梁部和隧道的衬砌等重要部位尚应采用同条件养护试件检测结构实体强度。监理工程师检查混凝土抗压强度和弹性模量试验报告，并进行见证取样检测或平行检验。

3.5.11.3  混凝土抗压强度和弹性模量试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽样制作（商品混凝土应在浇筑地点按规定抽样检验），其试件的取样与留置应符合下列规定：

1  抗压强度标准条件养护方试件的取样与留置：

(1) 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；现浇楼层，每层不少于一组；

(2) 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；

(3) 每次取样应至少留置一组。 

(4) 冬季施工应增设二组与结构同条件养护的试块，一组用以检验混凝土受冻前的强度；另一组用以检验转入常温度养护28天的强度。与结构或构件同条件养护的受冻混凝土试件，解冻后方可试压。

2  弹性模量试件的取样与留置应按设计要求和实际需要确定。

3  抗压强度同条件养护试件的取样、养护方式和留置数量应符合规范规定。桥梁每墩台、每孔（跨）梁和隧道每200m衬砌应按不同强度等级用同条件的养护试件分别检测结构实体强度不少于1次。

3.5.11.4  设计要求抗渗凝土，还要进行抗渗试验，执行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》（GBJ82）的有关规定。

3.5.11.5  监理工程师勤检查混凝土结构外形尺寸允许偏差，其偏差值应符合有关验标的规定。

3.5.11.6  监理工程师应检查混凝土外观质量：混凝土结构表面应密实平整、颜色均匀，且不得有露筋、蜂窝、孔洞、疏松、麻面和缺棱掉角等缺陷。

3.5.11.7  当混凝土试件强度不符合验标时，应请具有相应资质的检测单位按有关标准进 行非破损或芯样检验。如经检验仍不符合要求，须经设计单位按有关标准进行非破损或芯样检验，可满足结构安全和使用功能要求的，其质量可定为合格。如果由于强度问题需要加固补强的，须经设计单位提出处理方案，并经监理工程师同意后方可施工。处理后须重新进行验收。

3.6  预制构件

3.6.1  预制构件制作的质量控制要点

3.6.1.1  装配式钢筋混凝土构件的制作场地应平整、坚实，并有必要的防排水措施，在气温变化较大的地区应留有伸缩缝。采用平卧、重叠法制作构件时，其下层构件混凝土的强度需达5Mpa后，方可浇注上层构件混凝土，并应有隔离措施。

3.6.1.2  预制构件钢筋、模板、混凝土检查与本章的相关内容相同。

3.6.1.3  构件浇注完毕后，应标注型号和制作日期，对于上下面难以分辩的构件应注明“上” 字，并均应标在统一的位置上。

3.6.1.4  监理工程师应检查预制构件存放和运输时的支承条件，存放和运输应符合设计及施工工艺要求。

3.6.2  预制构件质量检验的控制要点

3.6.2.1  预制构件的质量检验的控制要点

1  检查构件强度和抽检结果，其强度必须符合设计要求；

2  检查构件的几何尺寸；

3  检查构件外观质量；

4 生产厂家必须有核准的资质认证合格证，构件应具有标志及合格证明书。

3.6.2.2  出厂合格证应就遗漏或短缺部分按规定现场抽样进行结构性能试验、回弹混凝土强度，并打开构件端部检查配筋是否符合设计要求。

3.6.2.3  现场预制构件要批量抽样检验，进行外观检查、混凝土试验、钢筋检验评定、结构性能试验，要求达到设计标准和规范规定。

3.7  大体积混凝土

3.7.1  监理工程师在审查施工单位大体积混凝土施工工艺时，应重点审核混凝土在施工期间不产生有害裂缝的温控标准、降低混凝土水化热温升的措施等，量化温控指标。

3.7.2  应精选材料，选定合理的混凝土配合比（优先采用“双掺”技术优化混凝土配合比）降低混凝土水化热温升，从混凝土本身防止出现温度裂缝。大体积混凝土施工应采用低水化热水泥和低水泥用量，必要时可掺用适量粉煤灰和缓减水剂，或采取降低拌合物温度和埋设循环冷却水管等措施。

3.7.3  当设计许可在混凝土中填放片石时，应符合下列规定：

1  片石的最大尺寸，不应大于结构最大尺寸的1/4。掺量不得超过设计及规范要求；

2  片石在填放前应用水冲洗。

3  片石应均匀的分布，安放稳妥。片石间净距不得小于15cm，其与模板的间距不宜小于25cm，且不得与钢筋接触；

4  最上层片石顶面应覆盖25cm以上的混凝土层。

3.7.4  监理工程师督促检查施工单位控制混凝土浇筑方法和浇筑时的入模温度，最高入模温度不宜大于280C。加强温度现场监测，及时调整温控措施（如循环水冷却、蓄热保温措拖等）。

3.7.5  混凝土浇筑施工时，监理工程师应检查混凝土配合比及现场混凝土的坍落度，混凝土浇筑时旁站。在每次混凝土浇筑完成后，监理工程师应检查施工单位的温度测量记录（内外温差、温度梯度等），分折温度测量数据，督促施工单位及时调整和改进温控措施。

3.7.6  混凝土浇筑完毕后,督促施工单位及时采取养护措施。如高温天气时蓄水养护，冬季采用覆盖保温。其养护时间应按验标的相关规定进行控制。

3.8  预应力混凝土

3.8.1  预应力系统检查的质量控制要点

3.8.1.1  施工单位选用的预应力系统，应满足设计图纸的要求。施工单位应至少在开工前，向监理工程师提交拟采用的预应力系统的全部细节，经监理工程师批准后始可用于工程中。预应力工程的施工单位应具有相应的资质。

3.8.1.2  监理工程师对预应力筋用锚具、夹具和连接器进行进场检验，必须按批次进行外观检查和抽取试件作硬度和静载锚固性能试验，其质量必须符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370）规定和设计要求。监理工程师检查新产品合格证和试验报告。

3.8.1.3  监理工程师应对预留孔道所用的金属螺旋管、橡胶棒（管）或先张预应力筋的隔离套管进行外观检查，其表面应无油污、损伤和孔洞。

3.8.1.4  监理工程师对预应力设备质量控制要点

1  预应力筋张拉设备应定期维护，测力传感器、仪表和量具应按检定周期送计量测试部门检定。张拉设备应配套标定，配套使用，并建立卡片档案备查。当在使用过程中出现异常现象或在设备检修后，应重新标定。监理工程师见证标定过程。

      2  张拉设备应处于良好工作状态。张拉前应对油泵、压力表、张拉千斤顶、油管路和接头、阀门等进行打压试验。

3  桥梁预施应力使用的张拉设备及仪表位应符合下列要求：

(1)张拉千斤顶吨位宜为预应力筋最大设计张拉力的1.5倍，且不得小于1.2倍。使用前必须由有资质的试验检验部门进行标定、校正，校正系数不得大于1.05。校正有效期为一个月且不超过200次张拉作业。张拉千斤顶的行程应满足张拉工艺的要求。

(2)压力表应为防振型，最大读数应力为预应力筋最大设计张拉力对应压力值的1.5~2.0倍。精度不就低于1.0级,首次使用前必须经计量部门检定。使用期间必须定期检定，检定有效期为一周。当使用0.4级压力表时，检定有效期为一个月。

(3)油泵的额定压力宜为预应力筋最大设计张拉力对应压力值的1.5倍。油箱容量宜为张拉千斤顶总输油量的1.5倍。

(4)张拉千斤顶、压力表和油泵等应配套标定、配套使用，并应建立卡片档案备查。当在使用过程中出现异常现象时，应重新标定。

3.8.2  预应力筋制作、安装的质量控制要点

3.8.2.1  监理工程师检查预应力筋的品种、级别、规格、数量。

3.8.2.2  监理工程师在预应力筋制作、安装中应重点检杳以下几点：

1  预应力筋的切割应使用切断机、砂轮锯或其它经监理工程师同意的机械方法进行；

2  钢丝下料后，应用机械方法进行调直，但不应损坏钢丝；

3  钢铰线在编束前应进行预张拉，预张拉应由应力、应变双控制，并以应力控制为主。钢丝和钢铰线编束时，应每隔1~1.5m绑扎一道铁丝，铁丝扣应向里，绑好的束应编号挂牌堆放；

4  预应力筋展开后应平顺、不得有弯折；表面不应有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁玻和油污等；

5  预应力制作和安装时应避免污染和电火花损伤。

3.8.2.3  监理工程师按设计或工艺要求计算的预应力筋长度值检查预应力筋的下料长度。其允许偏差和检验方法除相关专业验收标准有特殊规定外，尚应符合验标的有关规定。

3.8.3  预留孔道制作的质量控制要点

3.8.3.1  监理工程师检查预留孔道用的金属螺旋、橡胶棒（管）品种、规格，其质量必须符合设计要求。安装时应密封良好、接头严密、线型平顺、安装牢固。

3.8.3.2  采用抽拔制预留孔，混凝土浇筑完毕后，应在混凝土强度达到4~8Mpa时抽拔预留管。抽拔后，混凝土孔道不得发生变形及塌落现象。预留管抽拔完毕后，应立即清理孔道。

3.8.3.3  监理工程师检查安装波纹管的刚度，同时见证水密试验。

3.8.3.4  监理工程师检查安装波纹管的质量，波纹管位置应准确牢固，同时应防止邻近电焊火花烧伤管壁。

3.8.3.5  预留孔道的心寸与位置应正确，孔道应平顺，端部的预埋钢板应垂直于孔道中心线。预留孔道位置允许偏差和检验方法除相关专业有特殊规定外，尚应符合有关验收标准的规定。

3.8.3.6  在穿入预应力筋前，应清除预留孔道内的杂物和积水。

3.8.4  预应力张拉的质量控制要点。

3.8.4.1  预应力张拉前监理工程师审查施工单位的张拉工艺，张拉工艺按通孔、制束、穿束、张拉等工序编写，预施应力大小、顺序按设计要求进行。

3.8.4.2  监理工程师应检查预应力筋用锚具、夹具和连接器，其品种、规格、数量应符合设计要求。

3.8.4.3  预应力张拉时监理工程师必须进行旁站。预应力筋的预施压力、张拉或放张顺序和张拉工艺，应符合设计和已批准的施工工艺要求。预施应力时，预应力筋、锚具和千斤顶应位于同一轴线上。

3.8.4.4  预施应力应以应力控制为主，以伸长值作校核。预应力筋的实际伸长值与计算伸长值的差值符合设计规定。监理工程师应检查其结果，当实际伸长值与计算伸长值之差与设计规定不符时，应查明原因及时处理。

3.8.4.5  用超张拉方法减少预应力筋的松驰损失时力筋的张拉程序应符合设计和规范要求。

3.8.4.6  监理工程师检查张拉端预应力筋内缩量，内缩量应符合设计要求；当设计无要求时，张拉端预应力筋内缩量限值和检验方法应符合有关验标的规定。

3.8.4.7  监理工程师检查预应力筋锚固后的外露长度和长期外露锚具的防蚀的措施。

3.8.4.8  每次预应力张拉以后，监理工程师应进行全面检查以下数据：

1  每个测力计、压力表、油泵及千斤顶的鉴定号。

2  测量预应力钢材延伸量时的初始拉力。

3  在张拉完成时的最后拉力及测得的延伸量。

4  千斤顶放松以后的回缩量。

5  在张拉中间阶段测量的延伸量以及相应的拉力。

6  预应力混凝土构件承受全部预应力后，应进行上拱度测定。

3.8.4.9  后张法的质量控制要点

1  施工单位应在后张法预应力筋张拉前，对孔道摩阻损失、扩孔段摩阴损失和锚口摩阻损失进行实际测定；

2  后张法预应力筋张拉时，应符合下列规定：

(1) 后张法预应力筋预张拉或张拉时，混凝土强度必须符合设计要求；当设计无要求时，预张拉或初张拉时混凝土强度应达到设计强度的80%，检查一组同条件养护混凝土强度试件；

(2) 后张法预应力筋终张拉时，混凝土强度等 级和弹性模量必须符合设计要求；检查一组同条件养护混凝土强度试件和弹性模量试件；

(3) 后张法预应力构件的预应力筋断裂或滑脱数量不得超过预应力筋总数的5%，并不得位于结构的同一侧，且每束内断丝不得超过1根。监理工程师旁站监理，并全部检查；

(4) 曲线预应力筋和长度大于24M的直线预应力筋，应在两端张拉。长度等于或小于24M的直线预应力筋，可在一端张拉，张拉端宜分别设置在构件的两端。

3.8.5  预应力混凝土浇筑和养护的质量控制要点

3.8.5.1  预应力混凝土的浇筑及养护，应符合普通混凝土的有关规定。

3.8.5.2  浇筑混凝土时，应保持锚塞、锚圈和垫板位置的正确和稳固。

3.8.5.3  在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面（如垫板）应加以清洗。

3.8.5.4  为避免孔道变形，不允许振捣器触及套管。

3.8.5.5  梁或空心板端部锚固区及预制构件，为了保证混凝土密实，除使用内部振捣外，宜使用外部振捣器加强振捣，骨料尺寸不要超过两根钢筋或预埋件间净距的一半。

3.8.5.6  混凝土养护时，对为预应力钢束所留的孔道应加以保护，严禁将水和其它物质灌入孔道，并应防止金属管生锈。

3.8.6  预应力管道压浆和封端的质量控制要点

3.8.6.1  检查管道清洗情况：在压浆前，用吹入无油份的空气清洗管道，接着用含有氢氧化钙的清水冲洗管道，直至松散颗粒除去及清水排出为止，再用无油加压空气吹干。

3.8.6.2  检查压浆的水泥浆抗压强度，水泥浆应用标号不低于是42.5号的普通硅盐水泥配制，水泥浆温度不得超过32℃；水泥浆的抗压强度必须符合设计要求。

3.8.6.3  旁站预应力孔道压浆：预应力筋张拉后，孔道应尽快压浆（采用电热法时，应在钢筋冷却后进行），一般不得超过14天：当气温或构件件低于5℃，不得进行压浆。

3.8.6.4  检查孔道压浆工艺，压浆工艺应符合设计要求，孔道内水泥浆应饱满密实。

3.8.6.5  检查水泥浆试件制作。对于在压浆后28天内需要移动的构件，应在压浆地点随机抽样制作同条件养护水泥浆试件，当设计无要求时水泥浆的抗压强度应大于设计强度的75%。

3.8.6.6  检查锚具和预应力筋封闭防护前的防锈和防水处理。锚具和预应力筋封闭防护必须符合设计要求，当设计无要求时应符合下列规定：

     1  凸出式锚固端锚的保护层厚度不宜小于50mm;

     2  外露预应力筋的保护层厚度不宜小于30mm。

3.8.6.7  检查预应力筋锚固后的外露长度，预应力筋外露长度不宜小于预应力筋直径的1.5倍，且不宜小于30mm。

3.8.6.8  检查施工单位压浆记录，压浆记录包括每个管道的压浆日期、水灰比及掺加料、压浆压力、试块强度、障碍事故细节及需要补做的工作。

3.9  水下混凝土

3.9.1  水下混凝土施工用水泥的初凝时间不应早于2小时。

3.9.2  检查水下混凝土的粗骨料，粗骨料除应符合有关验标的规定外，宜采用连续级配，其最大粒径，不应大于导管内径的1/4或钢筋净距的1/4（仅有单层钢筋时，则最大粒径不应大于钢筋净距的1/3），且不宜大于60mm。

3.9.3  检查水下混凝土配合比，配合比设计除应符合有关验标的规定外，其配制强度应较普通混凝土的配制强度提高10%～20%；水泥用量不宜小于350kg/m3;当掺用外加剂、掺合料时，水泥用量可减少，但不得小于300kg/m3。

3.9.4  检查水下混凝土的坍落度，水下混凝土的坍落度宜180mm～220mm，在可能与水接触的最初浇筑阶段，坍落度可适当减少。

3.9.5  检查水下混凝土的浇筑方法，水下混凝土的浇筑应在静水条件下采用竖向导管法浇筑，导管使用前应进行充水加压检查。

3.9.6  当水下混凝土浇筑面积较大时，应采用数根导管同时浇筑。导管的规格、数量、安放位置及浇筑速度应符合有关验标的规定。

3.9.7  当水下混凝土浇筑应符合下列规定

3.9.7.1  浇筑初始阶段，水下混凝土应在导管底端形成锥体。浇筑钻孔桩时导管下口埋入混凝土内的长度不宜小于1.0m；浇筑封底混凝土时导管下口埋入混凝土内的长度不宜小于0.8m。继续浇筑的混凝土不应再与水接触。监理工程师应对灌筑过程进行旁站。

3.9.7.2  水下混凝土顶面的流动坡度宜在1：5以下。水下混凝土每小时的灌筑数量（灌筑速度）应使各根导管均有适当的埋入深度，且不宜少于0.25m/h。

3.9.7.3  在灌筑过程中，监理工程师对混凝土的流动距离、流动坡度、导管的埋入深度、灌筑速度、基坑内混凝土面升高情况进行巡视测量检查，并及时调整有关参数。

3.9.7.4  水下混凝土浇筑应连续进行。

3.9.8  水下混凝土的质量检查应符合下列要求

3.9.8.1  标准养护检查试件强度应按检查的规定检验评定，结果必须符合设计强度等级的1.15倍。

3.9.8.2  当设计要求钻芯取样时，钻芯取样试件的平均强度不应低于设计强度标准值。

3.9.8.3  当设计要求用无损检测方法检查时，应按有关规定办理。

3.10  防水（抗渗）混凝土

3.10.1  混凝土抗渗等级为P6以上的混凝施工应采用普通抗渗混凝土、外加剂抗渗混凝土。当设计有要求时，可采用掺膨胀剂抗渗混凝土和膨胀水泥抗渗混凝土。

3.10.2  监理工程师检查抗渗混凝土所使用的原材料应符合下列规定：

3.10.2.1  抗渗混凝土应采用泌水少、水化热低的水泥，其品质指标应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175）等现行国家标准的规定。

3.10.2.2  抗渗混凝土施工用粗、细骨料除应符合有关验标的规定外，细骨料宜采用中砂，其含泥量不应大于3%。粗骨料宜采用连续级配骨料，其最大粒径不应大于40mm；含泥量不应大于1%；泥块含量不应大于0.25%。

3.10.3  抗渗混凝土的配合比设计应符合有关验标的规定；抗渗试验时，其抗渗压力应比设计要求提高0.2MPa，水胶比应不大于0.60。

3.10.4  监理工程师检查抗渗混凝土搅拌和振捣方式，抗渗混凝土应采用机械搅拌和机械振捣，搅拌时间不得小于2分钟。

3.10.5  监理工程师见证取样检测防水混凝土的抗渗等级和抗压强度。抗渗混凝土留置强度和抗渗试件应符合下列规定并进行试验评定：

3.10.5.1  每500m3 混凝土应制作抗渗检查试件1次（6个）；不足500 m3 时，亦应制作抗渗检查试件1次。当使用的材料、配合比或施工工艺变化时，均应另行制作抗渗检查试件1次。

3.10.5.2  混凝土抗渗等级应按《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》（GBJ82）进行试验评定，其结果应符合设计要求。

3.10.5.3  监理工程师见证取样检测施工单位检验次数的20%或平行检验10%，但至少一次。 同时检查混凝土强度和抗渗试验报告。

3.10.6  监理工程按照设计规定重点检查变形缝和施工缝的施工质量。

3.10.7  监理工程师应巡视检查抗渗混凝土养护情况，抗渗混凝土终凝后，应立即进行湿润养护，养护时间不得少于14天。

3.10.8  监理工程师检查抗混凝土拆模时测温记录，拆模时结构表面温度与环境气温之差不得大于150C,地下结构部分的抗渗混凝土，拆模后应及时回填。

3.11  其它特种混凝土

3.11.1  其它特种混凝土还包括特细砂混凝土、耐腐蚀混凝土、高性能混凝土、纤维混凝土等，其质量控制除满足普通混凝土的有关规定外，尚应符合有关验收标准和国家规范的相关规定。

3.12  砌体工程

3.12.1  原材料

3.12.1.1  石料及混凝土砌块质量控制要点

       1  检查砌体工程所用混凝土砌块的规格、强度等级。

       2  检查砌体工程所用石料类别、规格和质量，其材质应质地坚硬、不易风化、无裂纹，石料表面的污渍应予清除。

       3  砌体工程所用石材至少抽取一组试件进行抗压强度检验。

(1) 石材：同产地的石材至少抽取一组试件进行抗压强度检验。

(2) 砌块：同生产条件，且连续生产的砌块，其混凝土抗压强度检验数量应符合有关验标的规定。

(3) 施工单位应进行石材强度、抗冻性、软化系数和砌块混凝土抗强度试验的检验。监理工程师检查试验报告并进行见证取样检测或平行检验。

(4) 砌体工程所用其它砌块的质量检验应符合相关规定。

3.12.1.2  砂浆的质量控制要点

1  砂浆中所用水泥、细骨料、外加刘、掺合料、水等原材料的质量要求，应符合有关规定。砂浆用砂除符合规定外，其含泥量不宜大于50%。

2  砌体工程所用砂浆的配合比必须根据原材料性能、砂浆的技术条件和设计要求进行计算，并通过试配试验调整后确定。砂浆配合比设计、试件制作、养护及抗压强度取置应符合有关验标的规定。监理工程师检查合比选定单位。

3  用于主体工程的砂浆不得人工拌合。砂浆应具有适当的流动性和良好的和易性。砂浆的稠度应以砂浆稠度仪测定的下沉度表示，宜为10~50mm。零小工程可用直观法检查：用手捏成小团，以指缝不出浆，松手后不松散为度。

4   砂浆应随拌随用，当运输或贮存过程中发生离折、泌水现象时，砌筑前应重新拌合。已凝结的砂浆不得使用。

5  砌体工程用于检查砂浆强度的试件应在搅拌机出料口随机抽样制作。同类型、同强度等级每100m3砌体为一批，不足100m3也按一批计。施工单位每批检验一次，监理工程师见证取样检测或平行检验次数为施工单位检验次数的20%或10%，但至少一次。

6  砌体工程所用砂浆的强度等级必须符合设计要求。监理工程师检查砂浆强度试验报告，砂浆检查试件的抗压强度的压强应符合设计要求：

(1)同批试件的强度平均值不小于设计强度等级值；

(2)每组试件的强度代表值不小于设计强度等级值的85%。

7  凡砂浆强度达不到合格标准，砂浆试块组数缺少（非主要承重部位），应重新组

织鉴定，如鉴定仍达不到合格，应请设计单位根据现有砂浆强度验算结构承载能力，当可满足结构安全和使用功能要求时，其质量可定为合格，如果由于强度问题需要加固补强的，应由设计单位做出方案，监理工程师认定实施。

3.12.2  普通砌体的质量控制要点

3.12.2.1  基础砌体施工前，监理工程师应会同有关单位对基坑基地承载力和位置、标高进行检查，基底处理必须符合设计要求。

3.12.2.2  基底为岩层或混凝土时，基底表面应清理干净、湿润（注意基底为泥岩、页岩等遇水承载力降低的岩石土层时，不得用水），砌体基础地面应有坐浆。

3.12.2.3  监理工程师检查砌筑工艺；砂浆砌体的砌筑应采用挤浆法分层、分段砌筑；严禁采用灌浆法施工。分段位置宜设在沉降缝或伸缩缝处。各砌层应先砌外圈定位砌块，再砌镶面和填腹砌块。砌缝应相互错开，石料不得无砂浆直接接触，砌缝应饱满。

3.12.2.4  砂浆砌体砌缝宽度、位置和砌筑方式必须符合有关验标的规定。监理工程师应巡视检查。

3.12.2.5  监理工程师应检查沉降缝、泄水孔位置和数量。

3.12.2.6  砌体表面应砂浆饱满、砌缝整齐。宽度和错距离符合规定，无脱落和裂纹。沉降缝整齐垂直，上下贯通。泄水孔坡度向外，无堵塞现象。监理工程师应巡视抽查。

3.12.2.7  砌体表面的勾缝应符合设计要求，并应在砌体砌筑时留出2cm深的空隙。宜用原砌体砂浆勾缝，勾缝可采用凹缝或平缝。勾缝所用砂浆强度不得小于砌体砂浆强度。

3.12.2.8  当工地昼夜平均气温连续3天低于50C或最低气温低于-30C时，砌体工程应采取冬期施工措施。

3.12.2.9  砌体砌筑完毕应及时覆盖,并经常洒水保持湿润,常温下养护期不得小于7天..监理工程师应巡视检查..砌体的砂浆未达到设计强度前,不得承受全部设计荷载.

3.12.3  干砌体的质量控制要点

1 砌筑干体（干砌片石、干砌混土砌块、干砌漂石和笼装石块等）前，应将基底土夯实，并经检查合格。干砌时宜将较大的石块置于底层，石块须交错咬搭，空隙用石填实。

2 检查反滤层所使用的渗水材料，不得采用非渗水性土壤代替。

3.12.5  砌体冬季施工的质量控制要点

1 砂浆强度未达到设计强度的10%前，砌体的受冻。

2 砂浆试块应啬2组，以控制砌体的养护。

4  桥梁质量监理工作控制要点

4.1  施工前的准备工作

4.1.1  监理工程师应熟悉设计文件，参加设计交底，会同建设单位、设计单位、施工单位赴现场核对设计文件。监理工程师对施工图应重点核对：

4.1.1.1  现场地形、地貌、水文和地质条件；

4.1.1.2  桥梁的结构、孔径、跨度及与其它建筑物的协调，桥梁基础的深度是否满足冲刷和抗冻的要求；

4.1.1.3  桥梁的平面位置、设计高程和主要结构尺寸；

4.1.1.4  设计中考虑采用的施工方法、技术措施、新技术、新工艺和新材料等；

4.1.1.5  采用的设计标准、结构细节的质量要求。

4.1.2  在审批施工组织设计（施工方案）时，监理工程师除考虑满足规范及设计要求外，应重点审查工艺是否合理，施工方法是否安全可靠有效，施工平面布置是否符合现场的条件以及环境保护和水土保持的要求。

4.1.3  监理工程师检查施工单位工地试验室的资质和试验检测范围。如施工单位无工地试验室，监理工程师应要求其委托具备相应资质的试验室进行原材料检验和工地日常试验，并对委托的试验室资质证明资料进行审查。

4.1.4  从事地基基础及主体工程检测及试验的单位，必须具备部（省）级建设行政主管部门颁发的资质证书（其中桩基检测单位必须具有铁道部资质）和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书，监理工程师应监督检查。

4.1.5  进场的工程材料、半成品、构配件和设备等应符合国家现行有关标准，监理工程师应检查相关质量文件，并按规定抽样试验，经鉴定合格后，方批准使用。施工中使用的各种机械、设备和设施，施工单位使用前应进行全面检查鉴定，经试运转合格后，方准使用。监理工程师应对此监督，并要求施工单位经常检查，定期校核、标定。

4.2  明挖基础

4.2.1  基坑开挖质量控制要点

1  监理工程师应审批施工单位的施工方案，重点审查开挖范围、开挖坡度、支护方案、弃土位置、防排水、安全等措施。

2  检查施工放样数据、基坑开挖方式和支护形式。督促施工单位对支护结构、周围环境随时进行观察和监测。

3  当基坑开挖接近基底20cm时，监理工程师应到场检查，应避免超挖，土质基底不得采用大型机械开挖，石质基底不得爆破。

4  监理工程师检查基底地质条件，见证检测基底承载力（标准贯入、触探仪检测）。勘察设计单位对桥梁地基全部进行现场确认。当发现基础底面处于软硬不匀地层时，应由勘察设计部门提出处理方案。

5  检查基坑平面位置、坑底尺寸、基底高程。
基底高程的允许偏差和检验方法

	序号
	地质类别
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	土
	±50
	测量检验

	2
	石
	＋50
－200
	


6  检查基底处理和排水情况。挖至标高的土质基坑，不得长久暴露，扰动或浸泡。符合要求后，尽快督促施工单位进行基础混凝土或砌筑施工。

4.2.2  浇筑混凝土或砌筑砌体基础质量控制要点

1  钢筋、混凝土的质量控制参见“3 钢筋混凝土和砌体工程”的相关内容。监理工程师应加强对基础混凝土浇筑、基础砌筑过程巡视检查。混凝土和砌体砂浆终凝前不得浸水。

2  检查基础与墩台身的接缝处理。

3  检查基础前后、左右边缘距设计中心线距离及基础顶面高程。 

基础施工的允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	基础前后、左右边缘距设计中心线
	±50
	测量检查每边不少于2处

	2
	基础顶面高程
	±30
	测量检查不少于5处


4.2.3  监理工程师检查基坑回填料及夯实质量。

4.3  桩基础

4.3.1钢围堰的制作与安装

1监理工程师应审批施工单位的钢围堰制作与安装方案，重点审查制作工艺、运输和安装方法、安全等措施。

2监理工程师应审查施工单位提供的原材料出厂合格证、试验报告和施工工艺设计资料，检查围堰所用材料和围堰的刚度、强度及结构稳定性。

3 双壁钢围堰施工质量控制要点

⑴ 检查围堰定位、锚定、下沉、清基情况。

⑵ 内外壁板及隔舱板的焊缝应进行渗透试验，监理工程师检查试验记录。

⑶ 上下隔舱板应对齐，各相邻水平环形板应对齐，上下竖向肋角应与水平环形板焊牢。

⑷ 检查围堰底面平均高程、井箱平面直径、顶面相对高差、围堰倾斜度、围堰顶底面中心位置、平面扭角。

双壁钢围堰拼装允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	井箱平面直径
	±d/800
	尺量检查不少于5处

	2
	顶平面相对高差
	井箱相邻点高差
	10mm
	尺量检查

	
	
	全节围堰最大高差
	20mm
	


注：d为直径，单位为mm。

双壁钢围堰就位允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	围堰倾斜度
	1/50
	测量检查

	2
	围堰顶、底面中心位置
	h/50+250mm
	

	
	平面扭角
	20
	


注：h为围堰高度，单位为mm。

4.3.2  钻（挖）孔桩

1  监理工程师应审批施工单位的施工方案，重点审查成孔工艺、（水下）混凝土灌注方法、安全等措施。

2  钻孔桩施工前，如设计有要求，应检查试桩情况（包括试桩施工及试验）。以确定施工工艺参数和检验的承载力。

3  钻（挖）孔前，监理工程师应复核护筒埋置的施工放样数据。

4  钻（挖）孔过程中加强巡视检查。对于钻孔桩，重点检查泥浆指标（泥浆比重和含砂率）；对于挖孔桩，重点检查开挖顺序、防护措施及防排水工作。

5  当钻（挖）孔达到设计要求后，监理工程师应核实地质情况，进行成孔检查（采用测绳、检孔器或成孔检测仪器等检查孔径、孔深、孔型、垂直度）。对于钻孔桩，还应重点控制沉渣厚度。对于挖孔桩，还应重点检查清基情况，孔底应平整，无松渣、淤泥、沉淀或扰动过的软层。

6  钢筋、混凝土的质量控制参见“3 钢筋混凝土和砌体工程”的相关内容。监理工程师还应检查钢筋数量、钢筋骨架长度、钢筋骨架直径、主钢筋间距、加强筋间距、箍筋间距或螺旋筋间距、钢筋骨架垂直度。

7  监理工程师应检查并旁站混凝土灌注全过程（对于水下混凝土灌注，重点检查导管埋深。挖孔桩可采用直接浇筑混凝土，并宜采用插入式振动器振捣）。

8  混凝土灌注完成后，桩身顶端浮浆应清理，直至露出新鲜混凝土面。监理工程师检查桩位中心、桩顶高程和主筋伸入承台的长度。

9  检查桩的混凝土强度（水下混凝土标准养护试件强度应符合设计强度等级的1.15倍），监理工程师见证取样检测或平行检验。

10  当对桩身混凝土全部进行无损检测、对桩身混凝土质量有疑问和设计有要求的桩进行钻芯取样检测以及桩的承载力试验时，监理工程师应见证试验，并检查检测或试验报告。

钻孔桩钻孔允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	护筒
	顶面位置
	50 mm
	测量检查

	
	
	倾斜度
	1%
	

	2
	孔位中心
	群桩
	100 mm
	

	
	
	单排桩
	50 mm
	

	
	倾斜度
	1%
	


挖孔桩挖孔允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	孔位中心
	50 mm
	测量检查

	2
	倾斜度
	0.5%
	


钻（挖）孔桩钢筋骨架的允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	钢筋骨架在承台底以下长度
	±100mm
	尺量检查

	2
	钢筋骨架直径
	±20mm
	

	3
	主钢筋间距
	±0.5d
	尺量检查不少于5处

	4
	加强筋间距
	±20mm
	

	5
	箍筋间距或螺旋筋间距
	±20mm
	吊线尺量检查

	6
	钢筋骨架垂直度
	1%
	


4.3.3  桩基承台的质量控制要点

1  检查桩头沉渣及浮浆凿除情况、承台混凝土施工条件（承台混凝土应在无水的条件下浇筑）。

2  检查桩头与承台连接。桩体埋入承台长度及桩顶主筋锚入承台的长度应符合设计要求。

3  对于大体积承台，施工单位必须采取温度控制措施，防止因混凝土结构内外温差过大而产生的裂缝。具体要求参见“3 钢筋混凝土和砌体工程”的相关内容。

4  承台施工完成后，监理工程师应检查承台尺寸、顶面高程、轴线偏位、边缘距设计中心线尺寸。
承台的允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	尺寸
	±30
	尺量长、宽、高各2点

	2
	顶面高程
	±20
	测量5点

	3
	轴线偏位
	15
	测量纵横各2点

	4
	前后、左右边缘距设计中心线尺寸
	±50
	尺量各边2处


4.4  桥梁墩台

4.4.1  墩台施工的质量控制要点

1  监理工程师应审批施工单位的施工方案，重点审查模板及支架的稳定性、混凝土运输和浇筑方法等。

2  检查基础面凿除情况及连接钢筋。

3  查模板及支架安装质量参见“3 钢筋混凝土和砌体工程”的相关内容。

4  钢筋、混凝土的质量控制参见“3钢筋混凝土和砌体工程”的相关内容。墩台混凝土施工时旁站，发现问题及时处理。

5  混凝土宜连续浇筑，当分段浇筑时，应检查施工接缝的处理。

6  墩台施工完毕后，监理工程师应对全桥中线、高程、跨度贯通测量结果复核，检查墩台位置及尺寸、墩台边缘距设计中心线尺寸、表面平整度、墩台支撑垫石顶面高程和中心位置、垫石顶面高差、支座十字线、梁端线及锚栓孔位置、预埋件和预留孔位置、桥台顶道碴槽面排水坡坡度等。

⑴ 对于空心墩，还应检查空心墩壁厚；

⑵ 对于砌体墩台，还应检查两相邻砌块外表面错开量、竖直度或坡度。

7  检查墩台表观质量，应达到：

⑴ 表面平整，表面轮廓比较清晰，线角基本顺直，排水流畅，不积水，支承垫石方正平整，不得空鼓，预埋件和预留孔位置正确。墩、台帽与墩台身衔接平顺。

⑵ 混凝土表面裂缝宽度（用刻度放大镜检查）不得大于0.2㎜。混凝土色泽均匀，接茬处无明显错台、跑模现象。

⑶ 砌体墩台要求砌石选料得当，表面平整，砌缝符合规定，勾缝无明显缺陷。

4.4.2 台后填土、锥体及其它施工的质量控制要点

1  检查台后及锥体填料种类和规格、填筑范围、填筑密实度。

2  检查砌体的结构形式、位置和砌体反滤层厚度，所用材料质量、规格和砌筑质量。

3  锥体填筑后应刷坡，坡面平整圆顺，监理工程师检查顶面高程、表面平整度、砌体厚度、底面高程。

4  检查锥体表观质量，应达到砌体选料得当，坡度基本顺直，勾缝无明显缺陷，泄水孔排水流畅。

墩台模板允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	前后、左右距中心线尺寸
	±10
	测量检查每边不少于2处

	2
	表面平整度
	3
	2米靠尺检查不少于5处

	3
	相邻模板错台
	1
	尺量检查不少于5处

	4
	空心墩壁厚
	±3
	尺量检查不少于5处

	5
	同一梁端两垫石高差
	2
	测量检查

	6
	预埋铁件和预留孔位置
	5
	纵横两向尺量检查


混凝土墩台允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	墩台前后、左右边缘距设计中心线尺寸
	±20
	测量检查不少于5处

	
	表面平整度
	5
	2米靠尺检查不少于5处

	
	空心墩壁厚
	±5
	尺量检查不少于5处

	
	墩台支承垫石顶面
	高程
	0

－15
	测量检查

	
	
	中心位置
	15
	

	2
	简支混凝土梁
	每片梁一端两支承垫石顶面高差
	3
	测量检查

	
	
	每孔梁一端两支承垫石顶面高差
	5
	

	
	
	无支承垫石顶面高差
	5
	

	3
	预埋件、预留孔位置
	5
	


台后砌体允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	顶面高程
	±50
	测量检查

	2
	表面平整度
	30
	2米靠尺检查

	3
	砌体厚度
	+50

0
	尺量检查

	4
	底面高程
	±50
	测量检查


4.5  桥梁上部结构

4.5.1 悬臂浇筑预应力混凝土连续梁（刚构）的质量控制要点

1 监理工程师应审批施工单位的施工方案，重点审查挂篮的施工工艺设计及其强度、刚度、变形量、整体稳定性（浇筑混凝土时的抗倾覆）的验算，对称平衡施工、安全和防护措施等。

2 墩顶及安装挂篮前梁段的托架，及边跨非对称现浇梁段如采用膺架施工时，应进行预压，以消除非弹性变形和测出弹性变形值。监理工程师应检查膺架、托架或支架的安装质量及其加载预压情况。

3 浇筑墩顶梁段混凝土时，要检查降温和养护措施，以防混凝土开裂。

4 预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工前，监理工程师应检查临时支座及其墩顶梁段与桥墩的临时固结情况。对于连续刚构的墩顶梁段，应将墩梁结合处整体浇筑，监理工程师检查时要特别注意。

5 对于悬臂浇筑所用的挂篮，监理工程师必须认真按照设计检查其安装质量、与已浇筑梁段搭接情况、走行性能工艺试验和载重试验情况。

6 桥墩两侧悬臂浇筑梁段应对称、平衡施工，实际不平衡偏差不得大于设计要求数值，挂篮应在梁端预应力张拉完成后对称移动。监理工程师应监督检查。

7 悬臂浇筑施工过程中，应进行线型监测，监理工程师应检查监测结果，发现超出允许偏差时，会同监控单位、设计单位和施工单位共同分析、查找原因，提出处理意见并进行调整，应形成文件资料。

8 悬臂浇筑施工时，模板、钢筋、混凝土和预应力的质量控制参见“3 钢筋混凝土和砌体工程”的相关内容。监理工程师还应注意检查以下内容：

（1） 检查悬臂梁段高程、梁段轴线偏差、梁段预应力孔道的连接等；

（2） 旁站混凝土浇筑和预应力张拉过程；

（3） 注意梁段混凝土浇筑方法和保湿保温养护措施的检查。悬臂梁段的混凝土浇筑应从前端开始在根部与浇筑梁段连接，已浇筑梁段接茬处混凝土应充分凿毛润湿。

9 合龙施工时，监理工程师应注意检查以下内容：

（1） 合龙口高差、合龙段长度、合龙施工顺序、合龙口临时锁定方法；混凝土浇筑前应按设计要求将墩顶的临时固结约束解除（对于预应力混凝土连续梁）；

（2） 合龙梁段应采用收缩补偿混凝土浇筑，混凝土强度宜提高一级；应采用换重法浇筑混凝土，施工荷载应对称、相等；

（3） 合龙梁段混凝土应在一天中气温变化平缓时快速、连续浇筑；合龙梁段混凝土浇筑完成后应加强保湿保温养护，控制箱梁内外温差并应将合龙梁段及两悬臂端部进行覆盖，降低日照温差影响；合龙梁段混凝土强度达到设计要求时应及时进行预应力筋张拉。

（4） 边跨非对称现浇梁段施工时，混凝土浇筑应从远处向合龙靠拢，并应对梁段高程进行监测，使边跨合龙口高差控制在允许偏差范围内。

（5） 预应力混凝土连续刚构采用挂孔施工时，监理工程师应复核预制挂梁架设时悬臂梁段的强度和稳定性计算结果，检查施工荷载的大小和位置、悬臂梁段混凝土强度。

（6） 预应力混凝土连续梁的体系转换必须在合龙梁段纵向连续预应力筋完成张拉、压浆和墩顶梁段与桥墩的临时固结解除之后按设计要求顺序施工。

10  检查支座安装质量控制参见支座的相关内容，应以高程控制为主，反力作为校核。全桥合龙后，支座上下座板间的相对位置应符合设计要求。

11 梁体施工完成后，监理工程师应检查梁全长、梁高、边孔梁长、各变高梁段长度及位置、边孔跨度、梁底宽度、桥面内外侧偏离设计位置的大小、挡碴墙厚度、表面垂直度、、表面平整度、梁上拱度与设计值比、支座板位置、梁体表面裂缝宽度等。

12监理工程师应检查梁的表观质量，要求线型平直，接缝严密光滑，混凝土表面平整，色泽均匀，表面无明显缺陷，中线和高程符合设计要求。

4.6支座

4.6.1支座进入工地后，监理工程师检查产品出厂合格证，并根据设计规范规定对支座品种、规格、性能、结构、涂装质量、外观尺寸和组装质量进行检查，符合设计要求及相关产品标准的规定才能进行安装。必要时要求施工单位进行抽查试验，监理工程师见证试验。

4.6.2支座安装前，监理工程师应检查桥梁跨距、支座位置及预留锚栓孔位置、尺寸和支座垫石顶面高程、平整度。

4.6.3支座安装过程中，监理工程师应检查以下内容：

1支座安装位置。要求支座上下座板必须水平安装，固定支座上下座板应相互对正，活动支座上下座板横向应对正，纵向预留错动量应根据支座安装施工温度与设计安装温度之差和梁体混凝土为完成收缩、徐变量及弹性压缩量计算确定，并在各施工阶段进行调整，当体系转换全部完成时梁体支座中心与设计要求应相符。

2 支座与梁底及垫石之间垫层材料质量及强度。支座与梁底及垫石之间必须密贴无空隙，支座配件必须齐全，水平各层部件间应密贴无空隙。

3 支座锚栓质量及埋置深度和螺栓外露长度。支座锚栓固结应在支座及锚栓位置调整准确后进行施工，预留锚栓孔必须填满捣实，填料种类和质量必须符合设计要求。

4.6.4 支座安装后，监理工程师应检查以下内容：

1 墩台纵向错动量、横向错动量、同端支座中心横向距离；

2 铸钢支座：固定支座的上座板与下座板中线的纵横错动量、固定支座十字线中心与全桥贯通测量后墩台中心线的纵向偏差、活动支座（按设计温度定位后）的横向错动量和纵向错动量、固定支座及活动支座下座板中心十字线的扭转量、上下座板及摇、辊轴之间的扭转量、支座下座板的四角相对高差；

3 板式橡胶支座：同一梁端两支座相对高差、每一支座板边缘高差、上下座板十字线扭转量、活动支座（按设计温度定位后）的纵向错动量；

4 盆式橡胶支座：支座板四角高差、上下座板中心十字线扭转、同一梁端两支座高差、固定支座上下座板及中线的纵横错动量、活动支座中线（按设计气温定位后）的纵横错动量。

预应力混凝土连续梁（刚构）模板尺寸允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	梁段长
	±10
	尺量检查不少于5处

	2
	梁高
	＋10

0
	

	3
	顶板厚
	＋10

0
	

	4
	底板厚
	＋10

0
	

	5
	腹板厚
	＋10

0
	

	6
	端、横隔板厚
	＋10

0
	

	7
	腹板间距
	＋10

0
	

	8
	腹板中心偏离设计位置
	10
	

	9
	梁体宽
	＋10

0
	

	10
	模板表面平整度
	3
	1米靠尺检查不少于5处

	11
	模板表面垂直度
	每米不大于4
	吊线尺量不少于5处

	12
	端模孔道位置
	1
	尺量

	13
	梁段纵向旁弯
	10
	拉线测量不少于5处

	14
	梁段纵向中线最大偏差
	10
	测量检查

	15
	梁段高度变化段位置
	10
	

	16
	底模拱度偏差
	3
	

	17
	底模同一端两角高差
	2
	


预应力混凝土连续梁（刚构）钢筋安装允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	钢筋全长
	±10
	尺量检查不少于5处


	2
	弯起钢筋的位置
	20
	

	3
	箍筋内净尺寸
	±3
	

	4
	主筋横向位置
	10
	

	5
	箍筋间距
	±15
	

	6
	其他钢筋位置
	10
	

	7
	箍筋垂直度
	15
	吊线和尺量检查不少于5处

	8
	钢筋保护层厚度
	＋5

－2
	尺量检查不少于5处


连续梁悬臂浇筑梁段的允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	悬臂梁段高程
	±15

－5
	测量检查


	2
	合龙前两悬臂端相对高差
	合龙段长的1/100，且不大于15
	

	3
	梁段轴线偏差
	15
	

	4
	梁段顶面高程差
	±10
	

	5
	竖向高强精轧螺纹筋垂直度
	每米高不大于1
	吊线尺量检查不少于5处

	6
	竖向高强精轧螺纹筋间距
	±10
	尺量检查不少于5处


连续梁梁体外形尺寸允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	梁全长
	±20
	尺量检查中心及两侧


	2
	边孔梁长
	±10
	

	3
	各变化高梁段长度及位置
	±10
	

	4
	边孔跨度
	±20
	尺量检查支座中心对中心

	5
	梁底宽度
	＋10

0
	尺量检查每孔1/4、跨中和3/4截面

	6
	桥面中心线位置
	＋15

－10
	由梁体中心拉线检查1/4、距中和3/4截面及最大偏差处

	7
	梁高
	＋15

－5
	尺量检查梁端、跨中及梁体变截面处

	8
	顶板、底板、腹板厚度
	＋10

0
	尺量检查不少于5处

	9
	腹板间距
	±10
	

	10
	挡碴墙厚度
	＋20

0
	

	11
	表面垂直度
	每米不大于4
	吊线尺量检查梁两端

	12
	梁上拱度与设计值比
	±10
	测量检查

	13
	支座板
	四角高度差
	1
	水平尺靠量检查四角

	
	
	螺栓中心位置 
	2
	尺量检查（包括对角线）

	
	
	支座板平整度
	2
	尺量


支座安装允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	支座下座板中心与墩台纵向错动量
	墩台高度＜30m
	20
	尺量

	
	
	墩台高度≥30m
	15
	

	2
	支座下座板中心与墩台横向错动量
	墩台高度＜30m
	15
	

	
	
	墩台高度≥30m
	10
	

	3
	同端支座中心横向距离
	偏差与桥梁设计中心对称时
	＋30

－10
	

	
	
	偏差与桥梁设计中心不对称时
	＋15

－10
	

	4
	铸钢支座
	固定支座的上座板与下座板中线的纵横错动量
	3
	

	
	
	活动支座的横向错动量
	3
	

	
	
	活动支座中线的纵向错动量（按设计温度定位后）
	3
	

	
	
	支座下座板中心十字线的扭转
	1
	

	
	
	上下座板及摇、辊轴之间的扭转
	1
	

	5
	板式橡胶支座
	同一梁端两支座相对高差
	1
	

	
	
	每一支座板的边缘高差
	2
	

	
	
	上下座板十字线扭转
	2
	

	
	
	活动支座的纵向错动量（按设计温度定位后）
	±3
	

	6
	盆式橡胶支座
	支座板四角高差
	1
	

	
	
	上下座板中心十字线扭转
	1
	

	
	
	同一梁端两支座高差
	1
	

	
	
	一孔箱梁四个支座中，一个支座不平整限值
	3
	

	
	
	固定支座上下座板及中线的纵、横错动量
	1
	

	
	
	活动支座中线的纵横错动量（按设计气温定位后）
	3
	


4.7 防水层和沉降缝

4.7.1 防水层的质量控制要点

1监理工程师应审查施工方案，注意防水层严禁在雨、雪天和五级风及其以上时施工。

2 按批次检查所用原材料的品种、规格、性能，并查验产品合格证和试验报告。

3 防水层施工前，监理工程师应检查验收防水层的基层。基层应平整、清洁、干燥，不得有空鼓、松动、蜂窝麻面、浮碴、浮土和油污。

4 防水层隐蔽前，监理工程师应进行防水层隐蔽工程验收，重点检查防水层施工部位、构造形式、厚度、坡度和细部做法（表面平整度、卷材搭接宽度），并检查防水层的表面质量，防水层的表面质量应达到涂层厚薄一致，卷材粘贴牢固，搭接封口正确，不得有滑移、翘边、起泡、损伤等现象。坡度平顺、排水畅通。

5 检查保护层的表面平整度、分格缝平直及表面质量。应达到与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致，表面平整密实，不得有疏松、起砂、脱皮、损伤等现象。桥面保护层表面裂缝宽度不得大于0.2㎜。监理工程师用刻度放大镜检查。

6 雨后或采用蓄水的办法检验防水层的渗水情况，监理工程师见证。

4.7.2 沉降缝的质量控制要点

1 沉降缝施工前，监理工程师应审查施工方案。

2 按批次检查所用原材料的品种、规格、性能，并检查产品合格证和试验报告。

3 沉降缝填塞前，监理工程师应检查验收。缝内应清扫干净，保持干燥，不得有杂物和积水。

4 检查沉降缝位置、尺寸、构造型式和止水带的安装质量。

5 沉降缝观感质量要求缝身竖直、缝宽均匀，环向贯通，填塞密实，无漏水。

制作涵洞涵身预制混凝土盖板的允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	钢筋混凝土盖板
	长度
	0

－10
	尺量检查不少于2处

	
	
	宽度
	0

－10
	尺量检查不少于4处

	
	
	厚度
	＋10

－5
	尺量检查不少于5处

	
	
	对角线差
	5
	尺量检查不少于2处


制作涵洞涵身混凝土涵洞允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	边翼墙、中墩距设计中心线位置
	20
	测量检查不少于5处

	2
	墙顶顶面高程
	±15
	

	3
	孔径
	±20
	尺量检查不少于5处

	4
	涵长
	＋100

－50
	

	5
	厚度
	＋10

－5
	顶板、底板、边墙、盖板各检查2处

	6
	涵身接头错台
	10
	尺量检查不少于5处


渡槽的允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	槽身轴向位置
	20
	测量检查不少于4处

	2
	槽身流水面高程
	±20
	

	3
	槽梁尺寸
	长度
	0

－10
	尺量检查不少于5处

	
	
	宽、高
	±10
	

	
	
	壁厚
	＋10

0
	

	4
	涵长其它结构尺寸
	±20
	


倒虹吸的允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	轴线位置
	20
	测量检查不少于4处

	2
	水平管流水面高程
	±20
	

	3
	水平管长度
	＋100

－50
	尺量检查不少于2处

	4
	水平管内壁侧面及底面管节错台
	3
	尺量检查不少于5处

	5
	竖井尺寸
	±20
	

	6
	竖井顶面高程
	±20
	测量检查不少于4处


框架涵顶进后允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	中线
	一端顶进
	200
	测量检查不少于2处

	
	
	二端顶进
	100
	

	2
	高程
	1%顶程，且＋150

－200
	测量检查不少于4处


涵管顶进后允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	高程
	＋20

－50
	测量检查不少于2处

	2
	中线
	50
	尺量检查不少于4处

	3
	管节错台
	10
	

	4
	对顶法接头和管节错台
	30
	


混凝土端翼墙及附属属工程的允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	端、翼墙距设计中心线距离
	20
	测量检查不少于4处

	2
	出入口流水面高程
	±20
	

	3
	混凝土墙体
	表面平整度
	5
	1米靠尺检查不少于5处

	
	
	结构尺寸
	＋20

0
	尺量检查不少于5处

	4
	帽石尺寸
	±20
	尺量检查不少于4处


砌体端翼墙及附属属工程的允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	端、翼墙距设计中心线距离
	20
	测量检查不少于4处

	2
	出入口流水面高程
	±20
	

	3
	砌体墙体
	表面平整度
	20
	1米靠尺检查不少于5处

	
	
	结构尺寸
	＋50

0
	尺量检查不少于5处


防水层施工环境气温条件

	序号
	防水层材料
	施工环境气温

	1
	高聚物改性沥青防水卷材
	冷粘法不低于50C，热熔法不低于－100C

	2
	合成高分子防水卷材
	冷粘法不低于50C，热风焊不低于－100C

	3
	有机防水涂料
	溶剂型－50C~350C，水溶性50C~350C

	4
	沥青
	不低于50C

	5
	防水混凝土、水泥砂浆
	不低于50C


防水层允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	表面平整度
	3
	1米靠尺检查不少于5处

	2
	卷材搭接长度
	-10
	尺量检查不少于5处


保护层的允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	表面平整度
	3
	1米靠尺检查不少于5处

	2
	分格缝平直
	3
	拉线尺量检查不少于5处


5  监理工作目标

确保全部工程满足“工程建设标准强制性条文”的要求，达到国家和铁道部现行的工程质量验收标准，并满足创优规划的要求。

6  监理监控手段

1 在开工前，根据合同和国家标准、规范，对工程各部位、各工序质量及施工工艺和施工条件提出合理的标准要求，以确保工程最终质量达到合同和规范要求；

2 按公司ISO9000质量保证体系要求制定项目质量的监理控制体系，明确监理机构与业主、承包商相互工作关系和程序，以及监理内部各级、各部门、各岗位的职责、工作关系和程序；

3 建立健全与质量控制有关的规章制度和质量控制作业程序；

4 督促承包商完善现场质量管理制度，包括现场会议制度、现场质量检验制度、质量统计报表制度和质量事故报告及处理制度等；

5 审查承包商现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系；

6 督促承包商完善工序控制，把影响工序质量的因素纳入管理状态；

7 未经技术资质审查的承包商主要技术负责人员不得进入现场施工。在监理过程中如发现承包商工作不力，监理工程师可提出调换有关人员的建议并上报业主。

8 当现场出现严重违反操作规程，影响工程质量时，监理工程师可行使质量确认权和否决权，上报业主并经业主同意后下达停工令，责令有关单位、人员彻底整改，达到合同要求后才准许承包商继续施工。

9 审查分包单位的资质及保证质量的技术措施，确认其是否具有确保工程质量的技术能力和管理水平；

10 审查承包人提交的施工方案和施工组织设计，依据可靠的技术措施，确保工程质量。

11 检查、督促承包商搞好施工技术交底，对重点分部工程提醒要进行试验、观测和技术复核；

12 坚持质量合格的工程才能计量计价；

13 严格工程变更的审查工作，因承包人原因导致质量不合格产生的返工，不得计量计价。

14 把好开工关，监理工程师在对现场各项施工准备进行检查,具备了开工条件及时报业主同意后发布开工令。已下达暂停令的工程,监理工程师未发布复工令，工程不得复工；

15 施工中出现质量异常情况，经提出后承包单位在规定的时限内仍不采取改进措施者；或者采取措施不力、未使质量状况发生好转，监理工程师应下达“监理通知书”或按程序下达停工令，责令整改。

16 按合同规定参与各方的组织协调工作;

17 按规定的质量验收评定标准和办法，对完成的分项、分部工程，单位工程进行检查验收。

7  监理工作方法与措施

7.1 监理工作方法

质量控制强调“文字为凭、数字为据”，工程质量是由工各序质量组成的，因此，必须强化工序施工过程中跟踪检查，工序交接检查，隐蔽工程检查，开工复工前的检查及分部、分项工程完工后检查，对重点和关键工序还要进行“全天候、全过程、全方位”质量控制。主要质量控制方法有：

7.1.1 测量

测量是监理人员在质量监理中，对控制桩、结构物放样、几何尺寸控制和检查的重要手段。开工前监理人员要对施工放线进行检查、测量不合格不准开工。验收时，要对验收部位各项几何尺寸进行测量，不符合要求的要进行整修，无法整修的要进行返工。同时在施工过程中也要进行测量控制和检查。

7.1.2 平行检验

平行检验是监理工程师确认各种材料和工程部位的主要依据。工程项目监理以数据为准，用数据说话。工程施工过程中的每道工序，包括材料的性能，各种混合料的配比，成品的强度等都要有试验数据，没有试验数据的工程一律不予验收。

7.1.3 巡视

巡视是指监理人员对施工过程中的某些重要工序和环节进行现场检查的一种方式。通常施工总监应经常到各主要施工现场巡视检查，专业监理工程师应根据自己所管辖区段的现场情况进行巡视检查。为了便于有计划有重点的安排巡视工作，承包人应提交详细的月、旬施工进度计划。

7.1.4 抽查

为保证重点工程和关键工程的质量，根据对各种报表、申请等分析结果，决定抽查密度。抽查范围包括各基础施工、预制构件生产甚至已覆盖工程部位等。

7.1.5 见证、旁站

见证是由监理人员在现场对某工序或作业过程完成情况进行监督的活动。

旁站是由监理人员在现场对关健部位或关健工序施工全过程进行监督的活动。

工程施工过程中监理人员在现场通过见证或旁站，检查施工过程，及早发现事故苗头,避免发生问题。这是驻地监理人员主要的现场检查形式。

7.1.6 指令文件

监理过程中，监理工程师的各种指令都有文件记载，并作为主要技术资料存档，使各种事情处理有根有据。如质量问题通知单、监理工程师通知、口头指令等，用以提出施工中各种问题，提请承包商注意，以达到控制质量之目的。

7.1.7 中间计量控制

分项工程完工后，必须质量合格和达到合同要求，质量保证资料齐全，未经监理工程师现场检验确认质量的工程，不得予以中间计量；

7.1.8 严格按验收标准对工程进行验收确保工程质量。认真审核竣工图及其它技术文件资料。及时组织对单位、单项工程进行验收；及时对工程项目进行质量评定；

7.1.9 在工程施工中及时发现和处理质量缺陷，督促承包商及时修复缺陷，质量缺陷应按程序处理并做好缺陷跟踪处理记录。

7.1.10 建立报告制度，监理工程师应及时做好各项质量检查记录，定期如实填报质量统计台帐报监理机构，监理机构定期对质量台帐及检测结果汇总表进行统计分析，并与质量目标比较，形成阶段质量控制结果报告及时上报业主。

7.2  旁站监理方案

依据监理委托合同建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》等及建设单位的相关要求，制定旁站方案如下：

7.2.1 旁站范围：K1+100～K45+200

7.2.2 旁站内容：关键部位、关键工序指：砼拌制过程、砼灌筑过程、砼试块制作、结构实体检测、预应力张拉、预埋件、基坑检查、钻（挖）孔或挖井基础终孔检查、防水层作业、既有涵顶进。钢筋笼（骨架）定位。

7.2.3 旁站程序

7.2.3.1 监理机构将监理旁站方案送建设单位、施工单位、质监站备份。

7.2.3.2 施工单位根据监理旁站方案中指定的旁站内容即需实施旁站的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理机构。监理机构安排监理人员实施旁站。

7.2.4 旁站人员职责

7.2.4.1 检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况。

7.2.4.2 在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准请况。

7.2.4.3 核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和砼的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。

7.2.4.4 做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

7.2.5 保证旁站监理工作质量的措施：

7.2.5.1 本着“策划在先，预控为主”的精神，事先做好旁站监理的各项策划工作。

7.2.5.2 按统一要求及时填写相关旁站记录。

7.2.5.3 监理站加强对旁站工作检查落实，严肃旁站纪律，对旁站不到位的监理人员按公司有关奖惩办法予以处罚直到辞退，主要方式包括：

7.2.5.3.1 对于十分重要的关键部位或关键工序的施工，必要时将采取总监理工程师、专业工程师亲自跟班旁站的方式来保证质量。

7.2.5.3.2 由监理站组织不同施工标段间同一专业旁站监理人员的交叉检查、现场观摩。

7.2.5.3.3 总监理工程师、专业监理工程师临时突击抽检旁站情况。

7.2.5.3.4 检查施工单位的施工日志和旁站监理人员的旁站记录。

8、安全施工监理实施细则
8.1工程安全生产监督管理目标：

    创建“安全文明工程” 

无人身死亡事故；
无重大机械、设备损坏事故；

无重大交通事故；

无重大火灾、洪灾事故；

杜绝重伤事故；

杜绝重复发生相同性质的事故。
8.1.2本监理中心对安全施工监督管理所承担的职责为：

   协助建设单位对施工单位安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批，并监督检查实施情况；

   负责施工现场的安全生产监督管理工作，参与协调和处理施工过程中急需解决的安全问题，并监督施工单位落实必要的安全施工技术措施；

   当承建单位安全生产严重失控时，建议建设单位下令进行停工整改；

   协助对各类安全事故的调查处理工作，定期向建设单位报告安全生产情况。

8.2 监理安全生产监督保证体系

8.2.1 工程安全生产监督保证体系

(1) 总监理工程师参加工程安全生产委员会，这是安全管理的高层机构，由参建各方和有关部门的主要领导组成，负责安全生产工作的领导、监督与协调。

(2) 在监理中心内部建立以总监理工程师为第一责任人、各部部长分管一块、专职、兼职监理工程师参加的三级安全生产监督管理体系，实行全方位、全过程的安全监督管理机制。安全生产监理组织保证体系见下图。





8.3安全生产监督管理措施
1. 贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，监督承建单位认真执行国家现行有关安全生产的法律、法规、建设行政主管部门有关安全生产的规章和标准；
2. 督促承建单位落实安全生产组织保证体系，建立健全安全生产责任制；
3. 审查施工方案及安全技术措施；
4. 督促承建单位对施工人员进行安全生产教育及分部、分项工程的安全技术交底；
5. 检查并督促承建单位按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施；
6. 督促检查施工单位现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等项工作；
7. 不定期的组织安全综合检查，按《建筑施工安全检查评分标准》进行评价，提出处理意见并限期整改；
8. 发现违章作业的要责令其停止作业，发现隐患要责令其停工整顿。
9、施工准备阶段的安全监理

9.1在工程开工前，承建单位应向建设单位、监理单位上报以下有关安全生产的文件：

1． 安全资质及证明文件（含分包单位）
2． 安全生产保证体系

3． 安全管理组织机构及安全专业人员配备

4． 安全生产管理制度、安全检查制度，安全生产责任制

5． 实施性安全施工组织设计，专项安全生产技术措施、安全度汛措施、安全操作规程
6． 主要施工机械设备等技术性能及安全条件

7． 特种作业人员资质证明

8． 职工安全教育、培训记录、安全技术交底记录

9.2根据承建单位上报的有关文件，监理单位配合建设单位进行审查，经检查并具备以下条件后，才能开工：

(1) 承建单位（含分包单位）安全资质应符合有关法律、法规及工程施工合同的规定，并建立、健全施工安全保证体系；

(2) 建立相应的安全生产组织管理机构，并配备各级安全管理人员，建立各项安全生产管理制度、安全生产责任制；

(3) 编制实施性安全施工组织设计，编制并落实专项安全技术措施、安全度汛措施和防护措施；

(4) 检查开工时所必须的施工机械、材料和主要人员是否到达现场，是否处于安全状态，施工现场的安全设施是否已经到位，避免不符合要求的安全设施和设备进入施工现场，造成人身伤亡事故；
(5) 特种作业人员必须具备相应的资质及上岗证；

(6) 对所有从事管理和生产的人员施工前应进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长和从事特殊作业的操作人员进行培训教育，加强职工安全意识。

(7) 分部分项工程开工前应严格执行安全技术交底制度；

(8) 在施工开始之前，应了解现场的施工环境，人为障碍等因素，以便掌握有关资料，及时提出防范措施；

(9) 掌握新技术、新材料的施工工艺和技术标准，在施工前对作业人员进行相应的培训、教育。

10. 施工阶段的安全监理
10.1施工过程中，承建单位应贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行国家现行有关安全生产的法律、法规，建设行政主管部门有关安全生产的规章和标准、建设公司有关安全生产的规定和有关安全生产的过程文件。
10.2 施工过程中应确保安全保证体系正常运转，全面落实各项安全管理制度、安全生产责任制。

10.3全面落实各项安全生产技术措施及安全防护措施，认真执行各项安全技术操作规程，确保人员、机械设备及工程安全。

10.4认真执行安全检查制度，加强现场监督与检查，专职安全员应每天进行巡视检查，安全监察部每旬进行一次全面检查，视工程情况在施工准备前，施工危险性大、季节性变化、节假日前后等组织专项检查，对检查中发现的问题，按照“三不放过”的原则制定整改措施，限期整改和验收。
10.5 接受监理单位和建设单位的安全监督管理工作，积极配合监理单位和建设单位组织的安全检查活动。

10.6安全监理人员对施工现场及各工序安全情况进行跟踪监督、检查，发现违章作业及安全隐患应要求施工单位及时进行整改。
10.7 加强安全生产的日常管理工作，并于每月25日前将承包项目的安全生产情况以安全月报的形式报送监理单位和建设单位。
10.8 按要求及时提交各阶段工程安全检查报告。
10.9 组织或协助对安全事故的调查处理工作，按要求及时提交事故调查报告。

11. 施工用电安全监督管理规定
11.1总则

1． 为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障施工现场用电安全，防止触电事故发生，确保施工现场的安全生产，特制定本规定。

2． 本规定适用于工程项目现场施工用电安全监督管理。

3． 施工现场用电中的有关技术问题应遵守现行的国家标准、规范或规程规定。

1． 现场监理工程师应根据本规定的监督管理要求，检查、督促承建单位做好施工现场用电的安全管理工作。

11.2 施工用电安全监督管理要点

1． 用电的施工组织设计

1 施工项目用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者，应编制相应的用电专项施工组织设计。

2 用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电技术措施和电气防火措施。

3 用电施工组织设计的内容和步骤应包括：

1. 现场勘察；

2. 确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等位置及线路走向；

3. 进行负荷计算；

4. 选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格；

5. 绘制电气平面图、立面图和接线系统图；

6. 制定安全用电技术措施和电气防火措施。

1. 用电工程图纸必须单独绘制，并作为用电施工的依据。

2. 用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，经主管领导批准后实施。

2． 专业人员

3. 安装、维修或拆除用电工程，必须由专职电工完成。电工必须持有效的特种作业人员安全操作证。电工等级应同工程难易程序和技术复杂性相适应。

4. 各类用电人员应做到：

1. 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能；

2. 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相适应的劳动防护用品和安全用具；并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转；电工作业安全用具要定期检验，以保障使用性能可靠；

3. 停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；

4. 负责保护所用设备的负荷线，保护零线和开关箱。发现问题，及时报告解决；

5. 搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

3． 安全技术档案

1. 施工现场用电必须建立安全技术档案、其内容应包括：

1 用电施工组织设计和安全用电技术措施和电气防火措施的全部资料；

2 修改用电施工组织设计及有关措施的资料；

3 图纸会审和技术交底资料；

4 用电工程检查验收表；

5 电气设备的试验、检验凭单和测试记录；

6 接地电阻测定记录表；

7 定期检（复）查表；

8 电工维修工作记录；

9 有关的电工作业票。

2. 安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理，其中《电工维修工作记录》可指定电工代管，并于用电工程拆除后统一归档。

3. 用电工程的定期检查时间：施工现场每月不少于一次，值班电工的现场用电安全巡检每月一次。但每年不同季节来临前作有针对性的检查，例如：霉雨季节前、雷雨季节前、高温、严冬等季节前。检查情况记录要保持完好。

4. 检查工作应按分部、分项工程和不同作业面进行。对不安全因素，必须及时处理，并应履行复验手续。

4． 用电安全的基本规定

1. 现场施工用临时线路一般应架空，用固定瓷瓶绝缘。动力与照明线路要分开架设。在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TIV-S接零保护系统。

2. 施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

3. 配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱，实行三级配电两级保护。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。

4. 配电屏（盘）内应装设有功、无功电度表，并应分路装设电流、电压表。还应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。

5. 严格实行：“一机、一闸、一漏、一箱”。施工现场用于电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内，除应装设过负荷、短路、漏电保护器外，还必须装隔离开关。开关箱均应有门可锁、能防雨。

6. 现场变压器周边，必须设安全围栏，并有醒目的安全警示牌。配电室、动力配电箱、接线开关箱均应有明显的安全警示标识。

7. 现场照明：照明专用回路应加装漏电保护器；灯具金属外壳作接零保护；室内线路及灯具安装高度低于2米应使用安全电压；潮湿作业场所、洞内、井下和手持照明灯必须使用安全电压；夜间施工时，作业场所和人员、车辆行走的道路、通道必须保障足够的照明。禁止通行或危险处应设红灯警示。

8. 现场作业面使用的照明灯具、电动工器具（如振捣器、电焊机等）的电源线必须使用配备的电缆线，不得使用塑料线。

9. 闸具、熔断器参数与设备容器应匹配，安装应固定，符合要求。严禁使用其他金属丝代替熔丝。

10. 电气器材、物资、材料的采购和仓储：电气器材、物资、材料的采购必须符合国家规定的质量标准。严禁购买无生产许可证和产品合格证的物资。仓储人员应加强对电气物资、器材的保管，防止受潮、污染、损坏。

11.3 事故报告

1． 施工用电发生事故时，承建单位必须严格按国家和工程局有关规定进行统计报告和处理。

2． 用电事故按其性质分为：设备事故和人身触电伤亡事故。用电设备事故由承建单位设备主管部门按设备管理有关规定处理。触电事故导致人员因工伤亡的按国家有关规定调查处理。

3． 发生人员触电事故后，承建单位、现场人员要积极组织抢救，尤其是对伤者进行人工呼吸，并立即通知（或送）工地医务室或附近医院进行救护。

4． 事故单位应对事故发生的原因进行认真的调查、研究分析。事故原因涉及到设计、安装、维修等部门时应请有关部门共同参加事故调查，吸取教训，改进工作；造成严重后果的主要责任部门要承担责任。事故原因涉及到运行管理方面时要追究领导和当事人责任。

12.设备及物资存放安全监督管理规定

12.1总则

1. 为加强设备、物资存放的安全监督管理工作而制定本规定。

2. 现场监理工程师应根据本规定的监督管理要点，检查、督促承建单位做好设备及物资存放的安全管理工作。

12.2设备、物资存放的安全要求

. 设备、物资的堆放和存储要尽可能定点放置，分类保管，符合安全、文明生产的要求。

. 物资仓储要符合十二防（防锈、防火、防盗、防霉烂变质、防爆、防冻、防漏、防鼠、防虫、防潮、防雷、防丢）要求，堆放稳固。

. 现场作业中使用剩余材料应及时清理收回，分类存放。

. 对职工健康有害物质，如油漆及其稀释剂等应存放在通风良好、严禁烟火的专用库房；沥青应放置在干燥通风的场所。

. 搞好仓库卫生，勤清扫，经常保持货垛、货架、包装物、苫垫材料及地面的清洁，防止灰尘及污染物飞扬，侵蚀物资。

. 做好季节的预防措施。根据气候变化做好防护工作，如汛期到来前，要做好疏通排水沟，加固露天物资的苫盖物和防潮防霉工作；霉雨季节，注意通风散潮，使库内湿度保持在一定范围内；高温季节，对怕热物资要采取降温措施；寒冷季节，对怕冷物资要做好防冻保暖工作。

12.3物资存放安全保卫监督管理要点

I. 保管员每日上下班前，要检查库房、库区、场区周围是否有不安全的因素存在，门窗、锁是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向保卫部门反映。

II. 在规定禁止吸烟的地段和库区内，应严禁明火吸烟，仓库禁止携入火种。保管员对入库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。

III. 对危险品物资要专放，对易燃易爆物品要采取隔离措施，单独存放。消灭不安全因素，防止事故的发生。

IV. 保管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。

V. 保管员对自己所管物资，对外有保密的责任。领料人员和其它人没不得随意进出库房，如确需领料人员进库搬运的物资，要在库内点交清楚，不得在搬运中点交，以防出现差错和丢失。

VI. 保管员休假或较长时间外出时，不得把仓库钥匙带出去；工作时间不得将钥匙乱扔乱放；人离库时应即锁门，不得擅离职守。

VII. 保管员在发完料后，应在发料凭证上签字，同时也要请领料人员签认，并给领料人员办理出库手续。

VIII. 仓库是存放公共物资的场所，任何人不随意将私人物品存入库内。

13.设计文件、图纸审核监理实施细则
13.1. 设计文件审核的依据
（1）设计使用的规程、规范。
（2）国家颁布的有关技术规程、规范和标准。
（3）施工合同文件技术条款。
（4）已经审查批准的设计文件和设计委托合同书。
13.2 审核程序
3.1 监理中心收到业主批转的设计文件和图纸后，在14日内完成审核工作，并将审核意见上报给业主单位。
13.2.1 承建单位必须在单项工程实施前28天内，提交按照合同规定应由承建单位自行设计(合同规定的项目）的各工程项目的图纸、文件，报监理中心，由监理中心审核后报业主批准。
13.3.2 监理中心设计文件审核流程：
（1）中心办公室收到设计文件和图纸并进行登记后，送总监（或副总监）批阅。
（2）总监（副总监）阅批后送工程技术部（或施工监理部）审核。
（3）工程技术部（或施工监理部）安排专人对设计图纸逐项审核，并填写审阅记录单，提出审查结果和处理意见，经部门负责人审查签字后报送总监。
2 总监（副总监）对工程技术部（或施工监理部）报送的审核结果进行复核并上报报业主。
13.3 审核的主要内容
设计文件和图纸审核的主要内容是：

（1）施工详图与相应项目、部位招标图纸的差异，并进行工程量复核。
（2）开挖类图纸建筑物轮廓线及转角坐标与实际地形的符合程度；
（3）混凝土结构与开挖及金结相互关系是否正确；
（4）钢筋图与混凝土结构图配套关系及钢筋图与钢筋材料表是否对应；
（5）金结、机电图与埋件对应关系图及标识是否有误；
（6）灌浆图及其他图纸细部结构图能否满足施工需要；
（7）图纸标注尺寸、高程、说明是否有误，可否作为施工依据；
（8）结构优化的具体建议。
13.4 其他
13.4.1 无论监理工程师是否提出审核意见，其技术责任和存在问题不应由监理单位单位负责。
13.4.2 由业主签发的图纸，承建单位应认真研究，领会设计意图和设计要求，按正常程序做好各项施工准备工作。如发现该设计文件图纸尚有某些遗漏、欠缺和问题，则承建单位应在收到图纸或文件后14日内，以书面方式通知监理中心和业主。监理中心复核后，报请业主单位批转设计单位作出修改和补充。
14.1工程验收监理实施细则

14.1.4 工程验收工作的主要依据：
（1）工程施工合同文件；

（2）经业主签发的工程设计文件，包括设计图纸、设计变更、修改通知等；

（3）国家和部颁的现行法规、规程规范、标准；

（4）业主单位制定的有关工程建设和验收的规定。

14.1.5 工程验收是合同项目工程建设中的重要程序，承建单位应重视并做好施工过程中工程资料（包括工程施工质量检查和检测试验资料、材料和设备等检查试验资料、工序和单元工程验收签证资料、质量等级评定资料等）的收集、整理和总结工作，建立健全的技术档案制度，以确保工程验收的顺利进行。
14.1.6 各类验收工作均应及时进行，工程经验收合格后才能进行后续阶段的施工，未经验收或验收不合格的工程，不能列入完工项目和进行工程结算。合同项目工程全部完工后，承建单位必须在合同或验收规程限定的时间内，申请该合同项目竣工验收。凡因承建单位未按规定时限申请工程验收而造成工程验收延误，由此引起的一切合同责任和经济损失，均由承建单位承担。
14.2. 工程质量验收与评定组织
14.2.1 各工序的检查验收和一般单元工程的验收和签证，由监理工程师负责进行。
14.2.2 重要单元工程（涉及隐蔽工程、关键部位和重要工序）的检查验收签证，由监理中心组织设计、施工和业主参加的联合验收小组进行联合验收；分部分项工程的验收，由业主或监理中心组织参建各方参加的联合验收小组进行验收。
14.2.3 阶段（中间）验收、单位工程验收、合同项目工程的竣工验收，由业主主持并组织验收委员会（或验收领导小组）进行。验收委员会（或验收领导小组）由业主、设计、监理、承建单位和其他有关单位、部门的代表组成。监理中心协助业主进行工程验收的组织工作。
14.3工程验收的程序
14.3.1 工序验收和单元工程验收，是所有后续各项验收的基础，承建单位和监理工程师应按规定的程序和要求，认真做好工序和单元工程的验收签证工作。
14.3.2 各类验收的一般程序为：施工承建单位经过自检，认为已达到相应的验收条件要求，并做好各项验收准备工作，即可按合同文件和各方协商确定的时限，向监理中心或业主提交验收申请。业主或监理中心在接到验收申请，应在规定的时间内对工程的完成情况、验收所需资料和其他准备工作进行检查，必要时应组织初验，经审查认为具备验收条件后，除工序验收和一般单元工程由监理工程师验收签证外，其余均应组织相应的验收委员会（验收小组）进行验收。
14.3.3 承建单位申请工程验收时，应提交的工程验收资料，包括施工报告以及质量记录、原材料试验资料、质量等级评定资料、检查验收签证资料等。阶段（中间）验收、单位工程验收和合同项目竣工验收前，监理中心应提交相应的施工监理报告。
14.3.4 各种验收均以前一阶段的验收签证为基础，相互衔接，依次进行。对前阶段验收已签证部分，除有特殊情况外，一般不再复验。
14.3.5 工程验收中所发现的问题，由验收委员会 （验收小组）与有关方面协商解决，验收主持单位对有争议的问题有最终裁决权，同时应对裁决意见负有相应的责任。验收中遗留的问题，各有关单位应按验收委员会（验收小组） 的意见按期处理完成。
14.3.6 建筑物已按合同完成，但未通过竣工验收正式移交业主单位以前，应由承建单位管理、维护和保养，直至竣工验收和合同规定的所有责任期满。
14.4工序和单元工程检查验收
14.4.1 工序验收是指按规定的施工程序、在下道工序开工（如混凝土浇筑、灌浆等）前，对所有前道工序所完成的施工结果进行的验收。其目的是确保各工种每道工序都能按规定工艺和技术要求进行施工，判断下一道工序能否进行施工，并对工序质量等级进行评定。有关工序验收的程序、检查内容、质量标准、验收表格等等，按各专业监理细则或专业监理工程师制订相应“验收办法”执行。对于施工过程相对简单的项目，工序验收也可和单元工程验收合并进行。
14.4.2 工序验收均在施工现场进行，首先必须经施工单位“三级质检”合格后，填写好三级质检表，交监理工程师申请工序验收。监理工程师在接到验收申请后的8小时以内赴现场对工序进行检查验收，特殊情况（如控制爆破的装药和连网）则在现场立即进行检查验收。在确认施工质量和原材料等符合设计要求后签发开仓（开钻、开灌）证，允许进人下道工序施工。
14.4.3 单元工程验收以工序检查验收为依据。只有在组成该单元工程的所有工序均已完成，且工序验收资料、原材料材质证明和抽检试验成果、测量资料等所有验收资料都齐全的情况下，才能进行单元工程验收。各种单元工程验收所需的“三检”表，质量检查和评定表、施工质量合格证（开仓证、准灌证等）的试样，按有关专业监理实施细则或监理工程师编制的“验收办法”。
14.4.4 一般单元工程由专业监理工程师或项目施工监理部会同承建单位“三级”质检人员进行验收和质量评定。通常单元工程验收和质量评定，可配合月进度款结算每月进行一次。未经验收或质量评为不合格的单元工程，不给予质量签证。对于当月评为不合格的单元工程，施工单位应按监理工程师的处理意见（必要时还应征求设计的意见）进行处理。处理完毕，经监理工程师验收合格，填写缺陷处理验收签证，则该单元工程可列入下个月验收的范围内。
14.4.5 隐蔽工程、关键部位或重要单元工程的检查验收，须特别给予重视，其验收程序如下：
（1）基础验收参见基础验收监理实施细则；
（2）其余隐蔽工程、关键部位或重要单元工程的检查验收，由监理中心组织设计、业主、承建单位有关人员组成的验收小组进行验收和质量评定，承建单位“三级质检”合格后，填写好三级质检表，填报验收申请报监理中心申请验收。监理中心在接到验收申请后，审查工序验收资料、原材料材质证明和抽检试验成果、测量资料等是否符合要求，如符合要求，则组织联合验收小组进行现场检查及验收签证。

14.4.6 对于有质量缺陷或发生施工事故的单元工程，应记录出现缺陷和事故的情况、原因、处理意见、处理情况和对处理结果的鉴定意见，作为单元工程验收资料的一部分。出现质量缺陷，或发生质量事故的单元工程质量，不得评为优良。
14.4.7 对于出现质量事故的单元工程，则应按照事故处理程序的有关规定执行，在最终完成质量事故处理后，由业主主持召开质量事故处理专题验收会，验收合格，由专题验收组会签“质量事故处理专题验收签证书”。
14.4.8 单元工程验收资料的原件、复印件份数及其移交时间等，按业主资料室的归档要求执行。
14.5. 分部分项工程验收
14.5.1 分部分项工程验收签证是工程阶段验收、单位工程及合同项目工程竣工（交工）验收的基础。分部、分项工程验收应具备的条件是该分部、分项工程所有单元工程全部完建且质量全部合格。当合同项目施工达到某一关键阶段（如截流、蓄水等），在进行阶段（中间）验收前，业主或监理中心及时组织联合验收小组，主持分部分项工程的验收签证工作。
14.5.2 分部分项工程检查验收的主要任务，是检查施工质量是否符合设计要求，并在单元工程验收基础上，按有关规程和标准评定分部、分项工程质量等级。
14.5.3 分部分项工程验收前，承建单位应至少提交以下资料：
（1）分部分项工程的竣工图纸、设计要求和变更说明；

（2）施工原始记录、原材料和半成品的试验鉴定资料和出厂合格证；

（3）工程质量检查、试验、测量、观测等记录；

（4）单元工程验收签证及质量评定资料；
（5）承建单位对分部分项工程自检合格的资料；

（6）特殊问题处理说明书和有关技术会议纪要；

（7）其他与验收签证有关的文件和资料。
14.5.4 上述验收资料需经业主或监理工程师审查，承建单位应在限定的时间内，按照审查意见完成资料的修改、补充和完善，并编写施工报告，报告内容应包括（但不限于）：
（1）工程概况，其中包括施工条件等；
（2）施工依据；
（3）施工概况，包括施工总布置。施工方法、施工进度等；
（4）施工质量保证措施，包括测量放样、开挖爆破、锚杆锚索、砼浇筑等质量保证措施；
（5）施工质量评价，包括对单元工程的检测试验成果分析和单元工程质量评定以及分部分项工程质量自评结果；

（6）完工工程量清单；

（7）尾工项目清单。
14.5.5 承建单位在完成验收资料整理和施工报告编写之后，即向业主或监理中心提交分部分项工程验收申请报告，并提交施工报告和全部验收资料。
14.5.6 业主或监理中心在接到承建单位的验收申请之后，应及时做好对资料的再审查，组织联合验收组进行现场检查，并主持进行分部分项工程验收签证。
14.5.7 联合验收组进行现场检查的主要内容有：
（1）建筑物部位、高程、轮廓尺寸、外观是否与设计相符；

（2）建筑物运行环境是否与设计情况相符；
（3）各项施工记录是否与实际情况相符；
（4）建筑物是否存在缺陷，施工过程中出现质量缺陷或事故处理是否符合要求；
14.5.8  分部、分项工程验收鉴定书，正本一式8份，除送交业主、监理单位各一份外，其余6份暂存承建单位，作为阶段验收、单位工程和竣工验收资料的一部分。

14.5.9  对分部分项工程验收的有关资料和签证书，承建单位及监理中心应按业主要求进行归档。
14.6. 阶段（中间）验收
14.6.1 当合同施工项目达到某一关键阶段，如截流、蓄水、机组启动前，均应进行阶段（中间）验收。
14.6.2 阶段（中间）验收由业主主持并组织验收委员会（或验收领导小组）进行。验收委员会（或领导小组）由业主、设计、监理、承建单位和其他有关单位、部门的代表组成。
14.6.3 阶段（中间）验收前28天，承建单位应向业主提出验收申请，并向业主及监理中心提交下述资料：
（1）阶段验收申请报告；
（2）分部分项工程的验收签证；
（3）待验收工程的施工报告（包括施工大事记）；

（4）已完、未完的工程量清单；

（5）质量事故或重大缺陷处理及处理后检查记录；

（6）建筑物应用及度汛方案；

（7）业主或监理单位要求报送的其他资料。

14.6.4 经业主及监理中心审核验收资料的数量和质量已满足验收要求后，由业主组织验收。
14.6.5 阶段（中间）验收委员会（小组）由业主单位组织并主持，其工作主要包括：
（1）听取承建单位、设计单位、监理单位、生产（使用）单位的工作汇报；

（2）审查验收文件、资料；
（3）检查已完工程的质量和形象面貌；

（4）检查待建工程的计划安排和主要技术措施落实情况，以及是否具备施工条件；

（5）检查拟投入使用工程是否具备运用条件；

（6）对验收遗留问题及缺陷提出处理要求并责成承建单位限期进行处理；

（7）根据检查和验收结果，签署阶段（中间）验收鉴定书。
14.6.6 阶段（中间）验收鉴定书，正本一式8份，除送交业主、监理单位各一份外，其余6份暂存承建单位，作为单位工程和竣工验收资料的一部分，副本若干份，由业主单位分送参加验收的有关单位和政府有关部门。
14.7. 单位工程验收
14.7.1 当某单位工程在合同竣工前已经完建，能独立发挥效益，或业主要求提前投入运行时，应进行单位工程验收，并根据验收要求继续由承建单位照管与与维护，或办理提前使用和资产移交手续。
14.7.2 申请单位工程验收必须具备以下条件：

（1）该单位工程已按合同文件、设计图纸的要求基本完成，并已完成了分部、分项工程验收、阶段（中间）验收，质量符合要求，施工现场已清理；

（2）设备的制作安装经调试和试运行，安全可靠，符合设计和规范要求；

（3）观测仪器、设备均已按设计要求埋设，并能正常观测；
（4）工程质量缺陷已经妥善处理，能保证工程安全运行；

（5）少量尾工已妥善安排；

（6）生产（使用）单位已作好接收、运行准备；

（7）有关验收的文件、资料齐全。
14.7.3 单位工程验收前28天，承建单位应向业主和监理中心提交单位工程验收申请报告，同时提交下列验收文件资料：
（1）施工报告
（2）竣工图纸和设计文件；
（3）试验、质量检验、测量成果、调试与试运行成果和主要原材料、设备的出厂合格证、技术说明资料；

（4）隐蔽工程、分部分项工程验收签证和质量等级评定资料；

（5）质量与安全事故记录、分析及处理结果；

（6）施工大事记和施工原始记录；

（7）业主或监理单位要求报送的其他资料。
14.7.4 经业主及监理中心审核验收资料的数量和质量已满足验收要求后，由业主组织验收委员会（领导小组）进行。
14.7.5 单位工程验收由业主单位组织并主持验收委员会（领导小组）进行，其主要工作同阶段验收。

14.7.6 单位工程验收成果为单位工程验收鉴定书和单位工程质量等级评定表，正本一式8份，除送交业主、监理单位各一份外，其余6份暂存承建单位，作为合同工程竣工验收资料的一部分，副本若干份，由业主单位分送参加验收的有关单位和政府有关部门。
14.8. 合同工程竣工验收
14.8.1 当合同项目工程已按批准的设计文件和施工合同要求完建，可以发挥工程程效益，并经过一个洪水期的运行考验后，应及时进行竣工验收，通过验收后应限期向业主单位办理资产移交手续。
14.8.2 工程竣工验收应具备的条件：
（1）工程已按合同规定和设计文件的要求完建；
（2）工程经分部、分项工程验收、阶段（中间）验收和单位工程验收合格，在质保期内已及时完成剩余尾工和质量缺陷处理，施工现场清理完成；
（3）各项独立运用的工程已具备正常运行的条件；
（4）工程运行已经过至少一个洪水期考验，最高库水位已经达到或基本达到正常高水位，各单位工程运行正常；

（5）工程安全鉴定单位已提出工程安全鉴定报告，并有可以安全运行的结论意见；
（6）验收要求的各种报告，资料已经整理就绪，并经监理中心及业主审查通过。
14.8.3 合同工程竣工验收前90天，工程承建单位应向监理中心及业主提交工程竣工验收申请报告，并随同报告提交或准备下列主要验收文件：
（1）工程施工报告；

（2）验收应提供及备查的资料（见附件1）；

（3）业主或监理单位根据合同文件规定要求报送的其他资料。

14.8.4 监理部接受工程承建单位报送的申请验收报告后，认为不符合竣工验收条件或对报送文件持异议的，在28天以内通知承建单位，否则在56天内完成预审预验并在通过预审预验后及时报送业主单位限期组织和完成工程竣工验收。
14.8.5 竣工验收委员会的工作主要包括：

（1）听取工程承建单位、设计、监理及其他有关单位的工作报告；
（2）进行现场检查验收、审查竣工资料；

（3）对工程施工是否符合合同文件及设计要求作出全面审查和评价；

（4）对合同工程项目质量等级作出评定；
（4）确定工程能否正式移交、投产、运用和运行。
（5）确定尾工项目清单，合同完工期限和缺陷责任期；

（6）讨论并通过合同工程竣工验收鉴定书。
14.8.6 工程竣工验收的成果是竣工验收鉴定书和合同工程质量等级评定证书。通过竣工验收后，由验收委员会签署竣工验收鉴定书和合同工程质量等级评定证书。正本一式8份，除送交业主单位和监理部各一份外，其余六份连同历次阶段、单位工程验收鉴定书和工程质量评定签证一并移交业主单位。
14.9其它
14.9.1 竣工资料的整理及编制按有关竣工资料整编规定及《桥梁基本建设验收规程》5123-2000执行。

14.9.2各阶段（中间）验收、单位工程验收、竣工验收鉴定书格式，参照《桥梁基本建设验收规程》5123-2000，由承建单位制定并报送监理中心及业主单位审查确定。

14.9.3 本细则未尽事宜，按照《桥梁基本建设验收规程》5123-2000及施工合同文件有关规定执行。

15 上部结构安装监理工作控制要点 

（一）施工准备阶段监理要点 

1、审核设计图纸，核对变更设计通知，工程业务联系单的有关内容参加有关技术交底会，明确设计内容及其要求。 

2、审核上部结构安装施工组织设计，重点审查各项施工方案和工艺是否满足设计和规范要求；施工组织是否考虑了施工现场的特殊环境和气候条件；劳动力安排、材料供应、机械设备的进场是否满足施工质量、安全和进度的要求。

3、上部结构安装施工前，督促项目部上报并审核关键工序的施工组织设计，如：0#段排架的设计和稳定计算；桥面吊机安装、拆除、试吊操作作业指导书；结合梁段拼装操作平台专项方案；高强度螺栓专项施工方案；湿节缝施工方案；钢锚梁安装质量保障措施；边墩及辅助墩支架专项方案；合拢段专项施工方案；斜拉索施工方案；主航道施工安全保障措施；梁段运输方案。各专项施组经监理组备案。 

4、审核承包商质保体系和安保体系，并要求明确施工过程中各工序的质量责任人和安全责任人。 

5、检查施工单位的特种作业人员的培训情况，坚持持证上岗。 

6、检查进场原材料、成品、半成品、锚具和直螺纹连接套有无出厂合格证及各种原材料复试报告，并填报《原材料、成品、半成品供应单位资质报审表》、《原材料报审表》报监理审批，同意后方可使用。 

7、审核并复试砼配合比。 

8、验收、评定索塔和墩身施工质量。 

9、验收、评定钢梁及桥面板制造质量。 

10、检查承包商各项准备工作，审批分部工程开工报告。 

11、组织监理人员学习本细则，并向承包商交底。 

（二）高强螺栓施工监理要点 

1、各梁段接合面的拼接板、填板的摩擦面安装前应复验试板的抗滑移系数试验，其值要要求出厂摩擦系数f≥0.55， 工地试验摩擦系数f≥0.45， 试验合 格经监理工程师签认后方可进行安装。 

2、施工前M24 高强度螺栓连接副，应按合同要求复验出厂批号、扭矩系数按合同要求K=0.12～0.14 之间，每批号按3000 套抽验8 套，扭矩系数的标准偏差бn-1≯0.010。[试验监理旁站确认] 

3、拼装用的冲钉直径，其中段圆柱部分应较设计孔眼直径小0.3mm，其有效长度应大于板束厚度。[监理抽查] 

4、为保证栓孔的过孔率,连接处所需冲钉数量不得小于孔眼总数的1/2， 冲钉退出如遇困难，可采用顶、拉等措施，但严禁焰割。 

5、安装部位的高强度螺栓的有效长度必须符合板束厚度，不得以长代短，更不得以短代长，不得强行敲入，且穿入方向应保持全桥一致。[ 监理旁站确认]

6、高强度螺栓的垫圈穿入方向应保持直面紧贴板束表面，要认真检查方向位置是否正确。[结构监理旁站确认] 

7、安装时，应先打定位冲钉，冲钉与高栓各50%梅花形排列，安装前先用不少于4 个普通精制螺栓拧紧板缝，不得用高强度螺栓兼作安装螺栓。[监理旁站确认] 

8、高强度螺栓施拧应先从板束刚度大、缝隙大的部位开始，对于大面积节点板应中心向外初拧和终拧，并在当天终拧完毕后检查验收。[监理旁站签认] 

9、用标定过的检查扳手对每个节点高强度螺栓连接副总数的5 %进行终拧扭矩检查，抽检直至累计总数＞80%方可涂刷环氧富锌底漆。[监理旁站签认] 

10、每班施拧前、后必须由专职人员对施工电动扭矩扳手进行校验，班前、班后所校验的扭矩均不得超过±5%。若扭矩超过±5%，则按高强度螺栓施拧工艺的有关规定用检查扳手逐个进行检查处理。[监理旁站确认] 

（三）结合梁接缝砼施工监理要点 

1、接缝钢筋的检查内容 

⑴钢筋的规格、直径、数量、间距符合设计要求。

⑵钢筋的保护层厚度满足图纸要求，垫块布置合理，并与钢筋扎紧。

⑶钢筋施工前的垂直、水平运输，钢筋绑扎前的堆放应满足桥面施工横向荷载平衡的原则。

2、接缝钢筋的检查方法 

钢筋加工、安装过程监理工程师巡视监督，钢筋安装结束后，承包商必须进行自检，合格后报监理专检。 

3、接缝模板的检查内容 

⑴模板必须使用钢模。 

⑵模板的制作必须表面平整光滑，并具有足够的刚度。 

⑶模板必须定位牢固，接缝密实。 

⑷模板表面应均匀涂刷脱模剂。 

⑸长期使用后模板如有变形应及时校正。 

4、模板安装的检查方法 

模板安装完成后，承包商应进行自检，合格后报监理检查，结构监理和测量监理经检查复验合格后，方可浇注砼。 

5、接缝砼的检查内容和方法 

⑴砼浇注前，承包商必须将使用的施工配合比连同钢筋、模板检查表一并书面报送监理，监理检查合格签证后方可开盘浇注。 

⑵现场监理工程师应对砼浇注进行全过程旁站检查，承包商在灌注过程中，应严格按监理工程师批复的配合比拌制砼，并在现场制作砼试件，监理按15%抽验。 

⑶砼的垂直运输、水平运输方案合理、可靠，并能保证施工过程中施工荷载横桥向不超平衡。 

⑷砼的振捣须密实，振捣结束后砼表面须拉毛处理。 

⑸承包商须派专人对砼进行养护，并制定落实冬期砼养护措施，养护期不少于14 天。 

（四）结合梁预应力施工监理要点 

结合梁安装桥面部分预应力体系较为复杂，根据预应力方向分为纵向预应力束和横向预应力束；根据预应力性质分为临时束和永久束；根据预应力材料又分为1860Mpa 预应力钢绞线和精扎螺纹粗钢筋。因此，监理工程师必须熟悉图纸，领会设计意图。 

1、预应力施工检查内容 

⑴施工前技术交底是否到位，操作人员是否有专门培训。 

⑵预应力施工用材料进场手续是否符合规范要求；材料进场后的检验和材料的储存、堆放是否符合规范要求。手续不齐全材料不得进场，检验不合格材料不得使用。 

⑶张拉用千斤顶、配套油泵、压力表应经具有校验与检定资质的单位进行校正，并报监理审批后方可使用。 

⑷审核承包商在预应力施工中对实际张拉控制应力的计算方法以及实际伸长量的量测和计算方法。 

⑸预应力管道应安装牢固、接头密实、弯曲圆顺。锚垫板平面应与孔道轴线垂直，管道定位用定位网的间距应满足图纸和规范要求。 

⑹砼的实际强度与弹性模量达到设计要求方可张拉；张拉顺序应严格按图纸要求的顺序进行，现场张拉记录要全面、真实。 

⑺钢绞线工作长度的割除强调采用砂轮切割，如施工困难确需氧割，承包商需采取有效措施以克服热影响。 

⑻张拉过程中如出现滑丝超标现象，可用单顶进行补拉；如断、滑丝现象严重，超过规范，应对预应力束进行整束更换，如不能更换时，上报监理、业主及设计单位。 

⑼预应力管道的压浆应严格有关指标进行施工。 

⑽预应力束穿束施工时应采取措施保证桥面纵、横向的施工荷载的平衡。 

2、结合梁预应力施工的检查方法 

⑴所有使用材料的现场取样监理工程师必须全过程旁站。 

⑵预应力管道的安装结构监理工程师巡视监督，安装结束，承包商自检合格后，监理工程师专检，专检合格后方可进入下道工序。 

⑶预应力的张拉，孔道压浆监理工程师必须全过程旁站。张拉原始记录由现场监理现场确认。 

⑷临时预应力束的拆除应待设计或监控单位书面通知下达后方可按设计要求进行。 

（五）钢锚梁安装监理要点 

1、钢锚梁的制造和验收检查严格按设计文件规定执行。 

2、钢锚梁的安装施工顺序按照“斜拉桥主塔设计技术交底”中的要求进行。 

3、钢锚梁验收合格后，应按要求将钢锚梁的规格与塔内支座索道孔号对号入座，用油漆标上梁号及中跨与边跨端标记，避免安装错误。 

4、钢锚梁就位后须经测量工程师10 0%检查合格后，方可进行焊接施工，钢锚梁的安装误差为±2.0mm。 

5、钢锚梁板件与预埋板之间焊接为关键传力焊接，承包商的焊接工艺须经现场多次试验并经检验确能满足设计要求方能批准执行。现场焊接时，塔内应有良好的照明和通风措施。 

6、监理工程师应按设计单位要求的检验方式对板间焊缝进行100%的检验，合格后方可使用。 

7、因运输或焊接施工导致的钢锚梁防腐层的破坏部分，承包商必须按设计要求进行重新处理。 

（六）斜拉索安装及张拉施工监理要点 

斜拉索的索力测试的准确性，直接关系到主梁的内力和线形以及塔顶的偏位，也将关系到施工的安全。因此，在施工过程中监理工程师必须把保证索力测试结果的准确性放到第一位。 

1、拉索的安装检查内容 

⑴斜拉索及其锚具交货时应提供产品质量保证书、产品批号、设计索号及型号、长度、生产日期、预张拉等相关资料。 

⑵斜拉索及其锚具的加工生产、检测、验收应严格按《质量检验评定标准》的规定执行。 

⑶审核桥面设备的布置，既要满足横桥向对称原则，又能满足斜拉索垂直运输及挂索的要求。 

⑷施工前检查塔内脚手是否安全，照明及通风设施是否完善。 

⑸斜拉索的起吊、展索、索头锚固等施工时必须有保护索体保护层索端锚头不受损坏的措施，安装施工中不得堆压、弯折索体。 

⑹斜拉索安装后，减振器未安装前，承包商应采取措施确保索管和锚端的防水、防腐和防污染。 

2、斜拉索张拉的检查内容 

⑴张拉斜拉索用千斤顶必须配有相应的测力传感器，以控制千斤顶的张拉力，张拉设备和量测仪器须事先标定。 

⑵张拉用的配套设施应充分考虑塔内空间限制和施工方便。 

⑶审核承包商的技术交底，内容是否全面，层次是否到位。 

⑷承包商应按照监控单位指令完成斜拉索的刚性张拉。施工时，索塔顺桥向两侧的斜拉索和桥横向对称的斜拉索必须对称同步张拉；同步张拉的不同步索力的相差值不得超过设计规定。 

⑸施工过程中按设计单位要求对索力、高程和截面的应力、应变以及塔柱的偏位作好施工监控工作。同时对承包商的观测结果进行100%的复验，将结果上报总监办和监控组。 

⑹梁段吊装合拢后，按照监控单位下发的指令进行索力调整。调索时应对塔和相应梁段进行位移检测，并做好记录，记录内容包括日期、时间、环境温度、索力、索伸缩量、桥面荷载状况、塔梁的变位量及主要相关控制断面应力等。 

⑺梁段吊装合拢后必须用油脂清理锚头外露的钢绞线，再用油脂浸泡防腐封锚，以保证可单根安装、张拉、调索、更换的功能。 

⑻减振圈的安装必须使斜拉索居中，减振夹片严禁切割。 

3、斜拉索安装与张拉检查方法 

⑴斜拉索安装及张拉时，现场施工负责人、质检人员、安全负责人、技术负责人必须到位，如未到位不得施工。 

⑵斜拉索的安装与张拉，监理工程师全过程旁站检查。张拉原始记录由现场监理现场确认。 

⑶斜拉索的安装检查按《质量检验评定标准》中标准进行。 

（七）合龙段施工监理要点 

1、合拢段安装前应进行结合梁的连日温度变形观测对照，确定适宜的合拢温度及实施程序，并应满足钢梁安装就位时高强度螺栓施拧所需的时间。 

2、合拢温度的确定及实施程序必须经监控单位批准方可执行。 

3、合拢段安装后至纵向预应力张拉前应禁止施工荷载的超平衡变化。 

（八）施工测量监理要点 

1、上部构造安装前，承包商应编制上部构造安装测量控制详细方案，报监理备案，测量监理工程师应根据承包商的施工测量方案，制定复测方案。 

2、承包商使用的测量仪器及量具应经过标定，相关资料应报监理备案。 

3、施工中采用的所有临时控制点正式启用之前，承包商应将其平面坐标和高程书面报监理，经监理100%复测合格后方可使用。 

4、施工前组织施工单位相关测量人员对平面和高程进行联测，并将结果上报总监办和指挥部。 

5、施工期间，测量监理应配合结构监理完成以下主要复测工作： 

⑴结合梁安装前，测量监理工程师应对主塔墩、辅助墩、边墩的中线、里程、高程和跨径进行复测，其偏差应在允许范围内方可进行安装。 

⑵结合梁安装过程中，支架或托架的变形监控测量。 

⑶支座安装、调整的测量检查。 

⑷接缝砼模板的检查。 

⑸100%复测钢锚梁的就位检查。 

⑹根据规范要求和监控单位指令做好每一施工阶段的施工测量监控。 

⑺主墩承台的沉降观测。 

（九）施工安全监理要点 

1、督促承包商对工人进行安全生产教育及各施工阶段的安全技术交底。 

2、审查施工单位的有关安全生产文件，包括安全生产责任制及管理体系；安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备；安全生产规章制度；特种作业人员的上岗证及管理情况；各工种的安全生产操作规程；主要施工机械、设备、船舶的技术性能、安全条件及安全控制措施。 

3、水上作业安全检查内容 

⑴大吨位结合梁长距离海上运输的安全保障措施。 

⑵水上正常施工时保障正常通航的措施。 

4、高空作业安全检查内容 

⑴当风速在10.8m/s 以上的雷电、暴雨、大雾等气象条件下，不得进行露天高处作业和吊装作业。 

⑵施工操作平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重量，严禁超过设计的容许荷载。 

⑶悬空作业的防护措施是否齐全完整。 

⑷立体交叉作业的安全防护措施是否齐全完整。 

⑸塔内施工脚手架施工方案，验收方案，使用安全措施是否齐全完整。 

⑹施工现场用电是否符合建设部《施工现场临时用电技术规范》的要求。 

⑺金属容器内工作的照明电源电压不得大于12 伏特。 

⑻桥面吊机的安全使用制度是否齐全完整。 

⑼新购或经过大修、改装和拆卸后重新安装的机械设备，必须原厂说明书的要求进行测试和试运转，并按要求进行准入申报。 

⑽在特殊情况下需超荷载使用时，必须由保障安全的技术措施，经企业技术负责人批准，有专人在现场监护下方可起吊。 

⑾施工电梯的安全使用制度是否齐全完整。 

⑿施工现场应设置急救站，以进行临时应急处理。 

5、施工安全监理方法 

⑴日常现场跟踪监理，根据工程进度情况，监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查施工人员是否按照安全技术防范措施和操作规范施工，发现安全隐患，及时下达监理通知，责令施工单位整改。 

⑵桥面吊机的安装、拆除、前移使用，操作平台的安装前移，塔内施工脚手架除跟踪检查外，视施工情况做抽检和检测工作。 

⑶及时与上级主管部门进行沟通，汇报施工现场安全情况。 

附件1：                 验收备查资料、文件
一、原始资料
（一）主要原材料出厂合格证和质量检查、试验资料；

（二）主要设备出厂合格证和技术说明书；
（三）重要地质勘察资料（包括岩基和钻孔录像等）；

（四）土建工程质量检验原始记录；
（五）基础灌浆处理资料；
（六）金属结构、机电设备安装质量测定、试验原始记录；

（七）重要质量事故和工程缺陷处理资料；
（八）工程观测原始记录。
二、重要文件
（一）上级批文和有关指示；

（二）工程施工合同文件；
（三）竣工图纸和设计修改通知；
（四）单位工程、分部分项工程签证资料；

（五）单位工程质量等级评定资料；
（六）各种观测控制标点的位置图和明细表；
（七）设备、备品、专用工具、专用器材清单；

（八）工程建设大事记和主要会议记录；
（九）重要财务和竣工决算资料；
（十）重要咨询报告（业主提供）； 

上述原始资料和重要文件，在验收时供验收委员会（组）查阅；竣工验收后，应作为竣竣工资料一部分。

所监理过桥梁监理经验总结

在武安市中山大街高架桥和向阳钢管拱桥的监理过程中，我监理人员通过自己的监控方法和手段，取得了不错的监理效果，下面介绍一下所总结的经验：

桥梁工程由桥面系和其支撑体系组成，由于建成后需要承受重交通荷载的反复作用，决定了桥梁工程技术相对复杂，控制难度相对较大的特点，因此必须要有相应的监理手段和措施。

1.要明确目标控制

1）投入

监理工程师对桥梁施工的专用设备、施工方管理人员、技术人员、施工材料、资金的投入监控。

 2）转换

在建设工程实施过程中，我监理工程师及时跟踪了解工程进展情况，掌握第一手资料，为分析偏差原因、确定纠偏措施提供可靠依据。

 3）反馈

监理工程师要每天向上级反馈投资、质量、进度、安全等信息，以便加强控制。

 4）纠正

对于质量、进度、安全、投资实际值与计划值的偏差要及时进行修正。

2、合理使用工程质量控制的统计分析方法

 1）各项工程作业质量调查；

 2）不合格项目调查；

 3）不合格原因调查

 3、落实质量管理岗位责任制

监理部层层落实质量岗位责任制，将责权利具体落实到人，做到每一项工作有人管理，每一个安全质量问题有人负责，达到全面控制工程质量的目的。

  4、落实程序化质量管理制度

    监理工程师进场后依据监理合同、监理规范以及国家和地方的法律、法规、条例等及时制定质量管理控制程序，明确工程质量各环节岗位职责和工作流程。

5.制定质量监理人员的劳动纪律约束机制

通过上述方法和数段，有效地控制了此工程的各个环节监控质量，圆满的完成工程监理任务
施工准备





基础施工





基础处理及加固、明挖基础、桩基础、挖井基础等





墩台施工





上部结构施工





连续梁、支座





竣工





监理工程师应熟悉设计文件，参加设计交底，核对施工图纸。编写项目监理实施细则。


审查施工组织设计（或施工方案）。


检查开工准备条件（交桩复测、控制桩（网）复测的情况及复核结果，工地试验室（或外委试验室）等）。





审查分部、分项工程施工方案（或施工工艺）。


复核施工放样测量资料。


按设计和施工规范要求对施工过程进行监督检查（包括试验检查）。


按设计和验收标准要求对工程质量进行检查和验收。


对隐蔽工程、重点部位或关键工序进行旁站。


对施工中的质量问题进行处理。





审查竣工技术文件（成桥后的测量资料、各项试验检验资料等）。


整理监理资料


参加竣工验收。





钢筋的根数、型号


几何尺寸、现场绑扎、焊接





钢筋的连接、弯折的尺寸


接头的位置、钢筋的替换





钢筋安装质量检查





钢筋加工质量检查





按不同钢种、等级、牌号、规格分批验收抽样做力学性能试验


运、存的检查





钢筋原材料质量检查





强度


刚度


稳定性





尺寸、平整情况


平面位置


顶部标高


节点联系


纵横向稳定








混凝土强度


拆除顺序





模板、支（拱）架设计检查





模板、支（拱）架制件和安装质量检查





模板、支（拱）架的拆除质量检查





协助





协助





项目安全生产监理负责人


（部长）





项目安全生产监理负责人


（部长）





技术部





安全生产监理负责人


（总监、副总监）





横向联系





横向联系





横向联系





安全生产监理员


（协助部长）





安全生产监理员


（协助部长）





各项目监理工程师





各项目监理工程师





安全生产监理组织保证体系








