南通市港闸市政工程有限公司

市政工程施工

安

全
技
术
交
底
南通市港闸市政工程有限公司安全科编制

2005年5月

市政工程施工安全技术交底
编号：2005A-GZSZ-01                                                     NO：001
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：总包对分包的进场安全总交底

	交底记录： 

为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保护国家、企业的财产免遭损失，保障职工的生命安全的身体健康，保障施工生产的顺利进行，各施工单位必须认真执行以下要求：

    一、贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的各类法规、条例、规定；遵守企业的各项安全生产制度、规定及要求。

二、分包单位要服从总包单位的安全生产管理。分包单位的负责人必须对本单位职工进行安全生间教育，以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生六大纪律，安全生产制度。

三、分包单位应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底要求。分包单位的负责人必须检查具体施工人员落实情况，并进行经常性的督促、指导，确保施工安全。

四、分包单位的负责人应对所属施工及生活区域的施工安全、文明施工等各方面工作全面负责。分包单位负责人离开现场，应指定坟人负责，办理书面委托管理手续。分包单位负责人和被委托负责管理的人员，应经常检查督促本单位职工自觉做好各方面工作。

五、分包单位应按规定，认真开展班组安全活动。施工单位负责人应定期参虽工地、班组的安全活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并做好检查活动的有关记录。

六、分包单位在施工期间必须接受总包方的检查、督促和指导。同时总包方应协助各施工单位搞好安全生产、防火管理。对于查出的隐患及问题，各施工单位必须限期整改。

七、分包单位对各自所处的施工区域、作业环境、安全防护设施、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现问题和隐患，立即停止施工，落实整改。如本单位无能力落实整改的，应及时向总包汇报，由总协调落实有关人员进行整改，分包单位确认安全后，方可施工。

八、由总包提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕交会使用前，总包须会同有关分包单位共同按规定验收，并做好移交使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格证的情况下投入使用。

九、分包单位与总单位如需相互借用或租赁各种设备以及工具的，应有以方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用及管理制度。借出单位应保证借出的设备和工具完好并符合要求，借入单位必须进行检查，并做好书面移交记录。

十、分包单位对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安且防护措施、保险装置、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如确需拆除变动的，必须经总包施工负责人和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

十一、特种作业及小、小型机械的操作人员，必须按规定经有关部门培训、考核合格后，持有效证件上岗作业。起重吊装人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证




市政工程施工安全技术交底
编号：2005A-GZSZ-01                                                     NO：001
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：总包对分包的进场安全总交底

	交底记录： 

操作；严禁不懂电器、机械设备的人员，擅自操作使用电器、机械设备。
十二、各施工单位必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得总包防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班看护。

十三、分包单位需用总包提供的电器设备时，在使用前应先进行检测，如不符合安全使用规定的，应及时向总包提出，总包应积极落实整改，整改合格后方准使用，严禁擅自乱拖拉私接电气线路及电气设备。

十四、在施工过程中，分包单位应注意地下管线及高、低压架空线和通信设施、设备的保护。总包应将地下管线及障碍物情况向分包单位详细交底，分包单位应贯彻交底要求，如遇有总是或情况不明时要采取停止施工的保护措施，并及时向总汇报。

十五、贯彻“谁施工谁负责安一、防火”的原则。分包单位在施工期发生各类事故及事故苗子，应及时组织抢救伤员、保护现场，并立即向总包方和自己的上级单位和有关部门报告。



	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -01                                                     NO：002
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：施工安全总体技术交底

	交底记录：确保施工安全的措施：
本工程施工任务重，施工场地有限，工期短、难度大，施工中切忌盲目追求进度而忽视施工安全。安全施工直接关系到劳动者的人身安全和财产安全，也关系到企业的信誉，而且只有安全生产有了保障，才能抓好进度，确保质量，按时优质完成施工任务。因此，施工中我们将始终不渝的坚持“质量第一，安全第一”的方针，把安全生产措施落实到实处。
1、 健全管理制度： 

建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各下属施工队要有明确的安全指标和奖惩办法，健全保证措施。有劳务使用和机械租用安全生产协议书。进入新工种的工人必须进行安全技术培训。工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。本承包人将坚持“科学施工、安全生产”的原则和“安全第一、预防为主”的方针全面落实施工安全保证措施。
（1）、施工安全规定 
 A、施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。B、进行全面的针对性的安全技术交底，接受交底者履行签字手续。C、特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审不得超期使用。特种作业人员包括：吊车操作手、架桥设备操作工、爆破工等。D、严禁违章指挥、违规操作。
（2）、安全检查  建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录。对查出得隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施得安全检查制度。

（3）、班组“三上岗、一讲评”活动  班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施：施工现场必须有“五牌一图”，即：Ⅰ施工单位及工地名称牌；Ⅱ安全生产六大纪律宣传牌；Ⅲ防火须知牌；Ⅳ安全无重大事故记数牌；Ⅴ工地主要管理人员名单牌；Ⅵ施工总平面图。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。施工工地设有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口都挂有符合标准的安全宣传标语或安全警告牌。

（4）、对工伤事故处理，必须遵守建立档案，调查分析事故起因，规定进行处理和报告制度。
一般规定：工程开工前，施工单位必须详细核对设计文件，根据施工地段的地理、地质、水文、气象等资料，在编制施工组织设计的同时，制定相应的安全技术措施。参加实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，并应定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对从事电气、超重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、车辆驾驶、机动船驾驶、爆破、瓦斯检验等特殊工种的人员，应经过专业培训，获得合格证书后，方准持证上岗。施工单位均应按国家规定建立健全各级安全管理机构和设立专职或兼职安全检查人员。施工现场要设置足够得消防设备。施工人员应熟悉消防设备得性能和使用方法，并应组织一支经过训练的义务消防


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -01                                                     NO：002
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：施工安全总体技术交底

	交底记录： 

队伍。施工单位应加强与气象、水文等部门的联系，及时掌握气温、雨雪、风暴和汛情等预报，做好防范工作。施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。操作人员上岗前，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

补充交底内容：



	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -01                                                     NO：003
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：土方工程

	交底记录：一、土方工程施工安全的基本要求：
土方工程施工前，施工单位应向建设单位索取气象、水文资料、地下设施（如天然气、瓦斯管道、电缆等）图纸及工程地质勘察资料等，为编制施工方案提供第一手资料，根据调查掌握的第一手资料，参照有关安全法规、条例、规范、标准，认真编制好土方工程施工方案。方案中必须编制具体内容的安全技术措施，报上级审批。

土方工程施工方案经公司技术负责人审批后，在土方开挖前，应向施工队长和参加土方施工的作业人员进行详细的安全技术交底，交待土方工程施工的安全技术措施、安全技术操作规程有关条款以及挖方程序、堆土位置及有关的注意事项。

二、土方施工安全技术措施：

土方工程安全技术措施是土方工程施工方案的重要组成部分，其主要内容有：

1、对现场内地上、地下各种管道、电缆及建（构）筑物等应采取的安全保护措施；

2、现场障碍物拆迁的安全技术措施；

3、机械挖方、堆土、夯实等应采取的安全技术措施；

4、人工挖方的边坡或支撑的安全技术措施；

5、排水、防洪的安全技术措施；

6、深沟、井上方起重作业平台及通行道路的警戒标志、信号装置等安全技术措施；

7、夜间施工照明及防触电的安全技术措施。

三、土方工程施工的注意事项：

1、土方工程在施工中发现不能辨认的物品，应立即报告上级处理，不得随意敲击或者玩弄。

2、人工挖土应从上而下分层进行，禁止采用挖空底脚的操作方法（也叫挖“神仙土”）。在沟、坑边堆放泥土、材料，至少要距边沿80CM，其高度不得超过1.5M。

3、在土方作业过程中，如发现事先未预料到的各种管线或电缆时，应立即停止作业，报告领导采取措施后方继续施工。如果发现管道漏气或电缆漏电时，应立即撤离施工人员，并尽快报告有关单位作妥善处理。问题没有解决前不得盲目施工，以防中毒和触电事故的发生。

4、机械挖土、铲土、装车作业，必须划出危险区域，非施工人员不得入内。（要求各工程项目部制作标牌，并要求在任何挖掘机的作业区域内应划标志线，如检查中发现没有的，将按规定处罚。）

5、为避免挖掘起重索断裂或铲斗掉落土石方引起伤亡事故，挖掘机在动作前必须发出信号。

6、挖掘机铲斗半径范围内不得有人工作业或穿行。当铲斗回转经过汽车驾驶室上空时，汽车司机应事先离开驾驶室，到安全地方等候。

四、土方施工中的安全防护要点：

1、土方开挖前要做好排水处理，防止地表水、施工用水和生活废水侵入施工施工现场或冲刷边坡。下大雨时，应暂停土方施工。

2、挖土方应从上而下逐层挖掘，两人操作间距应大于2M。严禁采用掏挖的操作方法。




市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -01                                                     NO：003
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：土方工程

	交底记录： 

3、开挖坑（槽）沟深度超过1.5M时，应根据土质和深度情况，按规定放坡或加可靠支撑，并设置人员上下坡道或爬梯。开挖深度超过2M，必须在边沿处设立两道护身栏杆。在危险处，夜间应设红色标志灯。

4、挖土时要随时注意土壁变动情况，如发现有裂纹或部分塌落现场，要及时进行支撑或改缓放坡，并注意支撑的稳固和边坡的变化。夜间挖土方时，施工现场应有足够的照明。

5、坑（槽）沟边1M内不得堆土、堆料、停置机具。坑（槽）沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5M，特殊情况时，必须采取有效技术措施，并上报上级安全技术部门审查同意后方准施工。

6、人工挖大孔径桩及扩底桩必须编制施工组织设计，并按规定制定防坠入落物、防坍塌、防人员窒息等安全防护措施，并指定专人负责实施。

7、人工挖大孔径桩，现场施工人员必须戴好安全帽。井下作业人员连续作业时间不宜超过4H，应勤轮换井下作业人员。井下人员工作时，井上配合人员不得擅离职守。孔口边1M范围内不得有杂物，推土应离孔口边1.5M以外。井孔上下应设可靠的通话联络。

8、多桩开挖时，应采用间隔挖孔方法，以减少水的渗透和防止土体滑移。

9、已扩底的桩，要尽快浇灌桩身混凝土；不能及时浇灌的桩，应暂不扩底，以防土后塌方。

10、参加挖孔的作业人员，事先必须检查身体，凡患精神病、高血压、心脏病、癫痫病及聋哑人等不能参加施工。

五、土方机械施工的安全要求：

1、各种挖掘机、铲运机、推土机、平地机、装载机及各种运输车辆和施工辅助机械设备，必须在施工前仔细检查，认真保养，使其具有完好的机械性能，各种安全防护装置和刹车装置，必须齐全、灵敏、可靠，否则不准入场。施工过程中，应经常对各种机械进行保养和维修，不得带病运转。

2、严禁无证驾驶各种机械、车辆。操作人员作业时应严格遵守安全技术措施和有关安全技术操作规程，杜绝任何违章行为。

3、各种机械开挖作业必须按设计图纸和施工方案要求从上而下分层分段开挖，不得超挖或掏空挖掘。如发现土质与原设计边坡不符或有“坍塌”、“滑坡”迹象时，应暂停开挖，报告上级处理。

4、边坡的修整宜选用中小型机具配合人工进行，先清除边坡上易滚动或坍落的土石，然后自上而下的进行修整，坡下不得有人操作或行走。

5、机械挖方过程应做好现场的排水系统，及时排除积水。开挖低于地下水位的深坑或沟槽时，地下水应经常保持低于开挖底面的0.5M以上。



	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -02                                                     NO：004
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：模板工程

	交底记录： A、模板施工准备和安全基本要求
一、模板施工前的安全技术准备工作：

模板施工前项目工程技术负责人必须认真审查施工组织设计（施工方案）中有关模板的设计的技术资料。

1、 模板结构设计计算书的荷载取值。

2、 板设计图包括结构构件大样及支撑体系、联接杆件等的设计是否安全合理，图纸是否齐全。

3、 模板设计中的安全技术措施：模板构件进场后，要认真检查构件和材料是否符合设计要求。

二、模板工程施工的安全基本要求：

模板工程作业高度在2M及2M以上时，根据《建筑施工高处作业安全技术规范》中的有关安全防护设施的规定执行。在临街及交通要道地区施工应设置警示牌，并派专人进行监护。操作人员上下通行，必须走爬梯或通道，不得攀登模板或脚手架、井字架、龙门架等，不许在独立梁及其他狭窄无防护栏杆的模板面上行走。高处作业人员所用工具应放在工具袋内，不得将工具、模板零件随意放在脚手架或操作平台上，以免坠落伤人。

冬季施工时，对于操作地点和人行通道的冰、霜、雪在施工前应清扫干净，防止滑倒摔伤施工人员。五级以上大风天气严禁模板吊装作业。

木料及易燃保温材料应远离火源码放，采用电热养护的模板要有可靠的绝缘措施。

雨季施工时，高层施工结构的模板作业，要安装避雷设施，其接地电阻不得大于10Ω，还要考虑强台风并采取有效的加固措施。

吊运模板的悬臂式起重机的任何部位和被吊物件的边缘与10KV以下的高压架空线路边缘最小水平距离不得小于2M。对高压线路应采取防护措施，用非导电材质支搭防护架子及防护网，并悬挂醒目的警告标志牌。

夜间施工时，必须有足够的照明灯具，其具作业面高度不低于3M。电源线路应绝缘良好，不得直接固定在钢模板上。



	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -02                                                     NO：005
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：模板工程

	交底记录：B、模板的堆放、安装和拆除施工的安全技术要求
1、进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽，扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。

2、平模存放时应满足地区条件要求的自稳角，两块大模板应采取板面对板面的存放方法，长期存放模析，并将模板换成整体。没有支撑或自稳角不足的大模板，要存放在专用的堆放架上，或者平堆放，不得靠在其他模板或物件上，严防下脚滑移倾倒。
3、模板起吊前，应检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是否完整有效，并应先拆除一切临时支撑，经检查列误后方可起吊。模板起吊前，应将吊车的位置调整适当，做到稳起稳落，就位准确，禁止用人力搬动模板，严防模板大幅度摆或碰倒其它模板。
4、 模板拆装区域周围，应设置围栏，并挂明显的标志牌，禁止非作业人员入内。组装平模时，应及时用卡具或花蓝螺丝将相邻模板连接好，防止倾倒。

5、 全现浇结构安装模板时，必须将悬挑担固定，位置调整准确后，方可摘钩，外模安装后，要立即穿好销杆，紧固螺栓。安装外模板的操作人员必须挂好安全带。
6、 在模板组装或拆除时，指挥、拆除和挂钩人员，必须站在安全可靠的地方方可操作，严禁人员随大模板起吊。
7、 大模板必须有操作平台、上下梯道，走桥和防护栏杆等附属设施，如有损坏，应及时修理。

8、 拆模起吊前，应复查销杆是否拆净，在确无遗漏且模板与墙体完全脱离后方可起吊，拆除模时，应先挂好吊钩，紧绳索，再行拆除销杆和担，吊钩应垂直模板，不得斜吊，以防碰撞相邻模板，摘钩时手不离钩，待吊钩吊起超过头部方可松手，超过障碍物以上的允许高度，才能行车或转臂。模板就位和拆除时，必须设置缆风绳，以利模板吊装过程中的稳定性。在大风情况下，根据安全规定，不得作高空运输，以免在拆除过程中发生模板间或与其它障碍物这间的碰撞。
9、 大模板拆除后，应及时清除模板上的残余砼，并涂刷脱板模剂，在清扫和涂刷脱离剂时，模板要临时固定好，板面相对停放的模板间，应留出50-60cm宽人行道，模板上方要用拉杆固定。


	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -02                                                     NO：006
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：钢筋工程

	交底记录：（一）钢筋工程安全技术要求

1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2、钢筋断料、配料、弯料等工作必须在地面进行，不准在高空操作。

3、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其它临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。

4、现场绑扎悬空大梁钢筋时，不得站在模板上操作，必须要在脚手板上操作；绑扎独立柱头钢筋时，不准站在钢箍上绑扎，也不准将木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为立人板。

5、起吊钢筋骨架，下方禁止站人，必须待骨架降到距模板1米以一下才准靠近，就位支撑好方可摘钩。

6、起吊钢筋时，规格必须统一，不准长短参差不一，不准一点吊。

7、切割机使用前，须检查机械运转是否正常，有否漏电；电源线须进漏电开关，切割机前后准堆放易燃物品。

8、钢筋头子应及时清理，成品堆放要整齐，工作台要稳，钢筋工作棚照时灯必须加网罩。

9、高空作业时，不得将钢盘集中堆在模板和脚手手板上，也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上，以免滑下伤人。

10、在雷雨时必须停止露天操作，预防雷击钢筋伤人。

11、钢筋骨架不论其固定与否，不得在上行走，禁止从柱子上的钢箍上下。



	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -02                                                     NO：007
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：钢筋工程

	交底记录：（二）钢筋冷拉安全技术要求
1、钢筋冷拉时，冷拉线两端必须装置防护设施。冷拉时严禁在冷拉线两端站人、或跨越、触动正在冷拉的钢筋。

2、焊机必须接地，以保证操作人中安全；对于接焊导线及焊钳接导线处，都应可靠地绝缘。

3、大量焊接时，焊接变压器不得超负荷，变压器升温不得超过60℃,为此,要特别注意遵守焊机暂载率规定,以免过分发热而损坏.

4、焊工操作地点相互之间应设挡板,以防弧光刺伤眼睛。

5、焊工必须穿戴防护衣具。电弧焊焊工要戴防护面罩。焊工应在干木垫或其他绝缘垫上。

6、焊接过程中，如焊机发生不正常响声，变压器绝缘电阻过小导线破裂、漏电等，均应立即进行检修。



	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -02                                                     NO：008
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：混凝土工程

	交底记录：混凝土工程安全技术交底

1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2、串搭车道板时，两头需搁置平稳，并用钉子固定，在车道板下面每隔1.5米需加横楞、顶撑，2米以上高空串跳，必须装有防护拦杆。车道板应经常清扫垃圾、石子等以防车跳滑跌。

3、车道板单车行走不小于1.4米阔，双车来回不小于2.8米阔，在运料时，前后应保持一定车距，不准奔走、抢道或超车。到终点卸料时，双手应扶牢车柄倒料，严禁双手脱把，防止翻车伤人。

4、用塔吊、料斗浇捣混凝土时，指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合，当塔吊放下料斗时，操作人员应主动避让，应随时注意料斗碰头，当应站立稳当，防止料斗碰人坠落。

5、2米以上高度浇捣时，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设备时，必须戴好安全带，并扣好保险钩。

6、使用振动机前应检查电源电压，输电必须安装漏电开关，保护电源线路是否良好，电源线不和有接头，机械运转是否正常，振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。



	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -02                                                     NO：009
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：砌筑工程

	交底记录：桥台、驳岸、防洪墙、块石浆砌工程

1、操作前必须检查操作环境是否合乎安全要求，上下扶梯是否牢固，跳板跑道是否防滑防坠，机具是否完好，防护用品是否齐全，确认安全后方可施工。

2、施工中注意观察基坑的变化情况，发现有裂缝、冒水等现象应立即停止施工，人员全部撤退到安全地带，并立即向领导汇报。

3、浇筑混凝土时应放滑槽，倒混凝土时应等下方人员躲开后进行，严禁垂直倒料。

4、抛块石应听从基坑操作人员指挥，按指定地点投放，并注意有无人员停留。

5、敲石块要扎护腿、戴防护眼镜。

6、块石砌筑要平衡，墙内填砂浆、块石要严实。

7、块石墙必须一层一层的完成，严禁几层同时作业。

8、砌筑石墙时下方严禁有人员活动。当墙体超过2.0m时，应系安全带或采取其他安全措施。

9、冬季施工时，脚手板要及时清除霜雪。

10、人工抬石块时应先检查扁担、杠木、绳子等是否完好，并应先拭抬一下检查工具完好情况。

11、制作鱼鳞缝时，应自下而上，超过2.0m高时应搭设脚手架。

12、制作鱼鳞缝时，操作人员间距不得小于1.5米。



	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -02                                                     NO：010
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：施工用电

	交底记录：（一）施工临时用电安全基本要求

1、 项目经理部应根据工程实际情况制定安全用电管理制度。

2、 经理部应明确施工用电管理人员、电气工程技术人员和分包单位的电气负责人。

    3、临时用电设备栽台（含）以上或者设备总容量在50KW（含）以上者，应编制临时用电工程施工组织设计；临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者，应制定安全用电技术措施和电气防火措施。

    4、地下工程使用220V以上电气设备和灯具时，应制定强电进入措施。

5、工程项目每周应对临时用电工程至少进行一次安全检查，对检查中发现的问题及时整改。

6、电工作业应持有效证件，电工等级应与工程的难易度和技术复杂性相适应。电工作业由二人以上配合进行，并按规定穿绝缘鞋、带绝缘手套、使用绝缘工具，严禁带电接线和带负荷插拔插头等。

7、在建工程与外电线路的安全距离应符合JGJ46-88第3.1.2条规定。

8、施工现场的机动车道和外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应符合JGJ46-88第3.1.3条规定。

9、对达不到规范规定的最小距离时，必须采取防护措施，增设屏障、遮拦或停电后作业，并悬挂醒目的警告标识牌。

10、起重机不得在架空输电线下工作，在通过架空输电线路时，应将其重臂落下，以免碰撞。



	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -02                                                     NO：011
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：施工设备安全技术要求

	交底记录：搅拌站（1）搅拌站应按设计要求，安装在具有足够承载力、坚固、稳定的基座上，应设作业平台及防护栏杆；（2）搅拌站的电气设备和线路，应绝缘良好。机械设备外露的转动部分，应设防护装置；（3）搅拌站的机械设备安装完毕后，要检查：离合器、制动器、升降器是否灵活可靠；轨道滑轮是否良好；钢丝绳有无断裂或损坏等，并经试转，全部机械达到正常后，方可作业。发电机组（1）工期较长的大型公路工程，发电机组应设置在安全可靠的机房内，其基础应平整坚实，必要时应设置在混凝土基座上。机房内配备消防设备；（2）发电电应设接地保护，接地电阻不得大于4Ω。发电机连接配电盘，及通向所有配电设备的导线，必须绝缘良好，接线牢固；（3）施工单位的发电机电源应与外电线路电源联锁，严禁并列运行；（4）发电机附近不得放置易燃、易爆物品。木工机械 使用木工机械应遵守下列规定：（1）开机前必须添加润滑油脂，先试机，待各部机件运转正常后，方可开始工作；（2）机械运转中，如有不正常的声音或发生故障时，应先切断电源，再进行检修。（3）操作人员工作时，要扣紧衣扣和袖口，理好衣角，严禁戴手套作业，留长发的必需戴工作帽，长发不得外露。（4）木工机械上的转动部分，要装设防护罩或防护板；工作中更换刨刀、锯片、钻头或刃具时，必须切实可行断电源，停止转动后方可拆装；（5）使用铁夹钩吊送木材时，应将铁夹钩钩牢，防止木材掉下。平刨机 1）刨料前应将所刨材料上的钉子、灰垢和冰雪等杂物清除后，再进行操作。应根据所刨木料材质情况，调整刨料速度。作业中严禁手指放在木节上。2）刨木材的大面时，手必须按在木料的上面；刨木材的小面时，手可以放在木材料的上半部。手指必须离开刨口3cm以上，每次刨削量不得超过1.5mm。被刨材料长度超过2m时，必须两操作。料头越过刨口20cm后，下手操作者方可接料，但不得猛拉。3)活动式的台面，调整切削量时，必须切断电流停止转动后方能进行调整，防止台面与刨刀接触造成事故。3)刀架夹板必须平整贴紧。合金刀片焊缝的高度不得超过刀头。固定刀片的螺丝应钳入槽内，离刀背不得少于10mm。4)平面刨作业中，操作人员不得将手伸进安全挡板里侧面移动挡板，不得拆除安全挡板进行刨削。5）材料需要调头刨削时，必须双手持料离开刨口，并注意周围环境，防止伤人。圆盘锯1）操作人员应戴防护眼镜，站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上，锯片上方必须安装安全挡板和滴水设施。锯片不得有连续断齿。2）锯片运转正常后方可进行作业。接料要等料出锯片15cm，不得用手硬拉，木料锯到接近端头时，应由下手拉曳，上手不得用手推进。3）作业过程中不得将水料抬高或左右扳动，必须紧贴靠山。送料力量要均匀，不得用力过猛，遇木节应减速。不得用木料挡刹锯片强制停车，调换锯片时，要等锯片自然停稳后方可进行。4）长度不足50cm的短料，不得上锯。半成品、边角料应堆放整齐。 



	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -02                                                     NO：012
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：施工设备安全技术要求

	交底记录：压刨机 1）压刨机床必须使用单项开关，不得使用倒顺开关；2）送料必须平直，发现材料起横或卡位，应停机拨正；操作人员接送时，手指应离开滚筒20cm以外，接料必须等料送出台面。3）操作人员应站在机床一侧面操作，每次刨削量不得超过3mm。4）所刨材料不得短于前扣压滚距离，厚度小于1cm时，必须垫衬托板。手电钻1）作业前，应检查有无漏电现象，并应戴好绝缘手套，穿上胶鞋或脚踏在木板上进行操作。2）钻头必须卡紧，大型电钻必须用双手扶把，钻杆要垂直；钻孔接近完成时，就轻压电钻，防止卡钻或扭断钻头。3）由底部向上部钻孔时，不得用脚扶钻头，脚必须离钻头20cm之外；4）电钻工作中，应用钻把调整对准孔位，不得手扶钻头对孔；5）操作中发现异常声音，应停止使用，工作后应切断电源，收好导线。台钻1）所钻材料必须夹紧，较长材料应使用托架，材料调头时，应双手扶料并要注意周围环境。2）操作中如发生凿芯被木渣挤塞，应抬起手柄用刷子等清除木渣，严禁用手清渣；3）拆装钻头时，应全部停钻后方能进行，钻头装夹必须牢固。4）不得用手触摸转动中的钻头，不得将工具或其他物品放在工作台上。 电焊机 电焊机应安设在干燥、通风良好的地点，周围严禁存放易燃、易爆物品。电焊机应设置单独的开关箱，作业时应穿戴防护用品，施焊完毕，拉闸上锁。遇雨雪天，应停止露天作业。在潮湿地点工作，电焊机应放在木板上，操作人员应站在绝缘胶板或木板上操作。严禁在带压力的容器和管道上施焊。焊接带电设备时，必须先切断电源。贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器和管道，焊接前必须清洗干净，将所有孔口打开，保持空气流通。在密闭的金属窗口人施焊时，必须开设进、出风口。容器内照明电压不得超过36V，焊工身体应用绝缘材料与容器壳体隔离开。施焊过程中每隔半小明至一小时外出休息10~15min，并应有安全人员在现场监护。把线、地线不得与钢丝绳、各种管道、金属构件等接触，不得用这些物件代替接地线。更换场地，移动电焊机时，必须切断电源，检查现场，清除焊渣。在高空焊接时，必须系好安全带。焊接周围应备有消防设备。焊接模板中的钢筋、钢板时，施焊部位下面应垫石棉板或铁板。  起重吊装  起重作业应遵守下列规定：（1）大型吊装工程，应在编制的施工组织设计中，制定安全技术措施，并向参加施工作业人员进行安全技术交底。（2）吊装作业应指派专人统一指挥，参加吊装的起重工要掌握作业的安全要求，其他人员要有明确分工。（3）吊装作业前必须严格检查起重设备各部件的可靠性和安全性，并进行试吊。（4）各种起重机具不得超负荷使用。（5）钢丝绳的安全系数，不应小于表8.8.1的要求。（6）地锚要牢固，缆风绳不得绑扎在电杆或其他不稳定的物件上。（7）作业中遇有停电或其他特殊情况，应将重物落至地面，不得悬在空中。


	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -02                                                     NO：013
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：施工设备安全技术要求

	交底记录：起重机具 起重机械的使用应符合现行的国家标准《起重机械安全规程》（GB6067—85）的规定。自行制造的起重设备应满足施工安全的要求。卷扬机 （1）卷扬机的各机件、电气元件以及安全防护装置、钢丝绳等应符合现行的国家标准《建筑卷扬机安全规程》（GB13329—91）的规定；（2）卷扬机应安装牢固、稳定，防止受力时位移和倾斜，操作位置必须视野开阔，联系方便。（3）作业前应检查钢丝绳、离开器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等。发现故障应立即排除。（4）通过滑轮的钢丝绳不得有接头、结节和扭绕，钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈。（5）操作人员不得擅自离开岗位，作业中突然停电，应立即拉开闸刀，并将运送物件放下。轮胎式起重机和履带式起重机（1）作业地面应坚实平整，支脚必须支垫牢靠，回转半径内不得有障碍物。两台或多台起重机吊运同一重物时，钢丝绳应保持垂直，各台起重机升降应同步，各台起重机不得超过各自的额定起重能力。（2）吊起重物时，应先将重物吊离地面10cm左右，停机检查制动器灵敏性和可靠性以及重物绑扎的牢固程度，确认情况正常后，方可继续工作。作业中不得悬吊重物行走。（3）起升或降下重物时，速度要均匀、平稳、保持机身的稳定，防止重心倾斜，严禁起吊的重物自由下落。（4）在驳船上作业，应用绳索系牢在船上，前后轮（或履带 ）下应用三角木块楔紧。遇有4~5级风时，应根据驳船载重吨位适当调整吊机负荷。工作完毕应将起重臂放下，制动器刹牢。（5）配备必要的灭火器，驾驶室内不得存放易燃品。雨天作业。制动带淋雨打滑时，应停止作业。（6）在输电线路下作业时，起重臂、吊具、辅具、钢丝绳等与输电线的距离不得小于表8.8.2的规定。（7）工作完毕，应将机车停放在坚固的地面上，吊钩收起，各部制动器刹牢，操纵杆放在空档位置。塔式起重机（1）塔式起重机机的安全防护装置应符合有关规定的要求；（2）在轨道上行驶前应检查轨道有无障碍物和下沉现象。（3）起重机行走前轮（行走方向）至轨道端部的距离不得小于5m；工作完毕，锁紧夹轨器，并将各控制开关转到“零位”切断电源。龙门架（1）龙门架制作（拼装）完成后，应按设计要求组织检验收。（2）移动式龙门架除进行静载试验外，还应等载在轨道上往返运行一次，检查龙门架在移动中的变形以及轨距、轨道平整度等情况。（3）吊起重物作水平移动时，应将重物提高到可能遇到的障碍物0.5m以上，运行时被吊重物不得左右摇摆。（4）牵引移动的跨墩龙门架，在行走时两侧面牵引卷扬机必面同时、同还启动和运行。（5）开动和停止电动机，应缓慢平稳地操纵控制器，作后向移动时，必须等机、物完全停稳后方可操作。（6）龙门架拆除时，应制定安全技术措施。人字桅杆和独脚桅杆（1）人字桅杆和独脚桅杆应选用优质钢、木材制作，人字桅杆两腿的夹角不得大于45。（2）桅杆底脚基础坚固，底脚要稳定牢靠，人字桅杆设置的缆风绳应不少于二根，独脚桅杆设置的缆风绳不少于四根。（3）独脚桅杆如加设摇杆时，变幅钢丝绳应在起重前固定好，调整适度，摇杆摆动幅度应用钢丝（或牵引卷扬机）控制。



	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -02                                                     NO：014
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：施工设备安全技术要求

	交底记录：手拉葫芦（吊链）（1）悬挂支承点必须牢固，使用三角架悬挂时，基础应坚实，三支架腿受力要均匀，防止滑动和倾覆。（2）严禁斜拉重物。（3）重物吊起后发生卡链时，应在重物下方支垫后进行检查修理，不得硬拉。压路机作业严禁在压路机没有熄火，下无支垫三角木的情况下，下行机下检修。压路机应停放在平坦、坚实并对交通及施工人业无妨碍的地方，停放坡道上时，前后应置垫三角木。压路机前后轮的刮板，应保持平整良好，碾轮刷油或洒水的人员应与司机密切配合。必须跟在辗轮行走的后主，要注意压路机转向。机械摊铺  轨模式水泥混凝土摊铺机摊铺时，应遵守下列规定： 布料机与振平机之间应保持5~8m的安全距离；布料机传动钢丝的松紧要适度，不得将刮板置于运行方向垂直的位置，也不得借助整机的惯性冲击料堆。作业中严禁驾驶员擅自离开驾驶台。无关人员不得在驾驶台上停留或上下摊铺机。在弯道上作业时，要注意防止摊铺机脱轨。滑模式水泥混凝土摊铺机摊铺时，应遵守下列规定：停机处应平坦、坚实，并用支垫牢固的木块垫起机体，履带垫离地面后方可进行调整、安装工作。调整机器高度时，工作踏板及扶梯等处不得站人，作业期间严禁碰撞引导线。摊铺机应避免紧急转向，防止与预置钢筋、路机缘石等碰撞。摊铺机不得牵引其他机械。其他机械牵引摊铺机时应用刚性拖杆。摊铺机停放在通车道路上时，周围必须设置明显的安全标志。夜间应以红灯示警，其能见度不得小于150m.   施工机械  操作人员在工作中不得擅离岗位，不得操作与操作证不符合的机械，不得将机警设备义给无本机种操作证的人员操作。操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。工作前检查：工作场地周围有无妨碍工作的障碍物；油、水、 电及其他保证机械设备正常运转的条件是否完备；安全、操作机构是否灵活可靠；指示仪表、指示灯显示是否正常可靠；油温、水温是否达到正常使用温度。工作中应观察：指示灯和仪表、工作和操作机构有无异常；工作场地有无异常变化；工作后进行检查保养：工作机构有无过热、松动或其他故障；参照例行保养规定进行例保作业；做好下一班的准备工作；填写好机械操作履历表。3．5．3驾驶室或操作室内应保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带故障运转或超负荷运转。3．5．4机械设备在施工现场停放时，应选择安全的停入地点，关闭好架驶室（操作室），要拉上驻车制动闸，坡道上停车时，要用三角木或石块抵住车轮，夜间应有专人看管。3．5．5用手柄启动的机械应注意手柄倒转伤人，向机械内加油时附近应严禁烟火。3．5．6柴、汽油机的正常工作温度应保持在60~90。C之间，温度在40。C以下时不得带负荷工作。3．5．7对用水冷却的机械，当气温低于0。C时，工作后庆及时放水，或采取其他防冻措施，以防冻裂机体。3．5．8放置电动机的地点必须保持干燥，周围不得堆放杂物和易燃品。启动高压电开关及高压电机时，应戴绝缘手套，穿绝缘胶鞋。



	交底人：
	
	被交底人：
	


市政工程施工安全技术交底
编号：2005A- GZSZ -02                                                     NO：015
	工程名称
	外环东路拓宽工程B标段
	项目部
	第一项目经理部

	交底部门
	港闸市政工程有限公司  安全科
	交底时间
	05-5-10

	交底重要内容：补充交底内容

	交底记录： 



	交底人：
	
	被交底人：
	


