施工方案编写导则
1. 工程概况和工程特点
1.1. 工程名称，工程范围，工程内容；
1.2. 生产工艺流程及功能；
1.3. 工程特点、关键施工过程的质量控制点；
1.4. 工程主要实物量；
1.5. 合同情况及顾客/业主对本工程的特定要求；
1.6. 编制依据。
2. 质量目标
2.1. 单位/分部工程合格率、优良率；
2.2. 施工过程试验计划；
2.3. 适用于本工程的施工验收规范。
3. 工程进度网络计划
3.1. 工程开、竣工时间；
3.2. 重要的工程节点。
4. 施工总平面规划
4.1. 施工用地范围及场地平面布置；
4.2. 施工用水、用电、通讯线路、排水系统、消防系统、临时道路布置；
4.3. 测量控制网；
4.4. 材料、成品及半成品、构件、设备的堆放位置；
4.5. 大型施工机械进场路线、停放位置及对环境的要求；
4.6. 临时设施布置。
5. 主要施工方法
5.1. 施工顺序；
5.2. 关键部位的施工工艺；
5.3. 施工技术措施；
5.4. 特殊工序选用的标准工法/作业指导书；
6. 施工机械、机具计划；
7. 施工作业用料计划；
8. 劳动力需求计划；
9. 质量保证措施、安全施工措施、文明施工措施和降低成本措施；
10. 主要工艺控制计量网络。
