[image: image3.png]


地铁管理用房工程文明施工专项方案                       page· 1 ·

文明施工专项方案

1计划目标

· 安全文明施工目标：按杭州市安全生产、文明施工的有关规定进行施工，杜绝重大安全事故，一般事故频率控制在1‰。
2文明施工管理措施
    文明施工是施工企业精神文明建设的重要内容，是加快工程进度，提高工程质量，保证安全施工的重要措施，因此必须做好以下几方面：
2.1做好施工总图设计与管理
    ①工程经理部负责施工总图的设计与管理工作。
    ②施工总图的设计要布局合理，各种临时工程设施的座标与正式工程核对，并经工程总图批准。
    ③临设工程必须按施工总图布局施工，如需要更改必须经施工总图设计批准。
2.2按施工程序施工
    ①开工前做好三通一平，开工时先地下工程，后地上工程。
    ②按设计、规范、规程、标准、施工方案、技术措施施工。
    ③上下工序要进行交接，组织检查，办理手续。
    ④多工种交叉作业，要以利于施工为原则，组织综合平衡，做到交叉有序，战而不乱。
    ⑤因施工需要清除障碍物，破断道、停电、停水，动力线路必须办理申请批准手续。
2.3场内标语、标志和室外布置
    ①工地内显著部位，脚手架和井架等处悬挂工作方针要求的白底兰字标语及安全生产宣传牌。
    ②工地所有人员佩戴由公司统一制作的胸卡上岗。
    ③项目经理、安全总值班佩戴袖章标志上岗。
    ④现场管理人员和各类操作人员戴规定颜色的安全帽。
    ⑤在主要施工部位、作业点、危险区，主要道口必须挂有安全宣传标语或安全警示牌，楼层主要道口必须悬挂楼层标记。
    ⑥现场办公室应悬挂科室标牌，室内张贴卫生值日牌，物品实行定置管理。室外设水斗和下水管。
    ⑦会议室保持整洁，墙上张挂工程方针目标图、组织机构图、质量保证体系图、安全保证体系图、形象进度表、气象记录图表。
    ⑧工地内适当位置设阅报和宣传栏。
    ⑨固定设置立杆必须油漆，通道立杆红白漆相间。
    ⑩工地显著部位应书写白底兰字或白底红字“市民规范”。
2.4临边和洞口防护
    楼层洞口防护分20厘米以下，20～150厘米，150厘米以上三种。分别用木板，普通钢筋加盖板，25毫米以上钢筋焊接围栏或Φ48钢管焊接围栏扎安全笆，小眼安全网防护。
2.5施工用电
    ①施工用电严格执行三相五线制。线路设置可架空的必须架空，严禁随地拖设。
    ②电气设备均需设置随机开关。移动电具、设备必须有二级漏电控制。分电箱、动力开关箱，照明开关箱均按标准制作，统一编号，刷红色危险标志，分配电箱周围0.8m严禁堆物。
    ③电箱经常清扫，并保持安全装置齐全、有效。地下室、通道、扶梯间等临时照明线尽量利用工程暗管敷设。
    ④所有分配电箱必须设总开关、总熔丝。
    ⑤地下室照明用36V电压，必须严格执行有关规定。
2.6中小机械管理
    ①电焊机：有可靠的防雨措施；焊把及把线绝缘良好，线拉接正确；进出线防护罩要密盖严实。
    ②手持电动工具：防护罩壳齐全有效，橡皮电线不得破损；漏电保护器应安装正确，且灵敏有效，接地保护良好。
    ③气瓶：各类气瓶有明显标志；氧气瓶和乙炔瓶使用距离应大于5M；乙炔气瓶使用时必须装回火装置；应设置防震、防爆、防晒措施。
    ④各类机具收工时应收归专用仓库。
2.7材料堆场和堆放
    ①堆场要平整，按场地布置图分类堆放。堆场一律设分隔标志，线内堆物。多余的材料与物品要及时退场，无散乱物件。上料架和堆料地的搭设应规范化，做到整齐划一。
    ②钢管分规格、分层次一头齐，挂牌堆放。零件分规格入库必须搭棚。
    ③周围设备分规格堆放，封闭式管理。
    ④特殊材料设库堆放，封闭式管理。
2.8落手清
    ①推行定额清耗包干制，明确各班组承包责任制。
    ②每天组织检查打分，开展竞赛，检查结果及时公布，并与人工费单价挂钩。
    ③加强施工过程落手清的检查、考核和奖罚。建筑垃圾清理完，建筑物上不留有设备料。
    ④强化落手清工作的软件资料积累。做好项目体施工管理人员对班组落手清考核和奖罚的记录。资料必须与实际工作同步，和实际工作相符。
2.9场地
    对施工场地作详细规划，按场布图设置各项临时设施，均搭设活动房，按要求设置排水明沟，临时道路、场地实行硬地坪。并将施工作业区与生活区分开，对生产区进行有效的管理，统一生活垃圾、厕所、浴室派专人负责清扫，并实施定期检查。
2.10教育
    现场施工作业人员必须由其所在班组长负责进行文明施工的思想教育，提高职工创安全生产标准化和文明施工标准化的思想觉悟和意识，做到文明施工、文明操作，互相团结，互相帮助，发扬风格。突出标准化、文明施工宣传气氛，挂设统一标牌，设置宣传栏，使每一个人员树立“文明施工标化管理在我心”的思想意识，从而自觉地付诸于实践的施工操作中。
2.11服饰与标牌
    本工程管理人员和操作人员都将挂牌上岗作业，操作工人采用统一的安全帽，要求服饰整齐，严禁穿拖鞋、裙子上班。
2.12施工现场五牌一图及围墙设置
    五牌一图用不干胶制作，蓝底白字，标题用黄色较大字，所有标题左侧标有公司企徽；牌的大小必须与工地规模大小相称。
⑴工程概况牌
    包含以下内容：工程名称、建设单位、设计单位、施工总承包单位、安装分包单位、质量监督单位、安全监督单位、监理单位、项目负责人、结构及层数、面积、建筑高度、合同造价、计划开工日期、计划竣工日期
⑵管理人员名单及监督电话牌
    指项目部管理班子及主要班组，画一张示意图，要明确岗位、姓名、彩照上墙。
⑶消防保卫牌
    ①自觉遵守国家法律和企业、项目有关规章制度，严禁酗酒闹事、赌博、偷窃、斗殴、搞流氓活动，不得携带匕首等其他凶器。
    ②自觉接受项目保卫人员的查问和有关证件检查。
    ③班组必须有专（兼）治安消防负责人。
    ④作业人员必须按规定向所在公安部门领取暂住证，严禁擅自留宿外来人员，妇女无计生证的，不得滞留在工地。
    ⑤现场明火作业时，必须先报项目保卫消防办公室审批后方准动火，并实行谁动火、谁申请、谁负责的原则，不得擅自动用明火，作业现场必须设专人监护，作业完毕经确认安全后方准离开。
    ⑥施工现场严禁吸烟。易燃易爆物品场和木工车间严禁吸烟和明火作业。
    ⑦宿舍严禁使用热得快、电炉等炊具，严禁乱拉乱接电线。
⑷文明施工牌
    ①做到作业标化、环境美化、场地净化和市区主要道路夜间亮化。
    ②按规定设置五牌一图和其他安全标志牌。
    ③工地各班组做到工完场清，工完料尽，垃圾废料及时清理。
    ④施工现场做到封闭式管理，施工作业时应采取降低噪声措施，净车出场，做到施工不扰民，作好工居共建工作。
    ⑤材料归类整齐堆放，不混放，设标示牌。
    ⑥落实工地治安消防负责制，配备必要的消防设施，把好动火审批监护关。
    ⑦“五小设施”必须保持卫生整洁，管理制度和责任人上墙。食堂应有卫生许可证，炊事员持健康证上岗；厕所内外刷白，设高位水箱；民工宿舍定人、定床、定位，严禁男女混住。
    ⑧建筑工地作业人员必须登记入册，三证齐全。
    ⑨现场人员安全帽分色佩带，配胸卡上岗。
⑸安全生产牌
    ①杜绝重大伤亡事故发生，杜绝机械、火灾、治安和场内交通等恶性事件发生，减少一般事故的发生；
    ②月工伤事故频率和歇工率控制在千分之二以内；
⑹施工现场平面图
根据施工现场实际情况如实制作，另要随施工进度逐步调整。在大门口醒目位置设置现场导引图，包括安全通道、主要通道、“四口”临边位置、危险处、消防设施放置处、安全标识张挂处等。

2.13现场管理用房
①现场管理用房统一安排在场地的东面，内设施工各科室（项目指挥部、经理室、项目总工室、施工、质量、安全、后勤、保卫等）及会议室、文印室、招待室等，安装及各专业分包单位的管理人员办公室也设在此。

②现场管理用房采用彩钢板活动房，搭设应出施工图纸，经公司质安、保卫、总务等部门审核同意。
③办公室内悬挂相关人员的岗位职责，工程目标等标牌。

④公共场所指派专人负责日常清扫保洁，配备好足够的灭火器材。
2.14宿舍
    ①宿舍搭设应出施工图纸，经公司质安、保卫、总务等部门审核同意。楼层内搭设宿舍，一律用砖墙，七夹板活动房。宿舍内一律用铁床或统一搭设床铺。一人一铺，全部采用低压电照明，电热餐具设专间集中使用。
    ②宿舍悬挂卫生、防火制度牌。周围设置加盖的垃圾箱残桶，安装水斗和下水管，公共场所有专人负责日常清扫保洁。配备好足够的灭火器材。
    ③定期组织检查、评比，开展竞赛奖惩活动。
2.15环境卫生
    ①工地现场无大面积积水，道路畅通，经常保持清洁。生活区、办公室周围放置一定数量的有盖垃圾桶，并做到每天及时清理。
    ②建筑垃圾应堆置在规定地点，生活垃圾应由专用容器存放，并及时清运，要落实各项除害措施，严格控制“四害”孽生。
    ③工地应设医务室，或巡回医疗点，医务人员要明确责任制，做好防病和卫生管理工作。
浙江省建工集团有限责任公司                                             

[image: image1.wmf]ZHEJIANG CONSTRUCTION ENGINGEERING GROUP CO.,LTD

[image: image2.png]


[image: image3.png]_1095520329.psd

