卸料平台的设计、计算及吊装方案

1、 卸料平台的设置方案：

洛南公务员小区4＃楼住宅楼采用的是升降脚手架，按照建设部有关升降脚手架安全施工的要求，卸料平台等不能与升降脚手架架体连在一起，吊料施工时，更不能将其荷载传递给架体；该工程根据升降脚手架平面布置以及建筑物的具体结构，每栋楼可根据工地施工需要，在门窗洞口设两个卸料平台。

2、 卸料平台的设计

卸料平台设计见附图一、平台主体梁采用两根14#槽钢，长度约5000mm，两主体之间间距2000mm，用不少于4根以上的钢管焊接连接，在平台的吊料部位，满铺脚手板，脚手板要与平台牢固绑扎固定；应设有安全护拦，护拦高高度不低于1200mm，护拦四周用安全网封闭。平台上设置四个吊环，用于平台的吊装和拉接。

三、卸料平台的吊装（附图二）

1. 在楼体和升降脚手架架体合适位置，设置卸料平台，在平台的上一层楼面上要预先设置两个预埋环，水平距离与平台宽度一致；

2. 吊装卸料平台，在安装卸料平台的位置，解开架体外排的安全网和影响平台安装的架体扶手栏杆，不允许随意拆除架体结构上的立杆和大横杆；用塔吊将卸料平台吊上插入安装位置的架体内，放置在建筑物的外墙沿上，让挡块顶住建筑物外沿，调平卸料平台，将斜拉钢丝绳挂在在卸料平台安装位置的上一层预先预埋好的预埋环上，调节花篮螺栓，拉紧钢丝绳；

3. 检查平台吊装位置准确，挡块顶到位，斜拉钢丝绳拉紧并确认无误后，松开塔吊吊拉钢丝绳，安装完毕。

3、 安全使用规定

1、 卸料平台的卸荷钢丝绳要求要拉紧，不允许在架体钢管上搭接或搭碰；

2、 卸料平台不允许与升降脚手架架体连接在一起；架体升降时要将卸料平台吊走；

3、 卸料平台的吊料荷载不允许超过800Kg，应在平台上设置明显的荷载警示牌。

4、 卸料平台的设计计算（图三）
（一）、荷载标准值的计算

1、 平台主体重量：0.59×2＝1.18KN；

2、 连接钢管重量：18.8×3.84＝0.72KN

3、 脚手板重量：2×3×0.3=1.8KN；

4、 其它构件重量：0.1KN；

5、 物料荷载：8KN；

       合计：GZ=11.8KN

（二）、受力计算：

1.按图分析，平台主体受弯，斜拉钢丝绳受拉；

2.钢丝绳最大拉力：

          GL= GZ×2800÷（4300×SIN35）

=11.8×2800÷（4300×0.57）

=13.48KN

        M24花栏螺栓受力为GZ/2=6.74KN＜8KN 合格

        每根钢丝绳受力为6.74KN＜＜钢丝绳破断拉力150KN合格

4. 平台主体受力计算：

14#槽钢  IX=564cm2    E=200GPa  WX=80.5cm3
         EIX=200×109N/M2×564cm4  A=18.516cm2
         L1=1400mm   L2=2900mm    L=4300mm  

q=1.19Nmm

 由图可知，Fy=13.48×sin35=7.73KN

           Fx=13.48×cos35=11.04KN

           M0=FyL-qL2（L1+L2/2）=47882Nmm

           σ=M/W=47882/80500=0.59N/mm2＜＜［σ］=205N/MM2 合格

            挡块焊缝强度计算

            τ= Fx /S=11040/（2×140×5）=7.85N/mm2
＜［τ］=125N/MM2 合格

