[image: image1.png]


压型金属板安装施工作业指导书

1总则

1.1使用范围

本作业指导书适用于建筑用压型金属板的安装施工作业。
1.2编制依据

GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》。
2材料要求

压型金属板的材质、压型要求、外形尺寸、颜色朝向、厚度、规格、外观型号应符合设计要求。施工使用的辅助材料、紧固件、胶、密封件、支撑件应由合格分供方提供，确保符合设计要求的性能，有必要时应复检。
3主要机具

3.1机具：吊车、卷扬机、滑轮。
3.2工具：电钻、电剪、云石机、电焊机、拉铆枪、手推车、锁边机、胶锤、胶枪、棕绳。
3.3量具：卷尺、水准仪、经纬仪。
4作业条件

4.1安装压型金属板的部分，结构施工完毕，经验收合格后方可施工。
4.2安装所需的人员机具、材料到场，现场场地、电源等设施齐全，符合安装要求。
4.3安装所需的施工辅助设施如平台、脚手架等按要求搭设完毕，具备作业要求。
4.4如需夜间作业，应具备足够照明以确保安全施工质量。
5施工操作

5.1施工程序：应根据工程特点确定墙面与屋面安装顺序。
5.1.1墙面安装

内墙板安装—保温材料安装—外墙板安装—门窗洞口配件安装—泛水、包角安装—密封胶及防水处理

5.1.2屋面板安装

里层板安装—保温材料安装—支架安装（如需要）—二层懔条安装（如需要）—外层板安装—扣槽琐边—檐口、屋脊等安装

5.2施工操作

5.2.1先将需安装的压型板运送至安装作业处，用事先确定好的方法将压型板送至安装位置，根据板的大小、重量、形式等一般可用手工、棕绳、卷扬机等方法。
5.2.2按设计、技术交底的要求，将板放置在欲安装的位置，应事先用钢尺或挂线等方法确定，确定时应注意板的水平和垂直位置，并保持其自身的摆放平直。
5.2.3在板上找到懔条的位置、划线、按设计要求用电钻将自攻螺丝垂直的将板与懔条[image: image2.png]


[image: image3.png]


固定，打钉的顺序一般为各懔条同时进行或依次进行，按板的安装方向固定。
5.2.4将下一块板按搭接方法要求放置，同时将板搭接的附件按要求安装到位，并保证板的连续性。
5.2.5有纵向搭接的安装顺序应从低到高，搭接长度不宜小于250mm，搭接处采用密封胶防水。
5.2.6安装压型板时应按主导风向反向搭接安装。
5.2.7门、窗包口的配件，墙角配件用铆钉连接在压型板面上，或用自攻螺丝与板一同固定在懔条上，交接处应手工处理整齐，并用密封胶封闭，安装搭接应按“顺风、顺水”方向，搭接处加密设固定点。
5.2.8封檐安装应由低到高或按主导风向反向安装，用铆钉固定连接，接口处设密封胶防水，与板的固定可用铆钉或自攻螺丝。
5.2.9屋脊安装，应按主导风向反向搭接，铆钉连接、搭接处设密封胶，安装后用配合波型的专用封头将其与压型板间的空隙填充，用密封胶防水处理。
5.2.10天沟安装，应按设计要求设流水坡度，采用对接或搭接安装，安装后用防水油膏作防水防腐处理。
5.2.11采光带安装时对压型产品应选用与压型板波形相同产品，横向搭接应不小于250mm或两各波峰，自身搭接及与压型板搭接都应设胶条和密封胶防水。
5.2.12保温材料安装，对接或搭接应保持紧密，防止形成空气流通，用胶带粘结与压型板一起固定在懔条上。
5.2.13凡裸露的自攻螺丝应用同板颜色的防水扣紧，隐蔽连接板有扣件的应安装牢固，扣件发生松动的应更换。
5.2.14压型板安装到洞口时应按图纸尺寸先将整板安装完毕，如洞口完全截断压型板应分段下料，对于不完全截断部分，待安装完毕后用云石机按尺寸修理。
5.2.15压型板安装至末端，需截剪时，应先将整板安装完毕，现场实际测量尺寸，按尺寸下料后将剪后的板安装到位。
5.3质量控制要求

5.3.1首块板的安装位置必须保证水平和垂直尺寸，板自身的铺放也应保证水平度和垂直度。
5.3.2所有板搭接及对接处理必须保证按设计要求正确安装，所有配件及密封胶应封闭完整，避免固化前破坏。
5.3.3所有紧固件应放线安装，以保证其在同一平面和直线上。
5.3.4保证密封件安装到位，不得漏放或出现断接。
5.4记录

a. 表020809压型金属板分项工程质量验收记录检验批

b. [image: image4.png]


施工检查记录

c. 隐蔽工程检查记录

6质量标准

6.1压型金属板在支承构件的搭接长度

	项        目
	搭 接 长 度（mm）

	截面高度>70
	375

	截面高度≤70
	屋面坡度>1/10
	250

	
	屋面坡度≥1/10
	200

	墙       面
	120


6.2压型金属板安装的允许偏差
	项目
	允 许 偏 差（mm）

	屋面
	檐口与屋脊的平行度
	12.0

	
	压型金属板波纹线对屋脊的垂直度
	L/800，且不应大于25.0

	
	檐口相邻两块压型金属板端部错位
	6.0

	
	压型金属板卷边板件最大波浪高
	4.0

	墙面
	墙板波纹线的垂直度
	H/800，且不应大于25.0

	
	墙板包角板的垂直度
	H/800，且不应大于25.0

	
	相邻两块压型金属板的下端错位
	6.0

	注：L为屋面半坡或单坡长度；H为墙面高度


7成品保护

7.1安装水平及垂直运输应注意不得破坏压型板及配件的漆膜及外型尺寸。
7.2安装完毕后将板面清洁。
7.3现场水平、垂直运输时应注意不得破坏已安装的部分。
8职业健康安全要求

8.1压型板安装小型电动工具多、高空作业量大、人员在高空流动性大，所以应格外注重安全。
8.1.1所有参与施工人员应按要求佩带劳动保护及安全用具。
8.1.2现场用电作到“一机，一闸，一保护”，每个线盘都应有保护器，电动工具电源应用防水胶布连接，绕开压型板边等容易划伤电源线位置，雨天禁止作业。
8.1.3冬期施工应在板及平台上作防滑措施。
8.1.4高空作业应有平台或设安全网及安全绳，高空移动人员应始终保持安全带处于悬挂可靠固定状态。
8.1.5无关人员远离安装现场，大风天不得从事室外大面积压型板安装。
8.2应遵守的安全操作规程

8.2.1   手电钻、手持电动砂轮、冲击电锤岗位作业指导书

8.2.2   射钉枪岗位作业指导书

8.2.3   维护电工岗位作业指导书

8.3发生事故后的避难和急救措施

8.3.1一旦发生事故应组织人员进行紧急抢救。并拨打120急救电话。
8.3.2发生触电事故应立即切断电源，然后在进行急救。
8.3.3在组织现场人员抢救的同时，应立即向上级报告事故情况并包好现场，同时采取防止事故扩大或蔓延的紧急措施。
8.3.4应加强对作业人员的避难、急救方面的教育、培训和训练，使作业人员掌握基本的紧急避难和急救措施。
9环境保护要求

9.1剩余的材料应放置在统一的堆放场地。
9.2运输的车辆进入、离开现场或经过生产厂区及城市道路前，应对粘到车轮上的泥土认真清理，防止将泥土带入生产区或城区。运输的车辆不得超载，必要时采取覆盖措施进行覆盖，避免板掉落发生事故。
9.3现场施工作业面应派专人进行定期清扫，保持现场的清洁。












