
[image: image1.png]


[image: image2.png]


模板工程环境管理指导书         编号： 
	环境因素
	噪声、粉尘排放，油品遗洒，资源消耗。

	1、模板装卸、搬运、支设、拆除、码放要轻拿轻放，严禁抛掷。

2、模板上涂刷的隔离剂应采用水质材料，涂刷时不得污染钢筋和地面。

3、模板接缝应严密，不得漏浆。

4、模板尽量采用钢模板、竹胶合板或多层板，以节约木材。

5、固定模板用的对拉螺栓尽量采用套筒式，以便周转使用。

6、夜间施工应采用定向灯罩，避免对周围社区造成光污染。

7、模板拆除后要及时清理和修整，清理时避免扬尘。

8、大型钢模板清理保养时，应采取适当的保护措施，防止油品遗洒。



审批：             发布日期：      年    月    日



