
[image: image1.png]


[image: image2.png]


混凝土浇筑环境管理指导书    编号：
	环境因素
	噪声、污水排放，光污染

	1、合理安排工序，尽量避免夜间施工。

2、确实需要进行夜间施工时，应提前向当地主管部门办理夜间施工申请，施工前将批文张贴在工地门口，并与周边社区居民沟通，取得谅解。夜间照明应使用定向灯罩，防止影响周围社区。

3、使用固定砼输送混凝土时，应对设备进行隔音围挡，减少噪声外传。

4、指导操作人员正确进行震捣，尽量降低噪声。

5、清洗设备产生的污水排入现场沉淀池，悬浮物沉淀后排入市政管道。可行时应考虑清洗水的重复利用。




审批：            发布日期：      年    月    日



