[image: image1.png]


[image: image1.png]

[image: image2.png]


[image: image3.png]



	作业指导书
	监视和测量作业指导书
	 

	生效日期：

	编制：          批准：          
	第      页
共   3    页

	1、目的
    对产品实现所需的过程和环境及职业健康安全管理方案进行监视和测量，以确保满足顾客及法律法规的要求；对施工安装的工程质量进行监视和测量，验证工程质量符合相关验收评定标准的程度。
2、使用范围
    本程序适用于本公司对产品实现过程持续满足其预定的能力进行确认，对环境和职业健康安全风险进行监控，对施工使用的施工材料、设备配件以及施工过程、分部分项工程和交付工程的质量进行检验或验证的控制。
3、职责
3.1  公司贯标办是本指导书的编制、修改和实施归口管理的部门。
3.2  公司施工技术部、安全质量监察部、工程管理部和项目经理部是本指导书的配合实施单位。
4、工作程序
4.1  过程的监视和测量
4.11  对公司的质量环境职业健康安全管理体系（以下简称QES管理体系）过程是否保持其实现预期结果的能力进行测量，采用内部审核的方法，执行集团公司《内部审核控制程序》。
4.1.2 对建筑施工安装工序进行监视和测量，实行自检、交接检和专职质检员检验的“三检制”。建筑施工安装工序交接检是在施工安装人员自检的基础上有下工序对上工序进行质量检验，再由专职质检员进行核定。建筑施工安装工序的交接检验结果要认真填写到相关检查记录中。
4.1.3 对建筑施工安全关键过程的监视和测量，由项目经理部的施工员或技术员进行，建立检测点，利用统计技术进行控制，确保相关的施工工艺参数控制在现行相关施工规范规定的范围之内。如果发现不合格，执行集团公司《不合格品控制程序》中的有关规定。
4.1.4 对建筑施工安装的特殊过程，由项目经理部的施工员或技术员到施工安装现场进行连续监控，监控的内容和方法如下：
    ⑴为过程的评审和批准规定准则。在《施工组织设计》或《质量计划》文件中应对项目工程的特殊过程加以确认，也可由总工程师签发确认的专门文件。不仅要明确特殊过程的名称，还应规定施工控制依据的规范性文件名称、章节，并应明确验评标准性文件的名称和章节，以及进行监控的要求等。
    ⑵设备的认可和人员资格的鉴定。
特殊过程施工控制必须使用合适的设备、器具。施工准备中，项目经理部施工技术人员必须到现场检查确认施工人员所使用的设备，必要是向施工技术部报告。
    在特殊过程施工的人员必须持有该特殊过程的作业证（由当地政府主观部门核发），并在有效期内使用。项目经理部施工技术人员要亲自鉴定每个作业人员的资格证书的有效性。



[image: image4.png]


[image: image5.png]



	作业指导书
	监视和测量作业指导书
	 

	生效日期：

	编制：          批准：          
	第      页
共   3    页

	    ⑶使用特定的方法和程序。
    施工技术人员应按照总工程师确认文件中规定的施工规范内容向施工操作人员进行技术交底并记录，还要跟班在现场连续监控操作人员使用经检验合格的材料、设备器具及施工方法，监视整个工作面，测量、记录工艺参数，发现问题，在正常控制的范围之内及时调整。
    ⑷记录。
    施工技术人员要详细记录上述各条款中所规定的监控内容。记录时间以工日（班）为单位，直至特殊过程施工结束。记录由项目经理部建档保管，施工技术部抽查、核验。
    ⑸确认。
    特殊过程全过程结束后，按国家有关验收评定标准规定的测量犯法，由专职质检员进行测量并报告（记录）。
4.2  环境及职业健康安全管理方案的监控
4.2.1  各项目经理部依据想关的法律法规和标准，结合项目的环境和职业健康安全管理方案，具体设定监控的项目和对项目的检测指标或参数。
4.2.2 对于环境及职业健康安全管理方案进行监控所需的检测设备、器具应定期进行检定或校准。
4.2.3 对于本公司无力进行测量的项目，请总工程师批准，请具有相应资质的国家或地方专门检测机构进行测量，测量报告原件存公司贯标办建档保存。
4.2.4 贯标办在环境及职业健康安全管理方案的实施过程中，监督检查责任单位的实施进度，协调解决实施活动中的问题。对于重要环境因素和重大危险有关的特性技术参数超出想关法律法规或标准规定的范围时，应采取必要的纠正措施，报贯标负责人批准后实施。
4.2.5 公司贯标办对各部门、项目经理部非重要环境因素和非重大危险源的一般环境因素和一般危险源控制的情况进行监督检查和统计。并组织对其效果的验证。
5 相关记录
5.1 《管理方案特性参数检测记录》               
5.2 《一般环境和职业健康安全措施检查表》       


管理方案特性参数检测记录
编号：                          




                    部门：

	序号
	日期
	管理方案的 性  质
	检测项目名     称
	依据法规或标准   名   称
	标准规定值
	实测值
	检验结果

	
	
	
	
	
	
	
	


审核：
    年    月    日
  
 
 检验员：
   
         年     月       日
一般环境和职业健康安全措施检查表
编号：                       





                 部门：
	日期
	项目名称
	实施措施
	验证效果
	验证人
	备注

	
	
	
	
	
	




