[image: image1.png]


作  业  指  导  书

	单    位
	
	工序名称
	主要工序的检查交接作业指导书
	 

	部    门
	
	工序编号
	 
	第1页

	生效日期
	 
	编写人
	
	批准人
	
	共1页

	1概述：

工序质量是确定工程质量的基本条件，而各工序之间的衔接，又是保证工程质量的关键，也是易忽视的环节，本作业指导书对主要工序的检查、交接做出了具体的规定，以确保工程质量。

2目的：

通过保证工序质检质量，保证工程质量。

3程序：

自检、互检、交接检（专检）。

4实施原则
工序负责制。

5实施细则：

本程序沿作业层、管理层两条主线分别进行

5.1作业层：

本工序施工人员自检；工班长组织互检；接续施工人员交接检的三级检查制度，合格后方可继续施工。

5.2管理层：

5.2.1由分管工序施工的技术人员负责自检和互检；外业主管工程师会同质量检查工程师负责分项工程、隐蔽工程检查验收（交接或专检）的三级检查制度，不合格不得转序施工。同时将检查情况分别记录进施工日志、检查记录表、分项工程检验批质量验收记录表、隐蔽工程检查记录。

5.2.2各项目部要建立转序施工检查制度，未按规定进行检查和未做检查记录不得转序施工。公司施工技术部将定期抽查执行情况。

5.3重点工序：

5.3.1混凝土拆除：要有同条件下养护的混凝土试块强度试验报告，经项目技术主管同意方可进行，记入施工日志。

5.3.2钢筋焊接接头：除按规定抽检外，要有专人逐个逐点检查，检查情况记入施工日志。

5.3.3厨浴厕间防水闭水检验：防水施工结束后，必须做闭水检验，记入规定表格和施工日志。


