安全、消防、保卫应急预案

审   批：
审    核：

编    制：

北京城建道桥建设集团有限公司京包项目部

二零零九年一月十三日

安全、消防、保卫应急预案
一、工程概况
由于本工程跨越六环路，大部分施工区域在六环路、百葛路和马满路附近，因此，交通安全十分重要。另外，本工程大部分是现浇混凝土结构，排架搭设、高空作业、跨六环路吊装等危险源较多。因此，安全施工管理是项目管理的最重要的任务，是提高工程经济效益和社会效益的重要保证。在施工过程中，我们将经常进行对全体施工人员安全施工教育，认真执行安全施工生产有关规定，施工安全管理定岗、定责任人，提高文明施工认识。并且在施工中坚决贯彻“安全第一，预防为主”的安全目标，严格贯彻执行各项安全组织措施和技术措施，确实做到管生产的同时管安全，保障施工人员的安全和施工机械设备不受损害，全面有效地实现安全生产，杜绝重大安全质量事故的发生，做到无死人，无重伤。因此，施工时应遵守相应的各种操作规程，
二、工程安全应急预案

建立组织，成立安全事故应急救援领导小组。

组  长：王兴芳

副组长：刘顺利   史旭东

组  员：史   建   陈于江   肖  佼   吕卓伦   李  军  
 陈   敏   施  江   直凤军

成立应急救援小组：

各外施队成立以施工现场负责人为组长的应急救援小组，组员由各队挑选10个精明强干的人员组成，各组的指挥员为负责各队的专职安全管理人员。配置应急救援设备，各种生产安全事故应急救援通用。

项目部准备两辆车为应急救援车，并配备担架、铺垫、氧气袋等救援设备。

针对施工工程特点，分为土方坍塌、高空坠落、物体打击、触电伤害和火灾伤害事故应急救援预案
1、土方坍塌事故应急救援预案

采取安全预案措施：严格落实安全技术交底和操作规程。设专职安全生产管理人员事故作业面监督。加强安全巡查监督。

事故应急救援：

一旦出现事故，专职安全生产管理人员立即向项目部生产安全事故应急救援领导小组组长报告，并及时组织指挥现场施工人员进行挖救后保护事故现场。

施工工程土方坍塌，必须要根据现场实际情况采取合理的应对措施，路面以下的坍塌需要安排好路面塌口的周边防护，设置警告牌、警示灯，用临时围挡圈严，并设专人监护，疏导交通，以免节外再造成事故。

生产安全事故领导小组接到报告后立即向上级主管领导、部门汇报，并组织人力、物力、车辆赶赴事故现场。组织指挥救援，需要做人工呼吸的做人工呼吸，不需要的及时将伤员送往医院急救，所涉人员不准离开单位，为事故调查提供真实证据。

2、物体打击、坠落事故救援预案

采取安全预防措施：
进入施工现场的作业人员以及基地相关人员必须戴好安全帽，以防地上物体打击造成伤害。上下物料严格遵守操作规程，以免造成伤害。
高空作业时，必须戴安全帽、系安全带，设置安全网。
事故应急救援：

一旦出现物体打击事故，施工现场负责人要积极组织人员进行抢救，拨打120急救车抢救伤员，并向救援领导报告。

救援领导接到报告后立即组织人力、物力、车辆赶赴现场指挥抢救，并向上级领导、有关部门报告。

对伤员实行抢救：

需要做人工呼吸的做人工呼吸，不需要作人工呼吸立即用车辆送往附近医院对伤员进行抢救。

保护好事故现场，以便对事故调查提供可靠证据。所涉人员不得擅自离开单位，随时积极配合事故调查，提供事实证据。

3、触电事故应急救援预案：

采取的安全防触电措施：加强电工作业管理，电工必须持证上岗作业，严格遵守有关规范、安全技术交底和操作规程。对箱、棚、缆、设备严格按照规范要求安装。对电缆线使用时严格检查是否由裸露现象，如有要及时做好有效保护。对漏电保护器标明用途，达到一机一闸保护，并检查是否灵敏有效。教育非专业电工，严禁触动电器设施。

电工电焊及持电动机械作业人员必须穿戴好劳动防护用品。所使用电动机械必须防护到位。

事故应急救援：

一旦发生触电事故，施工现场负责人积极组织有关人员指挥抢救：切断有效电源；在来不及切断有效电源的情况下，采取有效措施：用绝缘物品将人、电拨离分开；采取有效措施抢救伤员，轻者直接搭车送往附近医院，重者及时做人工呼吸，或挤压配合人工呼吸抢救，醒来送往附近医院。

及时向单位领导，应急救援领导报告。单位领导应急救援组长接到报告，立即组织人力，物力（担架、铺垫）、车辆、财力赶往事故现场，组织指挥紧急抢救，向120求救或直接将伤员送往附近医院并及时向上级有关部门领导报告。

保护好事故现场。所涉人员不得擅自离开单位，随时积极配合事故调查，提供真实证据。

4、火灾伤害应急预案

采取的安全防护措施：

采取防护措施，确保万无一失。杜绝防火隐患进入施工现场，设专人负责将进入现场施工人员随身携带的火机、火柴统一收存。

严格控制电气焊作业，如需要，必须经过审批获准开具用火证。1）在施工点周围清除易燃物；2）严格检查焊把线是否由破损裸露现象，如有在焊前必须进行处理到位，确保绝缘完好，二次焊把线必须双线到位；必须设专人持灭火器看火。

施工现场设专人巡查监督，一旦有情况或是其他问题及时向领导汇报。施工现场重要住地摆放不少于两台完好的灭火器。

电工要按规范架设电缆电线，确保照明线路无破损、裸露现象，以防止有破损触及到钢筋上，产生火花酿成火灾。

加强对进入施工现场人员的教育，隐患险于明火，防范胜于救火，责任重于泰山，珍惜生命，注意安全，提高自我保护意识，确保防火，万无一失。

事故紧急救援：

一旦出现火情，专职巡视人员或者现场负责人及时组织现场人员启用现场灭火器材，将火灾消灭在萌芽状态，以免酿成大火，实行有效自救，并及时向有关领导援救小组报告。

清点人数，保护现场，所涉及人员不得擅自离开单位，随时积极配合事故调查，提供事故原因的真实证据。

单位领导、应急援救组长接到报告后，立即组织人力、物力（担架、铺垫、车辆）、财力赶往事故现场，组织指挥紧急抢救，向120求救或直接将伤员送往附近医院，并及时向上级有关部门领导报告。
