一、工程概况

本工程座落于东莞市常平镇袁山贝豪苑广场内，三期C、D座。本工程附楼商场三层，主楼为12层，建筑高度为33.35米，构筑高度为41.85米，建筑占地面积为793.5㎡，总建筑面积为7831.6㎡。

    梁的最大跨度8600㎜，最大梁截面尺寸为400×750㎜，首层层高为3.7米，二层以上层高均为3.0m。采用钢管支模（详见附图）。用C30混凝土浇筑，混凝土重力密度标准值Vc=25KN/M3，坍落度为140㎜，混凝土入模温度T=23℃，对拉螺栓垂直于梁截面方向，设2道对穿螺栓，直径为ø12㎜。
二、管理人员组织及职责分工



三、施工准备

本工程采用门式架支模。项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸，学习掌握施工图纸的内容、要求和特点，同时针对存在的问题，与设计、建设、监理共同协商解决，取得一致意见后，办理图纸会审记录，作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高等。

四、梁板模板计算

1、梁底板计算

  （1）抗弯强度计算

计算底模承受的荷载，梁的底模设计要考虑四部分荷载：模板自重、新浇混凝土的重量、钢筋重量及振捣混凝土产生的荷载。均乘以分项系数1.2，底模18㎜厚。

底模板自重         5×0.400×0.018×1.2=0.084KN/m

混凝土荷载         24×0.400×0.75×1.2=8.64 KN/m

钢筋荷重           1.5×0.400×0.75×1.2=0.54 KN/m

振捣混凝土荷载     2×0.400×1.2=0.96 KN/m

          q1=10.98 KN/m
    根据《混凝土结构工程施工及验收规范》规定，设计荷载值要乘以折减系数0.90，则q=0.9 q1=10.98×0.9=9.882KN/m
   （2）验模下面楞木间距为500㎜，底模的计算简图如图，是一个等跨

M=Km·ql2=-0.121×9.882×500×500=-298930.5N·㎜

M/W=298930.5/bh×h/6=6×298930.5/400×35×35=3.66＜fm=13N/mm2
V=Kv·ql=0.62×9.882×500=3063.42N

=3V/2bh=3×3063.42/2×400×35=0.33＜fv=1.4 N/mm2
总工程师：周子全


负责全面技术、质量工作





模板技术负责人：


高耀元


1、对模板工程进行技术交底；


2、对施工过程进行监控，对模板加工安装进行现场指导





质检员：


李佩


1、对模板工程质量进行监控、检查，督促不合格项目整改；


2、对施工过程中进行自检。














质检负责人：


高什新


对模板工程质量进行监控、检查，督促不合格项目整改；


2、对施工过程中进行监控。








质检负责人：


观宗宝


对模板工程质量进行监控、检查，督促不合格项目整改；


2、对施工过程中进行监控。











