临时设施规划方案

一、工程概况

工程名称：豪苑广场三期豪苑华庭C、D座商住楼
建筑地点：本工程座落于东莞市常平镇袁山贝豪苑广场内，三期C、D座。

建筑层数：本工程附楼商场三层，主楼为12层，建筑高度为33.35米，构筑高度为41.85米，建筑占地面积为793.5㎡，总建筑面积为7831.6㎡。

二、临时设施规划

1、生活场地

    为了少占用本工程的施工场地，在拟建区域内设置保安岗4.0㎡；现场办公室25㎡；工具房20㎡；仓库25㎡；公共厨房50㎡；男卫浴室20㎡；女卫浴室10㎡；临时配电房6㎡，其余工人及管理人员宿舍、工程项目办公室均设置于施工区域外。

2、作业场地

    施工区域内规划材料堆放场约120㎡，钢筋加工场计划设置于拟计划施工道路内，顶部加设安全防护棚。

3、机械设施的定位规划

本工程拟用的固定施工机械设备有物料提升机一台、砼泵机一台，均设置于C座与D座之间的空置位置内，砂浆机等中小型机具按有关规范要求合理定位。

4、施工用水、用电的布置

本工程拟用的水电由甲方提供至施工规划红线内，再由施工单位按规范进行施工分流配置，做好水电线路的保护和维修工作，确保施工区域内的水通、电通。

5、施工运输道路的布置

本工程的运输道路较为便利，外有袁山贝大道，内有小区计划道路，施工区域的四周可形成一条运输道路网。

6、场地布置

    根据省及市的创建安全文明施工要求，区域内均设排水管网，地面硬底化，关键危险源部位设置警示牌及做好安全防护措施，确保施工作业和第三者的人身安全。

