峻峰华亭嘉园样板层外架子施工方案

1、 工程概况：

峻峰华亭嘉园D座工程，在4.5层东侧平层户外檐施工玻璃幕墙，为了解决幕墙施工作业，故编制此方案。

2、 材料选择

1、 采用φ48*3.5钢管，钢管表面不得有裂纹和严重锈蚀两端平整，严禁打孔。

2、 扣件：扣件全部玛钢扣件，不得有裂纹，气孔砂眼等缺陷，扣件表面要做好防锈处理，出现滑丝的扣件必须进行替换。严禁使用不合格的玛钢扣件。

3、 脚手板：脚手板采用落叶松木脚手板，小头宽度不小于180mm，厚度为50mm，板两端采用铁丝绑扎牢固，不得使用腐朽或有裂纹的脚手板。

4、 安全网：立网采用尼龙编织的密目安全网，安全网进场必须有出厂合格证，并经现场验收合格后方可使用。

三、搭设方法：

1、 在3.5层东侧面用钢管加U型托，上撑天棚，下撑楼面，间距1200，出挑1100；

2、 U托下面垫50*100木方；

3、 在出挑外侧立杆上设斜撑杆，斜撑杆支撑到3.5层楼面上；

4、 立杆间距1800，步距1600、1500，具体尺寸见附图；

5、 在施工作业面满铺一层木跳板。

四、安全要求

1、 搭拆架子必须经由安全技术教育的架子工承担，并经检查合格后方可上岗，凡患有高血压，心脏病等不适于高空作业者，不得上脚手架操作；

2、 搭拆脚手架时，工人戴安全帽，佩好安全带，工具及零配件要放在工具袋内，穿防滑鞋，工作时袖口、裤口要扎等；

3、 遇有恶劣天气，影响施工安全时，不得进行高空搭拆工作；

4、 严禁在脚手架上拉缆风绝和设置起重杆或搭设三角小平台；

5、 在脚手架上进行电气焊施工时要有防火措施和专人看守；

6、 搭、拆脚手架时要设置围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员进入；

7、 在搭设架手脚时，如果脚手板，杆件等尚未绑扎守，或已拆开绑扎，均不得中途停止。

8、 在架体上施工荷载不允许超过600kg。

