消防保卫管理制度

1、 现场和仓库设消火栓，高层建筑设专用消防水泵和消防管道。

2、 施工现场严禁吸烟，并备有吸烟室或吸烟桶。

3、 坚持现场用火审批制度，电气焊工工作地点要有看火人和灭火器材。

4、 对易燃易爆，有毒物品的使用，要按规定执行，指定专人保管分类管理，明火作业和易燃、易爆物品要隔离，操作之后，要检查现场。

5、 施工需用电炉或火炉保温炼化时，要采取相应措施经常检查，加强管理。

6、 现场必须设有供应消防用水的管道，蓄水池和必要的消防工具，并设有专人负责，定期检查，保证安好备用。

7、 实行领导干部消防保卫负责制，建立业务消防队，并定期进行训练。

8、 新工进场要和安全教育一起进行防火教育，设消防保卫人员。施工现场设护场执勤人员，昼夜值班，搞好“四防”工作。

9、 加强临时用电的管理，防止电气或线路发生火灾。

                      江苏苏中建设集团股份有限公司

