	浙能兰溪发电有限公司
	文件编码：IMSW-G17
	版次：２.0

	工程项目进度计划管理规定
	发布日期:2004-10-18
	修订日期:2005-11-01


	浙能兰溪发电有限公司
	文件编码：IMSW-G17
	版次：２.0

	工程项目进度计划管理规定
	发布日期:2004-10-18
	修订日期:2005-11-01



浙能兰溪发电有限公司
IMSW-G17
工程项目进度计划管理规定

　　　　　　　（2.0版）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	２.0
	 王可华
	
	
	

	版次
	编制
	审核
	批准
	备注


1 目的

以先进的管理软件和科学的方法为基础，通过有效措施和手段，对建安承包商实施过程控制以达到在保证质量的前提下，确保工程如期建成、发电。

2 适用范围

本规定适用于浙能兰溪电厂4×600MW工程建造和调试阶段的进度控制管理，包括工程设计、设备制造、材料供应、建筑、安装、调试各个子项及系统的进度控制管理。

3 职责

3.1计划合同部编制项目里程碑计划和一级计划、相应的年施工计划。

3.2工程部根据上级计划监督、审批监理单位编制的二级计划以及相应的月施工计划。协调各级网络计划的实施，对工程建设进度实施动态管理。
3.3 监理单位根据一级计划编制二级计划并以之形成月施工计划，监督、审批各承包商编制的三级计划以及相应的周施工计划。

3.4各承包商根据二级计划编制三级计划，滚动编制周施工计划。

3.5各级计划运行表

	计划名称
	编制单位
	审核单位
	批准单位
	控制单位
	更新周期
	形成计划
	备注

	里程碑计划
	业主
	投资方
	投资方
	业主、投资方
	N/A
	里程碑计划
	

	一级计划
	业主
	业主
	业主
	业主
	年
	年计划
	

	二级计划
	监理单位
	业主
	业主
	业主、监理单位
	月
	月计划
	工程款支付用

	三级计划
	施工单位
	监理单位
	监理单位
	监理单位
	周
	周计划
	反映施工进展和问题


4 工作程序

4.1 进度计划的建立

4.1.1 计划合同部根据投资方的要求和设备、设计的实际情况制定项目的里程碑计划，作为上报投资方的计划。除非发生重大事件，不得更改，更改里程碑计划需征得投资方的同意。

4.1.2计划合同部根据里程碑计划的要求编制一级计划，经公司总经理批准后生效，一级计划原则上每年升版、更新一次，遇特殊情况或里程碑计划改变时可随时升版，升版审批手续与一级计划生效手续相同；

4.1.3各监理单位根据生效的一级计划编制二级计划，经业主工程部、计划合同部等相关部门会审，业主主管经理批准后生效，二级计划升版每月底一次，升版与月施工计划发布同时进行，其中月施工计划为下月施工内容。

4.1.4 各施工承包商根据生效的二级计划编制三级计划，经监理单位审核、批准后生效，生效计划的电子版本送业主计划合同部备份，三级计划不作为业主监控范围，只作为业主了解工程进展的手段。

4..2 进度计划的实施、跟踪和反馈

4.2.1 月施工计划建立、跟踪、反馈

4.2.1.1月施工计划数据日期为当月25号，反应的为当月20号的施工状态。各监理单位每月25号，将以二级计划形式编制的、包含本月施工内容的月施工计划上交业主公司，经业主工程部、计划合同部等部门会审，业主主管领导批准后生效，此计划同时作为监理月报的一部分，由工程部备份保存。

4.2.1.2各施工单位每月提交月施工计划的同时须同时提交《目前问题汇总》和《进度偏差分析报告》。其中《目前问题汇总》罗列计划实施中出现和可能出现的问题，《进度偏差分析报告》对与上月计划相比发生延误的施工活动说明理由和整改措施，整改计划须体现在本月施工计划中。

4.2.2 周施工计划建立、跟踪、反馈

4.2.2.1各施工单位每周一，将周施工计划上报监理单位，周施工计划以表格形式体现，监理单位审核后抄送业主计划合同部和工程部，由工程部备份保存。周施工计划由监理单位负责监督实施，不作为业主监控范围，每周进行滚动。

4.2.2.2 当单项工程发生重大延误或有特殊情况发生时，业主介入三级周施工计划的管理，当整体工程发生重大延误时，可成立业主、监理单位、施工单位联合组成的计划小组，集中办公，同时缩短三级计划的滚动更新周期。

4. 3 计划软件和数据定义

4.3.1 二级计划软件采用P3e/c软件，业主、监理单位使用同一个系统网络，采用统一的数据定义字典，各施工承包商分别建立本单位的系统网络。

4.3.2 计划合同部为计划文件的管理归口部门，不同等级的计划分别保存。

5 记录

IMSW-G17-R01 每周的周施工计划、每月的月施工计划、每年的年施工计划、里程碑计划。

IMSW-G17-R02 每月的《目前问题汇总》、《进度偏差分析报告》。

6 附录

  6.1计划管理流程













               
             下发、指挥线
 上报、反馈线
6.2 项目公司计划管理流程







6.3
浙江浙能兰溪发电厂工程

 目前问题汇总表（每月）

                                                                                                    NO：

	序号
	问题情况描述            （包括相关联系单文号）
	提出单位
	发生日期/要求处理完成日期
	责任单位
	问题处理情况                （包括相关联系单文号）
	预计处理完成日期
	备注（是否完成，完成日期）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：“问题处理情况”中应包括增加的工作量和工期。

6.4 

浙江浙能兰溪发电厂工程

 进度偏差分析报告（每月）

N0：

	施工内容（按二级计划条目）
	计划完成（预计完成日期、百分比或实物量）
	实际完成（预计完成日期、百分比或实物量）
	偏差（预计完成日期、百分比或实物量，+为超额，-为滞后）
	原因说明
	整改措施（发生滞后或有赶工措施）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：表格中的“预计完成日期”指根据目前施工进展和条件，此施工活动的完成日期，不一定在本月。
里程碑计划





业主公司





一级计划/年施工计划





监理B 





监理A





二级计划/月施工计划





施工承包商C





施工承包商D





施工承包商B





施工承包商A





三级计划/周施工计划





承包商上报月计划





上报





不同意





不同意





不同意





审查、会签





审定





批准





发布、归挡




















燃料部





计划合同部





同意





同意





同意





总经理





副总经理





工程部





计划合同部





质量安全部





设备部








6
1

