
安全管理检查评分表
表3.0.2

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保

 证

 
项

 
目
	安全生产责任制
	未建立安全责任制的，扣10分

各级各部门未执行责任制的，扣4~6分

经济承包中无安全生产指标的，扣10分

未制定各工种安全技术操作规程的，扣10分

未按规定配备专(兼)职安全员的，扣10分

管理人员责任制考核不合格的，扣5分
	10
	 
	 

	2
	
	目标管理
	未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的，扣10分

未进行安全责任目标分解的，扣10分

无责任目标考核规定的，扣8分

考核办法未落实或落实不好的，扣5分
	10
	 
	 

	3
	
	施工组

织设计
	施工组织设计中无安全措施，扣10分

施工组织设计未经审批，扣10分

专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分

安全措施不全面，扣2~4分

安全措施无针对性，扣6~8分

安全措施未落实，扣8分
	10
	 
	 

	4
	
	分部（分项）工程安全技术交底
	无书面安全技术交底，扣10分

交底针对性不强，扣4~6分

交底不全面，扣4分

交底未履行签字手续，扣2~4分
	10
	 
	 

	5
	
	安全检查
	无定期安全检查制度，扣5分

安全检查无记录，扣5分

检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣2~6分

对重大事故隐患改通知书所列项目未如期完成，扣5分
	10
	 
	 

	6
	
	安全教育
	无安全教育制度，扣10分

新入厂工人未进行三级安全教育，扣10分

无具体安全教育内容，扣6~8分

变换工种时未进行安全教育，扣10分

每有一人不懂本工种安全技术操作规程，扣2分

施工管理人员未按规定进行年度培训的，扣5分

专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的，扣5分
	10
	 
	 

	 
	 
	小计
	 
	60
	 
	 


 
 

	7
	一般项目
	班前安全活动
	未建立班前安全活动制度，扣10分

班前安全活动无记录，扣2分
	10
	 
	 

	8
	
	特种作业持证上岗
	一人未经培训从事特种作业，扣4分

一人未持操作证上岗，扣2分
	10
	 
	 

	9
	
	工伤事故处理

 
	工伤事故未按规定报告，扣3~5分

工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分

未建立工伤事故档案，扣4分
	10
	 
	 

	10
	
	安全标志

 
	无现场安全标志布置总平面图，扣5分

现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分
	10
	 
	 

	 
	 
	小计
	 
	40
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


 

文明施工检查评分表
表3.0.3

	序号
	检查项目
	扣  分  标  准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	现场围挡
	在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡，扣10分

一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡，扣10分

围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5~7分

围挡没有沿工地四周连续设置的，扣3~5分
	10
	 
	 

	2
	
	封闭管理
	施工现场进出口无大门的，扣3分

无门卫和无门卫制度的，扣3分

进入施工现场不佩戴工作卡的，扣3分

门头未设置企业标志的，扣3分
	10
	 
	 

	3
	
	施工场地
	工地地面未做硬化处理的，扣5分

道路不畅通的，扣5分

无排水设施，排水不通畅的，扣4分

无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的，扣3分

工地有积水的，扣2分

工地未设置吸烟处、随意吸烟的，扣2分

温暖季节无绿化布置的，扣4分
	10
	 
	 

	4
	
	材料堆放
	建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的，扣4分

料堆未挂名称、品种、规格等标牌的，扣2分

堆放不整齐的，扣3分

建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的，扣3分

易燃易爆物品未分类存放的，扣4分
	10
	 
	 

	5
	
	现场住宿
	在建工程兼作住宿的，扣8分

施工作业区与办公、生活区不能明显划分的，扣6分

宿舍无保暖和防煤气中毒措施的，扣5分

宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的，扣3分

无床铺、生活用品放置不整齐的，扣2分

宿舍周围环境不卫生、不安全的，扣3分
	10
	 
	 

	6
	
	现场防火
	无消防措施、制度或无灭火器材的，扣10分

灭火器材配置不合理的，扣5分

无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的，扣8分

无动火审批手续和动火监护的，扣5分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	60
	 
	 

	 
	一般项目
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	
	治安综

合治理
	生活区未给工人设置学习和娱乐场所的，扣4分

未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的，扣3~5分

治安防范措施不利，常发生失盗事件的，扣3~5分
	8
	 
	 

	8
	
	施工现

场标牌
	大门口处挂的五牌一图内容不全，缺一项，扣2分

标牌不规范、不整齐的，扣3分

无安全标语，扣5分

无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分
	8
	 
	 

	9
	
	生活设施
	厕所不符合卫生要求，扣4分

无厕所，随地大小便，扣8分

食堂不符合卫生要求，扣8分

无卫生责任制，扣5分

不能保证供应卫生饮水的，扣8分

无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分

生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的，扣3~5分
	8
	 
	 

	10
	
	保健急救
	无保健医药箱的，扣5分

无急救措施和急救器材的，扣8分

无经培训的急救人员，扣4分

未开展卫生防病宣传教育的，扣4分
	8
	 
	 

	11
	
	社会服务
	无防粉尘、防噪音措施，扣5分

夜间未经许可施工的，扣8分

现场焚烧有毒、有害物质的，扣5分

未建立施工不扰民措施的，扣5分
	8
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	40
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


 

落地式外脚手架检查评分表
表3.0.4--1

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案
	脚手架无施工方案的，扣10分

脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的，扣10分

施工方案，不能指导施工的，扣5~8分
	10
	 
	 

	2
	
	立杆基础
	每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的，扣2分

每10延长米立杆缺少底座、垫木的，扣5妥

每10延长米无扫地杆的，扣5分

每10延长木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的，扣5分

每10延长米无排水措施的，扣3分
	10
	 
	 

	3
	
	架体与

建筑结

构拉结
	脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处的，扣2分

拉结不坚固每一处的，扣1分
	10
	 
	 

	4
	
	杆件间距与剪刀撑
	每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处，扣2分

不按规定设置剪刀撑的每一处，扣5分

剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的，扣5分
	10
	 
	 

	5
	
	脚手板与防护栏杆
	脚手板不满铺，扣7~10分

脚手板材质不符合要求，扣7~10分

每有一处探头板，扣2分

脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣7~10分

施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板，扣5分
	10
	 
	 

	6
	
	交底与

验收
	脚手架搭设前无交底，扣5分

脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分

无量化的验收内容，扣5分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	60
	 
	 

	7
	一般项目
	小横杆

设置
	不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处，扣2分

小横杆只固定一端的每有一处，扣1分

单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处，扣2分
	10
	 
	 

	8
	
	杆件搭接
	木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5米，扣1分

钢管立杆采用搭接的每一处，扣2分
	5
	 
	 

	9
	
	架体内

封闭
	施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的，扣5分

施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的，扣5分
	5
	 
	 

	10
	
	脚手架

材质
	木杆直径、材质不合要求的，扣4~5分

钢管弯曲、锈蚀严重的，扣4~5分
	5
	 
	 

	11
	
	通道
	架体不设上下通道的，扣5分

通道设置不符合要求的，扣1~3分
	5
	 
	 

	12
	
	卸料平台
	卸料平台未经设计计算，扣10分

卸料台搭设不符合设计要求，扣10分

卸料平台支撑系统与脚手架连结的，扣8分

卸料平台无限定荷载标牌的，扣3分
	10
	 
	 

	 
	 
	小计
	 
	40
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


 

悬挑式脚手架检查评分表
表3.0.4--2

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保

证

项

目
	施工方案
	脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的，扣10分

施工方案中搭设方法不具体的，扣6分
	10
	 
	 

	2
	
	悬挑梁及

架体稳定
	外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处，扣5分

悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处，扣5分

立杆底部固定不牢的每有一处，扣3分

架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处，扣5分
	20
	 
	 

	3
	
	脚手板
	脚手板铺设不严、不牢，扣7~10分

脚手板材质不符合要求，扣7~10分

每有一处探头板，扣2分
	10
	 
	 

	4
	
	荷载
	脚手架荷载超过规定，扣10分

施工荷载堆放不均匀每有一处，扣5分
	10
	 
	 

	5
	
	交底与验收
	脚手搭设不符合方案要求，扣7~10分

每段脚手架搭设后，无验收资料，扣5分

无交底记录，扣5分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	60
	 
	 

	6
	一

般

项

目
	杆件间距
	每10延长米立杆间距超过规定，扣5分

大横杆间距超过规定，扣5分
	10
	 
	 

	7
	
	架体防护
	施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高的踏脚板，扣5分

脚手架体侧不挂密目式安全网或网间不严密，扣7~10分
	10
	 
	 

	8
	
	层间防护
	作业层下无平网或其他措施防护的，扣10分

防护不严密，扣5分
	10
	 
	 

	9
	
	脚手架材质
	杆件直径、型钢规格及材质不符合要求，扣7~10分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	40
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


 

挂脚手架检查评分表
表3.0.4--3
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案
	脚手架无施工方案、设计计算书，扣10分

施工方案未经审批，扣10分

施工方案措施不具体、指导性差，扣5分
	10
	 
	 

	2
	
	制作组装
	架体制作与组装不符合设计要求，扣17~20分

悬挂点无设计或设计不合理，扣20分

悬挂点部件制作及埋设不合设计要求，扣15分

悬挂点间距超过2m，每有一处扣20分
	20
	 
	 

	3
	
	材质
	材质不符合设计要求、杆件严重变形、局部开焊，扣10分

杆件、部件锈蚀未刷防锈漆，扣4~6分
	10
	 
	 

	4
	
	脚手板
	脚手板铺设不满、不牢扣8分

脚手板材质不符合要求的扣6分

每有一处探头板的扣8分
	10
	 
	 

	5
	
	交底与

验收
	脚手架进场无验收手续，扣10分

第一次使用前未经荷载试验，扣8分

每次使用前未经检查验收或资料不全，扣6分

无交底记录，扣5分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	60
	 
	 

	6
	一般项目
	荷载
	施工荷载超过1kN的，扣5分

每跨（不大于2m）超过2人作业的，扣10分
	15
	 
	 

	7
	
	架体防护
	施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm高的踏脚板，扣5分

脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严，扣12~15分

脚手架底部封闭不严密，扣10分
	15
	 
	 

	8
	
	安装人员
	安装脚手架人员未经专业培训，扣10分

安装人员未系安全带，扣10分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	40
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


 

门型脚手架检查评分表
表3.0.4--4
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案
	脚手架无施工方案，扣10分

施工方案不符合规范要求，扣5分

脚手架高度超过规范规定、无设计计算书或未级上级审批，扣10分
	10
	 
	 

	2
	
	架体基础
	脚手架基础不平、不实、无垫木，扣10分

脚手架底部不加扫地杆，扣5分
	10
	 
	 

	3
	
	架体稳定
	不按规定间距与墙体拉结的每有一处，扣5分

拉结不牢固的每有一处，扣5分

不按规定设置剪刀撑的，扣5分

不按规定高度作整体加固的，扣5分

门架立杆垂直偏差超过规定的，扣5分
	10
	 
	 

	4
	
	杆件、

锁件
	未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件的，扣6分

脚手架组装不牢、每一处紧固不合要求的，扣1分
	10
	 
	 

	5
	
	脚手板
	脚手板不满铺，离墙大于10cm以上的，扣5分

脚手板不牢、不稳、材质不合要求的，扣5分
	10
	 
	 

	6
	
	交底与

验收
	脚手架搭设无交底，扣6分

未办理分段验收手续，扣4分

无交底纪录，扣5分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	 
	 
	 

	7
	一般项目
	架体防护
	脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板，扣5分

架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密，扣7~10分
	10
	 
	 

	8
	
	材质
	杆件变形严重的，扣10分

局部开焊的，扣10分

杆件锈蚀未刷防锈漆的，扣5分
	10
	 
	 

	9
	
	荷载
	施工荷载超过规定的，扣10分

脚手架荷载堆放不均匀的每有一处，扣5分
	10
	 
	 

	10
	
	通道
	不设置上下专用通道的，扣10分

通道设置不符合要求的，扣5分
	10
	 
	 

	 
	 
	小计
	 
	 
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


吊篮脚手架检查评分表
表3.0.4--5

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目

 
	施工方案
	无施工方案、无设计计算书或未经上级审批，扣10分

施工方案不具体、指导性差，扣5分
	10
	 
	 

	2
	
	制作组装
	挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格，扣10分

吊篮组装不符合设计要求，扣7~10分

电动（手扳）葫芦使用非合格产品，扣10分

吊篮使用前未经荷载试验，扣10分
	10
	 
	 

	3
	
	安全装置
	升降葫芦无保险卡或失效的，扣20分

升降吊篮无保险绳或失效的，扣20分

无吊钩保险的，扣8分

作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上，扣17~20分
	20
	 
	 

	4
	
	脚手板
	脚手板铺设不满、不牢，扣5分

脚手板材质不合要求，扣5分

每有一处探头板，扣2分
	5
	 
	 

	5
	
	升降操作
	操作升降的人员不固定和未经培训，扣10分

升降作业时有其他人员在吊篮内停留，扣10分

两片吊篮连在一起同时升降无同步装置或虽有但达不到同步的，扣10分
	10
	 
	 

	6
	
	交底与验收
	每次提升后未经验收上人作业的，扣5分

提升及作业未经交底的，扣5分
	5
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	60
	 , , 
	 

	7
	一般项目
	防护
	吊篮外侧防护不符合要求的，扣7~10分

外侧立网封闭不整齐的，扣4分

单片吊篮升降两端头无防护的，扣10分
	10
	 
	 

	8
	
	防护顶板
	多层作业无防护顶板的，扣10分

防护顶板设置不符合要求，扣5分
	10
	 
	 

	9
	
	架体稳定
	作业时吊篮未与建筑结构拉牢，扣10分

吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大，扣5分
	10
	 
	 

	10
	
	荷载
	施工荷载超过设计规定的，扣10分

荷载堆放不均匀的，扣5分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	40
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）检查评分表
表3.0.4--6

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目

 
	使用条件
	未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品，扣10分

不具有当地建筑安全监督管理部门发放的准用证，扣10分

无专项施工组织设计，扣10分

安全施工组织设计未经上级技术部门审批的,扣10分

各工种无操作规程的，扣10分
	10
	 
	 

	2
	
	设计计算
	无设计计算书的，扣10分

设计计算书未经上级技术部门审批的，扣10分

设计荷载未按承重架3.0Kn/㎡，装饰架2.0Kn/㎡，升降状态0.5Kn/㎡取值的，扣10分

压杆长细比大于150，受拉杆件的长细比大于300的，扣10分

主框架、支撑框架（桁架）各节点的各杆件轴线不汇交于一点的，扣6分

无完整的制作安装图的，扣10分
	10
	 
	 

	3
	
	架体构造
	无定型（焊接或螺栓联接）的主框架的，扣10分

相邻两主框架之间的架体无定型（焊接或螺栓联接）的支撑框架（桁架）的，扣10分

主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上的，扣10分

架体未按规定构造搭设的，扣10分

架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3，且超过4.5m的，扣8分

支撑框架未将主框架作为支座的，扣10分
	10
	 
	 

	4
	
	附着支撑
	主框架未与每个楼层设置连接点的，扣10分

钢挑架与预埋钢筋环连接不严密的，扣10分

钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定的，扣10分

钢挑架焊接不符合要求的，扣10分
	10
	 
	 

	5
	
	升降装置
	无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降的，扣10分

索具、吊具达不到6倍安全系数的，扣10分

有两个以上吊点升降时，使用手拉葫芦（导链）的，扣10分

升降时架体只有一个附着支撑装置的，扣10分

升降时架体上站人的，扣10分
	10
	 
	 

	6
	
	防坠落、导向防倾斜装置
	无防坠装置的，扣10分

防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上，且无两处以上的，扣10分

无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置的，扣10分

防坠装置不起作用的，扣7~10分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	60
	 
	 

	7
	一般项目
	分段验收
	每次提升前，无具体的检查记录的，扣6分

每次提升后、使用前无验收手续或资料不全的，扣7分
	10
	 
	 

	8
	
	脚手板
	脚手板铺设不严不牢的，扣3~5分

离墙空隙未封严的，扣3~5分

脚手板材质不符合要求的，扣3~5分
	10
	 
	 

	9
	
	防护
	脚手架外侧使用的密目式安全网不合格的，扣10分

操作层无防护栏杆的，扣8分

外侧封闭不严的，扣5分

作业层下方封闭不严的，扣5~7分
	10
	 
	 

	10
	
	操作
	不按施工组织设计搭设的，扣10分

操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底的，扣10分

作业人员未经培训，未持证上岗又未定岗位的，扣7~10分

安装、升降、拆降时无安全警戒线的，扣10分

荷载堆放不均匀的，扣5分

升降时架体上有超过2000N重的设备的，扣10分
	10
	 
	 

	 
	 
	小计
	 
	40
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


基坑支护安全检查评分表
表3.0.5

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	 
	施工方案
	基础施工无支护方案的，扣20分

施工方案针对性差不能指导施工的，扣12-15分

基坑深度超过5M无专项支护设计的，扣20分

支护设计及方案未经上级审批的，扣15分
	20
	 
	 

	2
	保证项目
	临边防护
	深度超过2M的基坑施工无临边防护措施的，扣10分

临边及其他防护不符合要求的，扣5分
	10
	 
	 

	3
	
	坑壁支护
	坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的，扣10分

特殊支护的作法不符合设计方案的，扣5-8分

支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的，扣6分
	10
	 
	 

	4
	
	排水措施
	基坑施工未设置有效排水措施的，扣10分

深基施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的，扣10分
	10
	 
	 

	5
	
	坑边荷载
	积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的，扣10分

机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的，扣10分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	60
	 
	 

	6
	 
	上下通道
	人员上下无专用通道的，扣10分

设置的通道不符合要求的，扣6分
	10
	 
	 

	7
	一般项目
	土方开挖
	施工机械进场未经验收的，扣5分

挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的，扣6分

挖土机作业位置不牢，不安全的，扣10分

司机无证作业的，扣10分

未按规定程序挖土或超挖的，扣10分
	10
	 
	 

	8
	
	基坑支护变形监测
	未按规定进行基坑支护变形监测的，扣10分

未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的，扣10分
	10
	 
	 

	9
	
	作业环境
	基坑内作业人员无安全立足点的，扣10分

垂直作业上下无隔离防护措施的，扣10分

光线不足未设置足够照明的，扣5分
	10
	 
	 

	 
	 
	小计
	 
	40
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


模板工程安全检查评分表
表3.0.6

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	 
	施工方案
	模板工程无施工方案或施工方案未经审批的，扣10分

未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的，扣8分
	10
	 
	 

	2
	保证项目
	支撑系统
	现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的，扣6分

支撑系统不符合设计要求的，扣10分
	10
	 
	 

	3
	
	立柱稳定
	支撑模板的立柱材料不符合要求的，扣6分

立柱底部无垫板或用砖垫高的，扣6分

不按规定设置纵横向支撑的，扣4分

立柱间距不符合规定的，扣10分
	10
	 
	 

	4
	
	施工荷载
	模板上施工荷载超过规定的，扣10分

模板上堆料不均匀的，扣5分
	10
	 
	 

	5
	
	模板存放
	大模板存放无防倾倒措施的，扣5分

各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的，扣5分
	10
	 
	 

	6
	
	支拆模板
	2M以上高处作业无可靠立足点的，扣8分

拆除区域未设置警戒线且无监护人的，扣5分

留有未拆除的悬空模板的，扣4分
	10
	 
	 

	 
	 
	小计
	 
	60
	 
	 

	7
	一般项目
	模板验收
	模板拆除前未经拆模申请批准的，扣5分

模板工程无验收手续的，扣6分

验收单无量化验收内容的，扣4分

支拆模板未进行安全技术交底的，扣5分
	10
	 
	 

	8
	
	混凝土强度
	模板拆除前无混凝土强度报告的，扣5分

混凝土强度未达规定提前拆模的，扣8分
	10
	 
	 

	9
	
	运输道路
	在模板上运输混凝土无走道垫板的，扣7分

走道垫板不稳不牢的，扣3分
	10
	 
	 

	10
	
	作业环境
	作业面孔洞及临边无防护措施的，扣10分

垂直作业上下无隔离防护措施的，扣10分
	10
	 
	 

	 
	 
	小计
	 
	40
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


 

                     “三宝”、“四口”防护检查评分表            表3.0.7

 

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	安全帽
	有一人不戴安全帽德，扣5分

安全帽不符合标准的每发现一顶，扣1分

不按规定佩戴安全帽的有一人，扣1分
	20
	 
	 

	2
	安全网
	在建工程外侧未用密目安全网封闭的，扣25分

安全网规格、材质不符合要求的，扣25分

安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的，扣25分
	25
	 
	 

	3
	安全带
	每有一个未系安全带的，扣5分

有一个安全带系挂不符合要求的，扣3分

安全带不符合标准，每一发现一条，扣2分
	10
	 
	 

	4
	楼梯口、电梯井口防护
	每一处无防护措施的，扣6分

每一处防护措施不符合要求或不严密的，扣3分

防护设施未形成定型化、工具化的，扣6分

电梯井内每隔两层（不大于10m）少一道平网的，扣6分
	12
	 
	 

	5
	预留洞口、坑井防护
	每一处无防护措施，扣7分

防护设施未形成定型化、工具化的，扣6分

每一处防护措施不符合要求的或不严密的，扣3分
	13
	 
	 

	6
	通道口防护
	每一处无防护棚，扣5分

每一处防护不严，扣2-3分

每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的，扣3分
	10
	 
	 

	7
	阳台、楼板、屋面等临边防护
	每一处临边无防护的，扣5分

每一处临边防护不严、不符合要求的，扣3分
	10
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


 

 

 

                             施工用电检查评分表                   表3.0.8

 

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1

 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

保证项目
	外电防护
	小于安全距离又无防护措施的，扣20分

防护措施不符合要求、封闭不严密的，扣5-10分
	20
	 
	 

	2
	
	接地与接零保护系统
	工作接地与重复接地不符合要求的，扣7-10分

未采用TN-S系统的，扣10分

专用保护零线设置不符合要求的，扣5-8分

保护零线与工作零线混接的，扣10分
	10
	 
	 

	3
	
	配电箱开关箱
	不符合“三级配电两级保护”要求的，扣10分

开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每一处扣5分

漏电保护装置参数不匹配，每发现一处，扣2分

电箱内无隔离开关每一处，扣2分

违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处，扣5-7分

安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处，扣5分

闸具损坏、闸具不符合要求的每一处，扣5分

配电箱内多路配电无标记的每一处，扣5分

电箱下引出线混乱每一处，扣2分

电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处，扣2分
	20
	 
	 

	4
	
	现场照明
	照明专用回路无漏电保护，扣5分

灯具金属外壳未作接零保护的每一处，扣2分

室内线路及灯具安装高度低于2.4 m未使用安全电压供电的，扣10分

潮湿作业未使用36V以下安全电压的，扣10分

使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎，扣5分

手持照明灯未使用36V及以下电源供电，扣10分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	60
	 
	 

	5
	 
	配电线路
	电线老化、破皮未包扎的每一处，扣10分

线路过道无保护的每一处，扣5分

电杆、横担不符合要求的，扣5分

架空线路不符合要求的，扣7~10分

未使用五芯线（电缆）的，扣10分

使用四芯缆外加一根线替代五芯电缆的，扣10分

电缆架设或埋设不符合要求的，扣7~10分
	10
	 
	 

	6
	 
	电器装置
	闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处，扣3分

用其他金属丝代替熔丝的，扣10分
	10
	 
	 

	7
	 
	变配电装置
	不符合安全规定的，扣3分
	5
	 
	 

	8
	 
	用电档案
	无专项用电施工组织的，扣10分

无地极阻值摇测记录的，扣4分

无电工巡视维修记录或填写不真实的，扣4分

档案乱、内容不全、无专人管理的，扣3分
	10
	 
	 

	 
	 
	小计
	 
	40
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


 

                外用电梯（人货两用电梯）检查评分表         表3.0.9
 

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

保证项目
	安全装置
	吊笼安全装置未经试验或不灵敏的，扣10分

门连锁装置不起作用的，扣10分
	10
	 
	 

	2
	
	安全防护
	地面吊笼出入口无防护棚的，扣8分

防护棚材质搭设不符合要求的，扣4分

每层卸料口无防护门的，扣10分

有防护门不使用的，扣6分

卸料台口搭设不符合要求，扣6分
	10
	 
	 

	3
	
	司机
	司机无证上岗作业的，扣10分

每班作业前不按规定试车，扣5分

不按规定交接班或无交接记录的，扣5分
	10
	 
	 

	4
	
	荷载
	超过规定承载人数无控制措施的，扣10分

超过规定重量无控制措施，扣10分

未加配重载人的，扣10分
	10
	 
	 

	5
	
	安装与拆卸
	未制定安装拆卸方案的，扣10分

拆装队伍没有取得资格证书的，扣10分
	10
	 
	 

	6
	
	安装验收
	电梯安装后无验收或拆装无交底的，扣10分

验收单上无量化验收内容，扣5分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	60
	 
	 

	7
	 

 

 

一般项目
	架体稳定
	架体垂直度超过说明书规定的，扣7-10分

架体与建筑结构附着不符合要求的，扣7-10分

架体附着装置与脚手架连接的，扣10分
	10
	 
	 

	8
	
	联络信号
	无联络信号，扣10分

信号不准确的，扣6分
	10
	 
	 

	9
	
	电气安全
	电气安装不符合要求的，扣10分

电气控制无漏电保护装置的，扣10分
	10
	 
	 

	10
	
	避雷
	在避雷保护范围外无避雷装置的，扣10分

避雷装置不符合要求的，扣5分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	40
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


 

 

                    物料提升机（龙门架、井字架）检查评分表                 表3.0.10
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	架体制作
	无设计计算书或未经上级审批，扣9分

架体制作不符合设计要求和规范要求的，扣7~9分

使用厂家生产的产品，无建筑安全监督管理部门准用证的，扣9分
	9
	 
	 

	2
	
	限位保险

装置
	吊篮无停靠装置的，扣9分

停靠装置未形成定型化的，扣5分

无超高限位装置的，扣9分

使用磨擦式卷扬机超高限位采用断电方式的，扣9分

高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项，扣3分
	9
	 
	 

	3
	
	架体稳定

 
	缆

风

绳
	架高20m以下时设一组，20~30m设二组，少一组，扣9分

缆风绳不使用钢丝绳的，扣9分

钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°~60°的，扣4分

地锚不符合要求的，扣4~7分
	9
	 
	 

	
	
	
	与建

筑结

构连

接
	连墙杆的位置不符合规范要求的，扣5分

连墙杆连接不牢的，扣5分

连墙杆与脚手架连接的，扣9分

连墙杆材质或连接做法不符合要求的，扣5分
	
	
	

	4
	
	钢丝绳
	钢丝绳磨损已超过报废标准的，扣8分

钢丝绳锈蚀、缺油的，扣2~4分

绳卡不符合规定的，扣2分

钢丝绳无过路保护的，扣2分钢丝绳拖地，扣2分
	8
	 
	 

	5
	
	楼层卸料

平台防护
	卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的，扣2~4分

平台脚手板搭设不严、不牢的，扣2~4分

平台无防护门或不起作用的每一处，扣2分

防护门未形成定型化、工具化的，扣4分

地面进料口无防护棚或不符合要求的，扣2~4分
	8
	 
	 

	6
	 

保证项目
	吊篮
	吊篮无安全门的，扣8分

安全门未形成定型化、工具化的，扣4分

高架提升机不用吊笼的，扣4分

违章乘坐吊篮上下的，扣8分

吊篮提升使用单根钢丝绳的，扣8分
	8
	 
	 

	7
	
	安装验收
	无验收手续和责任人签字的，扣9分

验收单无量化验收内容的，扣5分
	9
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	60
	 
	 

	8
	一般项目
	架体
	架体安装拆除无施工方案的，扣5分

架体基础不符合要求的，扣2-4分

架体垂直偏差超过规定的，扣5分

架体与吊篮间隙超过规定，扣3分

架体外侧无立网防护或防护不严的，扣4分

摇臂把杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳的，扣8分

井字架开口处未加固的，扣2分
	10
	 
	 

	9
	
	传动系统
	卷扬机地锚不牢固，扣2分

卷筒钢丝绳缠绕不整齐，扣2分

第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度的，扣2分

滑轮翼缘破损或与架体柔性连接，扣3分

卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置，扣5分

滑轮与钢丝绳不匹配的，扣2分
	9
	 
	 

	10
	
	联络信号
	无联络信号的，扣7分

信号方式不合理、不准确，扣2-4分
	7
	 
	 

	11
	
	卷扬机操作棚
	卷扬机无操作棚的，扣7分

操作棚不符合要求的，扣3-5分
	7
	 
	 

	12
	
	避雷
	防雷保护范围以外无避雷装置的，扣7分

避雷装置不符合要求的，扣4分
	7
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	40
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


 

塔吊检查评分表
表3.0.11

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目

 
	力矩限制器
	无力矩限制器，扣13分

力矩限制器不灵敏，扣13分
	13
	 
	 

	2
	
	限位器
	无超高、变幅、行走限位的每项，扣5分 

限位器不灵敏的每项，扣5分
	13
	 
	 

	3
	
	保险装置
	吊钩无保险装置，扣5分

卷扬机滚筒无保险装置，扣5分

上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分
	7
	 
	 

	4
	
	附墙装置与夹轨钳
	塔吊高度超过规定不安装附墙装置的，扣10分 

附墙装置安装不符合说明书要求的，扣3~7分

有夹轨钳不用每一处，扣3分
	10
	 
	 

	5
	
	 安装与拆卸
	未制定安装拆卸方案的，扣10分

作业队伍没有取得资格证的，扣10分
	10
	 
	 

	6
	
	塔吊指挥
	司机无证上岗，扣7分

 指挥无证上岗，扣4分 

高塔指挥不使用旗语或对讲机的，扣7分
	7
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	60
	 
	 

	7
	 
	路基与轨道
	路基不坚实、不平整、无排水措施，扣3分

枕木铺设不符合要求，扣3分

道钉与接头螺栓数量不足，扣3分

轨距偏差超过规定的，扣2分

轨道无极限位置阻挡器，扣5分

高塔基础不符合设计要求，扣10分
	10
	 
	 

	8
	一般项目
	电气安全
	行走塔吊无卷线器或失灵，扣6分

塔吊与驾空线路小于安全距离有又无防护措施，扣10分

防护措施不符合要求，扣2~5分

道轨无接地、接零、扣4分接地、接零不符合要求，扣2分
	10
	 
	 

	9
	
	多塔作业 
	两台以上塔吊作业、无防碰撞措施，扣10分

措施不可靠，扣3~7分
	10
	 
	 

	10
	
	安装验收
	安装完毕无验收资料或责任人签字的，扣10分验

验收单上无量化验收内容，扣5分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	40
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 


 

起重吊装安全检查评分表
表3.0.12

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目

 
	施工方案
	起重吊装作业无方案，扣10分

作业方案未经上级审批或方案针对性不强，扣5分
	10
	 
	 

	2
	
	起重机械
	起

重

机

 
	起重机无超高和力矩限制器，扣10分 

吊钩无保险装置，扣5分 

起重机未取得准用证，扣20分 

起重机安装后未经验收，扣15分
	20
	 
	 

	
	
	
	起重机扒杆
	起重扒杆无设计计算书或未经审批，扣20分

扒杆组装不符合设计要求，扣17-20分 

扒杆使用前未经试吊，扣10分
	
	
	

	3
	
	钢丝绳与地锚
	起重钢丝绳磨损、断丝超标的，扣10分

滑轮不符合规定的，扣4分 缆风绳安全系数小于3.5倍的，扣8分 

地锚埋设不符合设计要求，扣5分
	10
	 
	 

	4
	
	吊点
	不符合设计规定位置的，扣5~10分

索具使用不合理、绳径倍数不够的，扣5~10分
	10
	 
	 

	5
	
	司机、指挥
	司机无证上岗的，扣10分 非本机型司机操作的，扣5分

指挥无证上岗的，扣5分

高处作业无信号传递的，扣10分
	10
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	60
	 
	 

	6
	 

 

 

 

一

 

般 

 

 

 

 

 

项

 

 

 

 

 

目
	地耐力
	 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求的，扣5分

地面铺垫措施达不到要求的，扣3分
	5
	 
	 

	7
	
	起重作业
	被吊物体重量不明就吊装的，扣3~6分

有超载作业情况的，扣6分

每次作业前未经试吊检查的，扣3分
	6
	 
	 

	8
	
	高处作业
	结构吊装未设置防坠落措施的，扣9分

作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的，扣9分，人员上下无专设爬梯、斜道的，扣5分
	9
	 
	 

	9
	
	作业平台
	起重吊装人员作业无可靠立足点的，扣5分

作业平台临边防护不符合合规定的，扣2分

作业平台脚手板不满铺的，扣3分
	5
	 
	 

	10
	
	构件堆放
	楼板堆放超过1.6M高度的，扣2分

其他物件堆放高度不符合规定的，扣2分

大型构件堆放无稳定措施的，扣3分
	5
	 
	 

	11
	
	警戒
	起重吊装作业无警戒标志，扣3分

未设专人警戒，扣2分
	5
	 
	 

	12
	
	操作工
	起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人，扣2分
	5
	 
	 

	 
	
	小计
	 
	40
	 
	 

	 

检查项目合计
	 
	100
	 
	 


 

施工机具检查评分表

                                                                  表 3.0.13

	序号
	检查项目
	     扣  分  标  准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	平刨
	平刨安装后无验收合格手续，扣5分

无护手安全装置，扣5分 

传动部位无防护罩，扣5分

未做保护接零、无漏点保护的，各扣5分 

无人操作时未切断电源的，扣3分 

使用平刨和圆盘踞合用一台电机的多功能木工机具的，平刨和圆盘踞两项，扣20分     
	10
	 
	 

	2
	圆盘踞
	电锯安装后无验收合格手续，扣5分

无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一的，扣5分 

未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分  

无人操作时未切断电源的，扣3分
	10
	 
	 

	3
	手持电动工具
	I类手持电动工具无保护接零的，扣10分 

使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的，扣5分

使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的，扣5分
	10
	 
	 

	4
	钢筋机械
	机械安装后无验收合格手续的，扣5分

未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 

钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的，扣5分  

传动部位无防护的，扣3分
	10
	 
	 

	5
	电焊机
	电焊机安装后无验收合格手续的，扣5分，

未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分

无二次空载降压保护器或无触电保护器的，扣5分， 

一次线长度超过规定或不穿管保护的，扣5分电源不使用自动开关的，扣3分  

焊把线接头超过3处或绝缘老化的，扣5分 

电焊机无防雨罩的，扣4分
	10
	 
	 

	6
	搅拌机
	搅拌机安装后无验收合格手续的，扣5分 

未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 

离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的，每项扣3分， 

操作手柄无保险装置的，扣3分

搅拦机无防雨棚和作业台不安全的，扣4分

料斗无保险挂钩或挂钩不使用的，扣3分 

传动部位无防护罩的，扣4分 

作业平台不平稳的，扣3分
	10
	 
	 

	7
	气瓶
	各种气瓶无标准色标的，扣5分 

气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施的，各扣5分 

乙炔瓶使用或存放时平放的，扣5分 

气瓶存放不符合要求的，扣5分 

气瓶无防震圈和防护帽的每一个，扣2分
	10
	 
	 

	8
	翻斗车
	翻斗车未取得准用证的，扣5分

翻斗车制动装置不灵敏的，扣5分

无证司机驾车的，扣5分

行车载人或违章行车的每发现一次，扣5分
	10
	 
	 

	9
	潜水泵
	未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分

保护装置不灵敏、使用不合理的，扣5分
	10
	 
	 

	10
	打桩机械
	打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续的，扣5分

打桩机无超高限位装置的，扣5分

打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的，扣5分

打桩机作业无方案的，扣5分

打桩机操作违反操作规程的，扣5分
	10
	 
	 

	 检查项目合计
	 
	100
	 
	 



