袋装砂井施工工艺
第1章 施工顺序
机具定位→打入套管→深入砂袋→拔出套管→机具移位→埋砂袋头；
第2章 施工工艺
    (1)设备采用履带臂架导管式打桩机，套管直径9cm，长15.5m，为便于拔管，上设桩头桩帽，准备好后，测量放样，设置井位桩。

(2)将导向架固定在孔位，在孔位处下挖0.1—0.15m深小坑，稳住管尖，放下套管，戴上桩帽，放好重锤。

    (3)打桩时桩锤不要过高，（一般以1.5m为宜），当入土2—3m后，可根据套管的下沉量逐渐提高桩锤，但不得超过3.0m，将钢套管打至设计标高后，即可上拨0.1—0.2m，消除管底真空吸力，以便管端张开。

    (4)预先准备好长度比砂井长约30cm左右的用聚丙烯编织的土工布制成的袋，将底部扎紧，在袋底装一定数量重的砂，然后放入套管中，将袋的上端固定在装砂漏斗口上，然后向袋中填充砂直至砂装到齐袋口为止；或砂袋灌入砂后，用臂架吊起垂直放入管中。

    (5)用空压机向套管内加压，同时上拔套管，袋装砂井施工完毕；装满砂子的袋，超出地面的长度不小于30cm，并伸入砂垫层中不得卧倒。机具移位，填写施工记录。
第3章 施工要点
(1)砂袋入井采用臂架吊起时，应垂直下井，防止砂袋发生扭结，缩颈断裂和砂袋磨损.

(2)拔管时应垂直起吊，以防止带出或损坏砂袋，施工中若发生上述现象，应在原孔边缘重打，当带出长度大于0.5m时，应重新补打，对已施设的袋装砂井要及时向袋内补砂，每隔三天补一次，一般补2—3次.

(3)当砂袋灌入砂后，露天堆放应遮盖，切忌长时间暴晒，以免砂袋老化.

(4)在打设砂井时地基就开始沉降，故地表面沉降测定板最迟应当在开始打砂井前设置好.

(5)袋装砂井定位要准确，确保排水距离.

(6)施工当中经常检查套管端部的密闭情况，避免套管内进入泥土过多，影响加固深度.

(7)严格控制砂井的设计入土深度，在钢套管上划出标尺，确保井底标高符合设计要求，并做好施工记录.

(8)袋装砂井按铁路路基工程质量检验设定标准4.10.1—4.10.4条款标准进行检验。

    附袋装砂井工艺流程图

袋装砂井工艺流程图


[image: image1.wmf] 

施工准备

 

地质补勘

 

地表处理

 

填排水坡

 

测量放样

 

填写施工记录

 

灌砂装袋

 

机具定位

 

打设套管

 

孔口检查

 

起吊下砂袋

 

拔套管

 

检查砂袋入土深度

 

机具移位

 

埋设砂袋头

 

检查砂袋

 















































_1299358388.doc


检查砂袋







埋设砂袋头







机具移位







检查砂袋入土深度







拔套管







起吊下砂袋







孔口检查







打设套管







机具定位







灌砂装袋







填写施工记录







测量放样







地表处理 填排水坡







施工准备 地质补勘












