吊顶施工工艺
第1章 施工准备
第1节 材料
(a)各种材别、规格以及配件应符合设计要求。
(b)各种材料应有产品合格证和有关技术资料，配套齐备。
（c）所有材料进场院不得随意乱扔、乱撞、防止踩踏，堆放平整，
防止材料变形、损坏、污染、缺损。

第2节 作业条件
(a)首先应熟悉图纸、所有材料、施工机具、工程量、劳动力情况、
施工工序、现场情况、工期等。
(b)所有现场配制的粘结剂，其配合比应先由有关部门进行试配，试验合格后才能使用。
（c）吊顶施工前，应在上一工序完成后进行，对原有孔洞应填补完整，无裂漏现象。
(d)对原有的吊杆、件应符合设计要求及现行规范的要求。
(e)对上道工序安装的管线应进行工艺质量验收，所预留出口应符合吊顶设计标高。

第2章 操作工艺
第1节 龙骨安装
(1)根据吊顶的设计标高要求，在四周墙上弹线，弹经应清楚，其水平偏差+5 毫米。
(2)根据设计要求定出吊杆的吊点坐标位置。
(3)主龙骨端部吊点离墙边不大于300 毫米。
 (4)主龙骨安装完成应作整体校正棒位置和标高，并应在跨中按规定起拱，起拱高度应不小于短间跨度的1/200。
(5)各种金属龙骨如需接驳，应使用同型号的接驳配件，如产品确无配件，应作适当处理。
(6)安装金属次龙骨，应使用同型号的产品配件，并应卡接牢固。
(7)主龙骨与吊杆应尽量在同一平面与之垂直。如发现偏离应作适当调整。适用软吊杆作为软吊杆的，应作足够有刚性支撑，以免在安装罩面板时吊顶整体变形。
(8)主龙骨安装应留有副龙骨作罩面板之安装尺寸。
(9)如设计无明确要求，主龙骨应在平行于吊顶短跨边。

第2节 罩面板施工
石膏板采用钉挂式，板块之间留有间疏，应采用自攻螺丝，钉头沉入板内0.5~1.0 毫米，并用油漆做防锈处理。
A、石膏罩面板施工
(1) 在装石膏板前，先检查骨架质量，重点检查吊杆顺直、受力均匀、骨间距不大于500 毫米（潮湿环境按设计要求适当减少间距），龙骨表面平顺无坠感，主配件连接紧密、牢固等，确认合格方可装钉。
(2) 板的切割，先刀片切割正（纸）面，沿切割折断，然后切割背面纸，使切割板的边缘平直方正，无缺棱掉角等缺陷。
(3) 铺板固定在钉固石膏板之前，必须在钉入的位置上钻孔，孔径与钉孔一致，深入板面0.5~1.0 毫米。将石膏板的边长（包括封边）与支承龙骨相垂直铺设，板不得有悬挂现象。石膏板对接时应靠紧，但不得强压就位，可从一板角或中间行列开始，不宜多块同时铺钉，要求板缝顺直，宽窄一致辞，不得有错缝现象。石膏板用4×25 毫米或4×35 毫米的自攻螺丝与龙骨钉牢，不得有松动现象。螺丝位置布置：钉眼距包封边不少于10 毫米，距切割边不小于15 毫米，钉距在板边处宜150~200 毫米，在板中心处宜200~300 毫米，钉头用油漆做防锈处理后再用石膏腻子嵌平。(4) 板缝处理 在包边的板缝处，用刮刀将腻子填平，再刮除厚约1 毫米，宽6 毫米腻子，随即贴上穿孔纸带；用刮目相看刀顺着纸带方向刮压，使腻子均匀地挤出纸带外。在切割边接缝处应清理干净，用石膏腻子填嵌密实、平滑。
(5) 接缝 石膏板对接时要靠紧，但不能强压就位，对接缝要错开，墙两 面的接缝不能落在同一根龙骨上。

第3章 质量标准
1、所有的品种规格，颜色，质理及其骨架构造，固定方法应符合设计要求和质量标准
2、吊顶龙骨及罩面板，安装必须牢固，外形整齐、美观，不变形，
不脱色，干燥，厚薄一致。
3、轻钢龙骨架不得弯曲变形，纸面板不得受潮，翘曲变形，缺棱少角，无脱层，干燥，厚薄一致。
4、吊顶安装完毕不许外物来撞击、污染。
5、在吊顶完毕后应进行实测，通常在10 米内，大面积以等轴之间抽检不小于10%的检测点。
6、已带图案、花饰的罩面板其图案、花饰应统一端正，接缝处花纹图案吻合，压条应保持平直。
7、饰面板的质量外观验收要求：
(1)粘贴和用钉子或螺丝固定的罩面板，表面应平整，牢固粘贴的罩面板不得出现脱层。
(2)胶合板、纤维板表面平整，不得有污染、折裂、掉角或锤伤等缺陷，胶合板不得有创锈之处。

第4章 保证工质量措施
第1节 避免工程质量通病
（1） 各种外露的铁件，必须作防锈处理，各种预埋木砖必须作防腐处理，木骨架、木质罩面板必须使用防火材料或作防火涂料处理。
（2） 吊顶内的一切空调、消防、用电设备以及人行走道，必须自行独立架设。
（3） 所有焊接部分必须焊缝饱，吊扣、挂件必须拧夹牢固。
（4） 控制吊顶水平，施工过程中应拉通线检查，做到标高正确、大面平整。

第2节 质量控制与检验
（1） 角钢骨架
（2） 根据设计图检查骨架的位置尺寸和形状尺寸正确与否
（3） 角钢骨架必须符合涂刷防锈漆
（4） 角钢骨架的焊接必须牢固，不得有虚焊
（5） 角钢骨架的固定除特殊情况外，必须用螺栓或膨胀螺栓
（6） 角钢骨架与装饰面的连接面必须平整

第3节 轻钢龙骨架
（1） 安装大龙骨 将大龙骨用吊挂件连在吊杆上，拧紧螺丝卡牢。大龙骨接长用接插连接。大龙骨按照大样图的位置和方向安装完毕进行调平，可用木方将大龙骨卡住，在大龙骨下面拉线拉平，拧动吊杆螺栓使大龙骨升降。并应考虑顶棚的起拱高度不小于房间短向跨度的1/200。大龙骨调整完毕，按中龙骨位置在到达龙骨底部弹
（2） 安装中龙骨 中龙骨水平与大龙骨垂直交叉点，用中吊挂架将龙骨回定在大龙骨下面，吊挂件上端搭在大龙骨上。中龙骨的位置根据大样图按板材尺寸而定，如果间距较在（大于800 毫米）时，在中龙骨之间增加小龙骨，小龙骨干于中龙骨平行于到达龙骨垂直用小吊件固定。
（3） 安装横撑龙骨用中、小龙骨截取，其位置于中小龙骨垂直，装在罩面板的拼接处，如安装在罩面板骨部或作为边龙时，宜用小龙骨截取。横撑龙骨与中、小龙骨的底部必须平顺，所有接头不得有下沉感，以便于罩面板的安装。
（4） 安装灯具（风口附近龙骨） 在顶棚设置灯具、通风口时，根据灯具风口的重量大小来决定固定方法，轻型的固定在中龙骨上，稍重的可吊在在龙骨上或附加在大龙骨上，主要按设计要求进行组装，龙骨安装完毕后要认真检查，符合要求后才能安装罩面板。对安装完毕轻钢龙骨架，要检查对接和连接处的牢固性、不得有虚焊、虚接现象。

第5章 部份材料使用品牌
1、给排水管材、管件：“东泰”牌
2、卫浴设备五金件：台湾“高朗”牌
3、多功能按摩浴缸：“亿泰”豪华多功能按摩浴缸
4、卫浴设备三大件（坐式马桶、脸盆、浴缸）：“美标“牌
5、天花龙骨：中英合资“杰科”牌
6、层板基层：景谷航天板
7、石膏板罩面板：中英合资“杰科”牌
8、门套、门扇、踢脚线、衣柜等：进口木板“红影木”、“树板”
9、地面楼梯踏步；进口大理石 “莎莉士红”“雪花绿”
10、墙、地面砖：“皇磁”“宝贝”“罗马仿古砖”
11、灯气具：“泰力”雅光系列开关、插座、香港“文行”灯饰
12、油漆类：中美合资“大孚”硝基漆、“立邦”墙面乳胶漆
13、铝合金窗：“广铝”极品铝型材、全能士2086 系列
14、地毯：“海马”牌
__




























































