绿色施工方案编制指南

插入项目效果图

工程名称：

文件编号：CSCEC5-FAZN-31（项目自拟编号）

发布日期：             执行日期：

目 录

一、编制说明	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 编制人员	1

1.4 发放范围	2

二、工程概况	3

2.1 工程建设概况	3

2.2 工程建筑设计概况	3

2.3 装饰装修设计概况	3

2.4 工程结构设计概况	4

2.5 机电设备工程概况	4

2.6 现场施工环境概况	4

三、绿色施工目标	6

3.1 总则	6

3.2 绿色施工目标	6

四、绿色施工管理组织机构及职责	10

4.1 组织机构	10

4.2 绿色施工管理职责	11

4.3 预评估与过程管理	11

4.4 绿色施工（节约型工地）公示牌	11

4.5 考核指标	11

五、环境保护	12

5.1 施工过程污染防治目标	12

5.2 土壤保护控制	12

5.3 大气污染物控制	12

5.4 噪声控制	13

5.5 光污染控制	13

5.6 水污染控制	14

5.7 施工废弃物管理	14

5.8 室内空气质量管理	14

5.9 现有公用设施的保护	15

5.10 地下设施、文物和资源保护	15

5.11 施工后期的场地恢复措施	15

六、节材与材料资源利用措施	16

6.1 材料损耗指标	16

6.2 材料节约规划与管理	16

6.3 材料的控制	16

七、节水与水资源利用措施	18

7.1 用水指标	18

7.2 节水措施	18

7.3 非传统水源利用	18

7.4 用水安全	18

八、节能与能源利用措施	19

8.1 用电指标	19

8.2 柴油消耗指标	19

8.3 节能措施	19

九、节地与施工用地保护措施	20

9.1 用地指标	20

9.2 控制措施	20

十、职业健康与安全管理	21

10.1 安全保证体系	21

10.2 安全目标	21

10.3 安全生产制度	21

10.4 安全管理职责	21

10.5 安全保障措施	22

10.6 职业健康	23

10.7 卫生防疫	23

十一、绿色施工宣传教育	25

十二、绿色施工的“四新”应用及技术创新点	26

12.1 绿色施工“四新”应用	26

12.2 拟组织绿色施工技术攻关和创新的项目	26

十三、绿色施工管理制度	27

十四、施工过程资料管理	28

十五、绿色施工评价管理	29

十六、施工总平面布置	30

附表	31

附表一 主要机械设备详表	31

附表二 绿色施工购置清单	31

附表三 工作人员投入详表	31

附图	32

附图一 地下施工阶段平面布置图	32

附图二 地上施工阶段平面布置图	32

一、编制说明

1.1 编制目的

《**工程绿色施工方案》是根据招投标文件、施工合同以及设计施工图纸，结合本工程施工组织设计和现场实际条件，并在充分理解的基础上进行编制的。本施工方案作为工程绿色环境管理的依据，编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目组织管理机构情况、施工现场平面布置、施工总进度计划控制等诸多因素进行充分考虑，突出其可行性、科学性。

本施工方案是项目部为创建优质、高速、安全、文明、低耗等绿色施工，全面实现施工合同和设计图纸提出的各项要求而作出的慎重承诺，是做到绿色施工相关要求的指导性文件。

1.2 编制依据

| 序号 | 名 称（规范如有更新须作相应更改） |
| --- | --- |
| 1 | 《建设工程安全管理条例》（国务院第393号令） |
| 2 | 《中华人民共和国环境保护法》 |
| 3 | 《建筑工程绿色施工评价标准》(GB/T50640) |
| 4 | 《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905） |
| 5 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325） |
| 6 | 《工程施工废弃物再生利用技术规范》（GB/T50743） |
| 7 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523） |
| 8 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343） |
| 9 | 《绿色施工导则》（建质〔2007〕223号） |
| 10 | **工程施工合同 |
| 11 | **工程项目建筑、结构、安装专业施工图纸 |
| 12 | **工程施工组织设计 |
| 13 | ****** |

1.3 编制人员

| 序号 | 编制人 | 职务 | 编制时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 技术员 | 2017.10.1 |
| 2 | …… | …… | …… |

1.4 发放范围

| 序号 | 单位 | 部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司/分公司 | 工程管理部、技术质量部、安全监督部…… |
| 2 | 项目部 | 工程部、技术部、质量部、安全部、…… |
| 3 | …… | …… |

二、工程概况

2.1 工程建设概况

工程建设概况一览表

| 工程名称 | *** | 工程地址 | *** |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | *** | 勘察单位 | *** |
| 设计单位 | *** | 监理单位 | *** |
| 质量监督部门 | *** | 总包单位 | *** |

2.2 工程建筑设计概况

| 序号 | 项目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑功能 | 地上部分为***，地下部分为*** |  |
| 2 | 建筑面积 | 总建筑面积 | *** |
|  |  | 地下建筑面积 | *** |
|  |  | 地上建筑面积 | *** |
| 3 | 层数 | 地上***层，地下**层 |  |
| 4 | 建筑高度 | *** |  |
| 5 | 耐火等级 | *** |  |
| 6 | 建筑防水 | *** |  |
| 7 | 层高 | 地下 | *** |
|  |  | 地上 | *** |

主要建筑功能概况表

| 序号 | 建筑部位 | 层数 | 主要建筑功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室 | 地下**层 | 停车场、机电房、自行车库、人防等 |
| 2 | 商铺 | 负**层 | *** |
| 3 | 住宅 | 地上***层 | *** |

2.3 装饰装修设计概况

地下室室内装修做法明细表

| 使用部位、房间装修做法 | 顶棚 |  | 内墙面 |  | 楼地面 |  | 踢脚、墙裙 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面料 | 颜色 | 面料 | 颜色 | 面料 | 颜色 | 面料 | 高度 |  |
| 楼梯、电梯厅 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 机动车库 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 风机房 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 高压配电室、发电机房 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| …… | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |

塔楼室内装修做法明细表

| 使用部位、房间装修做法 | 顶棚 |  | 内墙面 |  | 楼地面 |  | 踢脚、墙裙 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面料 | 颜色 | 面料 | 颜色 | 面料 | 颜色 | 面料 | 高度 |  |
| 楼梯、电梯厅 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 卫生间 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 厨房 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| 阳台 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| …… | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |

2.4 工程结构设计概况

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全等级 | *** |  |
| 2 | 抗震等级 | 抗震设防类别为***类，抗震设防烈度为***度 |  |
| 3 | 土质 | *** |  |
| 4 | 水位 | *** |  |
| 5 | 基础设计等级 | *** |  |
| 6 | 地下室混凝土 强度等级 | 柱、墙 | *** |
|  |  | 梁、板 | *** |
|  |  | 底板 | *** |
|  |  | 柱、墙 | *** |
|  |  | 梁、板 | *** |
| 7 | 钢筋型号 | HPB235(I级)、HRB335(II级)、HRB400(Ⅲ级) |  |
| 8 | 钢材型号 | Q235、Q345 |  |
| 9 | 结构断面尺寸 | 基础底板厚度 | *** |
|  |  | 柱断面尺寸 | *** |
|  |  | 梁断面尺寸(mm) | *** |
|  |  | 剪力墙厚 | *** |
|  |  | 楼板厚度(mm) | *** |
| 10 | …… | …… | …… |

2.5 机电设备工程概况

机电设备工程主要包括给排水设备工程、电气设备工程、空调和通风设备工程等。

2.6 现场施工环境概况

| 序号 | 内 容 | 现 场 概 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通条件 | 项目位于***地块，地块东侧为***，西侧是***，南侧为***，北侧是***。周边交通运输情况便利，但也需考虑到市区道路拥挤、交通管制等情况。材料运输线路要求；***。 |
| 2 | 供水情况 | 水接头位于场地***，临时供水接驳点直径***mm，总管***mm。 |
| 3 | 供电情况 | ***。 |
| 4 | 排污情况 | 排污口位于***，共设***个φ750下水井；施工主入口设汽车冲洗池一个，以及一个三级沉淀池，所有施工污水经沉淀后排入市政下水管网。 |
| 5 | 场地围墙 | *** |
| 6 | 地下管线情况 | *** |

三、绿色施工目标

3.1 总则

以绿色施工为宗旨，在本工程施工过程中，最大限度地保护环境和减少污染，防止扰民，节约资源(节能、节地、节水、节材)，提供环保、健康、舒适的环境。

在本工程施工中，在确保工期的前提下，贯彻环保优先为原则、以资源的高效利用为核心的指导思想，追求环保、高效、低耗，统筹兼顾，实现环保（生态）、经济、社会综合效益最大化的绿色施工模式。

3.2 绿色施工目标

3.2.1绿色施工管理目标

- 绿色施工创奖目标；

- 杜绝发生安全生产死亡责任事故；

3）杜绝发生重大质量事故，并造成严重影响；

4）杜绝发生群体传染病、食物中毒等责任事故；

5）杜绝施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚事件；

6）杜绝违反国家有关“四节一环保”的法律法规造成严重社会影响事件；

7）杜绝施工扰民造成严重社会影响事件；

8）《建筑施工绿色施工评价标准》（GB/T50640）中控制项全部合格；单位工程得分大于等于80分，结构工程得分大于等于80分；单位工程得分大于等于80分。

9）至少每个评价要素中有两项优选项得分，优选项总分≥10。

3.2.2绿色施工量化目标

具体指标表

| 节约项目 | 计划指标 |
| --- | --- |
| 能源 | 0.03426吨标准煤/万元 |
| 水资源 | 4.5立方米/万元 |
| 节能产品配备率 | ≥80％ |
| 循环水利用率 | ≥5% |
| 水污染控制 | PH值7±2 |
| 临时设施重复使用率 | ≥80％ |
| 建筑垃圾减量化指标 | 建筑垃圾总量≤250吨/万m2 |
| 建筑垃圾回收利用率 | ≥50％ |
| 现场噪声排放 | 各施工阶段昼间噪声：土方≤75dB；结构≤70dB；装修≤60dB； 各施工阶段夜间噪声：土方≤55dB；结构≤55dB；装修≤55dB。 |
| 扬尘控制指标 | 土方阶段扬尘目测高度小于1.5m，结构、安装装饰施工阶段作业区目测扬尘高度小于0.5m。 |
| 光污染 | 夜间尽可能不施工，对现场照明灯方向进行控制。 |
| 不良土改良 | 总量小于**，在利用率及回收率达100% |
| …… | …… |

节材与材料资源利用目标表

| 序号 | 主材名称 | 预算量 | 定额允许损耗率 及量 | 目标损耗率及量 | 目标损耗 降低率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | **t | **%；**t | **%；**t | **% |
| 2 | 商品混凝土 | **m3 | **%；**m³ | **%；**m³ | **% |
| 3 | 模板 | **㎡ | 策划周转**次 | 目标周转**次，投入量**m² | **% |
| 4 | 木枋 | **m³ | 策划周转**次 | 目标周转**次，投入量**m² | **% |
| 5 | 页岩砖 | **m³ | **%；**m³ | 1%；208m³ | **% |
| 6 | 围挡等周转设备(材料) | ** | ** | **% 以下 | 重复使用率大于**% |
| 7 | …… | …… | …… | …… | …… |
| 8 | 就地取材≤500km以内的占总量的80% |  |  |  |  |

节水与水资源利用目标表

| 序号 | 施工阶段及区域 | 每平方米目标耗水（m³） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整个施工区域 | 总用水量**m³/总面积**㎡；**m³/m² |  |
| 2 | 桩基、基础施工阶段 （正负零以下） | 总面积**㎡ 总用水量**m³ | 施工用水：**m³/m² |
|  |  |  | 办公用水：**m³/m² |
| 3 | 主体结构施工阶段 | 总面积**㎡ 总用水量**m³ | 施工用水：**m³/m² |
|  |  |  | 办公用水：**m³/m² |
| 4 | 二次结构和装饰施工阶段 | 总面积**㎡ 总用水量**m³ | 施工用水：**m³/m² |
|  |  |  | 办公用水：**m³/m² |
| 5 | 节水设备配置率 | **% |  |
| 6 | 非市政自来水 | 利用量占总用水量**% |  |

节能与能源利用目标表

| 序号 | 施工阶段及区域 | 每平方米目标耗电（m³） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整个施工区域 | 总用电量**kwh/总面积**㎡；**kwh/m²（2.15kg标准煤/m²） |  |
| 2 | 桩基、基础施工阶段（正负零以下） | 总面积**㎡ 总用电量**kwh | 施工用电：**kwh/m² （**kg标准煤/m²） |
|  |  |  | 生活办公用电：**kwh/m² （**kg标准煤/m²） |
| 3 | 主体结构施工阶段 | 总面积**㎡ 总用电量**kwh | 施工用电：**kwh/m² （**kg标准煤/m²） |
|  |  |  | 生活办公用电：**kwh/m² （**kg标准煤/m²） |
| 4 | 二次结构和装饰施工阶段 | 总面积**㎡ 总用电量**kwh | 施工用电：**kwh/m² （**kg标准煤/m²） |
|  |  |  | 生活办公用电：**kwh/m² （**kg标准煤/m²） |
| 5 | 节电设备（设施）配置率 | 节电设备不少于**%；节能灯具配置率**%。 |  |
| 6 | 节能照明灯使用率 | **% |  |
| 7 | 办公、生活区耗油量 | ***L |  |
| 8 | 生产作业区耗油量 | ***L |  |
| 9 | 淘汰或不达标设备配备 | 配备率0% |  |

节地与土地资源利用目标表

| 序号 | 项目 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公、生活区面积 | **m³ |
| 2 | 生产作业区面积 | **㎡ |
| 3 | 办公、生活区面积与生产作业区面积之比 | **% |
| 4 | 施工绿化面积与占地面积比率 | **% |
| 5 | 原有建筑物、构筑物、道路及管线利用情况 | ** |
| 6 | 场地道路布置情况 | 双车道宽度≤**m 单车道宽度≤**m 转弯半径≤**m |

拟定投入及所要达到经济效益目标

| 拟投入实施绿色施工的成本 | 环境保护措施 | **万元 |
| --- | --- | --- |
|  | 节水、节能设备 | **万元 |
|  | 环保节能材料 | **万元 |
| 实施绿色施工的节约的成本目标值 | 节材措施节约成本 | **万元 |
|  | 节水措施节约成本 | **万元 |
|  | 节能措施节约成本 | **万元 |
|  | 节地措施节约成本 | **万元 |

四、绿色施工管理组织机构及职责

绿色施工涉及施工的全过程，与各参建单位紧密相关，其中包括建设单位、监理单位、设计单位、总承包商、各分包商、供商、生产厂家、检测机构等。为了加强绿色施工的组织协调和策划实施，本工程拟成立绿色施工领导小组。

4.1 组织机构

针对本工程特点，公司委派技术过硬、绿色施工管理经验丰富的管理人员组成强有力的项目管理班子，全面落实设计意图，对项目绿色施工策划实施、深化设计、技术管理、现场管理全面负责。项目拟成立以总工程师为总负责，项目经理为组长，执行经理为执行组长，项目总工为总策划、项目生产经理为总执行的绿色施工领导小组，下设职业健康小组、环境保护小组、节能管理小组、节水管理小组、节地管理小组、节材管理小组、新技术研究小组七个小组。项目各部室组成中层实施管控小组，各施工队负责具体实施，实现全员参与，形成班子部署、部门协作、上下联动运行机制，确保绿色施工的顺利实施。

职业健康小组

新技术小组

绿色施工总负责

（姓名1）

绿色施工组长/执行组长（姓名2）

绿色施工策划

（姓名3）

绿色施工管理

（姓名4）

姓名5

姓名6

姓名7

姓名8

姓名9

姓名10

姓名11

环境保护小组

节材管理小组

节能管理小组

节水管理小组

节地管理小组

4.2 绿色施工管理职责

| 序号 | 岗位/部门 | 负责人 | 成员 | 负责绿色 施工内容 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理/执行经理 | ** | ** | 总体指挥、调度 | ** |
| 2 | 绿色施工策划 | ** | ** | 策划、宣传、培训，组织自检 | ** |
| 3 | 绿色施工管理 | ** | ** | 实施、应用、资料搜集 | ** |
| 4 | 环境保护小组 | ** | ** | 环境保护措施制定与实施 | ** |
| 5 | 节材管理小组 | ** | ** | 节材与材料资源利用措施制定与实施 | ** |
| 6 | 节水关系小组 | ** | ** | 节水与水资源利用措施制定与实施 | ** |
| 7 | 节能管理小组 | ** | ** | 节能与能源利用措施制定与实施 | ** |
| 8 | 节地管理小组 | ** | ** | 节地与施工 用地保护措施制定与实施 | ** |
| 9 | 新技术研究小组 | ** | ** | 技术创新、资料搜集整理分析 | ** |
| 10 | 职业健康小组 | ** | ** | 后勤保障、职业健康劳保管理 | ** |

4.3 预评估与过程管理

按绿色施工（节约型工地）要求对施工过程实行动态管理,按项目实际，合理划分阶段，加强各阶段监控。绿色施工分阶段自评和预评,并要有考核评估意见，有整改，体现过程管理的成效。

4.4 绿色施工（节约型工地）公示牌

现场入口处设有公示牌，按“四节一环保”要求，有目标、分解指标、主要措施等，内容符合要求。

4.5 考核指标

按公司下达工程项目的指令性计划，制定工程项目单位施工产值能耗控制指标（电、油、汽分别计算，汇总按统一计量单位）。

按预分配系数，施工现场分别设定施工区、生活区、办公区三个区域的用能定额指标。

五、环境保护

5.1 施工过程污染防治目标

（1）防止水土流失，保护表层土堆储备以便再利用。

（2）防止雨水排放或冲击使受体造成沉积。

（3）防止扬尘和颗粒物造成大气污染。

（4）防止建筑垃圾对环境造成影响。

5.2 土壤保护控制

对施工区和生活区不同的区域100%硬化，道路采用150厚C20混凝土，其他加工场地采用50厚C25混凝土；不能硬化的地方种植草皮或覆盖等，以保证现场没有裸露的地表土防止水土流失。

| 序号 | 内 容 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活、生产污水排放管理 | （1）施工现场污水必须达到国家标准《污水综合排放标准》（GB8978）后方能排放。 （2）针对本工程工期紧张、工人数量众多的特点，场区规划时在生活区设置专用下水管道，并通至化粪池、隔油池等设施处理生活污水，经初步处理之后再排到污水管网；清洗混凝土泵送设备所产生的污水首先要经过沉淀池，将水泥浆、沙石等沉淀过滤后方能排放到临时排水设施内，并由工地排水沟排至市政管网。 （3）****** |
| 2 | 防污水污染的管理 | （1）本工程主体为钢筋混凝土结构+外围钢结构，混凝土为商品混凝土，钢结构构建在加工场制作好，运至现场。装修阶段所用材料以为砂浆、腻子、涂料为主；安装材料全部采购成品料。工程所用的油漆、大型设备机油渗漏是主要潜在污染源。排水沟应采取防渗措施。 （2）****** |
| 3 | 土壤保护 | （1）保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。对基坑开挖过程中基坑四周产生的裸露土层进行喷浆防护，以免流失。施工前做好规划，确定场区内临时用地的用途，原地表植被能不破坏就尽量不破坏。 （2）****** |
| 4 | ****** | ****** |

5.3 大气污染物控制

| 序号 | 内 容 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬尘控制 | （1）本工程大门为日常车辆进出口。土方开挖时，施工员旁站监督，采用新型环保车，严禁装载过满。大门处设置自动洗车池和高压水枪，由保卫统一对车辆轮胎、车体进行清理，避免带泥上路。洗车池与沉淀池、临建排水沟连接，污水经沉淀后排入市政管网。 （2）基础施工阶段，在场区内所有主道路上安排专人撒水，保持路面湿润。针对本地区干燥多风的气候特点，在重车暂不通行的路段覆盖密目网。 运土方、渣土车辆100%覆盖，以防止遗洒。 （3）****** |
| 2 | 有害气体排放控制 | （1）施工车辆、机械设备等应定期维护保养，使其保持良好的运行状态。施工车辆、机械设备的尾气排放应符合国家规定的排放标准。 项目要求均使用绿标车，尾气排放均达标。 （2）****** |
| 3 | 废气控制 | （1）工地的茶炉、火灶，必须使用电、液化石油气等清洁燃料，不准随意焚烧产生有毒气体的物品。 （2）项目部用车均应为排放达标车辆。 （3）所有机械设备应有专业公司负责提供，有专人负责保养、维修、定期检查、确保完好。 （4）****** |

5.4 噪声控制

施工现场的噪声控制执行GB12523《建筑施工场界噪声限值》规定的噪声限值，并按GB12524《建筑施工场界噪声测量方法》进行声级测量。

| 序号 | 内 容 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械设备的噪音控制 | （1）进行土方施工作业的各种挖掘、运输、运输设备，保持机械完好，在施工前按照机械设备维修保养制度，作好维修保养，在施工中发现故障及时排除，不得带病作业。所有土方运输车辆进入现场后禁止鸣笛，以减少噪音。 （2）****** |
| 2 | 施工作业噪声控制 | （1）工程项目在开工之前，项目部向市城管部门申办噪音监测委托手续。 （2）严格控制施工作业中的噪音，对机械设备安拆、脚手架搭拆、模板安拆、钢筋制作绑扎、混凝土浇捣等，按降低和控制噪音发生的程度，尽可能将以上工作安排在昼间进行。 （3）****** |

施工阶段噪声限值表

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

5.5 光污染控制

（1）夜间施工，要合理布置现场照明，应合理调整灯光照射方向，照明灯必须有定型灯罩，能有效控制灯光方向和范围，关并尽量选用节能型灯具。在保证施工现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰。

（2）在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施，避免电弧光外泄。

5.6 水污染控制

施工现场污水排放达到国家标准《污水综合排放标准》（GB8978）的要求。

| 序号 | 内 容 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程废水的控制 | *** |
| 2 | 生活废水的控制 | *** |
| 3 | …… | …… |

5.7 施工废弃物管理

降低材料消耗，减少废弃物产生；对施工废弃物则进行分类管理，根据施工废弃物的种类制定相的控制措施。施工过程对回收的废料按要求进行统计。

| 序号 | 内 容 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾控制 | *** |
| 2 | 固体废弃物控制 | 固体废弃物减量化措施：*** 固体废弃物资源化措施：*** 固体废弃物分类处理措施：*** |
| 3 | 废油的控制 | *** |
| 4 | …… | …… |

5.8 室内空气质量管理

（1）施工过程室内空气质量管理目标

施工过程中达到或超过国家规定的建筑施工中室内空气质量导则要求，保护现场储存或安装的吸潮材料不因受潮而损坏。

- 施工过程室内空气质量控制措施

| 序号 | 内 容 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统施工及维护 | *** |
| 2 | 污染物的控制 | *** |
| 3 | 低挥发性材料使用 | *** |
| 4 | …… | …… |

5.9 现有公用设施的保护

对于受本工程影响或有可能影响的一切公用设施与结构物，项目部将在本工程施工期间采取一切适当措施加以保护。

靠近公用设施的开挖作业，项目部将按相关规定的要求，通知相关部门，并邀请相关单位代表在施工时到场，并将上述通知与邀请的副本提交监理工程师备查。

5.10 地下设施、文物和资源保护

项目部在施工前调查清楚地下各种设施，做好保护计划，保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。

5.11 施工后期的场地恢复措施

工程竣工后，及时拆除施工临时设施，做到“工完料净，场地清”，将工地和四周环境及时清理干净。以便整治规划场地，恢复临时占用土地。

六、节材与材料资源利用措施

6.1 材料损耗指标

材料损耗

| 消耗材料名称 | 定额/一般损耗 | 目标损耗 |
| --- | --- | --- |
| 钢筋 | **% | **% |
| 模板+木方 | **元/㎡ | **元/㎡ |
| 混凝土 | **% | **% |
| 砌体材料 | **% | ** |
| 内墙抹灰砂浆 | **% | ** |
| 外墙抹灰砂浆 | **% | ** |
| …… | …… | …… |
| 施工废弃物回收利用率大于**% |  |  |
| 施工现场材料包装回收率100% |  |  |

6.2 材料节约规划与管理

6.2.1技术与经济相结合控制材料消耗。

图纸会审时，应根据地质、气候、居民生活习惯等提出各种优化方案，在保证建筑物各部分使用功能的情况下，尽量采用工程量较小、速度快、对原地表地貌破坏较小、施工简易的施工方案，尽量选用能够就地取材、环保低廉、寿命较长的材料，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的80％以上。

6.2.2加强材料计划管理。

在项目施工前，根据优化的方案，准确提供出所用材料计划，并根据施工进度确定进场时间。按计划分批进场材料，现场所进的各种材料总量如无特殊情况不能大于总材料计划。

6.2.3 ……

……

6.3 材料的控制

材料消耗控制措施

| 序号 | 内 容 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体阶段材料消耗控制 | 1）钢筋消耗量的控制 *** |
| 2 | 装饰装修材料的控制 | *** |
| 3 | 周转材料的控制 | *** |
|  | 围护材料的控制 | *** |

七、节水与水资源利用措施

7.1 用水指标

用水指标

| 序号 | 施工阶段及区域 | 目标耗水量 | 目标耗水/万元产值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公、生活区 | **m³ | **m³/万元产值 |
| 2 | 生产作业区 | **万m³ | **m³/万元产值 |
| 3 | 整个施工区 | **万m³ | **m³/万元产值 |
| 4 | 节水设备（设施配置率）大于**% |  |  |
| 5 | 非市政自来水利用量占总用水量大于**% |  |  |

7.2 节水措施

（1）绘制施工现场用水布置图，明确水源控制部位。

（2）施工现场建立水资源再利用的收集处理系统，冲洗现场机具、设备、车辆用水、使用循环用水，喷洒路面、绿化浇灌不用自来水。在出口处设置洗车槽，洗车槽旁设置了循环水系统，包括设置沉淀池、集水井，与现场的排水沟、洗车槽的排水沟相连通，平时收集雨水及洗车的水，不够时采用自来水补充。

（3）设立三级沉淀过滤池，将污水处理大道排放标准后，方可排放到市政污水管道。

（4）……

7.3 非传统水源利用

（1）现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。

（2）力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于**%。

（3）……

7.4 用水安全

在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，进行水质检测，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。

八、节能与能源利用措施

8.1 用电指标

| 序号 | 施工阶段及区域 | 目标耗电量 | 目标耗电/万元产值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公、生活区 | ***万 kw.h | *** kw.h /万元产值 |
| 2 | 生产作业区 | ***万kw.h | ***kw.h /万元产值 |
| 3 | 整个施工区 | ***万kw.h | *** kw.h /万元产值 |
| 4 | 节水设备（设施）配置率大于**% |  |  |

8.2 柴油消耗指标

| 序号 | 施工阶段及区域 | 目标耗油量 | 目标耗油/万元产值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公、生活区 | ***万L | ***L /万元产值 |
| 2 | 生产作业区 | ***万L | ***L /万元产值 |
| 3 | 整个施工区 | ***万L | *** L /万元产值 |
| 4 | 淘汰或不达标设备（设施）配置率**% |  |  |

8.3 节能措施

（1）优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。

（2）在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。

（3）各场所节能措施

| 序号 | 内 容 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械设备与机具 | ***（应在方案最后附《主要机械设备表》） |
| 2 | 生产、生活及办公临时设施 | *** |
| 3 | 施工用电及照明 | *** |

（4）……

九、节地与施工用地保护措施

9.1 用地指标

| 序号 | 项 目 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公、生活区面积 | **亩 |
| 2 | 生产作业区面积 | **亩 |
| 3 | 办公、生活区面积与生产作业区面积比率 | **% |
| 4 | 施工绿化面积与占地面积比率 | **% |
| 5 | 原有建筑物、构筑物、道路和管线的利用情况 | *** |
| 6 | 场地道路布置情况 | *** |
| 7 | …… | …… |

9.2 控制措施

| 序号 | 内 容 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集中用地管理 | *** |
| 2 | 施工总平面布置 | *** |
| 3 | 用地保护 | *** |
| 4 | 地下设施、文物及资源保护 | *** |
| 5 | …… | …… |

十、职业健康与安全管理

10.1 安全保证体系

为全面贯彻落实安全方针和实现安全目标，针对本项目的具体情况，从安全生产管理的思想组织保证、工作保证、制度保证及经济保证等方面建立和完善本工程的安全保证体系。

成立以项目经理和生产经理、总工程师、生产与安全部负责人和各部室负责人员组成的经理部安全管理委员会，领导和组织实施本项目安全管理，确保安全目标实现。

生产与安全部是经理部常设职能部门，具体实施各项安全管理工作，以专检和监督方式为主，实行安全生产一票否决制。

经理部安全领导小组是由该管段的项目经理和生产经理、总工程师、生产与安全部负责人和各部室负责人组成，是该管段范围内安全管理的组织机构；班组安全小组、安全专检小组、安全监督员负责施工过程的安全监督。

10.2 安全目标

- 项目部做到无工程事故和重大设备、人身伤害事故，坚决实现“五杜绝”，即杜绝施工死亡事故，杜绝多人伤亡事故，杜绝重大机械事故，杜绝重大交通事故，杜绝重大火灾事故；

- 做到职工因工死亡为0，工伤事故轻伤频率控制在1‰以下；

- 机电设备、电器设备、小型机电设备检查率达100%；

- 特种作业人员持证上岗率达100%。

5）……

10.3 安全生产制度

| 序号 | 安全生产制度 | 制度简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制度 | 逐级建立和完善安全生产责任制，做到分工明确，责任到人 |
| 2 | 安全生产教育制度 | 坚持三级交底，未经安全教育不许上岗 |
| 3 | …… | …… |

10.4 安全管理职责

| 岗位/部门 | 安全管理职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 对本项目的安全生产和劳动保护负领导和管理责任。贯彻国家、交通部和公司有关安全生产的方针、政策和规章制度；组织制定本项目安全管理制度，研究解决安全生产中的问题，组织安全生产检查；监督各级、各职能部门贯彻安全生产责任制情况；主持重大伤亡事故的调查处理。 |
| 总工程师 | 对项目安全生产和劳动保护方面工作负全面的领导责任。在组织编制实施性施工组织设计时，同时编制相应的安全技术措施；认真解决施工生产中安全技术问题，对职工进行安全技术教育；参加重大伤亡事故的调查分析，提出技术鉴定意见和改进措施。 |
| 工区长 | 对本单位的安全生产工作负具体领导责任。在组织施工时认真执行安全生产的规章制度和上级的有关规定；不违章指挥，不强令工人冒险作业。发现违章作业现象坚决制止；在施工中认真实施安全生产制度并根据现场情况制定实施细则，经常检查施工现场，及时消除事故隐患，经常对职工进行安全技术、安全纪律教育；发生重大事故要及时上报，认真分析事故原因，并提出改进措施，加以落实。 |
| 工长 | 对所管工程的安全生产负直接管理责任。在组织施工生产的同时采取相应的安全技术措施，并根据工程进展情况及时向施工班组进行安全技术交底；在施工中不违章指挥，及时制止违章作业；发现隐患立即处理；发生工伤事故立即上报，并保护好现场，参加事故调查处理。 |
| 班组长 | 教育并带领本班组人员遵守安全生产规章制度，学习安全操作规程，按章作业；每天上班前开好安全生产会，认真执行安全技术交底；对本班组成员思想或身体状态反常，采取相应对策或调离危险作业部位；如发生工伤或重大未遂事故立即上报工长。 |
| 生产与安全部 | 严格遵照安全生产的要求在编制工程项目的施工组织设计时编制好安全技术措施及操作规程，及时解决生产中的安全技术问题；在组织施工生产时认真贯彻实施性施工组织设计中的安全技术措施；严格执行保证安全生产的规章制度和安全操作规程；建立安全生产、文明施工的良好秩序。对施工现场进行安全巡视检查,发现违章指挥、违章作业及时制止，定期对现场安全人员进行安全教育，对新进场工人进行安全技术交底情况进行检查，出现安全事故时，组织现场抢险救援。 |
| 物资设备部 | 保证安全生产所用材料、工具及劳动保护用品的及时供应，并能符合安全生产的质量要求；制定施工机械化配套方案，以减轻作业人员劳动强度，加强对机械设备的检查、维修、保养，早检查、早预防、严禁带病机械作业，严禁汽车“三超”；保证安全装置完备、灵敏、可靠，确保设备的正常、安全运转。 |
| 财务资金部 | 配合有关部门做好新工人、特殊工种工人、调换工种工人的安全技术培训、考核工作，督促基层做好劳逸结合，严格控制加班加点，以人为本，确保员工身体健康。 |
| 综合办公室 | 加强劳动保护，定期对职工进行体检，提出改善现场劳动卫生条件的计划。建立健全医疗保障措施，制定饮食卫生及营养方案。 |
| 公司员工 | 自觉遵守安全生产规章制度，不违章作业并严格按照下列安全施工要点去做：施工人员进入现场必须戴好安全帽，并正确使用个人劳动保护用品；高空作业时，必须系好安全带并不准往下或往上抛扔工具、材料等物品；各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全接地和防雷装置；非专业电气和机械的操作人员严禁使用或乱动机电设备；吊装及爆破区域内，禁止非操作人员入内，吊杆垂直下方严禁站人；特种作业人员持证上岗。 |

10.5 安全保障措施

| 类别 | 安全保障措施 |
| --- | --- |
| 一般规定 | （1）在施工中必须贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格贯彻执行各项安全组织措施和技术措施，切实做到管生产的同时管安全，保障职工的安全和施工机械设备不受损害，全面有效地实行安全生产。 （2）…… |
| 机电设备安全防护措施 | *** |
| 临时用电安全措施 | *** |
| 高空作业安全措施 | *** |
| 运输作业安全措施 | *** |
| 防台风安全措施 | （无台风地区可不写） |
| …… | …… |

10.6 职业健康

（1）生活区由综合办主任负责，制定夏季消暑和冬季保暖措施，工人宿舍全部配备空调。

（2）为工人配备安全帽、安全带及所从事工种相匹配的安全鞋、工作服等个人劳动防护用品。

（3）特种作业人员必须持证上岗，按照规定佩戴相应的个人劳动防护用品，劳动防护用品应符合《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008)。

（4）从事电焊工作的操作人员，佩戴眼罩；从事地下室有刺激气味工作的人员，佩戴口罩；从事钢筋调直、混凝土泵送等强噪声工作人员，佩戴耳罩。

（5）精装修阶段，室内采取临时通风措施，确保现场通风，空气流通。

（6）在施工方案中制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施，保障施工人员的长期职业健康。

（7）现场设置危险源提醒措施，工地大门口设置危险源公示牌，公布每日危险源，并在现场危险源位置设置醒目安全标志。

（8）高温作业时，施工现场应配备防暑降温用品，合理安排作息时间。

（9）……

10.7 卫生防疫

- 施工现场员工膳食、饮水、休息场所应符合卫生标准。

- 食堂、宿舍、浴室、厕所设有通风、照明设施，由专人负责日常维护。

- 施工现场建立卫生急救、保健防疫制度，在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助。

- 施工现场、生活区设置医务室，配备常用药。

- 提供卫生、健康的工作与生活环境，加强对施工人员的住宿、膳食、饮用水等生活与环境卫生等管理，明显改善施工人员的生活条件。对食堂、厕所、排水沟每月消毒。食堂配备施工卫生许可证和人员健康证。

- 驻地厕所设置化粪池，食堂设置隔油池，设置专人定期清理。

- ……

十一、绿色施工宣传教育

定期组织绿色施工教育培训，增强施工人员绿色施工意识，定期对施工现场绿色施工实施情况进行检查，做好检查记录，项目部由劳资部门组织对进入施工现场的所有自有员工、工程承包单位的领导及所有施工人员进行绿色施工知识及有关规定、标准、文件和其它要求的培训。特别注重对环境影响大（如产生强噪声、产生扬尘、产生污水、固体废弃物等）的岗位操作人员的培训，以保证这些操作人员具有相应的环保意识和工作能力。

十二、绿色施工的“四新”应用及技术创新点

12.1 绿色施工“四新”应用

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真空冲厕与生活污水源分离技术 | 在满足使用方便和卫生的条件下，该技术大大降低冲厕用水，同时将粪尿水（污水）与其它污染程度低的杂排水（废水）分开收集，便于将杂排水经简单处理后作再生水利用。 |
| 2 | LED投光灯微电脑定时开关技术 | 在保证同样亮度的条件下，LED灯比其他光源可节电50%以上，采用微电脑定时开关，避免无人施工时造成的浪费。 |
| 3 | ***技术 | 背景：*** 主要技术内容：*** |
| 4 | …… | …… |

12.2 拟组织绿色施工技术攻关和创新的项目

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ***技术 | 背景：*** 主要开发内容：*** |
| 2 | …… | …… |

十三、绿色施工管理制度

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教育培训制度 | *** |
| 2 | 检查评估制度 | *** |
| 3 | 节材与材料资源利用管理制度 | *** |
| 4 | 节地与土地资源利用管理制度 | *** |
| 5 | 节能与能源利用管理制度 | *** |
| 6 | 节水与水资源利用管理制度 | *** |
| 7 | …… | …… |

十四、施工过程资料管理

在施工中，积极配合业主完善相关计划和方案，并在施工过程中严格控制和实施，及时收集理相关资料，确保施工过程达到绿色施工要求。根据绿色施工评估及得分策略，建造过程中施工承包单位需提供的资料如下：

（1）防止水土流失的方案，防止水土流失、防止环境污染的措施及相关照片；

（2）施工废弃物回收和处理的进行统计计算，填埋或回收等相证明文什。

（3）再生材料跟踪台帐(供商、产地、价格、数量、使用部位等)，含再生材的材料价值占总的材料价值的比例达10％相关计算，以及再生成分、循环成分含量的厂家证明文件。

（4）本地材料跟踪台帐(产品名称、制造商、产地、供商与施工现场距离等)，本地材料用量的相关计算及使用记录等文件。

（5）施工室内空气质量管理方案、与施工空气质量管理方面相关的图片、列表说明空调系过滤煤质及MERV值和其它管理措施。

（6）入住前室内空气质量检测报告。

（7）粘结剂、密封剂、涂料、涂层、油漆VOC含量的检测报告，证明其可挥发性成分含量满足绿色施工的相关要求。

（8）……

十五、绿色施工评价管理

（1）单位工程绿色施工评价的组织方是建设单位，参与方为项目实施单位和监理单位。

（2）施工阶段要素和批次评价应由工程项目部组织进行，评价结果由建设单位和监理单位签认。

（3）公司对项目进行绿色施工的随机检查，并对绿色施工目标的完成情况进行评估。

（4）项目部会同建设和监理方根据绿色施工情况，制定改进措施，由项目部实施改进。

（5）……

十六、施工总平面布置

（1）施工总平面布置科学、合理，充分利用原有构筑物、道路、管线为施工服务。

（2）施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。

（3）临时办公和生活用房采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小，且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房板房。生活区与生产区分开布置。

（4）施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。

（5）临时设施布置应注意远近结合，努力减少和避免大量临时建筑拆迁和场地搬迁。该最大限度的减少对原有土地生态环境的影响。

附表

## 附表一 主要机械设备详表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造 年份 | 额定 功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | SD22 | 2 | 2014 | 135 | 良好 | 土方平整 |
| 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

## 附表二 绿色施工购置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能卡人脸识别门禁系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | …… | …… | …… | …… |

## 附表三 工作人员投入详表

| 序号 | 姓名 | 职务、职称 | 承担的主要工作 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… | …… | …… |
| 2 | …… | …… | …… | …… |

附图

## 附图一 地下施工阶段平面布置图

## 附图二 地上施工阶段平面布置图