人民电影院改造工程

吊篮施工方案

建设单位：抚顺市置地实业有限公司

施工单位：抚顺世堃建设有限公司天通分公司第三项目部

编制日期：二00四年四
月二日

抹灰工程吊篮方案

本工程抹灰工程外架采用手动吊篮施工，整个屋面满绑脚手杆架体，选用当年的脚手杆（大头直径不少于150mm）做悬挑杆，挑出墙面600mm，绑扎钢丝绳吊挂手动葫芦。

一、荷载计算：

取3米长吊架作业面做计算单位，作业面施工人员最多时按4人考虑，吊架自重按200Kg。

N=200+75*4=500 Kg

二、抗剪强度计算：

每个工作面至少有两个吊葫芦，每个悬挑杆受力为：

P= ½N=1/2×500=250Kg

圆木的截面抵抗矩：

W=1/32×πD3=1/32×3.14×1503=3.3×105mm3
杆件的最大弯矩：

Mmax=PL=250×9.8×0.6×103=1.47×106
三、抗剪验算：

fv=M/W=1.47×106/3.3×105
=0.45N/mm2‹[ fv]=1.6N/mm2
故满足要求

四、吊篮操作程序与施工方法：
吊篮内侧距建筑物100—200mm，两个吊篮之间的间隙不大于200mm，吊篮长度不大于8M，宽度900mm，吊篮栏杆高1.5M，吊篮的立杆纵向间距2M，每道栏杆间距500mm，靠抹灰面600mm高处设一防身栏杆，栏杆上满挂密目网。挡脚板不低于180mm，支撑脚手板的横向水平杆间距1M，脚手板与横向水平杆之间，横向水平杆与其支撑的纵向水平杆之间要固定牢固，悬挂吊篮的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳不能接长使用，钢丝绳与外挑脚手杆绑扎牢固，钢丝绳卡子不少于3个，与吊篮连接应有防止脱钩的保险装置，吊架上满铺竹跳板。

五、吊篮施工安全措施：

1、在绑扎外吊架选用脚手杆大头直径不小于120mm，小头直径不小于80mm，且无裂缝。

2、手板葫芦间距为2M，脚手杆外挑长度为600mm，且要求备双脚手杆。

3、外吊架挑梁拉力的预埋吊环，应不小于Φ12mm的钢筋，埋入砼长度不小于36cm，并与墙体或梁的主筋焊牢、预埋吊环与支点的距离不得小于3m。

4、外挑脚手杆应与楼板上的吊环拉住。

5、吊架距墙不大于20cm，且吊架上只准站人、不准堆料。

6、吊架上的跳板应满铺，作业面必须有1.2m高的防护栏杆及围网，靠墙一侧必须设防护栏杆。

7、吊架长度不得超过8m，须设三个吊点，宽度不得超过1m。

8、升降吊架时，各吊点必须同步升降，保持吊架平衡，不得碰撞建筑物。

9、使用手板葫芦时，钢丝绳穿好后，必须将保险扳把拆掉，系牢保险绳，吊篮升降到工作部位后，需与建筑物拉结牢固。

10、施工前检查手板葫芦及吊销，钢丝绳安全有效无损伤，方可使用。

11、在使用时施工人员应随时检查吊架的挑杆、索具等及保险绳是否安全有效。

