本工程为一混合结构中级旅馆,总建筑面积12340m2,建筑物最高点24.5m,分为4段。Ⅰ、Ⅱ段是本工程的主体,各段长度分别是62.4m和50.7m,宽度是13.5m和14.7m。首层, Ⅰ段为接待、休息大厅、电话机房、办公用房,Ⅱ段为中西厨房、备餐、仓库、工作人员用房。2-6层为标准客房层，每层设有电梯厅、会议室、阅览室、单间客房41套、套间客房1套,全楼共计单间客房205套,套间客房5套。客房开间3.9m,进深为5.7m和6.9m两种,层高2.9m。Ⅰ段局部有7层,作机房和水箱间用,Ⅲ、Ⅳ段为单层建筑,设中西餐厅、邮电、银行、小卖部、理发等。

本工程按烈度8度抗震设防。Ⅰ、Ⅱ段+0.00以下为300mm厚C15钢筋混凝土条形基础,基底-2.7m。混凝土条基上砌砖,砂浆为M7.5,砖为MU10。-0.50m处设C20钢筋混凝土圈梁一道。±0.00以上内外墙砂浆为M7.5,砖MU10加组合柱到顶。为满足抗震要求,首层顶板为100mm厚C20现浇钢筋混凝土板。接待厅、中西厨房部分为C30钢筋混凝土内框架。二层以上均为预应力圆孔板。各层设置圈梁与组合柱紧密连接。Ⅲ段±0.00以下为人防及机房地下室(局部两层)。±0.00以上为M5砂浆、MU7.5砖墙,组合柱与屋面圈梁及现浇屋面板连通。Ⅳ段±0.00以下为C10混凝土垫层(基底-2.2m)上砌M5砂浆、MU7.5砖条形基础。±0.00以上为M5砂浆、MU7.5砖加组合柱到顶(组合柱下连基础梁,上连屋面圈梁)。

本工程各段屋面为三毡四油一砂不上人的保温屋面。各段走道±0.00以下有地沟,以铺设暖卫、通风等管线。

整个建筑外檐口墙为白色水刷石。首层墙面为驼色水刷石,其他墙面为米黄色干粘石,主要出入口为花岗石台阶,大理石门套。客房卧室内装修为珍珠岩颗粒喷涂顶棚,壁纸及乳胶漆墙面,预制彩色水磨石地面。厕浴间为轻钢龙骨石棉板吊顶,瓷砖墙面,陶瓷锦砖地面。接待厅、餐厅、会议室、活动连廊及公用场所为打孔纤维板及水曲柳五夹板吊顶,细油拉毛及塑料壁纸墙面,现制彩色水磨石及碎大理石地面。其余房间为大白或乳胶漆顶棚及墙面,水泥及红缸砖地面。所有外窗为一玻一纱钢窗,铝合金大门。内门窗为硬杂木门窗刷清漆和清漆磨退。

本工程备有客梯2部,货梯1部。空调机组分设在Ⅲ、Ⅳ段内,分区供给新风。排风机组设于Ⅰ段7层。每套客房由独立风机盘管和集中空调两个系统供给冷热风。冷热水及冷冻水均由附近已有的热交换站和冷冻站供给。强弱电附墙暗敷。冷、热、下水管线集中管井敷设。污水、雨水由暗排接入市政管网。

