1-1 简介：本工程位于北京经济开发区，是开发区第三期基础设施工程。建设单位是北京经济开发区基建办公室。本次招标范围是:①标西环北路③标永昌南路均为开发区电力沟工程。设计单位③区北京广联惠供用电工程设计有限公司  施工图号S2441 SG—T12  ①区北京供电设计院  施工图号 SO51S—T11

1-2 招标范围
1-2-1：③标范围及主要工程量：电力沟起始于道路桩号 0+946（康定街路口南切点2米） 终止于道路桩号0+000设计起点。含0+470（道路标桩）处8Φ150电力埋管。③标电力沟长450米，为2000ⅹ2000电力方沟。方沟全长设计2个直通井2个三通井，各井分别是：1# 0+000，2#0+160，3#0+282及01#。
1-2-2：①标范围及工程量：电力沟起始于1+223.792（道路桩号）终止于设计终点 2+000。是1200ⅹ1800电力方沟①标长777米设2#、3#、4#、5#、6#共5个井。其中3#、4#为三通井，其余均为直通电缆井。
