长沙县英婆冲水库灌区改造工程                                                             招标文件


湖南省     长沙县

英婆冲水库灌区改造工程施工

招 标 文 件

招标编号：HNZJC2006-GC-123


发 包 人：长沙县星沙水利建设投资有限公司

招标代理：湖南中技招标咨询有限公司
二○○六年十一月

目  录

3第一卷  商务文件


4第1 章 投标须知


12第2章 《投标须知》附件格式


19第3章 合同条款


26第4章 协议书、工程预付款保函


28第二卷  技术条款


29第1章 一般规定


40第2章  施工围堰和水流控制


42第3章  土方开挖工程


47第4章  土石方填筑工程


50第5章  混凝土工程


63第6章  砌体工程


68第7章  凿（拆）除工程


69第8章  闸门安装


73第9章  地基加固工程


74第10章  混凝土承插管安装


76第11章  环境保护


80第三卷  工程量清单及图纸





第一卷  商务文件
第1 章 投标须知
一、总  则

1.工程说明

1.1建设单位：长沙县星沙水利建设投资有限公司

1.2工程名称：湖南省长沙县英婆冲水库灌区改造工程
1.3建设地点：长沙县北山镇
1.4投资批准单位及文号：长县发改投[2006]83号

1.5承包方式：固定单价承包；

1.6招标方式：公开招标；  

1.7质量标准：合格工程标准；

1.8计划开工日期：以发包人发出的开工通知为准。 

1.9工期：110天（日历天数）。

2.招标范围及标段划分

2.1招标范围：

英婆冲水库位于长沙县北山镇明月村流水坳，属捞刀河水系，于1965年由原有的田元水库的基础上扩建成现在的小I型水库，最大坝高为34.5m，集雨面积为6.43 km2 (其中外引为1.37 km2)，总库容为368万m3，正常库容为285万m3，设计灌溉狮山、明月、青田、牌楼等四个行政村和新桥社区112个村民小组的1万亩水田，受益农产2875户人口9795人。

    英婆冲水库灌区现有主干渠2条(包括南干渠和北干渠)总长15．616km，支渠43条34．49km。该灌区骨干水源为英婆冲水库，目前灌区内的基础水利设施以山平塘、河坝为主有672处库容403万m3，小Ⅱ型水库两座，控制集雨面积2.88km2，有效库容26万m3，合计库容429万m3，形成了一个以英婆冲水库为龙头，以南干渠、北干渠为骨干渠道，以塘坝和小Ⅱ型水库为基础水利设施的“长藤结瓜”自流灌溉系统。
本次灌区改造工程主要工作内容包括：

①．渠道防渗衬砌工程：南干渠5945m，北干渠6875m，支渠5490m，共计长17520m。

②．渠道除险加固治理工程：南干渠和北干渠等地段加固处理，共计8 处1300m。

③．渠系建筑物改造工程：倒虹吸改造6处1026m，暗渠防渗及加固35处 984m，隧洞衬砌或翻修加固9处697m，渡槽1处80m。

④．附属建筑物改造工程：197处。

2.2本次施工招标标段划分如下：

第一标段（合同编号：YPCSK2006-C1）：北干渠、上官塘支渠、宋家冲支渠改造； 

第二标段（合同编号：YPCSK2006-C2）：南干渠、南中渠改造。

（详见设计图纸和招标人发布的上限价工程量清单包括的范围）。

3.合格的投标人

3.1具有独立法人资格；
3.2具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）施工资质的施工企业；

3.3具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

3.4项目经理应具有与本合同工程类似的水利水电工程施工经验，担任过二年以上项目经理，并持有贰级以上（含贰级）项目经理（或注册建造师）资质证书；

3.5本次招标不接受联合体投标；
3.6 本项目采用混合竞标的方式，投标人必须对本项目两个标段都编制工程量清单并进行报价。
4.招标人和招标代理机构

4.1本项目招标人：长沙县星沙水利建设投资有限公司 

4.2本项目施工招标代理机构：湖南中技招标咨询有限公司

5.招投标活动时间安排

本次招投标活动将依据下述时间安排进行。

(1)招标文件发售阶段： 11 月22日至 11 月26日

(2)简略投标文件编制、递交阶段： 11月27日至 12 月1日

(3)简略资格审查及评选入围投标人阶段：12月1日

(4)投标项目经理确认、详细投标文件编制、递交阶段：12月2日至12月6日

(5)评审、推荐和确定中标人阶段：12月6日至12月9日

二、简略投标文件编制、递交阶段
6.现场踏勘

6.1招标人将于11月27日上午组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取编制简略投标文件所需的现场情况。

6.2投标人可不参加招标人组织的现场踏勘，如需参加，请务必于11月27日上午8：30点（北京时间）前到长沙县水利局大门口集合，过时不候。

7.招标文件

7.1 招标文件制作成本费每套400元。投标人在递交简略投标文件的同时需交纳招标文件制作成本费400元，否则招标人将拒收其简略投标文件。

7.2投标人如需设计文件，请于2006年11月22日至11月26日到长沙县建设工程交易中心领取（每日上午9：00—11：30，下午2：30—5：00）。图纸押金200元/套，在递交简略投标文件的同时收取，开标后凭图纸押金条无损退还。

8.疑问及答复

8.1投标人如对招标文件、设计图纸及上限值工程量清单有疑问，请于 11 月27日上午10：00前采用书面“质疑单”递交至长沙县建设工程交易中心或传真至4872332。

8.2投标人的书面“质疑单”不能出现投标人的名称，否则招标人和招标代理机构对其疑问不予答复。

8.3对投标人按上述8.1和8.2款要求提出的疑问，招标人或招标代理代理机构将以文字形式予以答复，文字答复将于 11 月29日上午10：00起在县政府网站（WWW.CSX.GOV.CN）和县建设工程交易中心公示栏予以公示。请各投标人及时上网查看或到长沙县建设工程交易中心免费索取。

8.4 （预交）施工履约保证金。

8.4.1 投标人应向招标人交纳人民币贰拾万元的（预交）施工履约保证金。

8.4.2 （预交）施工履约保证金以转帐的方式汇至：收款人名称：长沙县星沙水利建设投资有限公司 ；开户行：长沙市商业银行星城支行；帐号：800055585909013。采用转帐方式缴纳（预交）施工履约保证金，必须从投标人帐户直接转入；如果从其它帐户转入或以现金交纳或个人帐户转入均视为不响应招标文件规定，招标人拒收其投标文件。
8.4.3请各投标人注意银行转帐的时间差及时交纳好（预交）履约保证金。（预交）履约保证金必须在2006年12月1日上午9：30时前（北京时间）到帐后才视为交纳了履约保证金。
8.4.4经简略投标文件评审未能入围的投标人所交的（预交）施工履约保证金由招标人在入围投标人确定之日起十个工作日内退还（不计利息），退还（预交）施工履约保证金一律采用转帐方式汇至投标人帐户。未中标的入围投标人所交的（预交）施工履约保证金，由招标人在中标人确定之日起十个工作日内退还（不计利息），退还（预交）施工履约保证金同样采用转帐方式，汇至投标人帐户。 

8.4.5 中标人的（预交）施工履约保证金自工程施工合同签定之日其全额自动转为正式的施工履约保证金 。

8.4.6  投标人在递交简略投标文件时应出示（预交）施工履约保证金（转帐 ）银行受理回单，与招标人的银行收帐通知核对，投标人未能按时（2006年12月1日北京时间上午9：30前）出示（预交）施工履约保证金（转帐）银行受理回单，或者招标人未收到其（预交）施工履约保证金者，视为该投标人未按时交纳（预交）施工履约保证金，其简略投标文件不予启封，当场退还。

9.简略投标文件的组成

9.1简略投标文件应包括以下内容：

①投标函；

②标价的工程量清单；（简略投标文件要求投标人必须对本项目两个标段都进行报价并编制工程量清单。只对其中一个标段进行报价或编制工程量清单的投标文件将做废标处理。简略投标文件开启之前，将通过抽签的方式平均分配投标单位参与不同标段的投标竞争，一个投标人只能参加一个标段的投标。当投标人抽签确定所参加的标段后，该投标人该标段的投标报价才为有效的投标报价，相应的另一标段的投标报价将视为无效报价，不纳入另一标段的评标。）

③企业营业执照（复印件）

④企业资质证书（复印件）

9.2  以上9.1条所述简略投标文件内容中第①项必须采用本招标文件第2章《投标须知》附件提供的格式，第②项必须采用本招标文件第三卷提供的格式。

10.简略投标文件的份数与密封

10.1简略投标文件按本须知第9条所述内容和要求编制后，装订成册。一式四份，其中正本1份，副本3份，正本与副本不一致时，以正本为准。

10.2简略投标文件中的投标函必须盖有投标单位公章；标价的工程量清单要求每页必须盖有投标单位公章（工程量清单封面和编制说明除外）。

10.3简略投标文件 (一式四份)集中装袋密封，投标人应在密封袋上注明项目名称和投标人名称。

11.简略投标文件的递交

11.1简略投标文件应于2006年 12月1日上午9：30时(北京时间)前递交至长沙县建设工程交易中心开标室。逾期送达的简略投标文件，不论原因，招标人将拒收。

11.2简略投标文件递交时，投标人代表应在简略投标文件递交登记表上签名，以证明其已递交该文件，招标人和招标代理机构将凭投标人的（预交）施工履约保证金银行转帐回执单及（预交）施工履约保证金银行到帐通知和交纳招标文件制作费的收据接受简略投标文件。
11.3招标人将在简略投标文件递交截止时当众宣布递交简略投标文件的投标人名称。
三、简略资格审查及评选入围投标人阶段
12.简略资格审查(验证)

12.1为检验各投标人是否符合本招标文件规定的资格要求，招标人将对按时递交了简略投标文件的投标人进行简略资格审查(验证)，投标人必须在递交简略投标文件的同时，递交企业营业执照(副本原件)和企业资质证书(副本原件)以及安全生产许可证(副本原件)。两证（企业营业执照和资质证书，下同）已在长沙县招标办备案的投标人，参加开标会议可以不携带营业执照副本原件和企业资质证书副本原件。

12.2资格审查将由招标人和招标代理机构组织进行，县监察局、县招投标办派人参与监督。

12.3贰证已在县招投标办备案的投标人，资格审查将采用核对备案登记情况与本招标文件对投标人两证资格要求两者是否相符的方式进行。符合者将视为两证资格审查合格；不合格者，除非出示贰证副本原件来证明其两证资格合格外，将视为两证资格审查不合格，其简略投标文件当场退还。

12.4投标人未能在投标截止时间后30分钟内（12月1日北京时间上午10：00前）递交好上述12.1款所要求证件（两证已在长沙县招标办备案的投标人，参加开标会议可以不携带两证），证件缺少1个以上（含1个）或经检验1个以上（含1个）证件不符合招标文件要求，该投标人将被认为资格审查不合格，招标人将拒绝其参与竞标，其简略投标文件当场退还。

12.5招标人将在简略资格审查结束时，当众宣布简略资格审查合格的投标人名单。

13.开启简略投标文件

13.1简略资格审查结束后，资格审查合格且按时足额递交了（预交）施工履约保证金的投标人，将通过抽签的方式平均分配投标单位参与不同标段的投标竞争，一个投标人只能参加一个标段的投标。抽签分两步进行，首先抽签确定正式抽签顺序，然后按第一步抽签的顺序抽签确定投标人所投标的标段。确定投标人所投标的标段后简略投标文件将被当众开启(开标将按递交简略投标文件的逆顺序进行)，检查投标人简略投标文件中的投标函和所投标段的工程量清单是否按照招标文件要求加盖投标人单位公章，并宣读各投标人所投标段的投标报价。

14.评选入围投标人

14.1简略投标文件的符合性审查（工程量清单的符合性审查只对投标人所投标段的工程量清单进行审查）。

简略投标文件出现下列情况之一者，视为不响应招标文件实质性要求，其简略投标文件作废标处理 (其标价的工程量清单不进行算术性复核，其投标报价不纳入算术平均计算标底)。

①一个投标人提交两套以上(含两套)简略投标文件，且两套以上(含两套)简略投标文件中的投标函或标价的工程量清单均盖有投标单位公章的，该投标人的所有简略投标文件均按废标处理；

②简略投标文件中的投标函未盖投标单位公章的或投标文件中的工程量清单有一页（或一页以上）未盖投标单位公章的（工程量清单的封面和编制说明除外）；

③投标函未按招标文件规定格式内容编制的，造成实质上违背招标文件的要求的；

④标价的工程量清单未按本招标文件规定编制的；

⑤标价的工程量清单中投标单价有一项以上(含1项)超过相应上限单价的。

14.2标价的工程量清单的算术性复核（只对投标人所投标段的工程量清单进行算术性复核）

符合性审查合格的投标单位，招标代理机构依据下述14.3款所述办法，计算标底，然后对投标报价最接近标底的5个投标人的标价的工程量清单进行算术性复核。如果经算术性复核后，标底变动至五个入围单位中的一个以上（含一个）发生改变时，再对新入围的投标人的标价的工程量清单进行算术性复核，依此类推。算术性复核（修正）原则如下： 

①当数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。

②当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准；除非单价小数点有明显的位置差错，则应以总价为准，修正单价。

③当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

④当工程量清单中的工程数量和项目内容与本招标文件中工程量清单的工程数量和项目内容不一致时，应以招标文件工程量清单的工程数量和项目内容为准，修正合价。

⑤税金已包含在工程量清单的单价和合价中。

⑥工程量清单中汇总表中的备用金一项，投标单位在投标报价时必须不优惠直接按上限价填报。如果投标单位在填报时进行了优惠，则在算术性复核时按上限价进行修正报价。

对有算术性修正的工程量清单，须经该投标人代表签字确认，无故不签字的，视同默认(同意修正结果)，得出该投标人修正的投标价。

14.3投标价格评比，确定入围投标单位，按以下程序进行：

第一步：按投标总价由低到高排序为：G1，G2，G3……Gn；

第二步：计算各投标总价的临差L；

           L1=G2-G1，L2=G3-G2，L3=G4-G3，……，Ln-1=Ln-Ln-1
第三步：计算临差千分率B；

           B1=L1/G1×1000，B2=L2/G2×1000，……，Bn-1=Ln-1/Gn-1×1000

第四步：筛选进入评标标底计算的投标总价:

1 B1大于40时，G1不纳入评标标底计算；

2 最高投标总价Gn不纳入评标标底计算；

3 任意投标总价≥1.06×(所有投标总价的算术平均值)时，该投标总价不纳入评标标底计算；
4 任意投标总价≤0.92×(所有投标总价的算术平均值)时，该投标总价不纳入评标标底计算。
除上述4种情况外的其它投标总价纳入评标标底计算。

第五步：计算纳入评标标底计算的各投标总价的权数K：

           Kp=Bp/∑B，Kp+1=Bp+1/∑B, ……,Kq=Bq/∑B,

(其中∑B= Bp+Bp+1+……+Bq)

第六步：计算评标标底：

           评标标底=（GpKp+Gp+1Kp+1+……+GqKq；）×0.985

第七步：确定最接近评标标底的5个投标总价的投标人为入围投标人。
四、投标项目经理申报、确认及详细投标文件编制、递交阶段
15.投标项目经理（或注册建造师）申报

15.1入围投标单位确定后的第二天( 12月2日)至第三天  12月3日) ，入围投标人应向招标人申报投标项目经理（或注册建造师），至 12 月3日下午5：00时尚未申报投标项目经理（或注册建造师）的入围投标人，视为自动放弃投标，取消其入围投标资格。

15.2入围投标人向招标人申报投标项目经理时，必须向招标人出具名为“关于申报我公司×××同志为长沙县英婆冲水库灌区改造工程（第×标段） 投标项目经理（或注册建造师）的报告”，报告中应简要介绍所申报项目经理（或注册建造师）的个人基本情况（附项目经理证书（或注册建造师）复印件），并介绍其近三年(2004年至2006年)所从事的类似工程施工经历，报告应由投标人盖章，并由投标单位法定代表人签字或盖章。

15.3项目经理（或注册建造师）申报报告一式两份，连同该项目经理（或注册建造师）资质证书(原件)一同递交至县建设工程交易中心，然后由招标代理机构及时分送至招标人和县招投标办。

16.投标项目经理（或注册建造师）考察(审查)与确认

16.1招标人对投标项目经理（或注册建造师）的资格要求：

①具有贰级以上(含贰级)项目经理或注册建造师资质。

②近三年有从事类似工程施工的经验。

16.2招标人在收到投标项目经理（或注册建造师）申报报告后，应及时进行审查，如有必要，可对投标项目经理（或注册建造师）进行考察。

16.3招标人在对投标项目经理（或注册建造师）进行考察审查后，如认为申报的投标项目经理（或注册建造师）满足本须知16.1款所述的资格要求，应及时予以确认，确认应采用书面形式，可采用在申报报告上签署意见(“同意”)并盖章的形式，确认书面意见原件返还给入围投标人。确认书面意见复印两份，一份交招标代理机构存档，一份送县招标办备案。

16.4招标人如认为申报的项目经理（或注册建造师）不满足本须知16.1款所述的资格要求，可要求入围投标人另行申报。另行申报要求应采用书面形式，可采用在申报报告签署意见(“请重新申报”)并盖章的形式，另行申报原件返还给入围投标人。另行申报要求复印两份，一份交招标代理机构存档，一份送县招标办备案。

16.5入围投标人在收到招标人另行申报项目经理（或注册建造师）的要求后，应于收到报告后的第二天(未按时重新申报者，视为自动放弃投标)按本须知第15款有关要求重新申报项目经理，直至招标人确认为止。

17.招标答疑

17.1招标代理机构将于2006年 12月4日下午3：00时，在长沙县建设工程交易中心组织召开该项目招标答疑会议，各入围投标人要派人参加。

17.2招标答疑会议所议定事项，将形成招标答疑会议纪要送交各入围投标人，作为本招标文件的补充或修改。

18.投标保证金

18.1入围投标单位必须在详细投标文件递交截止时间(2006年 12 月6日北京时间上午9：30时)前向招标代理机构缴纳人民币伍万元的投标保证金。

18.2投标保证金应付至：                 

收款人：湖南中技招标咨询有限公司               

开户行：兴业银行长沙韶山路支行
 帐号： 368150100100034116    

18.3未按时足额缴纳投标保证金的入围投标单位，其详细投标文件将拒收。请入围投标单位在缴纳保证金后，可凭银行回执到湖南中技招标咨询有限公司财务部换取收据，招标人将凭投标保证金收据收受详细投标文件。

18.4 未中标单位的投标保证金将尽快无息退还，最迟不超过中标通知书发出后5天。有关投标保证金办理手续可与湖南中技招标咨询有限公司财务部联系。

18.5 如有下列情况，将没收投标保证金：

18.5.1 未经招标人同意，投标人在投标有效期内撤回其投标书；

18.5.2 中标人在收到中标通知书后，在规定期内拒绝签署合同协议。

19.详细投标文件的内容

19.1入围投标单位编制的详细投标文件，至少应包括下述内容：

19.1.1法定代表人身份证明书；

19.1.2详细投标文件签署授权委托书(如入围投标单位法定代表人亲自签署详细投标文件，则不须此项)；

19.1.3投标书；

19.1.4 工程量清单书；标价的工程量清单必须盖投标单位公章，和由法定代表人（或法定代表人签署授权委托人）签字（或盖章）。工程量清单书中的所报单价和合价必须与简略投标文件中的工程量清单中的所报单价和合价一致，如果与简略投标文件中的工程量清单报价不一致，则以简略投标文件中的工程量清单的所报单价和合价为准。
19.1.5 项目管理机构配备情况。

①项目管理机构配备情况；

②项目经理证书复印件；

③项目技术负责人(施工员)简历表；

④其它辅助说明资料。

19.2上述19.1条所述详细投标文件内容应采用本招标文件第2章《投标须知》附件所列格式编制。 

20.详细投标文件的份数和签署
20.1详细投标文件一式五份，其中正本1份，副本4份(应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”)，正本与副本不一致时，以正本为准。

20.2详细投标文件的正本应打印或使用不褪色的蓝(或黑)墨水书写，字迹应清晰易于辨认。

20.3详细投标文件封面、投标书均应加盖投标单位印章并经法定代表人或其授权委托人签字（或盖章）。由授权委托人签字（或盖章）的详细投标文件中须同时提交详细投标文件签署授权委托书。

20.4除入围投标人对错误修改外，全套详细投标文件正本应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人章或由详细投标文件签字人签字（或盖章）。

21.详细投标文件的装订和密封

21.1详细投标文件的正本和副本应分别装订成册。

21.2详细投标文件(一式五份)集中装袋密封，入围投标人应在密封袋上标注工程项目名称和投标人名称，并盖投标人法人章。

22.详细投标文件的递交

22.1详细投标文件应于2006年12月6日上午9：30时(北京时间)前递交至长沙县建设工程交易中心开标室。上述投标截止时间后送达的详细投标文件，不论原因，招标人将拒收。

22.2入围投标人在递交详细投标文件时，必须出具足额的投标保证金收据。否则，招标人将拒收其详细投标文件。

23.详细投标文件的修改与撤回

23.1 若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标人。上述书面通知应按第20条和第21条的规定进行编制、密封、标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.2 除本章另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改详细投标文件。

24.详细投标文件的澄清

为了有助于详细投标文件的检查和评审，招标人可以单独要求投标人澄清其详细投标文件。招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。除了按第14.2条规定改正算术错误外，投标人不得修改投标报价或详细投标文件中其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为详细投标文件的组成部分。

五、评审、推荐和确定中标人阶段
25.开标

25.1 2006年 12 月6日上午9：30时在长沙县建设工程交易中心开标室举行开标会议。入围投标人应由法定代表人持法定代表人资格证书原件或派其授权代理人持授权代理书原件按时参加开标会议，并在开标会议签到册上签名，以证明其出席开标会议。签到时须出示个人居民身份证(不能以其它证件代替)交招标人代表检验。同时应带齐参与投标的项目经理证书（或注册建造师证书）原件。

25.2开标会议上招标代理机构将当众开启所有收到的详细投标文件(开标将以详细投标文件递交的逆顺序进行)，宣读投标书中的主要内容。

26.评标

26.1详细投标文件的符合性审查。

出现下列情况之一者，详细投标文件将视为实质上不响应招标文件要求，按废标处理，该投标人不得进入抽签确定中标单位阶段。

①入围投标人未按要求由其法定代表人或派其授权代理人按时参加开标会议的，或法定代表人参加开标会议未带法定代表人资格证书原件（或授权代理人参加开标会议未带授权代理书原件）的；或未出示其个人居民身份证的。

②详细投标文件签署授权委托书无效的，出现下列情况之一者，授权委托书无效：

a.未按招标文件规定的格式和内容编制的；

b.未经投标人盖章的；

c.未经法定代表人签字或盖章的；

d.未经代理人本人签字的。

③投标书未按招标文件所规定的格式内容编制的，造成实质上违背招标文件的要求的，或者未经法定代表人或其授权委托人签字（或盖章）的；或投标书未盖投标单位公章的。

④投标工期超过招标文件要求工期的。

⑤投标文件中所附拟承担本次工程的项目经理人员未经招标人考察审查确认的；或开标时[2006年12月6日上午9：30（北京时间）前]未出示拟承担本次工程的项目经理人员的项目经理（或注册建造师）证书原件的。

⑥标价的工程量清单未盖投标单位公章或未由法定代表人（或法定代表人签署授权委托人）签字（或盖章）的。

⑦投标文件的内容未按照19.1条内容编制有缺项的。

26.2抽签确定中标人。

抽签分两步进行，首先抽签确定正式抽签顺序，然后按第一步抽签确定的顺序抽签产生推荐中标候选人。

27.中标候选人公示

27.1中标候选人将在县公众信息网、县政务公开中心、县工程交易中心予以公示。

27.2公示时间为三天( 12 月7日至 12月9日)，公示期间内，接受社会各界和本次招投标活动当事人的投诉或举报。投诉和举报电话：0731-4023024(县招投标办)，0731-4011097(县监察局)。

28.定标

28.1在公示期间无投诉和举报，或有投诉或举报但经调查投诉和举报事实不成立的情况下，招标人将向中标人发出中标通知书，明确其投标被接受。

28.2中标单位办理中标通知书时，中标单位必须向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标代理服务费在中标人的投标保证金中扣除。

28.3中标通知书发出后，招标代理机构将中标结果通知所有未中标的入围投标人。

28.4中标通知书发出之日起五日内，招标代理机构将向未中标的投标人退还投标保证金 (不计息)。中标人的投标保证金将于合同签订之日起五日内退还(不计息)。

29.合同协议书的签订

29.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

29.2中标人如不按29.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时由中标人依法承揽相应法律责任。

29.3 施工履约保证金返还方式：工程竣工验收合格后一次性全部返还，保证金不计任何利息。
第2章 《投标须知》附件格式
附件1

投标函(格式)

(适用于编制简略投标文件)

致：长沙县星沙水利建设投资有限公司

1.我单位购买了               工程施工招标文件，在认真研究了招标文件并考察了工程现场和市场情况后，现决定以一标段(大写)：            元(￥：          元)，二标段(大写)：           元(￥：         元)人民币的投标总价(或按照本项目施工招标文件规定的算术性复核原则修正的修正投标总价)和标价的工程量清单所列投标单价参与该项目的投标竞争。

2.如我单位有幸入围并被允许参与下一阶段的详细投标竞争，我单位同意按简略投标文件中的投标单价和总价，作为我单位承诺的合同单价和合同总价，且将在详细投标文件中按你单位要求作出明确承诺。

3. 如我单位有幸入围并被允许参与下一阶段的详细投标竞争，我单位将派出符合招标文件要求的项目经理（或注册建造师），报经你单位考察审查同意后，作为该项目代表我公司的投标项目经理（或注册建造师）。

4. 我单位详细阅读了该项目的招标文件，完全接受招标文件的所有条款，如属我单位对招标文件理解有误，自愿承担全部由此引起的影响和后果。                    

投标人：(盖公章)
    年   月   日
附件2

投标书(格式)

(适用于详细投标文件)

致：长沙县星沙水利建设投资有限公司

1.我方遵照原简略投标文件的投标函中所作承诺，在此再次明确承诺，一旦中标，我方愿意以(大写)：       元(￥：    元)人民币的承诺合同总价（简略投标文件之标价的工程量清单中所列投标单价和投标总价），并按招标文件中工程施工图纸、合同条款、工程技术规范(标准)和工程量清单的条件要求承包         工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.一旦我方中标，我方保证在    日历天内全部完成并移交全部工程。工程质量达到    标准。
3.为表诚意，我方已按照招标文件要求向你方预交了    万元人民币的施工履约保证金，一旦中标，同意自动转为我方的施工履约担保。

4.我方投标项目经理（或注册建造师）       同志已经你方审查认可，一旦我方中标，我方承诺派该同志作为该工程项目经理，全权代表我公司组织该项目的施工。我方在此承诺，如未经你方同意私自变更项目经理，或名义上该同志为项目经理而实际上的项目经理另有其人，我单位自动放弃两年长沙县城范围内依法应招标工程的投标资格。同时你单位有权终止该项目的施工合同。 
5.一旦我方中标，我方承诺按时足额支付民工工资。如未按时足额支付民工工资，自愿接受有关部门依法依规所作出的处罚。

6.我方已详细阅读全部招标文件，包括招标答疑会议纪要和有关补充文件。一旦中标，我方同意依照我方详细投标文件与你方招标文件签署合同。

7.我方同意所提交的详细投标文件自详细投标截止日期之日起60天的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

投标单位：   (盖章)                         
法定代表人或其授权委托人：    (签字或盖章 )  
    年   月   日
附件3

法定代表人身份证明书(格式)

(适应于详细投标文件)

单位名称：                         
单位性质：                         

地    址：                         
成立时间：        年    月       日

经营期限：                          

姓名：       性别：        年龄：        职务：       

系    (投标人单位全称)     的法定代表人。

特此证明。

投标人：      (盖章)     

日  期：      年   月   日
附件4

详细投标文件签署授权委托书(格式) 

(适应于详细投标文件)

本授权委托书声明：我    (姓名)     系    (投标人名称)       的法定代表人，现授权委托      (单位名称)    的   (姓名)  为我公司签署本工程的详细投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代表人全权代表我所签署的本工程的详细投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   (签字)         性别：              年龄：       

身份证号码：                                  职务：       

投标人：                               (盖章)              

法定代表人：                           (签字或盖章)        

授权委托日期：               年            月             日
附件5

项目管理机构配备情况表

   (工程项目名称)   工程 

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担过的工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证书号
	专业
	原服务

单位
	项目数
	主要项目

名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填 报内容真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


注：项目管理机构中至少应配备下列人员：项目经理、技术负责人（可由施工员兼）、施工员、质检员、安全员、材料员、测量员，并在附件八中附相应资格证书复印件。
附件6

项目经理（或建造师）证书复印

附件7
项目技术负责人简历表

   (工程项目名称)   工程 

	姓  名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职  务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件8

项目管理机构配备情况辅助说明资料

   (工程项目名称)   工程 

	


注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本投标文件一起装订)。

第3章 合同条款

第一部分 通用合同条款

本招标文件《通用合同条款》应用水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于2000年2月联合颁布的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF－2000－0208）第2版（2000年版）中第一部分《通用合同条款》。

第二部分 专用合同条款

前言
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。
1词语涵义

1.1 有关合同双方和监理人的词语
    （1）发包人是：长沙县星沙水利建设投资有限公司。
    （4）监理人是：待定。

1.3 有关工程和设备的词语
    （4）主体工程包括以下工程：

1） 长沙县英婆冲水库灌区改造工程施工第一合同段（合同编号YPCSK2006-C1）；

2） 长沙县英婆冲水库灌区改造工程施工第二合同段（合同编号YPCSK2006-C2）。

（5）单位工程：单位工程划分由监理人划分。

1.4 有关工期的词语

（2）开工日期：本工程计划开工日期为2006年12月15日左右。

（3）完工日期：本工程计划完工日期为2007年3月31日左右。

3合同文件的优先顺序
    除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及补充合同协议书；


（2）中标通知书；


（3）开标后发包人与承包人之间澄清问题的来往文件；


（4）投标报价书；


（5）补充通知（如果有的话）；


（6）专用合同条款；


（7）通用合同条款；


（8）技术条款；

（9）图纸；


（10）已标价的工程量清单； 


（11）补充资料表；


（12）经双方确认进入合同的其它文件。

4发包人的一般义务和责任

4.4 提供施工用地（修改）
删去本款全文，并代之以：

发包人负责办理工地范围内的永久性征地，承包人为施工需要的临时性用地和需要支付的费用，承包人与当地自行协商解决，发包人尽量协调。 

5承包人的一般义务和责任

5.15 其它一般义务和责任（补充）

5.15.1 投标价包括所有费用

承包人应对投标报价以及经评标确定的工程量清单中所报单价和合价的正确性和完备性负责。除合同中另有规定外，上述报价包括了合同内列明和包含的全部风险、责任和义务，以及为合同工程的施工、完工和修补缺陷所需的全部费用及利润、税费。

5.15.2 对现场作业和施工方法负责

监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务与责任。

5.15.3 防汛

（1）在合同工程施工期和缺陷责任期内，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程安全，必须服从抗洪抢险的命令和统一指挥调度。

（2）由于承包人施工需要设置在河道（或行洪区）内的所有设施和弃渣等施工垃圾，在汛前必须完全拆除，不能对原河道的泄洪能力造成任何影响。

5.15.4 对工程施工质量负终身责任

承包人对本合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是本合同工程施工质量的终身责任人。

5.15.5 与其他承包人的协调

（1）在本合同工程施工期间，工程其他合同承包人亦在施工，本合同承包人应充分认识到本工程的所有公用设施，如场外干线公路、桥梁等可能为本工程多个合同承包人共同使用，如在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的统一协调指挥和有关指令。

（2）本合同承包人还应配合发包人做好施工地质编录工作，在编制施工进度计划时，考虑发包人的施工地质编录工作。

（3）施工期间由发包人或监理人主持召开的协调会所形成的会议纪要，各方代表均应签字，如有不同意见可在纪要中反映，一旦会议作出决定，承包人应遵照执行。

（4）承包人除应按合同条款规定的进度完工外，还应在监理人的指示下保证各合同工程相互衔接部位进度的均衡与协调。

（5）各标段承包人应采取措施，保证其他标段承包人的施工安全。

6履约担保
6.1 履约担保证件（修改）
本款中履约担保证件采用现金形式，担保金额为合同价格的10%（但最低不少于贰拾万元人民币），发包人不接受银行保函和履约担保书形式的履约担保证件。

6.2 履约担保证件的有效期（修改）

删去本款全文，并代之以：
履约保证金自合同生效起至工程移交证书颁发后28天内一直有效，发包人将在工程移交证书颁发后42天内将履约保证金退还给承包人。

7监理人和总监理工程师
7.1 监理人的职责和权力（补充）
本款（2）项补充：
监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准

1）按第20条规定，确定延长完工期限；
    2）按第39条规定，当变更引起的合同价格增加超出发包人与监理人签订的监理合同规定的额度时作出的变更决定；

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第39条的规定增加相应的费用，并通知承包人和抄送发包人。

11分包
11.1 工程分包应经批准（修改）

    删除通用合同条款第11.1条全文，并以下文代替：

    本合同工程不允许分包。

11.2 发包人指定分包人（修改）

删除通用合同条款第11.2条全文，并以下文代替：

    本合同工程发包人不指定分包人。

13承包人人员的管理

13.2 提供管理机构和人员情况报告（修改）

本条“承包人在接到开工通知后84天内……”改为“承包人在接到开工通知后7天内……”。

14材料和工程设备的提供
14.2 发包人提供的工程设备（修改）

本合同工程发包人不提供任何工程设备。

14.3发包人指定供应来源的材料和工程设备（修改）

本工程渠道加固U型槽（D100、D80、D60、D40）和闸门，将由发包人通过政府采购方式采购，承包人负责运输至各施工点并负责安装。

16交通运输

16.2场外交通（补充）

    （3）发包人不提供本合同工程场外交通道路。道路的通行情况、通行能力、标准、距离等均由承包人通过现场考察确定，并对该成果负责。同时承包人必须负责与交通管理部门的协调工作，施工过程中不得阻碍交通，承包人应按合同规定承担有关费用。

17进度计划
17.4 提交资金流估算表（补充）

资金流估算表

[合同编号：YPCSK2006-C1(C2)]


金额单位：元
	年
	月
	工 程

预付款
	完成工作量付款
	保留金

扣 留
	预付款

扣 还
	其它
	应得付款
	累积付款
	百分比

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


18工程开工和完工
18.1 开工通知（修改）

监理人应在发包人与承包人签定合同后5天内发出开工通知。

18.3 承包人延误进点（修改）

    本条“承包人在接到开工通知后14内”改为“承包人在接到开工通知后7天内”。

18.4 完工日期（补充）

    本合同全部工程完工日期为：2007年3月31日。

20工期延误

20.3 承包人的工期延误（补充）

承包人逾期完工，比合同工期每推迟一天的违约金为人民币1000元，但其最终的累计总额不超过合同价格的5%。
21工期提前
21.1 承包人提前工期（修改）

删除通用合同条款21.1条全文，代之以“承包人征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，可以提前完工，但发包人不支付提前完工奖”。

22质量检查的职责和权力（修改）

本条“承包人应在接到开工通知后的84天内……”改为“承包人应在接到开工通知后的7天内……”。

23材料和工程设备的检查和检验

23.1 材料和工程设备的检验和交货验收（修改）
（1）承包人负责采购的材料和工程设备，由承包人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按本合同《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。
承包人应为监理人进行交货验收的监督检查提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。
删除通用合同条款第23.1条中第（2）款。

29文明施工
29.1 治安保卫（补充）

本款补充如下：

（3）妨碍治安行为等

承包人在任何时候均应采取各种合理的预防措施，以防止其员工或其员工之中发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维持治安和保护本工程附近的个人或财产免受上述行为的破坏。

29.2 施工安全（修改）

    删去本款（3）项全文，并代之以：
承包人应在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，并配备必要的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担，并包含在投标报价的单价与合价中。对消防的要求见本招标文件第二卷《技术条款》。

本款补充如下：

（5）安全与健康记录

承包人应保存有关人员的安全与健康的记录，随时供监理人查阅。

（6）事故报告

一旦事故发生，承包人应尽快将事故详细情况报告监理人。若遇重大的交通事故或其他重大伤亡事故，承包人应以现有最快的手段立即报告监理人，并应以最快的速度报告车辆主管单位和事故现场所在地的公安和交通管理部门。发生上述事故，承包人应采取措施妥善处理。
31计量

31.3计量方法（补充）

本款补充以下内容：

承包人必须按照本合同规定和监理人指示的操作规则与要求的方法进行测量计量，监理人有权随时检测，并有最终核定的权力。在检测计量过程中，承包人有责任和义务保证和创造条件让监理人员方便地进行计量工作，并防止障碍和意外事件发生。

32预付款
32.1 工程预付款（修改）

通用合同条款32.1款，作如下修改：

（1） 工程预付款的总金额为合同价格的10％。

（2） 预付时间和比例：合同签订后14天内，发包人将预付款一次性支付给承包人。

（3） 预付款扣回：工程进度款付到合同价款的20％时，开始抵扣预付款，直至拨付到合同价款80％时全部扣清。

32.2 工程的材料预付款（修改）

    删除通用合同条款中的32.2款，代之以“本工程不单独支付材料预付款”。
33进度付款
33.1 月进度付款申请单（补充）

承包人提交月进度付款申请单的时间：每月25日。

本款（2）、（3）、（4）项全文删去。

本款（6）项中“扣除按第32条规定应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额”改为“扣除按第32条规定应由发包人扣还的工程预付款金额”。

33.4 支付时间（修改）

删除本条全部内容，代替以“发包人在收到监理人签证的月进度付款证书并经业主和长沙县投资评审中心审批后按应付款项的不少于30％支付给承包人，支付时间为收到经上述程序审批后的月进度支付证书后28天内。其余款项在工程竣工结算完成并经长沙县投资评审中心审查完成后两年内支付给承包人。余款部分从工程完成移交后第一天起按中国人民银行规定的同期贷款利率计算逾期付款金额的利息（单利）。未按合同按时支付款项从逾期第一天起按中国人民银行规定的同期贷款利率计算逾期付款金额的利息（单利）。

如果该月进度付款证书的付款金额小于5.0万元，发包人将考虑将此款累至下月支付，承包人应充分理解，并视为按其支付。

34保留金（修改）
本款（1）项中“专用合同条款规定的百分比”为“ 10％”，“专用合同条款规定的数额”为“合同价格的 5％”。

删除本款中（3）项全部内容。

37物价波动引起的价格调整（修改）

    删除通用合同条款第37条，以下列条文代替：

在本合同施工期间，人工工资、材料价格按投标书中的人工单价、材料价格（除本合同条款中指定基价的主要材料外）为准，不因任何原因作任何调整。

在本合同施工期间铁路或公路运价、施工机械台班费、其它直接费、现场经费、间接费、利润等费用不得因价格浮动而作任何调整。

以总价承包的项目在整个合同实施过程中其价格不作任何调整。
38法规更改引起的价格调整（修改）

删除通用合同条款第38条，以下列条文代替：

在本合同实施期间，只有在国家发布对企业允许列入工程造价的税率进行调整时，才允许调整本合同的相关费用。

39变更
39.1 变更的范围和内容（修改）
删除本款第（1）项2）的内容

39.2变更处理原则（补充）

本款第（2）项③修改为“工程量清单中无类似项目单价和合价可供参考时，则按下述方法确定新的单价和合价。人工、材料、机械台班的用量以《湖南省水利水电建筑工程预算定额》（1992年颁布）为依据；机械台班费以《湖南省水利水电建筑工程预算定额》（1992年颁布）为依据，第一类费用调增35%，材料、风、水、电、人工工资的价格以承包人在投标文件中所报数据为依据；优惠率采用承包人的投标总报价除以发包人的上限值。

39.6 变更影响本项目和其它项目的单价和合价

去掉本款内“监理人应与发包人和承包人协商确定”，修改为“应按39.2款处理。”

39.7合同价格增减超过15％（修改）

    删去本款全文，修改为“完工结算时，无论出现第39款规定进行的何种变更引起合同价格增减金额的总和超过合同价格（不包括备用金）多少，发包人均不对合同价格进行调整。”

39.9 计日工

删除通用合同条款第39.9条全文。

40备用金（补充）

备用金数额：第一标段 为人民币贰拾万元（￥200，000元）。

第二标段 为人民币贰拾万元（￥200，000元）

43索赔

43.2 索赔的处理（补充）

    （5）在索赔事件中，具有实物工程量的项目，其单价按合同条款39.2的原则确定；无实物工程量的项目，由监理人协调解决。

44争议调解

44.2 争议调解组（修改）

    删除通用合同条款该条内容，以下文代替：“本合同发生争议后，由监理人协调解决”。

48工程保险和风险损失的补偿

48.1 工程和施工设备的保险（修改）

删除本款第（1）项全文，并代之以：“本合同工程不投保工程险”。

本款第（2）项中“承包人应以承包人的名义投保施工设备险”修改为“承包人自行确定是否投保施工设备险”。在“……工程的影响”后增加“并承担由此造成的一切损失和责任”。
49人员工伤事故

49.3 人员工伤事故的保险（修改）

删除本条款全部内容，并代之以：“在合同实施期间，承包人是否为其雇佣的人员投保人身工伤事故的保险由承包人自行决定，如施工过程中发生安全事故，发包人对此不负任何责任。”

50人身和财产的损失

50.4第三者责任险（包括发包人的财产）（修改）

（1）发包人负责保险的种类：无

（2）在合同实施期间，承包人自己决定是否投保第三者责任险，并承担由于未投保而造成的一切损失和责任，发包人概不负责。

（3）由于发包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失由发包人负责赔偿；由于承包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失由承包人负责赔偿；由于发包人和承包人共同责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失由监理人组织发包人和承包人共同协商负责赔偿；赔偿费用包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。
52完工验收
52.3 工程完工的验收（增加）
    （5）本合同工程完工的验收要求：施工质量达到部颁规程规范要求的合格标准。

53工程保修
53.1 保修期（缺陷责任期）（补充）
本工程的保修期为 12个月。

61保密（增加）
除第9.5款和第58条（3）项规定外，双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文件保密，违者应对泄密造成的后果承担责任。

62招标服务费（增加）

各标段中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标服务费：
(1) 以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数。
(2) 收费标准按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》【计价格(2002)1980号】文及湖南省【湘价服（2003）147号】文执行。

(3)招标服务费在领取中标通知书时以现金方式一次性交纳。

(4)招标代理服务费已包含在投标报价的单价和合价中。
第4章 协议书、工程预付款保函
4.1协议书
协 议 书（格式）

合同名称：                      


合同编号：                      
长沙县星沙水利建设投资有限公司（以下简称发包人）拟进行                       （合同名称）（合同编号：           ）的建设，接受了                                （以下简称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于     年   月   日签署了本协议书，合同总金额为人民币（大写）                      元。

1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2.本合同包括下列文件：

（1）合同协议书及补充合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）开标后发包人与承包人之间澄清问题来往文件；

（4）投标报价书及其附录；

（5）补充通知（如有的话）；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术条款；

（9）图纸；

（10）已标价的工程量清单；

（11）补充资料表；

（12）构成合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部责任。

4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部责任。

5.本协议书经双方法定代表或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章及收到承包人按照合同条款的规定提供了符合要求的履约担保证件后生效。

6.本合同一式陆份；其中正本贰份，发包人、承包人各执壹份；副本肆份，发包人、承包人各执壹份，其余副本由发包人分送各有关单位。

发 包 人：      （公章）  
            承 包 人：          （公章）           
 
法定代表人(委托代理人)：    （签名）    
法定代表人(委托代理人)：（签名）        

经 办 人：      （签名）  
            经 办 人：    （签名）                 
 
地    址：               
            地    址：               
           

电    话：               
            电    话：               
           

传    真：               
            传    真：               
           
 
开户银行：               
            开户银行：               
           
 
帐    号：               
            帐    号：               
           
　　                    签字日期：      年    月    日

签约地点：湖南.长沙

4.2 工程预付款保函（格式）

工程预付款保函（格式）

长沙县星沙水利建设投资有限公司：
因被保证人    （承包人名称）    （以下简称被保证人）与你方签订长沙县英婆冲水库灌区改造工程施工第   标段【合同编号：YPCSK2006-C1（C2）】，并按合同规定在取得第一次工程预付款前应向你方提交工程预付款保函。我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定使用并按期退还预付款向你方提供如下保证：

1. 本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）                   元。

2. 本保函的有效期自工程预付款支付之日起至你方按合同约定向承包人收回全部工程预付款之日止。

3. 在本保函有效期内，若被保证人未将工程预付款用于上述合同项下的工程或发生其它违约情况，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。

（1） 你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、电报、传真）提出，提款通知应由你方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章。

（2） 你方的提款通知应写明要求提款的金额。

4. 你方和被保证人双方经协商同意在上述合同的《通用合同条款》第39条规定的范围内变更合同工作时，我方承担本保函规定的责任不变。

银行名称： （并加盖单位公章）

地    址：

负 责 人： （签字盖章）

邮    编：

电    话：

传    真：

日    期： 年  月  日

第二卷  技术条款
第1章 一般规定
1.1说明
1.1.1工程概况
英婆冲水库位于长沙县北山镇明月村流水坳，属捞刀河水系，于1965年由原有的田元水库的基础上扩建成现在的小I型水库，最大坝高为34.5m，集雨面积为6.43 km2 (其中外引为1.37 km2)，总库容为368万m3，正常库容为285万m3，设计灌溉狮山、明月、青田、牌楼等四个行政村和新桥社区112个村民小组的1万亩水田，受益农产2875户人口9795人。

    英婆冲水库灌区现有主干渠2条(包括南干渠和北干渠)总长15．616km，支渠43条34．49km。该灌区骨干水源为英婆冲水库，目前灌区内的基础水利设施以山平塘、河坝为主有672处库容403万m3，小Ⅱ型水库两座，控制集雨面积2.88km2，有效库容26万m3，合计库容429万m3，形成了一个以英婆冲水库为龙头，以南干渠、北干渠为骨干渠道，以塘坝和小Ⅱ型水库为基础水利设施的“长藤结瓜”自流灌溉系统。
本次灌区改造工程主要工作内容包括：

①．渠道防渗衬砌工程：南干渠5945m，北干渠6875m，支渠5490m，共计长17520m。

②．渠道除险加固治理工程：南干渠和北干渠等地段加固处理，共计8 处1300m。

③．渠系建筑物改造工程：倒虹吸改造6处1026m，暗渠防渗及加固35处 984m，隧洞衬砌或翻修加固9处697m，渡槽1处80m。

④．附属建筑物改造工程：197处。

1.1.2水文气象和工程地质
1.1.2.1水文气象

英婆冲水库灌区属亚热带季风湿润气候区，雨量充沛，冬短夏长，四季分明，无霜期长，气候温和，多年平均气温17．2℃，历年最高气温43℃，极地最低气温-12℃。历年平均降雨量1406．4mm，历年最小值1018．2mm，年内降水量分配很不均匀，在多年平均月降雨量中1—3月占21．7％，4-7月占52％，12月份降水量最少，仅占多年平均降水量的3．2％，多年平均地表径流深  550-850mm，年平均相对湿度80％，多年平均蒸发量1206．9mm。

1.1.2.2地形、地质条件
英婆冲水库灌区位于湖南省湘江中下游浅丘区，区内地势由北逐渐向南倾斜，山丘岗地较多，基岩多有出露，属花岗岩丘陵地貌单元，山顶高程60～180m，地形坡度多小于200，岗地与农田相间，植被较发育，区内表层为灰褐色、含碎石粉质粘土、灰褐色粉土及淤泥，渠道大多沿山腰及山脚走向，边坡稳定性一般，渡槽、倒虹吸和暗涵的基础一般座落在土质基础上，隧洞以土质隧洞具多。

1.1.2.3天然建筑材料
本工程所需天然建筑材料储量丰富。土料场的选择可结合供料要求，就近开采。砂卵石可就近从长沙市捞刀河的砂石场购买砂卵石质量较好，运距约为50km。块石可利用当地优势，就近从北山乡的石料开采厂家购买，运距约为12km。
1.1.3对外交通条件
本工程对外交通较为方便，灌区水库距107国道、京珠高速公路仅几公里。水泥可从长沙县江背镇水泥厂或外地价廉物美的地方购买，运距约85km；钢筋、木材可由长沙县或长沙市相应的物资部门购买，运距约65km，油料可在当地就近购买。  
1.2承包人承包的工程项目和工作内容
本次招标的工程项目和主要工作内容：

第一标段（合同编号：YPCSK2006-C1）：北干渠、上官塘支渠、宋家冲支渠改造； 

第二标段（合同编号：YPCSK2006-C2）：南干渠、南中渠改造。

1.3发包人提供的图纸

1.3.1施工图纸的提供期限
    用于本合同工程项目或部位的各种施工图纸，均在该项目或部位工程施工前7天提供给承包人。
1.3.2设计修改
(1)承包人在收到监理人按上述第1.3.1条提供的图纸和文件后，应进行详细阅读和检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸和文件后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，亦应在接件后7内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。

    (2)监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行局部修改和补充时，应在该部位开始施工7天前及时签发设计修改图，其中涉及变更的应按本合同《合同条款》第39条的规定办理，对不属于变更范畴的设计修改，承包人不得要求增加额外付款。
    (3)由于受其它不可预见因素的影响，发包人无法按预定计划提供施工图纸时，应由监理人、设计与承包人共同研究临时措施，适当调整部分工程的施工进度，其增加的费用或造成的工期延误，应按本合同《合同条款》第20条的规定办理。
1.3.3图纸的份数
监理人应向承包人提供4份各类施工图纸(包括设计修改图)。承包人可根据施工需要向监理人提出增加图纸的份数，并为此支付费用。监理人发出的图纸均应盖有现场监理机构的公章，无监理人盖章的图纸，均为无效图纸。

1.4承包人提交的图纸和文件
1.4.1图纸和文件的提交计划
承包人应在签署协议书后3天内将承包人项目经理签署的承包人图纸和文件的提交计划，报送监理人审批，监理人应在收到该提交计划后7天内批复承包人。提交计划应说明图纸文件名称和提交时间，图纸和文件提交计划的项目应包括(但不限于)本章第1.4.2条～第1.4.5条规定的各项提交件，以及按本合同《合同条款》第9.2款(2)项规定由承包人负责的施工图纸和本技术条款各章规定应由承包人负责的施工图纸和文件。

承包人提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等费用，均应包括在承包人的各项目报价中。
1.4.2施工总进度计划
(1)承包人应在收到开工通知后的7天内，按本合同《合同条款》第17.1款的规定，采用关键线路网络图编制本工程施工总进度计划(包括网络图电子计算软件)报送监理人审批。监理人应在签收后7天内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划是控制本合同工程进度的依据。
    (2)承包人编制的施工总进度应满足本合同《专用合同条款》第18条关于工程开工日及全部工程、单位工程和部分工程完工日期的规定，并附有相关的说明。
1.4.3施工总布置设计
    (1)承包人应在收到开工通知后的7天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，报送监理人审批。监理人应在签收后7天内批复承包人。
    (2)承包人提交的施工总布置设计文件，应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书，上述设计文件应详细表述本章第1.9节所列全部临时设施的平面位置和占地范围。
(3)承包人应按本合同规定做好防洪安全和环境保护规划，采取必要的措施，保护临时设施周围开挖后的河道、冲沟和边坡。 
1.4.4临时设施设计
    (1)承包人应按施工总进度计划的安排，在临时设施开始施工前3天，将本章第1.9节所列的临时设施的设计文件报送监理人审批。监理人应在每项设计文件签收后7天内批复承包人。
    (2)承包人提交的临时设施设计应包括临时设施的平面布置图、主要剖面图和设计说明书。临时设施的设计至少要包括：施工场内外交通、施工供电和应急备用电源、施工供水、施工作业区和生活区的照明、附属加工厂、各种仓库和堆料场、施工机械设备停放场等。
1.4.5施工方法和措施
(1)承包人应在收到开工通知后的3天内，按本合同规定的内容提交主要工程建筑物的施工方法和措施。
(2)监理人认为有必要时，承包人应在规定的期限内，按监理人指示，提交单位工程的施工方法和措施，报送监理人审批。单位工程施工方法和措施的内容包括施工布置；施工工艺；施工程序；主要施工材料、设备和劳动力；质量检验和安全保证措施；施工进度计划等。

1.4.6施工图纸
    (1)按本合同《合同条款》第9.2款规定由承包人负责设计的工程项目，应按监理人指示，在该工程项目开始施工前7天，由承包人提交该项目的结构总图、设计依据、计算和试验成果以及监理人认为需要提交审查的其它图纸和文件，报送监理人审批。
    (2)按本合同《合同条款》第9.2款规定，由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.1条的规定提供施工图纸给承包人，承包人则应按实施的需要提供细部设计图等施工图纸，以及按本技术条款其它各章规定由承包人提交的图纸和文件，均应在每项工程开始施工前7天报送监理人审批。
    (3)若承包人根据其施工的需要，要求对发包人提供的施工图纸作局部修改时，须经监理人批准。
1.4.7图纸和文件的审批
    (1)除合同另有规定外，凡须经监理人审批的图纸和文件，监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后7天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。其审批意见包括：
      1)同意按此执行；或
      2)按修改意见执行；或
      3)修改后重新递交；或
      4)不予批准。
(2)凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新递交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后7天内作出相应修改，并重新提交监理人批复。所有修改都应在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，承包人应在图纸的标题附近留有一块空白框供监理人批注及建立档案编目用。
(3)凡合同规定须经监理人批准的图纸和文件，必须由承包人项目经理签署。
1.5发包人提供的工程设备

   无

1.6承包人提供的材料和设备
1.6.1承包人提供的材料   

    1.材料采购计划
    承包人应按合同进度计划和本技术条款的要求制订材料采购计划报送监理人审批。并应根据监理人指定的日期提交下一季度的材料采购计划，对有季节性要求的产品，需规定采购的具体期限。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的采购计划报送监理人审批。
    2.材料交货验收
    承包人提供的材料应按本合同《合同条款》第23.1款规定进行检查和验收，其材料交货验收的内容包括：
    （1)查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件，并应将这些证件的复印件提交监理人。
    （2)抽样检验：承包人应会同监理人按本合同《合同条款》第23.1款和本技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理人。监理人认为有必要时，可按本合同《合同条款》第22.3款的规定进行随机抽样检验。
    （3）承包人应对每批材料是否合格作出鉴定，并将鉴定意见书提交监理人复查。
    （4)材料验收：经鉴定合格的材料方能验收入库，承包人应派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。
   3.不合格材料的处理
    严禁将不合格的材料运往现场，经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同《合同条款》第26条的规定处理。
   4.材料的代用
    承包人申请代用材料，应提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理人批准后，才能采用代用材料。
1.6.2承包人提供的工程设备
    无

1.6.3承包人提供的施工设备
(1)承包人应在协议书签订后3天内提交一份为完成本合同各项工作所需要的施工设备清单，报送监理人审批，监理人应在收到施工设备清单后的5天内批复承包人。
    (2)承包人报送的施工设备清单的内容应包括：
1)设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间；
2)新购置主要设备订货协议的复印件；
3)旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

4)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。
    (3)承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并经试运行，确认其符合技术要求后方可使用。监理人有权向承包人索取必要的设备订货及租赁设备资料和有关图纸。
    (4)不论承包人采用何种方式取得的施工设备，都应对施工设备运输和使用过程中造成的损失和损坏负全部责任，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度和质量时，承包从应按本合同《合同条款》第15.5款规定进行更换。
(5)施工设备的保险由承包人办理，保险单副本应提交监理人。

1.7进度计划的实施
1.7.1月进度计划
    监理人认为有必要时，要求承包人提供月进度计划报送监理人，其内容和要求包括：
    (1)按合同进度计划，列出计划完成月工程量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排；
    (2)列出该月所需施工设备数量及材料计划；
    (3)提出该月发包人应提供的施工图纸目录等。
1.7.2月进度报告
    (1)承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：
    1)月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)；
    2)月完成的工程面貌简图；
    3)材料实际进货、消耗和库存量；
    4)现场施工设备的投运数量和运行状况；
    5)劳动力数量；
    6)当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；
    7)进度计划调整及其说明；
    8)质量事故和质量缺陷纪录，以及处理结果；
    9)安全事故以及人员伤亡和财产损失情况。
    (2)月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。
1.7.3进度会议
    (1)监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人的合同进度计划执行情况和工程质量状况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理、支付结算等问题以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。   

    (2)承包人应在周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表，进度报表的内容包括：
    1)上周(或上月)之前合同进度计划要求和实际完成的累计工程量统计；
    2)本周(或本月)实际完成工程量统计；
    3)下周(或下月)计划完成的工程量；
    4)工程质量情况；
    5)要求监理人协调解决的主要问题。
1.7.4进度计划的调整和修订
在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，承包人均应及时作出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路或改变关键工程的完工日期时，承包人应按本合同《合同条款》第17.2款的规定，提交修订的进度计划报送监理人审批。

1.8工程质量的检查和检验
1.8.1承包人的质量自检
    (1)承包人应按本合同《合同条款》第22.1款的规定，建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。承包人应赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，承包人质检人员应有责任及时纠正。
(2)承包人应按本合同《合同条款》第22.2款的规定，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，承包人应定期向监理人提交质量自检报告。

1.8.2监理人的质量检查
    (1)监理人有权按本合同《合同条款》第22.3款的规定，对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。
    (2)监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按合同规定的数量，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，承包人还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。检查和检验的时间、地点和费用，应按本合同《合同条款》第23.2款规定办理。
   (3)监理人为检查检验工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。

1.9临时设施
1.9.1施工交通
    (1)承包人应按合同规定负责修建从场外公共道路至各施工点的全部临时道路、桥涵和停车场，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足本合同工程需要的运输而必须采取的临时加固和加扩措施。
    (2)承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。
    (3)承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的建筑、设施、植被等，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。
(4)本合同承包人负责修建的施工道路和停车场，应免费提供发包人和监理人使用，其他承包人需要使用时，应按本合同《合同条款》第5.12款的规定办理。

1.9.2施工供电
（1）本合同施工用电由承包人自行解决。

（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由供电电源点至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
    (3)除合同另有规定外，承包人应按本合同《合同条款》第5.12款规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。
(4)承包人应按其自身需要，为本合同工程的生产和生活用电配备一定容量的事故备用电源，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。

1.9.3施工供水
    (1)除合同另有规定外，承包人应负责提供本合同工程施工和生活用水，水质应符合《混凝土拌和用水标准》JGJ63—89的规定，承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。
    (2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《合同条款》第5.12款的规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。
(3)承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。

1.9.4施工照明
    (1)除合同另有规定外，承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及道路、桥涵在内的施工区照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合本章第1.10.3条的规定。
(2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《合同条款》第5.12款规定和监理人的指示，为进入现场工作的其他承包人架设施工和生活区的室外照明线路提供方便。

1.9.5施工通信
    (1)除合同另有规定外，承包人应在工程开工前与当地邮电部门协商解决通向施工现场的通信线路和现场的邮电服务设施，并由承包人与邮电部门签订协议。
(2)承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工现场的内部通信服务设施。发包人和监理人有权使用承包人的内部通信设施。其他承包人需要使用内部通信设施时，应按本合同《合同条款》第5.12款规定办理。

1.9.6 混凝土生产系统

(1)承包人应负责混凝土生产系统的设计和施工，包括混凝土骨料储存、拌和、运输以及材料、设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修等。

(2)混凝土生产必须满足混凝土的质量、品种、出机口温度和浇筑强度等级要求。

1.9.7施工机械修配和加工厂
承包人应按施工图纸和本工程永久工程建筑物的施工要求修建施工机械修配和加工厂，并负责各加工厂的设计、施工及其各项设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修。

1.9.8仓库和堆料场
    (1)承包人应负责本工程施工所需的各项材料、设备仓库的设计、修建、管理和维护。
    (2)储存油料等特殊材料仓库应严格按监理人批准的地点进行布置和修建，并应遵守国家有关安全规程的规定。
(3)各种露天堆放的土料、弃渣料及其它材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。

1.9.9临时房屋建筑和公用设施
(1)承包人应负责设计和修建其施工所需的全部临时生活设施。承包人应按施工图纸和监理人的指示，负责临时生活设施的采购、安装、管理和维护。

（2）在本工程竣工验收后14天内，承包人应自费对自建的所有房屋和设施进行清理和撤离或根据规定将其移交给发包人。

（3）在本合同工程所在地的医院可提供医疗服务。承包人应按医院规定的收费标准支付医疗服务费。承包人应在各个方面完全负责向他的雇员和他的分包者雇员提供急救服务。

1.9.10污水和垃圾处理设施
    （1）承包人应提供并安装一套满足要求的处理设施来处理从承包人的所有住房、办公室、生活区和别的建筑物中排出的污水。在任何时候，承包人的污水排放和处理都应遵守环境保护法。

（2）承包人应为其所有现场人员建造、管理和维修工地的临时性厕所设施，其中包括满足要求的输水及抽水马桶、小便池和洗手盆、化粪池、排水沟或别的下水处理装置。

（3）承包人应负责其在工区内和自建生活区内所有垃圾的收集和处理。垃圾处理应在专门建造的焚烧炉内焚烧，焚烧后的废渣应埋在一个经监理人批准的位置。在任何时候，承包人的垃圾处理都应遵守环境保护法。

1.9.11 围堰填筑、拆除与基坑排水

    围堰填筑、拆除与基坑排水包括围堰的填筑与拆除、基坑排水等。承包人在施工组织设计中提交围堰的设计及其填筑与拆除的施工方案。

1.9.12 其他临时工程

    其他临时工程系指除本章第1.9.1至第1.9.11条（含第1.9.1及第1.9.11条）所列临时工程之外的承包人自行修建的用于本合同工程的其它临时工程。

1.10施工安全保护
1.10.1承包人的安全保护责任
    (1)承包人必须按本合同《合同条款》第29.2款规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后5天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安理等的安全措施。
    (2)承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本节第1.10.9条的规定编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核，合格者才准上岗。
    (3)承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即通报发包人，并在事故发生后24h内向发包人提交事故情况的书面报告。
(4)承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。

1.10.2劳动保护
承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

1.10.3照明安全
(1)承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，其照明度应不低于表1-2的规定。

(2)在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

最低照度的规定数值

表1-2                                                          照度单位：LX
	序号
	作业内容和地区
	照明度
	序号
	作业内容和地区
	照明度

	1
	一般施工区、开挖和弃渣区、场内交通道路、堆料场、运输装载平台、临时生活区道路
	30
	3
	室内、仓库、走廊、门厅、出口过道
	50

	
	
	
	6
	一般施工辅助工厂
	110

	2
	混凝土浇筑区、加油站、现场保养场
	50
	7
	特殊的维修车间
	200


1.10.4接地及避雷装置
凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及临时建筑物均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。
1.10.5油料的存放和运输
承包人应将油料存放在按本章第1.9.9条规定设置的特殊材料仓库内，并应与施工现场和生活区保持足够的安全距离。

1.10.6消防
    (1)若发包人按本合同《专用合同条款》第29.2款规定，需要委托承包人组建消防队伍时，承包人应在合同规定的管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防车和消防设备器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。
(2)若发包人或发包人委托其它单位组建消防队伍时，承包人仍应负责做好其自己辖区内的消防工作，配备一定数量的常规消防器材，并对职工进行消防安全训练。

（3）承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

1.10.7洪水和气象灾害的防护
承包人应做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。

1.10.8信号
    (1)承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括：
    1)标准道路信号；
    2)报警信号；
    3)危险信号；
    4)控制信号；
    5)安全信号；
    6)指示信号。
(2)承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。

1.10.9安全防护手册
    承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。 承包人应在收到开工通知后7天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人，安全防护手册的基本内容应包括(但不限于)：
    (1)防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；
    (2)各种施工机械的使用；
    (3)汽车驾驶安全；
(4)用电安全；

(5)模板、脚手架作业的安全；

(6)混凝土浇筑作业的安全
    (7)机修作业的安全；
    (8)高空作业的安全；
    (9)焊接作业的安全和防护；
    (10)油漆作业的安全和防护；
    (11)意外事故和火灾的救护程序；
    (12)防洪和防气象灾害措施；
    (13)信号和告警知识；
(14)其它有关规定。

1.11环境保护
1.11.1遵守环境保护的法律、法规和规章
    承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同《合同条款》第 30条的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

1.11.2环境保护措施计划
    承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：
    (1)施工弃渣的利用和堆放；
    (2)施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；
    (3)防止饮用水污染措施；
    (4)施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；
(5)施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；

(6)施工弃水处理措施；
    (7)完工后的场地清理。
1.11.3施工弃渣的治理
    承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示做好施工弃渣的治理措施，保护施工开挖边坡的稳定，防止料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃渣冲蚀河床或淤积河道。
1.11.4环境污染的治理
    (1)承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制地下工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。
    (2)承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，应定时清除垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。
1.11.5场地清理
除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

1.12现场施工测量
1.12.1测量基准
    (1)监理人应按本合同《合同条款》第27条的规定，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。
    (2)承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点(线)的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。
    (3)承包人应以监理人提供的测量基准点(线)为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后7天内，将施工控制网资料报送监理人审批。
1.12.2施工测量
(1)承包人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作，包括原始地形测量、施工过程中的控制测量及完工后的竣工测量。
    (2)承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求承包人在监理人直接监督下进行复核对照测量。
    若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签的测量成果，可直接用于计量付款。
(3)承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。

（4）承包人所使用的测量仪器必须事先经具有相应资质的计量检测单位进行检验，并将检验报告报送监理人。只有经计量检验合格的仪器才能投入使用。

1.13现场试验

1.13.1材料试验
    (1)承包人应按本合同《合同条款》第24条规定，自建现场材料试验室，配备足够的人员和设备。承包人应在收到开工通知后的7天内提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，报送监理人审批。
    (2)承包人应按本技术条款有关的规定，对工程使用的材料进行取样试验，承包人应将材料试验报告报送监理人。
(3)若监理人建有材料试验室，可以根据监理工作的需要进行上述各项材料的抽样试验，承包人应按合同规定向监理人提供试验材料的各种试件。未建有试验室的监理人，承包人应免费将其自建的现场材料试验室提供给监理人使用，提供抽样复检试件的费用应由承包人承担。

1.13.2现场工艺试验
    (1)承包人应按本技术条款的规定和监理人指示，进行现场工艺试验。承包人应在每项现场工艺试验开始前7天，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送监理人审批。
(2)承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能用于施工。

1.14工程量计量方法
1.14.1说明
    (1)本合同的工程项目应按本合同《合同条款》第3l条规定进行计量。
    (2)所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款各章的规定，承包人应自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。
    (3)凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。
(4)实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列入承包人的每月工程量报表。

1.14.2重量计量的计算
    凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器，在规定的地点进行称量。
1.14.3面积计量的计算
结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线或监理人指示在现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。

1.14.4体积计量的计算
    结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示轮廓线内的实际工程量或按监理人指示在现场量测的净尺寸线进行计算。
1.14.5长度计量的计算
所有以延米计量的结构物，除施工图纸另有规定，应按平行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。

1.15计量和支付
1.15.1各支付项的范围

（1）承包人应得到并接受按合同规定的报酬，作为实施各项目（不论是临时的或永久性的）与缺陷修复中需提供的一切劳务（包括劳务的管理）、材料、施工机械及其他事务的充分支付。

（2）除非另有规定，工程量清单中各支付细目所报的单价或总额，都应认为是该支付细目全部作业的全部报酬。包括所有劳务、材料和设备的提供、运输、安装和维修、临时工程的修建、维护与拆除、责任和义务等，均应认为已计入工程量清单标价的各工程细目中。

（3）工程量清单未列入的细目，其费用应认为已包括在相关的工程细目的单价和费率中，不再另行支付。

1.15.2进场费
承包人为进行施工准备所需的人员、施工设备的调遣费和进场开办费，应由承包人分摊到《工程量清单》主体工程相应项目中的单价和合价中，发包人不另行支付。

1.15.3临时设施建设费
承包人为保证工程施工所需的按本章第1.9节所列的各项临时设施，其所需的费用（包括各项临时设施的设计、建造和试验检验以及临时设施设备的安装和调试等）应由承包人汇总计入到《工程量清单》临时工程总价项目中，并由承包人总价承包，施工过程中不因任何原因调整。

1.15.4退场费
工程完工验收后，应由承包人按合同规定的内容和要求进行完工清场、撤退人员和设备、场地平整和环境恢复等，其所需的费用，应由承包人分摊到《工程量清单》主体工程相应项目中的单价和合价中，发包人不另行支付。
1.15.5其它费用
承包人按本章规定进行的其它各项工作，其所需费用均应由承包人分摊到《工程量清单》主体工程相应项目中的单价和合价中，发包人不另行支付。

1.16 技术标准和规程规范
    (1)除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的现行技术标准和规程规范规定的技术要求。
    (2)当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。
    (3)在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《合同条款》第39条的规定办理。
    (4)所有标准和规程规范都会被修订，除合同技术条款或施工图纸另有规定外，在本合同执行过程中，如某标准和规程规范更新时，应执行其最新版本。
(5)本合同引用的标准和规程规范（不限于）如下：
《水工混凝土结构设计规范》SL/T 191-96；

《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》(试行)SL251-2000；

《水利水电工程施工测量规范》SL52-93；

《水利水电工程测量规范》SL197-97；

《水利水电工程施工组织设计规范》SDJ338-89；

《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94；

《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999；

《爆破安全规程》GB6722-86；

《水利水电工程地质勘察规范》GB50287-99；
《钢筋混凝土工程施工及验收规范》GB50204-92；
《混凝土质量控制标准》GB50164-92；

《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999；

《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》DL/T5018

《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》DL/T5019   

《钢结构工程施工及验收规范》GB50205

《水利水电基本建设工程 单元工程质量等级评定标准  金属结构及启闭机械安装工程（试行）》SDJ249.2

《焊条质量管理规程》JB3223

《水工金属结构防腐蚀规范》SL105  

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236

《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221

《建筑钢结构焊接规程》JGJ81

《水利水电工程钻孔压水试验规范》 (试行 )SL25-99；

《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2001；

《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》 (试行 )SDJ249.5；

《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999；

《水利基本建设项目（工程）档案资料管理规定》水办1997（275）文。

第2章  施工围堰和水流控制
2.1  总则
2.1.1  范围
    1．为保证本合同工程各项工程顺利施工所必须设置的阻挡、控制、导引和排干水流的设施。包括对这些设施的设计、建设、运行及拆除。

    2．工区内的施工场地、料场和碴场、辅助企业和其它设施的必要的阻挡、导引和排干水流的设施的没计、施工、维护、拆除等。

    3．施工工区及设备的度汛和防汛工作等。

    承包人应根据本节的规定承担以下工作：施工期为了自身的施工需要而采取的工程防护设施，并提出施工详图和技术措施，施工完成后这些保护设施的拆除。

2.1.2  承包人的责任
    1．在本合同的全部施工期间，承包人应对各项工程施工及包括其它所有工作的防汛安全承担责任，免遭来自各种途径的水流、大雾、暴雨及风浪等的影响。

    2．承包人应考虑遭遇特殊年份水位高于设计防洪水位时的应急措施。由于水流、大雾、暴雨及风浪等的原因而导致主体建筑物、临时建筑物失事及其它任何场地设施的损坏，由此发生的经济及其它方面的责任概由承包人承担。

    3．承包人必须准备应急措施，以减免施工过程中发生水位超出现定的设计水位标准时的损失。

    4．承包人对排水系统的规划须报经监理人审批后方可实施，审批后的排水系统规划需要修改时，承包人应提前14大向监理人重新提交修改后详细的规划设计并待审批后方可实施。

    5．承包人应在合同签后10天内按监理人的要求详细制定为完成本合同工程的来自任何水源的水流导引和控制方案，报送监理人审批。

    6．不论何种原因，若工程施工需要渡汛，承包人必须在汛前28天编制完整的工程汛期度汛计划，报送监理人审批。并根据监理人审批意见，及时做好工程度汛器材物质、人力、资金等的工程渡汛准备。

    7．承包人在进行抽、排水设计时，应满足不同时段的全部抽、排水要求，其布置应与施工总布置图协调一致。

2.2．可利用的数据
    图纸和文件中所列出的水文、气象、水力学数据，不应认为是十分完备的，承包人在使用这些数据时应进行论证复核，不能因引用图纸和文件中数据造成损失减轻承包人的责任。

2.3在建工程项目的保护
    在工程施工期内，承包人必须确保主体工程的正常施工，并在报价时考虑各种影响施工的因数，如因水位过高而导致设备无法作业，或因施工不当而导致边坡失稳或崩塌，或其它原因，从而影响工程施工时，其所产生的一切损失概由承包人承担。同时，承包人应及时提出为保证施工需设置的附加措施并报监理人审批后执行，由此产生的费用由承包人承担。

2.4水流导引控制与抽排
    1．除发包人提供的设施外，承包人应按批准的计划负责提供、安装、建设、运行、维护所有的施工围堰抽、排水设备及其附属设施。抽排水设备的能力应确保主体建筑物顺利施工，同时还应考虑一定的备用设备，以使在发生意外情况时排水工作仍可持续不断地进行。

    2．为了妥善地导引和控制水流，承包人应事先调查所有可能影响各项工程施工的水流情况，并对水流流量进行测算，对水流的疏导及抽排作出全面规划。

3．抽水设施布置不得影响其它建筑物的安全运行，排水管道应尽量避开施工交通繁忙地区，直接排入河道，其布置事先应征得监理人的同意。

4．应采取措施尽量拦截周边地表或山体的水流，防止其流入工区。

2.5防洪要求
1．如工程施工需要度汛，承包人应于汛前提出该年度安全渡汛报告，送交监理人批准，并主动同当地防汛指挥部加强联系和协调，听取他们的意见，服从当地或防汛总指挥部的统一指挥。

2．承包人必须将所编制的承担工程的安全渡讯报告和相应的防护与抢险措施付之实施，汛前应备足必要的防汛材料、设备与劳力。

3．当遭遇紧急汛情时，承包人应发扬抗洪精神，有义务无条件服从防汛抢险指挥机构的命令，不计人力、物力、财力投入抢险。

2.6计量与支付
1．施工围堰水流导引及防汛措施、施工机械保护和排水等均不单独报价，其费用计入相应的工程单价中。

2．若因承包人的原因，工期推迟，使工程需要渡汛，则所发生全部费用以及由此使工程在汛期不能产生效益而带来的全部损失和后果概由承包人负责。因发包人的原因，工期推迟，使工程需要渡汛，承包人按监理人的指令所进行的防汛抢险所发生的费用，发包人将根据实际发生的并经监理人审核的工作内容和费用支付。

第3章  土方开挖工程

3.1  说 明

3.1.1  工作范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的土方明挖工程。包括本合同各项永久工程和临时工程的基础开挖、土料场、砂砾料场、房屋基础以及其他监理人指示的土方明挖工程。其开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、测量放样、施工期排水、开挖、渣料运输和堆存、完工验收前的维护，以及按监理人的指示对堆渣场进行清理、维护等工作。

3.1.2  承包人的责任
（1） 承包人应按本技术条款、施工图纸的要求和监理人的指示，组织并实施本标段工程范围内的全部土方明挖工作。若在开挖过程中偏离指定开挖线，承包人应重新修整直到监理人认可为止。因承包人自身失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由承包人承担。

（2）承包人为其施工需要，在本合同施工图纸开挖线以外进行的开挖，应在该开挖工作开始前，以书面方式报监理人审批。承包人必须注意保持永久开挖边坡稳定，规定开挖线以外增加的开挖费用由承包人计入报价，发包人不予另行支付。
（3）在已有建（构）筑物附近进行开挖时，承包人的施工措施必须保证其原有建（构）筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

（4）修建施工区内临时道路的土方明挖工程，除遵守本技术条款外，还应按监理人指定的有关行业规范执行。
（5）在施工作业过程中，承包人应按图示或监理人的指示与相邻标段的施工作业做好协调工作，使工程施工满足整体工程的质量及进度要求，承包人不得因此项工作向发包人索取额外费用。

3.1.3主要提交件
3.1.3.1施工措施计划
承包人应在本工程或每项单位工程开工前7天，按监理人的指示和施工图纸的规定，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。

（1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置）

（2）开挖方法和程序；

（3）施工设备的配置和劳动力安排；

（4）排水或降低水位措施；
（5）开挖边坡保护措施；
（6）土料利用和弃渣措施；

（7）质量与安全保证措施；

（8）施工进度计划等。
3.1.3.2开挖放样资料

每项单位工程开工前5天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图报送监理人及复核，经监理人批准后，方可进行开挖。监理人的复核，并不减轻承包人对其放线准确性应负的责任。承包人不能因监理人指示纠正其放线错误而引起的工程量增加，向发包人要求额外支付。

3.1.3.3料场规划报告

承包人应在料场开工前5天，编制一份土料场规划报告，报送监理人审批。

3.1.3.4完工验收资料

土方明挖工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定提交以上完工验收资料：

（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图；

（2）质量检查和验收报告；

（3）监理人要求提供的其它资料。

3.1.4引用标准和规程规范
（1）《建筑工程和质量检验评定标准》GBJ301-88；

（2）《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83；

（3）《土方与爆破工程施工及验收规范》GBH201-83；

3.2场地清理

场地清理包括植被清理和表土清挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。

3.2.1植被清理
（1）承包人应负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。

（2）除监理人另有指示外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m的距离。

（3）主体工程的植被清理，须予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m的距离。

（4）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏，以及对环境保护造成不良影响，承包人应负责赔偿。

（5）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示，将其运到指定地点堆放。

（6）凡属无价值可燃烧，承包人应快将其焚毁。在焚毁期间，承包人应采取必要的防火措施，并对燃烧后果负责。

（7）凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物，承包人必须按监理人指定的地区进行掩埋，掩埋物不得防碍自然排水或污染河川。

（8）场地清理中发现的文物古迹，承包人应按本合同《通用合同条款》第57条的规定办理。

3.2.2表土的清挖、堆放和有机土壤的使用
（1）表土系指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有土壤，承包人应按监理人指示的表土开挖深度进行开挖，并将开挖的有机土壤运到指定地区堆放。防止土壤被冲刷流失。

（2）堆存的有机土壤应利于工程的环境保护。承包人应按合同要求或发包人的环境整体规划，合同使用有机土壤。
3.3  土方明挖

3.3.1  土方定义
本章所指土方系指人工填土、表土、黄土、砂土、淤泥、粘土、砾质土、砂砾石、松散坍塌体及软弱的全风化岩石，以及小于或等于0.7m3的孤石或岩块等，无需采用爆破技术而可直接使用手工工具或土方机械开挖的全部材料。

3.3.2  开挖区域的临时道路
承包人应按监理人根据本技术条款第1.4.3条规定批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置，并结合施工开挖区的开挖方法和开挖运输机械的运行路线，规划好开挖区域的施工道路。

3.3.3  旱地施工
除经监理人专门批准的特殊部位或另有规定外，所有主体工程建筑物的基础开挖均应在旱地施工。

3.3.4  雨季施工
在雨季施工中，承包人应有保证基础工程质量和安全施工的技术措施，有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

3.3.5  校核测量
开挖过程中，承包人应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。监理人有权随时抽验承包人的上述校核测量成果，或与承包人联合进行核测。

3.3.6  开挖轮廓要求
（1） 实际开挖轮廓必须符合设计文件所示或监理人指定的开口线、水平尺寸和高程的要求。

（2） 任何建基面及永久边坡均不得欠挖或超挖。

3.3.7临时边坡的稳定
主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人的指示过行开挖。对承包人自行确定边坡坡度、且时间保留较长的临时边坡，经监理人检查认为存在不安全因素时，承包人应行补充开挖和采取保护措施。但承包人不得因此要求增加额外费用。

3.3.8基础开挖
（1）土方明挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。

（2）基础易风化崩解的土层，开挖后不能及时回填的，应保留保护层。

3.3.9弃土的堆置
不允许在开挖范围的上侧弃土，必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并经监理人批准。在冲构内或沿河岸岩边弃土时，应防止山洪造成泥石流或引起河道堵塞。

3.3.10机械开挖的边坡修整
使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。

3.3.11边坡面渗水排除
在开挖边坡上遇有地下水渗流时，承包人应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。

3.3.12边坡的护面和加固
（1）为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨委前按施工图纸所示的开挖线作必要修改时，承包人应按监理人鉴发的设计修改图扫行，修改的内容涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理。

（2）承包人因施工需要变更施工日图纸所示的开挖线，应报送监理人批准后，方可实施，其增加的开挖费用应由承包人计入报价，发包人不为此另行支付费用。

3.3.13边坡的安全的应急措施
土方明挖过程中，如出现裂缝和滑运迹象时，承包人应立即停止施工和采取应急措施，并通知监理人，必要时，承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

3.3.14 施工干扰
土方明挖施工过程中，应尽量避免影响和其它标段正常交通及施工。

3.4  超挖

3.4.1  超 挖
（1） 不论何处和出于何因，如果未得到监理人的指示及确认，其开挖超出了图示的开挖线，则承包人应按监理人的指示对超挖部分进行回填及必要的处理。超挖方量、回填（包括混凝土回填）与处理费用均由承包人承担。
（2） 由于承包人的施工方法与措施不当、测量放样错误等原因而造成的超挖，承包人应无偿清除超挖的土方，并按监理人的要求对该部位进行处理，且承包人应承担全部费用。
（3） 按监理人的指示进行超出图示开挖线以外的开挖、回填或进行其他处理，该部分费用将按开挖、回填材料或其他处理规定的相应单价支付。
（4） 由于施工需要而造成的超挖，这种开挖虽未在图上或工程量报价单中示出，但承包人认为这是施工中必不可少的，只要经过监理人的批准，即可进行开挖。但是此种开挖以及由此超挖而引起的回填，均应计入相应的设计断面以内的单价内，也不作单独支付。

3.5 施工期临时排水

3.5.1  临时性排水措施设计

承包人应在每项开挖工程开始前，尽可能结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区和堆渣区内外的临时性排水措施，以排除流水、积水以及施工用水，特别应作好基坑和边坡的排水。并在向监理人报送的施工措施计划中详细说明临时性排水措施的内容，提交相应的图纸和资料。

3.5.2  提前做好排水设施

为保护其开挖边坡免受雨水冲刷，承包人应在边坡开挖前，按施工图纸的要求和监理人的指示开挖并完成边坡上部永久性山坡截水沟的施工，以防止雨水漫流冲刷边坡。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟，并经监理人批准后，在边坡开挖前予以实施。

3.5.3  边坡面及地面排水

（1） 永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚，均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施，以及时排除坡底积水，保护边坡坡脚的稳定。

（2） 在场地开挖过程中，承包人应做好临时性地面排水设施，包括按监理人要求保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水以及开挖排水沟排走雨水和地面积水等。

（3） 由于承包人排水措施不当或处理不及时而引起的永久边坡面及附近建筑物及其基础因冲刷和侵蚀而造成破坏等一切后果，均由承包人承担。

3.6  开挖渣料的利用和弃渣处理

3.6.1  开挖渣料专用于本合同工程

（1） 按合同规定，所有开挖渣料应归发包人所有。承包人提交的土方明挖工程措施计划中，应对本合同工程的开挖渣料进行统一规划，渣料应专用于本合同工程永久和临时工程的填筑及场地平整等，剩余开挖料应运至弃渣场或监理人指定的地点。

（2） 承包人若需将渣料使用于本合同工程以外的工程，必须不影响本合同工程的施工需要，并应经监理人批准。

3.6.2  堆渣场地清理

用作堆存可利用渣料的场地，应按监理人的要求进行场地清理和必要的平整处理，渣料堆筑应分层进行，并应保证能顺利取用这些渣料。

3.6.3  有序堆放渣料

（1） 开挖出的渣料，除直接运往指定的使用地点的渣料外，其余渣料（包括弃渣料）均应按本合同要求分类堆放在指定的存、弃渣场。严禁将可利用渣料与弃渣混杂装运和堆存，由此造成的损失将由承包人负责。

（2） 堆渣范围和高程必须严格按施工图纸和监理人指示实施。

（3） 承包人应保持渣料堆体的边坡稳定，并作好堆渣体的边坡保护和排水工作。由于边坡失稳或排水不畅所引起的一切后果均由承包人承担。

（4） 承包人应采取必要的措施避免开挖料进入河道，否则，承包人应负责及时清理，且采取措施的费用和清理的费用均由承包人承担。

3.6.4  可利用渣料的保质措施

对监理人已确认的可利用料，承包人在开挖、装运、堆存和其它作业时，应采取可靠的保质措施，保护该部分渣料免受污染和侵蚀。

3.7  质量检查和验收

3.7.1  开挖前的质量检查

开挖施工前，承包人应会同监理人进行以下各项的质量检查：

（1） 用于开挖工程量计量的原始地形测量剖面的复核检查。

（2） 按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查，承包人的开挖剖面放样成果经监理人复核签认后，作为工程量计量的依据。

（3） 按施工图纸所示和监理人的指示，对开挖区周围排水和防洪保护设施的完工质量进行检查，经监理人确认合格后才能开始开挖。

3.7.2  开挖工程的验收

1. 开挖工程验收的项目

单项或分部开挖完工后，应进行以下项目检查验收：

（1） 永久边坡的坡度和平整度的复测检查

（2） 边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查

（3） 按施工图纸要求检查建基开挖面的平面尺寸、标高和平整度；

（4） 建基面岩体质量弹性波检测；

（5） 对基础面进行检查清理后，应保证基础面无积水或流水，不使基础面土壤受扰动。

（6） 本款规定的基础面检查验收与混凝土浇筑前的基础清理验收是两次性质和目的都不同的验收，未经监理人同意，承包人不得将这两次验收合并为一次完成。

2. 承包人为开挖工程的验收提供的资料

承包人应为开挖工程的验收提交以下资料：

（1） 边坡稳定的监（观）测成果；

（2） 建基面的地质测绘平面和剖面图；

（3） 承包人的质量检查记录；

（4） 监理人的质量验收单。

3.7.3  完工验收

土方明挖工程全部完成后，承包人应按本合同有关规定，向监理人申请完工验收，并应按本章第3.1.3.4条规定内容提交完工验收资料。

3.8  计量和支付

（1） 根据现场实际的地形和断面测量成果，以每立方米（m3）为单位计算土方明挖工程量，土方开挖按《工程量清单》所列项目（土方明挖）的每立方米（m3）单价支付。其单价中包括测量放样、土方明挖、地基及边坡清理及平整、装卸、运输、堆存、质量检查和验收等全部人工、材料和使用设备等一切费用。

（2） 本章第3.2.1条所列的植被清理工作内容，按《工程量清单》所列项目的每立方米（m3）单价支付。

（3） 可利用开挖料直接进入存料区或施工作业区的开挖运输费用不应在混凝土骨料开采和填筑料费用中重复计算。

（4） 建基面清理的费用应包含在相应的开挖费用中，不单独列项支付。

（5） 土方明挖开始前，承包人应按监理人指示测量开挖区的地形和计量剖面，报监理人复核，并按施工图纸或监理人批准的开挖线进行工程量的计量。承包人所有计量测量成果都必须经监理人签认。超出支付线的任何超挖工程量的费用均应包括在《工程量清单》所列工程量的每立方米单价中，发包人不再另行支付。

（6） 在施工前或开挖过程中，监理人对施工图纸作出的修改，其相应的工程量应按监理人签发的设计修改图进行计算，属于变更范畴的应按本合同有关规定办理。

（7） 除施工图纸中以标明或监理人指定作为永久性工程排水设施外，一切为土方明挖所需的临时性排水设施（包括排水设备的采购、安装、运行和维修、拆除等）均包括在《工程量清单》的相应开挖项目的单价中，不单独列项支付。

（8） 承包人因施工需要自行布置的施工临时道路，按本技术条款第1.9节的规定，包括在临时工程总价项目报价中，发包人不再另行支付费用。

第4章  土石方填筑工程

4.1  说  明

4.1.1  范 围
本章规定适用于本合同工程施工图纸所示的各填筑工程的施工。其工作内容包括:砂砾石垫层及有机壤土填筑和监理人指示的其它部位的填筑。

4.1.2  承包人的责任

（1） 承包人应按施工图纸和监理人的指示，完成本章第4.1.1条项目内的全部工作。

（2） 承包人应结合本合同工程按监理人的指示和设计要求，选择利用石渣料进行填筑，并做好统一规划。

4.1.3  主要提交件

4.1.3.1  土石方填筑施工措施计划

承包人应在本合同工程开工前14天，按监理人的指示和施工图纸的规定，提交一式四份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。

（1） 施工布置图

（2） 土石方填筑方法和程序；

（3） 填筑料来源及供应计划； 

（4） 施工设备的配置和劳动力安排； 

（5） 质量与安全保证措施；

（6） 施工进度计划等。

4.1.3.2  地形测量资料

土石方填筑工程开工前14天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料报送监理人，经监理人签认的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。

4.1.3.3  完工验收资料

土石方填筑工程完工后，承包人应按本合同文件有关条款规定，为监理人进行完工验收提交以下完工资料:

（1） 土石方填筑工程竣工图；

（2） 土石方填筑工程基础地质资料； 

（3） 土石料填筑的试验检验和现场生产性试验成果；

（4） 各土石方填筑体的材料填筑质量报告；

（5） 质量事故处理报告；

（6） 监理人要求提供的其它资料。

4.2  填筑材料

（1） 本合同填筑工程所需填筑材料主要取自开挖土料；

（2） 取土区由发包人指定；

（3） 填筑石渣料最大粒径不应大于40cm；

（4） 垫层料最大粒径不应大于5cm，含泥量小于5％，含沙量为25～30％；
4.3  土石方回填

4.3.1  基础准备

（1） 所有填筑基面或接触面以及监理人指定的表面均应按施工图纸和监理人的指示以及本合同文件有关规定进行基础准备。所有的基础面应根据不同的填筑物部位作相应处理，在基础准备未得到监理人验收签证之前不得进行填筑施工。
（2） 所有填筑基面或接触面的表层腐植土、草皮、树根、杂物、垃圾等均应清除。

4.3.2  主要设备要求

用于各种填料压实的设备应是本合同文件所要求的或经过监理人批准的设备。

压实设备应采用振动碾。其振动装置应能产生足够的振幅和频率以使填筑料能达到要求的压实和振实效果。经过压实效果论证并于事先得到监理人批准的其他类型的振动碾与压实机械也可使用。振动频率及行进速度应以使各种填筑料达到最佳的压实效果为依据进行调整。

对于填筑平面面积较小的部位，不能使用大型压实设备进行压实，可使用监理人批准的中小型碾压设备。

4.3.3  填筑与碾压

（1） 填筑体应分层回填，分层碾压，石渣料每层虚铺厚度不宜大于60cm。

（2） 采用机械碾压，碾压前要及时平料，力求铺料均匀、平整、特别要防止欠压、漏压。

（3） 各种填料应填筑在监理人指定的区域并进行现场填筑试碾压，以确定正确压实方法、压实遍数及压实层厚等，并将试验结果报监理人审批。

（4） 同区域的重叠碾压宽度不小于20cm。

（5） 各种填筑料应按设计要求严格控制，不合格料严禁进入施工场地。

（6） 严禁将不合格料作为填筑料或混合在其它填筑料中使用。

（7） 采用汽车卸料时，为防止大小粒径分离，卸料高度不宜大于3m。运输石渣回填料的车辆保持清洁，避免残留在车内的泥土混入料源。

（8） 碾压石渣填筑要求压实干容重不小于20.5kN/m3，壤土要人工拍实，其干容重15 kN/m3左右。 
（9） 气候干燥时，石渣料碾压前要适当洒水，使填料达到最佳含水量，以利充分压实，降雨量大于5mm/h时，应停止填筑施工。

（10） 铺料与碾压工序宜连续进行，若因施工或气候原因造成停歇，复工前要求对表土洒水湿润，方可继续铺料，碾压上升。

（11） 填筑施工时，不允许填筑材料的大、小颗粒集中分布，若出现这种现象，承包人应负责进行混杂拌合，直到监理人认为达到要求后方能进行填筑施工。

（12） 石渣料应尽可能大面积进行铺筑，以减少接缝。采用分块填筑时，应对块间连接处的漏压带采取专门的处理措施，如采取台阶式的接坡方式，或在接坡处将未压实的虚坡料挖除，发包人将不再为清除虚坡填料支付额外费用。

4.4  质量检查和验收

（1） 土石方填筑施工前，承包人应会同监理人进行以下各项目的质量检查和验收:

1） 填筑前用于计量的地形平、剖面测量资料的复核检查。

2） 填筑前按本合同有关规定进行基础面清理质量的检查和验收。

3） 应对填筑材料进行检查。只有经监理人批准的填筑料才能用于填筑施工.

（2） 对每一层填筑面，只要具备验收条件，均应对填筑面的各项施工工艺和参数进行检查验收，并应按本合同有关条款进行工程隐蔽部位的验收。

（3） 碾压石渣填筑的质量检查

1） 石渣填筑的部位、高程、填料、碾压遍数以及碾压机具的行驶速度、填筑质量，应详细记录并提供给监理人。压实干容重合格率应达到95%以上。

2） 填筑部位每1000m2长至少应取一个土样进行干密度试验，且监理人可随时任意取样进行检查。

（4） 土石方填筑工程全部完工后，承包人应按本合同有关规定，向监理人申请完工验收，并应按本章第4.1.3.3条款规定内容提交完工验收资料。

4.5 计量和支付

（1）土方填筑、砂石回填等最终工程量的计量，应按施工图纸所示或监理人指示各种填筑体的尺寸和基础开挖清理完成后的实测地形，计算各种填筑体的工程量，以《工程量清单》所列项目的各种填料的每立方米单价支付。上述体积应是经过施工期间人工压实以及自然沉陷以后的经监理人确认合格的压实方量。

（2）土石方（包括壤土、砂卵石回填）填筑单价中已包括填筑所需的料场清理，物料开挖、加工运输、堆存、装卸、填筑以及质量检查和验收等工作所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用。

（3）由于承包人原因造成的所有超挖回填和承包人超过设计轮廓加预留沉降量以外的填筑工程量的费用，发包人不进行计量和支付。
第5章  混凝土工程

5.1说明
5.1.1范围
本章规定适用于本工程施工图纸所示的渠道建筑物的混凝土、钢筋混凝土和预制混凝土等混凝土工程。其主要工作内容包括：各种原材料的釆购、模板制作、安装与拆缷、钢筋制安、砼制备、运输、浇灌、振捣、养护、伸缩缝、预制构件（渠道U型槽、预制拱）的安装以及各种原材料、中间产品的检验与试验等。

5.1.2混凝土工程分类
（1）普通混凝土：指现场拌和、现场浇灌的砼。

（2）预制混凝土块的安装：指U型槽、预制拱、预制砖等各类預制构件的制作及安装。

5.1.3承包人的责任
（1）承包人应负责提供骨料系统的开采和生产、预冷、运输以及试验检验所需的全部设备的辅助设施；

（2）承包人应负责进行各种混凝土的配合比设计，混凝土的拌和、运输、浇筑、冷却、抹面、养护、维修和取样检验等全部混凝土施工作业，以及为浇筑混凝土所需原材料的采购、运输、验收和保管；

（3）负责提供模板的材料以及进行工程所需模板的设计、制作、安装、维修和拆除；

（4）负责提供止水和止浆、施工缝、膨胀缝、收缩缝、控制缝等所需材料及其制作、安装和施工；

（5）负责提供钢筋混凝土结构的钢筋和锚筋材料及其制作、运输和安装；

（7）负责提供预制混凝土的材料和设备，以及预制和混凝土构件的制作、运输和安装等；

（10）负责提供混凝土表面保护所需的材料和有关设备的采购、供应、制作、安装。

5.1.4引用标准和规程规范
（1）《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92；

（2）《混凝土质量控制标准》GB50164-92；

（3）《热轧钢筋》GB1499-84；

（4）《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBJ175-92；

（5）《水利水电工程模板施工规范》DL/5110-2000

（6）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2000

（7）《普通混凝土配合比设计规范》JGJ55-2000

（9）《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90；

（10）《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87；

（11）《混凝土拌和用水标准》JGJ63-89；

（12）《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96；

（13）《水工混凝土施工规范》SDJ207-82；

（14）《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999；

（15）《水工混凝土试验规程》SDJ105-82；

(16)《水工混凝土砂石骨料试验规程》SL/T5151-2001

5.2模板
5.2.1说明
（1）承包人应负责模板的材料供应、设计、制作、运输、安装和拆除等全部模板作业。模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力振动力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。

（2）承包人应在模板加工前5天，按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括本工程各种类型模板（包括特种模板）的材料品种和规格、模板的结构设计以及混凝土浇筑模板的制作、安装和拆除等的模板设计和施工措施文件，报送监理审批。

5.2.2材料
（1）模板和支架材料应优先选用钢材、钢筋混凝土或混凝土等模板材料。

（2）模板材料的质量应符合本合同指明的现行国家标准或行业标准。

（3）木材的质量应达到Ⅲ等以上的材质标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。

（4）钢模面板厚应不小于3mm，钢板面应可能光滑，不允许有凹坑、皱折或其它表面缺陷。

（5）模板的金属支撑件（如拉杆、锚筋及其它锚固件等）材料应符合本章第11.3节的有关规定。

5.2.3制作
（1）模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不应超过SDJ207-82第2.4.1条的规定。

5.2.4安装
（1）应按施工图纸进行模板安装的测量放样，重要结构应设置必要的控制点，以便检查校正。

（2）模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。

（3）模板安装的允许偏差：大体积混凝土模板安装的允许偏差，应遵守SDJ207-82第2.5.8条～2.5.10条的规定；结构混凝土和钢筋混凝土梁、柱的模板允许偏差，应遵守BG50204-92第2.3.9和2.3.10条的规定。

5.2.5模板的清洗和涂料
（1）钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。若检查发现已浇的混凝土面沾染污迹，承包人应采取有效措施予以清除。

（2）木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。

5.2.6拆除
（1）模板拆除时限，除符合施工图纸的规定外，还应遵守下列规定：不承重侧面模板的拆除，应在混凝强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除；在墩、墙和柱部位在其强度不低于3.5MPa时，方可拆除。底模应在混凝土强度达到表5.2.6的规定后，方可拆除。

表5.2.6  底模拆模标准

	结构类型
	结构跨度（m）
	按设计的混凝土强度

标准值的百分率计（%）

	板
	≤2
	50

	
	＞2，≤8
	75

	
	＞8
	100

	梁、拱、壳
	≤8
	75

	
	＞8
	100

	悬臂构件
	≤2
	75

	
	＞2
	100


（2）钢筋混凝土或混凝土结构承重模板的拆除应符合施工图纸要求，并应遵守本条第（1）项的规定。

（3）经计算和试验复核，混凝土结构物实际强度已能承受自重及其它产际荷载时，应经监理人批准后，方能提前拆模。

（4）预应力混凝土结构或构件模板的拆除，除应符合施工图纸的规定外，侧面模板应在预应力张拉前拆除；底模应在结构构件建立预应力后拆除。

5.2.7计量和支付
混凝土模板制作安装等费用应分摊在每立方米混凝土单价中，发包人不单独计量与支付。

5.3钢筋和锚筋

5.3.1说明

（1）承包人应负责钢筋材料的采购、运输、验收和保管，并应按合同《通用合同条款》第23条的规定，对钢筋进行进厂材质检验和验点入库，监理人认为有必要时，承包人应通知监理人参加检验和验点工作。

（2）钢筋作业包括本技术条款规定的钢筋、钢筋网、钢筋骨架和锚筋等的制作加工、绑焊、安装和预埋工作。

（3）若承包人要求采用其它种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送监理人审批。

5.3.2钢筋的材质

（1）钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求。

（2）每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，承包人在使用前，应分批进行以下钢筋机械性能试验：

1）钢筋分批试验，以同一炉（批）号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不大于60kg。

2）根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；

3）在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件（含屈服点，抗拉强度和延伸率试验）和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。

（3）水工结构非预应力混凝土中，不得使用冷拉钢筋。

5.3.3钢筋的加工和安装

（1）钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

（2）钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定：

1）采用冷拉方法调直钢筋时，Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%；Ⅱ、Ⅲ级钢筋的冷拉率不宜大于1%；
2）冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于施工图纸的要求。

（3）钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过表5.3.3.1和表5.3.3.2的数值。

表5.3.3.1  圆钢筋制成箍筋，其末端弯钩长度

	箍筋直径
	受力钢筋直径（mm）

	
	<25
	28~40

	5~10
	75
	90

	12
	90
	105


表5.3.3.2  加工后钢筋的允许偏差

	顺序
	偏差名称
	允许偏差值（mm）

	1
	受力钢筋全长净尺寸的偏差
	±10

	2
	箍筋各部分长度的偏差
	±5

	3
	钢筋弯起点位置的偏差
	厂房构件
	±20

	
	
	大体积混凝土
	±30

	4
	钢筋转角的偏差
	3


钢筋的弯钩弯折加工应符合SDJ202-82第3.2.2~第3.2.4条的规定。

（4）钢筋焊接和钢筋绑扎应按GB50204-92第四节和第五节的规定，以及施工图纸的要求执行。

（5）钢筋的气压焊和安装应遵守以下规定：

1）气压焊可用于钢筋在垂直、水平和倾斜位置的对接焊接，当两钢筋直径不同时，其两直径之差不得大于7cm 。

2）气压焊施焊前，钢筋端面应切平，钢筋边角毛刺及端面上铁锈、油污和氧化膜应清除干净，并经打磨露出金属光泽，不得有氧化现象。

3）安装焊接夹具和钢筋时，使两根钢筋的轴线在同一直线上，两根钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。

4）气压焊接时，应根据钢筋直径和焊接设备等具体条件选用等压法，在两根钢筋缝隙密合和镦粗过程中，对钢筋施加的轴向压力，按钢筋横截面面积计算应为30~40MPa。

5.3.4计量和支付

按本工程施工图纸配置的钢筋计算，每项钢筋以监理人批准的钢筋下料表所列的钢筋直径和长度换算成重量以吨为单位计量。承包人为施工需要设置的架立筋，在切割、弯曲加工中损耗的钢筋重量，不予计量，各项钢筋分别按《工程量清单》所列项目的每吨单价支付，单价中包括钢筋材料的采购、加工、运输、储存、安装、试验以及质量检查和验收等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。

5.4普通混凝土（含钢筋混凝土） 

5.4.1说明

本节规定适用于本合同施工图纸所示或监理人指示的所有各种类型建筑物的普通混凝土工程。

5.4.2主要提交件

（1）施工措施计划

承包人应在混凝土浇筑前5天，提交一份混凝土工程的施工措施计划，报送监理人审批，其内容包括：水泥、钢筋、骨料和模板的供应计划以及混凝土分层分块浇筑程序图和施工进度计划等。混凝土浇筑程序图应按施工图纸要求，详细编制各工程部位的混凝土和二期混凝土浇筑以及钢筋绑焊、预埋件安装等的施工方法和程序。若承包人在编制混凝土浇筑程序时，需要修改施工图纸规定的施工缝位置时，应报监理人批准。

（2）现场试验室设置计划

在混凝土工程开工前4天，承包人应提交现场试验室的设置计划报送监理人审批，其内内容包括现场试验室的规模、实验设备和项目、试验机构设置和人员配备等。

（3）质量检查记录和报表

在施工过程中，承包人应及时向监理人提供混凝土工程的详细施工记录和报表，其内容应包括：

1）每一构件或块体逐月的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量；

2）各种原材料的品种和质量检验成果；

3）不同部位的混凝土等级和配合比；

4）月浇筑计划中各构件和块体实施浇筑起迄时间；

5）混凝土的冷却、保温、养护和表面保护的作业记录；

6）浇筑时的气温、混凝土出机口和浇筑点的浇筑温度；

7）模板作业记录和各部件拆模日期；

8）钢筋作业记录和各构件及块体实际钢筋用量；

9）混凝土试件的试验成果；

10）混凝土质量检验记录和质量事故处理记录等。

（4）完工验收资料

承包人应为监理人进行各项混凝土工程的完工验收提交以下完工资料：

1）各种混凝土工程建筑物竣工图；

2）混凝土工程建筑物成型复测成果；

3）各混凝土工程建筑物的隐蔽工程及其部位的质量检查验收报告；

4）各混凝土工程建筑物永久观测设施的竣工图和施工观测资料；

5）各混凝土工程建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

6）监理人指示提交的其它完工资料。

5.4.3混凝土材料

5.4.3.1水泥
（1）水泥品种：承包人应按各建筑物部位施工图纸的要求，配置混凝土所需的水泥品种，各种水泥均应符合本技术条款指定的国家和行业的现行标准。

（2）发货：每批水泥出厂前，承包人均应对制造厂水泥的品质进行检查复验，每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。每批水泥运至工地后，监理人有权对水泥进行查库和抽样检测，当发现库存或到货水泥不符合本技术条款的要求时，监理人有权通知承包人停止使用。

（3）运输：水泥过输过程中应注意其品种和标号不得混杂，承包人应采取有效措施防止水泥受潮。

（4）贮存：到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮放在专用的仓库或储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的出厂日期不应超过3个月，散装水泥不应超过1个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。

5.4.3.2 水

（1）凡适宜饮用的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用。

（2）拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。

（3）水的pH值、不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量应符合表5.4.3.1的规定。

表5.4.3.2物质含量极限

	项     目
	预应力混凝土
	钢筋混凝土
	素混凝土

	pH值
	>4
	>4
	>4

	不溶物             mg/L
	<2000
	<2000
	<5000

	可溶物             mg/L
	<2000
	<5000
	<10000

	氯化物（以Cl-计）  mg/L
	<500①
	<1200
	<3500

	硫酸盐（以SO2-4计）mg/L
	<600
	<2700
	<2700

	硫化物（以S2-计）   mg/L
	<100
	—
	—


注：使用钢丝或经热处理的钢筋的预应力混凝土氯化物含量不得超过350 mg/L。

5.4.3.3骨料

（1）混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有活性成分的骨料进行专门试验论证，并经监理人批准后，方可使用。

（2）不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土；装卸时，粒径大于40mm的粗骨科的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨科的严重破碎。

（3）细骨料的质量技术要求规定如下：

1）细骨料的细度模数，应在2.4~3.0范围内，测试方法按SD105-82第3.0.1条有关的规定进行；

2）砂料应质地坚硬、清洁、级配良好，使用山砂、特细砂应经过论验论证；

3）天然砂料按粒径分为两级，人工砂可不分级；

4）砂料中有活性骨料时，必须进行专门试验论证；

5）其它砂的质量技术要求应符合SDJ207-82表4.1.13中的规定。

（4）粗骨料的质量要求应符合以下规定：

1）粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4，素混凝土板厚的1/2，对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。

2）施工中应将骨料按粒径分为下列几种级配：

二级配：分成5~20mm和20~40mm,最大粒径为40mm；

三级配：分成5~20mm、20~40mm和40~80 mm，最大粒径为80 mm；

四级配：分为5~20mm、20~40mm、40~80 mm和80~150 mm（或120mm）,最大粒径为150mm（或120mm）。

采用连续级配或间断级配，应由试验确定并经监理人同意，如采用间断级配，应注意混凝土运输中骨料的分离问题；

3）含有活性骨科、黄锈等的粗骨科，必须进行专门试验论证后，才能使用；

4）其它粗骨料的质量要求应符合SDJ207-82表4.1.14中的规定。

5.4.4配合比

5.4.4.1各种不同类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法应按SD105-82有关规定执行。

5.4.4.2混凝土配合比试验前28天，承包人应将各种配合比试验的配料及其拌和、制模和养护等的配合比试验度划报送监理人。

5.4.4.3混凝土配合比设计：

（1）承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，通过室内试验成果进行混凝土配合比设计，并报送监理人审批。

（2）水工混凝土水灰比的最大允许值应符合表5.4.4.3.1的规定。

表5.4.4.3.1水灰比最大允许值

	混 凝 土 部 位
	寒冷地区
	温和地区

	上、下游水位以（坝体外部）
	0.60
	0.65

	上、下游水位变化区（坝体外部）
	0.50
	0.55

	上、下游最低水位以下（坝体外部）
	0.55
	0.60

	基   础
	0.55
	0.60

	内   部
	0.70
	0.70

	受水流冲刷部位
	0.50
	0.50


注：寒冷地区系指最冷月月平均气温在-3℃以下的地区。

（3）按施工图纸要求和监理人指示，大体积建筑物内部混凝土胶凝材料的最低用量应通过试验确定，试验成果应报送监理人。

（4）混凝土的的坍落度，应根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的坍落度，混凝土在浇筑地点的坍落度可按表5.4.4.3.2选定。

表5.4.4.3.2  混凝土在浇筑地点的坍落度（使用振捣器）

	建筑物的性质
	标准圆坍落度（cm）

	水工素混凝土或少筋混凝土
	3~5

	配筋率不超过1%的钢筋混凝土
	5~7

	配筋率超过1%的钢筋混凝土
	7~9


5.4.4.4混凝土配合比调整：

在施工过程中，承包人需要改变经监理人批准的混凝土配合比，必须重新得到监理人批准。

5.4.5混凝土取样试验

在混凝土浇筑过程中，承包人应按SD105-82的规定和监理人的指示，在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验，并向监理人提交以下资料：

（1）选用材料及其产品质量证明书；

（2）试件的配料、拌和和试件的外形尺寸；

（3）试件的制作和养护说明；

（4）试验成果及其说明；

（5）不同水胶比与不同龄期的混凝土强度曲线及数据；

（6）不同掺和料掺量与强度关系曲线及数据；

（7）各种龄期混凝土的容重、抗压强度、抗拉强度、极限拉伸值、弹性模量、泊松比、坍落度和初凝、终凝时间等试验材料。

5.4.6拌和

5.4.6.1承包人拌制现场浇筑混凝土时，必须严格遵守承包人现场试验提供并经监理人批准混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。

5.4.6.2除合同另有规定外，承包人应采有固定拌和设备，设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求，所有的称量、指示、记录及控制设备都应有除尘设施，设备称量应准确，其称量偏差不应超过SDJ207-82第4.3.2条的规定，承包人应按监理人的指示定期校核称量设备的精度。

5.4.6.3拌和设备安装完毕后，承包人应会同监理人进行设备运行操作检验。
5.4.6.4混凝土拌和应符合SDJ207-82第四章第三节的规定，拌和程序和时间均应通过试验确定，且纯拌和时间应不少于表5.4.6.4的规定。

表5.4.6.4 混凝土纯拌和时间(min )
	拌和机进料容量（m3）
	最大骨料粒径（mm）
	坍落度（cm）

	
	
	2~5
	5~8
	>8

	1.0
	80
	—
	2.5
	2.0

	1.6
	150(或120)
	2.5
	2.0
	2.0

	2.4
	150
	2.5
	2.0
	2.0

	5.0
	150
	3.5
	3.0
	2.5


5.4.6.5因混凝土拌和及配料不当，或因拌和时间过长而报废的混凝土应弃置在指定的场地。

5.4.7运输

5.4.7.1混凝土出拌和机后，应迅速运达浇筑地点，运输中不应有分离、漏浆和严格泌水现象。

5.4.7.2混凝土入仓时，应防止离析，最大骨料粒径150mm的四级配混凝土自由下落的垂直落距不应大于1.5m，骨料粒径小于80mm的三级配混凝土其垂直落距不应大于2m。
5.4.8浇筑

5.4.8.1说明

（1）任何部位混凝土开始浇筑前8h（隐蔽工程为12h），承包人必须通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括：地基处理、已浇筑混凝土面的清理以及模板、钢筋、插筋、冷却系统、灌浆系统、预埋件、止水和观测仪器等设施的埋设和安装等，经监理人检验合格后，方可进行混凝土浇筑。

（2）任何部位混凝土开始浇筑前，承包人应将该部位的混凝土浇筑的配料单提交监理人审核，经监理人同意后，方可进行混凝土浇筑。

5.4.8.2基础面混凝土浇筑

（1）建筑物建基面必须验收合格后，方可进行混凝土浇筑。

（2）岩基上的杂物、泥土及松动岩石均应清除，应冲洗干净并排干积水，如遇有承压水，承包人应制定引排措施和方法报监理人批准，处理完毕，并经监理人认可，方可浇筑混凝土。清洗后的基础岩面的混凝土浇筑前应保持洁净和湿润。

（3）易风化的岩基础及软基，在立模扎筋前应处理好地基临时保护支；在软基上进行操作时，就力求避免破坏或扰动原状土壤；当地基为湿陷黄土时应按监理人指示采取专门处理措施。

（4）基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层2~3cm厚的水泥砂浆，砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应，铺设施工工艺应保证混凝土与基岩结合良好。

5.4.8.3  混凝土分层浇筑作业

（1） 承包人应根据监理人批准的浇筑分块分层和浇筑程序进行施工。在斜面上浇筑混凝土时应从最低处开始，直至保持水平面。
（2） 不合格的混凝土严禁入仓，已入仓的不合格混凝土必须清除，并按监理人的指示弃置在指定地点。
（3） 浇筑混凝土时，严禁在仓内加水，如发现混凝土和易性较差，应采取加强振捣等措施，以保证质量。

5.4.8.4  浇筑的间歇时间

（1） 混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应按试验确定，或按DL/T5144-2001表7.3.11规定执行。若超过允许间歇时间，则应按工作缝处理。
（2） 除经监理人批准外，两相邻块浇筑间歇时间不得小于72h。

5.4.8.5  浇筑层厚度
混凝土浇筑层厚度，应根据拌和、运输和浇筑能力、振捣器性能及气温因素确定。一般情况下，浇筑层的每坯铺料不应超过表5－2的规定。

表5.4.8.5         混凝土浇筑层的每坯铺料允许最大厚度（mm）

	捣实方法和振捣器类别
	允许最大厚度

	插入式
	振捣器
	振捣棒（头）长度的0.8倍

	
	软轴振捣器
	振捣棒（头）长度的1.25倍

	表面式
	在无筋或少筋结构中
	250

	
	在钢筋密集或双层钢筋结构中
	150

	附着式
	外  挂
	300


5.4.9  施工缝处理

5.4.9.1  说 明

施工缝处理包括工作缝处理及冷缝处理。工作缝是指按正常施工计划分层间歇上升的停浇面。冷缝指混凝土浇筑过程中因故中止或延误、超过允许间歇时间的浇筑缝面。施工缝处理机具及处理工艺必须报监理人批准后方可实施。
5.4.9.2  工作缝处理

（1） 工作缝缝面必须使用压力水、风砂枪或人工打毛等加工成毛面，清除缝面上所有浮浆，松散物料及污染体，以露出粗砂粒或小石为准，但不得损伤内部骨料。开始打毛时间及冲毛时水压、风压等根据现场试验确定并得到监理人认可或批准。缝面打毛后清洗干净，保持清洁、湿润，在浇筑上一层混凝土前，将层面松散物及积水清除干净后均匀铺设一层厚2(3cm的水泥砂浆。砂浆的强度等级应比同部位混凝土的强度等级高一级，每次铺设砂浆的面积应与浇筑强度相适应，以铺设砂浆后30min内被混凝土覆盖为限。铺设工艺必须保证新浇筑混凝土能与老混凝土结合良好，并得到监理人认可或批准。
（2） 已浇筑的混凝土强度未达到2.5MPa前，不得进行下一层混凝土浇筑的准备工作。

5.4.9.3  冷缝处理

（1） 混凝土浇筑允许间歇时间（自出料时算起到覆盖上坯混凝土时为止） 应通过试验确定，并经监理人认可或批准。因故中止浇筑且超过允许间歇时间的缝面按冷缝处理。冷缝的处理方式与工作缝相同。
（2） 除按监理人指示形成冷缝外，所有有关冷缝处理费用不另行支付。

5.4.9.4  其 他

遭受有害污染的缝面按工作缝处理，或根据监理人的指示处理。
5.4.10  混凝土面的修整

5.4.10.1  有模板的混凝土结构表面修整

混凝土表面蜂窝、凹陷，或其他损坏的混凝土缺陷应按监理人指示进行修补，直到监理人满意为止，并作好详细记录。修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，应采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其他填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固粘结，色泽一致，无明显痕迹。
5.4.10.2  非模板混凝土结构表面的修整

承包人应根据无模混凝土表面结构特性和平整度的要求采用整平板修整、木模刀修整、钢制修平刀修整等不同施工方法和工艺进行表面修整，并应达到设计规定的允许平整度偏差要求。

5.4.11养护和表面保护

5.4.11.1养护
承包人应针对本工程建筑物的不同情况，按监理人指示选用洒水或薄膜进行养护。

（1）采用洒水养护，就在混凝土浇筑完毕后12~18h内开始进行，其养期进间按表5.4.11.1执行，在干燥、炎热气候条件下，应延长养护时间至少28天以上；大体积混凝土的水平施工缝则应养护到浇筑上层混凝土为止；隧洞衬砌混凝土则应喷水养护，使表面保持湿润状态。

表5.4.11.1  混凝土养护期时间

	混凝土所用的水泥种类
	养护期时间（天）

	硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥
	14

	火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、

硅酸盐大盐水泥
	21


（2）薄膜养护：在混凝土表面涂刷一层养护剂，形成保水薄膜，涂料应不影响混凝土质量；在狭窄地段施工时，使用薄膜养护液应注意防止工人中毒。采用薄膜养护的部位，必须报监理人批准。

5.4.11.2混凝土表面保护

承包人应按SDJ207-82第5.2.14条~第5.2.18条的规定进行混凝土表面保护。

5.4.12止水、排水、伸缩缝和埋设件

5.4.12.1止水、伸缩缝

（1）止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合本工程施工图纸的规定。

（2）金属止水片应平整、干净、无砂眼和钉孔，止水片的衔接按其厚度分别采用折叠、咬接或搭接方式，其搭接长度不得小于20mm，咬接和搭接部位必须双面焊接。

（3）塑料止水片或橡胶止水片的安装应防止变形和撕裂。

（5）安装好的止水片应加以固定和保护。

（6）伸缩缝混凝土表面应平整、洁净，当有蜂窝麻面时，应接本章第5.4.10条规定处理，外露铁件应割除。

5.4.12.2  埋设件

应按施工图纸所示以及本合同文件有关条款的有关规定预埋各种埋设件。
5.4.13质量检查和验收

5.4.13.1说明

承包人应按本技术条款的规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。监理人应按本合同《通用合同条款》第22.3款规定进行抽样检测，承包人的检测试验资料应及时报送监理人。

5.4.13.2混凝土原材料的质量检验

（1）水泥检验

每批水泥均应有厂家的品质试验报告，承包人应按国家和行业的有关规定，对每批水泥进行取样检测，必要时还应进行化学成分分析。检测取样以200~400t同品种、同标号水泥为一个取样单位，不足200t时也应作为一取样单位。检测的项目应包括：水泥标号、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重等试验，监理人认为有必要时，可要求进行水化热试验。

（2）混合材料检验

粉煤灰及其它经批准的掺合料的检测取样以第100~200吨为一取样单位，不足100t也作为一取样单位。检测项目包括细度、需水量比、烧失量和三氧化硫等指标。

（3）外加剂的检验

配置混凝土所使用的各种外加剂均应有厂家的质量证明书，承包人应按国家和行业标准进行试验鉴定，贮存时间过长的应重新取样，严禁使用变质的不合格外加剂。现场掺用的减少水剂溶液浓缩物，以5t为取样单位，加气剂以200kg为取样单位，对配置的外加剂溶液浓度，每班至少检查一次。

（4）水质检查

拌和及养护混凝土所用的水，除按规定进行水质分析外，应按监理人指示进行定期检测，在水源改变或对水质有怀疑时，应采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆抗压强度，低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%时，该水不能继续使用。

（5）骨料质量检验

骨料的质量检验分别按下列规定在筛分场和拌和场进行：

1）在筛分场每班应检查一次，内容包括各种骨料的超逊径、含泥量和砂的细度模数等。

2）在拌和场，每班多少检查两次砂和小石的含水率，其含水率的变化应分别控制为±0.5%（砂）和±0.2%（小石）范围内；当气温变化较大或雨后骨料含水量突变的情况下，应每两小时检查一次；砂的细度模数每天至少检查一次，其含水率超过±0.2时，需调整混凝土配合比；骨料的超逊径、含泥量应每班检查一次。

5.4.13.3混凝土质量的检测

（1）混凝土拌和均匀性检测

1）承包人应按监理人指示，并会同监理人对混凝土拌和均匀性进行检测；

2）定时在出机口对一盘混凝土按出料先后取一个试样（每个试样不少于30kg），以测定砂浆密度，其差值应不大于30kg/m3；

3）用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不应大于10%。
（2）坍落度检测

按施工图纸的规定和监理人指示，每班应进行现场混凝土坍落度的检测，出机口应检测四次，仓面应检测两次。

（3）强度检测

现场混凝土抗压强度的检测，同一等级混凝土的试样数量应以表5.4.15.3规定为准；非大体积混凝土抗拉强度的检查以28天龄期的试件按每200m3成型试件3个，3个试件应取自同一盘混凝土。

表5.4.13.3 混凝土龄期试件取样表

	类   别
	28天龄期试件数
	设计龄期试件数

	大体积混凝土
	每500m2成型试件  3个
	每100m2成型试件  3个

	非大体积混凝土
	每100m2成型试件  3个
	每200m2成型试件  3个


5.4.13.4混凝土工程建筑物的质量检查和验收

（1）建基面浇筑混凝土前应按本章第4.3.3条和第4.7.3.2款的规定进行地基检查处理与验收。

（2）在混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物测量放样成果进行检查和验收；

（4）按监理人指示和本章第5.4.9条的规定对混凝土工程建筑物永久结构面修整质量进行检查和验收；

（5）混凝土浇筑过程中，承包人应按本章第5.4.11条的规定对混凝土浇筑面的养护和保护措施进行检查，并在其上层混凝土覆盖前，按本合同《通用合同条款》第25条和本章第5.4.11条的规定对浇筑层面养护质量和施工缝质量进行检查和验收；

（6）在各层混凝土浇筑层分层检查验收中，应按本章第5.4.13条的规定，对埋入混凝土块体中的止水、排水设施和各种埋设质量以及伸缩缝的施工质量进行检查和验收。

5.4.14计量和支付

（1）混凝土以立方米（m3）为单位，按施工图纸或监理人签认的建筑物轮廓线或构件边线内实际浇筑的混凝土进行工程量计量，按《工程量清单》所列项目的每立米单价支付。图纸所示或监理人指示边线以外超挖部分的回填混凝土及其它混凝土，以及按本章第5.4.13条中规定进行质量检查和验收的费用，均包括在每立方米混凝土单价中，发包人不再另行支付。

（2）凡圆角或斜角、金属件占用的空间，或体积小于0.1 m3，或截面积小于0.1 m2和预埋件占去的空间，在混凝土计量中不予扣除。

（3）混凝土浇筑所用的材料（包括水泥、掺和料、骨料、外加剂等）的采购、运输、保管、贮存，以及混凝土的生产、浇筑、养护、表面保护、试验和辅助工作等所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在混凝土每立方米单价中。

（5）沥青杉板伸缩缝以平方米为单位计量，按《工程量清单》中相应单价进行计价与支付。

5.5预制混凝土

5.5.1说明

本规定适用于隧洞衬砌砼预制拱、预制混凝土砖以及砼预制板构件的制作和安装工程。

5.5.2主要提交件

（1）施工措施计划

承包人应在预制混凝土构件制作前5天，提交一份预制混凝土构件制作安装的施工措施计划，报送监理人审批。其内容包括预制混凝土原材料的供应、主要设备和设施的配置、预制混凝土制作安装的措施和方法以及施工进度安排等。

（2）质量检查记录和报表

承包人应按监理人的指示提供预制混凝土构件制作安装的详细施工记录和报表，其内容包括：

1）各类预制混凝土构件数量和混凝土工程量；

2）各种原材料的品种和质量检验成果；

3）各类预制混凝土构件的安装数量和时间；

4）预制混凝土各构件的混凝土试件的试验成果；

5）预制混凝土构件的质量检查记录和质量事故处理记录。

（3）完工验收材料

承包人应为监理人进行预制混凝土工程的完工验收提交以下完工材料：

1）各项预制混凝土构件的竣工图；

2）各项预制混凝土构件的制作安装质量检验记录和原材料试验报告；

3）质量事故处理报告；

4）监理人指示应提交的其它完工资料。

5.5.3材料

（1）钢筋：钢筋的采购、运输、保管、验收应符合本章第5.3.2条的规定。

（2）模板：制作预制混凝土构件应优先采用钢模。模板的材料及其制作、安装、拆除等工芤应符合本章第5.2节的有关规定。

（3）混凝土:制作预制混凝土所需混凝土的原材料的采购、储存、运输、拌和及配合比实验等均应符合本章第5.4.3条～5.4.7条的有关规定。

5.5.4预制混凝土构件的制作   

（1）制作场地： 制作预制混凝土的场地应平整，设置必要的排水设施，保证制作构件不因混凝土浇筑和震捣引起沉陷变形。

（2）钢筋安装和帮扎：承包人应根据施工图纸或监理人指示进行钢筋的安装和帮扎，并应符合本章第5.3.3条的有关规定。

（3）预制构件的预埋件：按施工图纸所示安装钢板、钢筋吊耳及其他预埋件。

（4）模板安装和拆除：承包人应根据施工图纸或监理人指示进行模板的安装。模板安装和拆除应符合GB50204-92第2.3.10条和2.4.2条的规定。除监理人另有指示外，混凝土应达到规定强度后，方可拆除模板，拆模时应满足下列要求：

1）拆除侧面模板时，应保证构件不变形和棱角完整；

2）拆除板、梁、柱屋架等构件的底模时，如构件跨度小于或等于4m，其混凝土强度不应低于设计强度的50%，如构件跨度大于4m，其混凝土强度不应低于设计强度的75%；

3）拆除空心板的心模时，混凝土强度应能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝，并应避免较大的振动或碰伤孔壁。

（5）预制混凝土构件的制作偏差：

1）构件尺寸应符合施工图纸要求，其长度允许误差±10mm，横断面允许误差±5mm；

2）局部不平（用2m直尺检查）允许误差5mm；

3）构件不连续裂缝小于0.1mm，边角无损伤。

5.5.5养护及缺陷修补

（1）养护：混凝土应用水养护14天，并满足本章第5.4.11条有关规定，采用蒸汽养护时应符合GB50204-92第5.1.4条规定。

（2）表面修整：预制混凝土表面的修整应平整光滑。

（3）成型偏差：预制混凝土浇筑的成型偏差应遵守GB50204第5.1.6条的规定。

（4）合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并应标有构件的编号、制作日期和安装标记。未标有合格标志或缺损的构件不得使用。

5.5.6运输、堆放、吊运

5.5.6.1运输：预制混凝土构件的强度达到设计强度标准值的75%以上，才可对构件进行装车转运，卸车时应注意轻放，防止碰损。

5.5.6.2堆放：堆放场地应平整坚实，构件堆放不得引起混凝土构件的损坏。堆垛高度应考虑构件强度、地面耐压力、垫木强度及垛体的稳定性。一般砼六方块堆码高度不得超过三层。

5.5.6.3吊运：吊运构件时其混凝土强度不应低于施工图纸和监理人对其吊运的强度要求，吊点应按施工图纸的规定设置，起吊绳索与构件水平面的夹角不得小于45°；起吊大型构件和薄壁构件时，应注意避免构件变形，防止发生裂缝和损坏，在起吊前应做临时加固措施。

5.5.7构件安装
5.5.7.1护坡砼块的安装

（1）、应按施工图纸或监理人的指示进行安装。

（2）、护坡砼块的安装应按从下往上的顺序施工。安装前，应使用水准仪测量出最下一层砼块的安装高程和水平线，并按设计坡度测量出坡面线，用钢筋钉出标识桩。

（3）、安装第一排砼块时应釆取措施予以固定，防止砼块顺坡下滑。往上安装过程中要求挂双线（水平方向和顺坡方向）安装，不平处用粗砂垫平，并用橡皮锤夯实，确保坡面平整度。

（4）、安装时应釆取措施保证水平方向和顺坡方向块与块之间的缝隙以及顺坡方向的伸缩缝均匀且符合设计要求。

(5)、块与块之间的缝隙应与安装同步进行，应使用比砼块强度高一个等级的细石砼或水泥砂浆勾缝。勾缝时应将缝隙填满，并用钢筋反复插实，表面勾出光滑的凹槽。

（6）护坡砼块在安装过程中及安装完工后一个月内，均应按本章第5.4.11条、第5.5.5条的规定要求进行洒水养护。

5.6.7.2其他预制构件的安装

（1）渠道混凝土U型槽、隧洞预制混凝土拱的安装位置，经校正无误后，方可安装。安装釆用座浆平接方式，接缝的混凝土或砂浆不得低于构件混凝土强度等级，并应符合有关规程规范的要求。

（2）预制混凝土板、砖等的安装均应符合有关规程规范的要求。

（3）尚未达到设计强度的预制构件，应安装完成后继续养护，只有在构件达到设计强度后，才允许承受全部设计荷载。

5.5.8质量检查和验收

承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收。

（1）原材料的质量检验

预制混凝土原材料的质量检验按本章第5.5.3条的规定执行。

（2）预制混凝土构件预制作安装质量的检查和验收

1）预制混凝土浇筑过程中的混凝土取样试验应按本章第5.4.5条有关规定执行；

2）按本章第5.5.4款（5）项的规定进行预制混凝土构件制作质量的检查；

3）按施工图纸的要求和本章第5.5.6款（4）项进行预制混凝土构件安装质量的检查。

（3）预制混凝土工程完工验收

预制混凝土工程全部完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定申请完工验收，并按本章第5.5.2款（3）项的规定提交完工资料。

5.5.9计量和支付

（1） 预制混凝土的计量和支付以施工图纸所示的构件尺寸，以立方米（m3）为单位进行计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米单价进行计价与支付。

预制混凝土每立方米单价中应包括原材料的采购、运输、储存，模板的制作、搬运和架设，混凝土的浇筑，预制混凝土构件的运输、安装、焊接和二期混凝土填筑等所需的全部人工、材料及使用设备的辅助设施以及试验检验和验收等一切费用。

（2）预制混凝土的钢筋应按施工图纸所示的钢筋型号和尺寸进行计算，并经监理人签认的实际钢筋用量，以每吨为单位进行计量，并按《工程量清单》所列项目的每吨单价进行支付。

每吨钢筋的单价包括钢筋材料的采购、运输、储存、钢筋的制作、绑焊等所需的人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。

（3）预埋件的计量和支付，均应包含在相应的砼单价中，发包人不另外支付。

（4）砼预制件（预制混凝土拱、预制混凝土砖、预制混凝土板等）的制作与安装均应按设计图纸所示的轮廓线或经工程师批准实施的砌体建筑物尺寸量测计算体积，以立方米（m3）为单位计量，并按工程量清单所列相应项目的每立方米（m3）单价支付。此单价中包含了砌筑所用材料的采购、运输、保管、材料的加工、混凝土块预制、砌筑、试验、养护、质量检查和验收等所需的劳力、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。

 （5）预制混凝土U型槽的场内外运输，以立方米（m3）为单位计量和支付。预制混凝土U型槽的安装以立方米（m3）为单位计量和支付。

第6章  砌体工程
6.1  说 明

6.1.1  范 围

本章规定适用于本合同施工图纸和监理人指示的各类块石、条石、预制混凝土等砌体工程建筑物的施工。

6.1.2  承包人的责任

（1） 承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，负责砌体材料的修琢加工、砌筑、基础和场地清理排水、材料的试验和供应、设备的配置和维修、工程质量的检验和验收等工作，以及提供为完成上述砌体工程所需的全部人工、材料、施工设备和辅助设施等。

（2） 承包人应负责砌体工程胶凝材料(如水泥砂浆、小骨料混凝土)的试验工作，择优选定其配合比、稠度，并应达到施工图纸要求的强度。

（3） 承包人应按本章第6.3、6.4节的各项规定，提交砌体工程施工措施计划和施工工艺，报送监理人批准后，方可施工。

6.1.3  主要提交件

6.1.3.1  施工措施计划

每项砌体工程开工前14天，承包人应提交包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。

（1） 施工平面布置图；

（2） 砌体工程施工方法和程序；

（3） 施工设备的配置；

（4） 场地排水措施；

（5） 质量和安全保证措施；

（6） 施工进度计划。

6.1.3.2  砌体石料的材料试验报告

在砌体工程开工前14天，承包人应将砌体工程所采用的各种石料的材料试验成果，报送监理人批准。未经批准的材料，不得使用。

6.1.3.3  质量检查记录和报表

在砌体工程施工过程中，承包人应按监理人指示提交施工质量检查记录和报表，其内容包括：

（1） 砌体材料性能资料；

（2） 砌体工程基础的质量检查记录；

（3） 砌体工程砌筑的质量检查记录；

（4） 质量事故处理记录。

6.1.3.4  完工验收资料

承包人应为监理人进行砌体工程的完工验收提交以下完工资料：

（1） 砌体工程竣工图；

（2） 砌体材料试验报告； 

（3） 砌体工程基础的地质资料；

（4） 砌体工程的砌筑质量报告；

（5） 监理人要求提交的其它完工资料。

6.1.4  适用标准

（1） 《砌体工程施工及验收规范》GB50203—98；

（2） 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

（3） 《浆砌石坝施工技术规定》 (试行 )SD120—84；

（4） 《水利水电建设工程验收规程》SL223—1999；

6.2  砌石工程

6.2.1  材 料

6.2.1.1  砌 石

（1） 砌石体的石料应采自监理人批准的区域，石料的开采方法应经监理人批准。砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。

（2） 毛石砌体：毛石应呈块状，中部厚度不应小于15cm。 规格小于要求的毛石 (又称片石 )，可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10%。

（3） 料石砌体：按其加工面的平整程度分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石四种。料石各面加工要求应符合GBJ50203—98第6.3.2条的规定。

6.2.1.2  砂、砾石

（1） 砂和砾石的质量应符合SD120-84表2.1.2和表2.1.3的规定。砂浆和小骨料混凝土采用的砂料，要求粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0，砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm；砌筑料石砂浆的砂，最大粒径不大于2.5mm。

（2） 小骨料混凝土采用二级配，砾石粒径为5～20mm及20～40mm。

6.2.1.3  水泥和水

（1） 砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合本技术条款的有关规定，到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。

（2） 应按本合同条款有关规定的用水质量标准，拌制砂浆和小骨料混凝土。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%以下时，则此水不能使用。

6.2.1.4  胶凝材料(用于砌筑工程的水泥砂浆和小骨料混凝土)

（1） 胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比必须通过试验确定。施工中承包人需要改变胶凝材料的配合比时，应重新试验，并报送监理人批准。

（2） 拌制胶凝材料，应严格按试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：

水泥为±2%；砂、砾石为±3%；水、外加剂为±1%。

（3） 胶凝材料拌和过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。

（4） 胶凝材料拌和时间：机械拌和不少于2～3min，一般不应采用人工拌和。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。

（5） 胶凝材料应随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，或参照表10-1选定。在运输或贮存中发生离析、冲水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。
表6-1                 胶凝材料的允许间歇时间

	砌筑时气温
(℃)
	允 许 间 歇 时 间(min)

	
	普通硅酸盐水泥
	矿渣硅酸盐水泥及火山灰质硅酸盐水泥

	20～30
	90
	120

	10～20
	135
	180

	5～10
	195
	—


6.2.2  浆砌石体砌筑

6.2.2.1  一般要求

（1） 砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30～50mm，当气温变化时，应适当调整。

（2） 采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。

（3） 砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过GB50203-98表6.1.6中的规定。

6.2.2.2  料石砌体

（1） 料石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。阶梯形料石基础的上级阶梯石应至少压砌下级阶梯的1/3。

（2） 料石各面加工的允许偏差应按表10-2的规定执行。如有特殊要求，应按监理人的指示加工。

表6-2                   料石加工的允许偏差

	料 石 种 类
	允许偏差 (mm )

	
	宽度、厚度
	长度

	细料石、半细料石
	±3
	±5

	粗料石
	±5
	±7

	毛料石
	±10
	±15


（3） 料石砌体的灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不大于5mm，半细料石砌体不大于10mm，粗料石和毛料石砌体不大于20mm。

（4） 砌筑料石砌体时，料石应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。其高处厚度：细料石和半细料石为3～5mm，粗料石和毛料石为6～8mm。

（5） 料石砌体应上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料石宽度时，若同皮内全部采用顺砌，则每砌两皮后，应砌一皮丁砌层；若在同皮内采用丁顺组砌，则丁砌石应交错设置，其中距应不大于2m。

（6） 在料石和毛石或砖砌的组合墙中，料石砌体和毛石砌体应同时砌筑，并每隔2～3皮料石层用丁砌层与毛石砌体拉结砌合。丁砌料石的长度应与组合墙厚度相同。

6.2.2.3  浆砌石挡土墙

（1） 采用毛石料砌筑挡土墙，应符合下列规定：

1） 毛石料中部厚度不应小于200mm；

2） 每砌3～4皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；

3） 外露面的灰缝厚度不得大于40mm，两个分层高度间的错缝不得小于80mm。

（2） 料石挡土墙应采用同皮内丁顺相间的砌筑形式，当中间部分用毛石填砌时，丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。

（3） 砌筑挡土墙应按监理人要求收坡或收台，并设置伸缩缝和排水孔。

6.2.2.4  养 护

砌体外露面，在砌筑后12～18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天，混凝土砌体为21天。

6.2.3  水泥砂浆勾缝

（1） 勾缝砂浆应采用细砂和较小的水灰比，灰砂比控制在1∶1至1∶2之间。

（2） 砂浆应采用32.5以上的普通硅酸盐水泥。

（3） 清缝应在料石砌筑24h后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。

（4） 勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用。

当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持21天，在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。

6.3  质量检查和验收

承包人应会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。

6.3.1  原材料的质量检查

（1） 砌石工程所用的毛石和料石应按监理人指示和本章第8.2.1.1款的规定进行物理力学性质和外形尺寸的检查。

（2） 用于砌石的水泥、水、外加剂以及砂和砾石等原材料应按监理人的指示及本章第6.2.1.2～6.2.1.3款的规定进行质量检查。

6.3.2  胶凝材料(包括水泥砂浆和小骨料混凝土)的质量检查

（1） 应按监理人指示定期检查砂浆材料和小骨料混凝土的配合比。

（2） 水泥砂浆的均匀性检查：定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每立方米不得大于35kg。

（3） 水泥砂浆的抗压强度检查：同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。

（4） 小骨料混凝土的抗压强度检查：同一标号的小骨料混凝土试件的数量，28天龄期的每200 m3砌体取成型试件一组3个。

6.3.3  浆砌料石和毛石砌体的质量检查

（1） 外观检查：砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。

（2） 排水孔的坡度和阻塞情况检查。

（3） 砌体尺寸和平面位置的允许偏差检查：其检查方法按GB50203-98表6.1.6的规定执行。
6.3.4  砌砖工程质量检查

承包人应同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。

（1） 砂浆的强度除符合施工图纸要求外，还应符合以下规定：

1） 同品种、同标号砂浆组试块的平均强度不小于砂浆强度的标准值。

2） 任意一组试块的强度不小于0.75砂浆强度的标准值。

3） 砖砌体砂浆饱满度的检查应符合本章第6.3.2条 (5 )项的规定。

（2） 砌砖工程质量应满足以下要求：

1） 砌砖体上下错缝应符合下列规定：砖柱、垛无包心砌法；窗间墙及清水墙面无通缝；混水墙每间 (处 )4～6皮砖的通缝不超过3处。

2） 砌砖体接槎处应灰浆密实，缝、砖平直，每处接槎部位水平缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过10个。

3） 预埋拉结筋应符合施工图纸的要求，留置间距偏差不超过3皮砖。

4） 留置构造柱位置应正确，残留砂浆清理干净。

5） 清水面墙组砌正确，刮缝深度适宜，墙面整洁。

（3） 砌砖体尺寸、位置允许偏差应符合GB50203—98表4.1.8的规定。

6.3.5  砌体工程验收

（1） 砌体工程砌筑前进行砌筑体测量放样成果的检查和基础面开挖清理质量检查和验收；

（2） 在砌体工程砌筑过程中，按本章第6.4.1～6.4.3条的规定对砌体工程的各项材料和砌体砌筑质量进行检查和验收；

（3） 完工验收。每项砌体工程完工后，承包人应按本合同相关条款的规定，向监理人申请完工验收，并按本章第6.1.3.4款的规定向监理人提交完工验收资料。

6.4  计量和支付

（1） 砌石体以施工图纸所示的建筑物轮廓线或经监理人批准实施的砌体建筑物尺寸量测计算的工程量以立方米(m3)为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米单价进行支付。

（2） 砌石工程不以工程形状不同分别计量。

（3） 砌石工程砌体所用的材料(包括水泥、砂石骨料、钢筋、外加剂等材料)的采购、运输、保管、材料的加工、砌筑、试验、养护、质量检查和验收等所需的人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在砌筑体每立方米单价中。

（4） 因施工需要所进行砌体基础面的清理和施工排水，均应包括在砌筑体工程项目每立方米单价中，不单独计量支付。

（5）砌体工程的勾缝和排水管均不单独计量与支付，承包人应将此部分费用包含在相应砌体工程的每立方米（m3）单价中。浆砌石抹面和勾缝费用包含在单价中，不单独计量支付。
（6）埋入在砖砌体中的拉结筋不单独计量与支付，其费用应摊销在砖砌体每立方米（m3）单价中。

（7） 混凝土预制块砌筑应按设计图纸所示的建筑物轮廓线或经工程师批准实施的砌体建筑物尺寸量测计算体积，以立方米（m3）为单位计量，并按工程量清单所列相应项目的每立方米（m3）单价支付。此单价中包含了砌筑所用材料的采购、运输、保管、材料的加工、混凝土块预制、砌筑、试验、养护、质量检查和验收等所需的劳力、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。
第7章  凿（拆）除工程

7.1  浆砌石拆除工程

7.1.1 说明
本节规定适用于本合同工程施工图所示各处明渠、暗涵、公路涵及倒虹吸改造的浆砌块石、浆砌条石或砖砌体的拆除施工。

施工内容包括浆砌石的拆除及将拆除料运到弃渣场或利用的地点。

7.1.2 一般要求
1.承包人所采用的拆除作业必须使拆除符合设计图纸和工程师规定的边界及坡度。
2.承包人应根据其投标书中的施工方法或以后经工程师批准的修改意见进行其拆除工作及采购拆除工作中需要的施工设备和材料。
3.承包人进行拆除工作时，不得破坏或扰动应当保留的原有结构。否则承包人应自费采用相同的或工程师批准的材料对原结构进行修补、加固或补强。
7.1.3 计量与支付
浆砌石（砖砌体）拆除应按设计图纸所示或工程师指示的拆除轮廓线范围内的浆砌石（砖砌体）的体积计算，以立方米（m3）为单位计量，并按工程量清单所列相应项目的每立方米（m3）单价支付。此拆除单价包括了进行拆除工作所需的劳力、材料、设备以及质量检查和验收等所需的一切费用。

7.2  混凝土凿除

7.2.1 说明
本节规定适用于本合同工程施工图所示各类明渠、倒虹吸人工凿除混凝土的施工。

施工内容包括混凝土的凿除及将凿除料运到弃渣场或利用的地点。

7.2.2 一般要求
1.承包人所采用的拆除作业必须使拆除符合设计图纸和工程师规定的边界及坡度。
2.承包人应根据其投标书中的施工方法或以后经工程师批准的修改意见进行其凿除工作及采购凿除工作中需要的施工设备和材料。
3.承包人进行凿除工作时，不得破坏或扰动应当保留的原有结构。否则承包人应自费采用相同的或工程师批准的材料对原结构进行修补、加固或补强。
7.2.3 计量与支付
混凝土的凿除应按设计图纸所示或工程师指示的凿除轮廓线范围内的混凝土的体积计算，以立方米（m3）为单位计量，并按工程量清单所列相应项目的每立方米（m3）单价支付。此凿除单价包括了进行凿除工作所需的劳力、材料、设备以及质量检查和验收等所需的一切费用。

第8章  闸门安装
8.1 说明
    本章规定适用于由本合同承包人负责的闸门安装工作。全部安装项目包括闸门门叶、埋件、拦污栅、启闭机机械，以及与本合同项目有关的附属设施。

安装工作还包括合同规定的各项设备调试和试运转工作，以及试运转所必需的各种临时设施的安装。

8.2 承包人责任
    （1）设备的运输和保管责任

    除合同另有规定外，应由承包人负责所有钢闸门的场内外运输、装卸、保管和贮存。

    承包人在正式接收各项设备后，应承担由于卸车、装车、运输和保管不当造成的损失和损坏的全部责任。

    （2）设备的安装责任

    承包人应负责工程量清单所列全部设备的现场安装工作，包括闸门安装后的调试和试运转工作，并应负责提供安装所需的人工、材料、设备、安装和检测器具，以及负责完工验收前的维护工作。

    （3）设备的保修责任

    按合同规定，承包人应承担全部安装设备的施工安装期维护保养和本合同保修期内的缺陷修复工作。

8.3主要提交件
（1）安装措施计划

    承包人应在安装工作开始前7天，向监理人提交本合同安装项目的安装措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：

    a安装场地布置及说明、主要临时建筑设施布置及说明；

    b设备的运输和吊装方案；

    c闸门的安装方法和安装质量控制措施；

    d启闭机的安装方法和安装质量控制措施；

    f闸门和启闭机的调试、试运转和试验工作计划；

    g安装进度计划；

    h质量保证措施和安全措施。

（2）完工验收资料

    各项设备安装完成后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向监理人提交以下完工资料：

    a完工项目清单；

    b安装竣工图；

    c安装用主要材料和外购件的产品质量证明书、使用说明书或试验报告；

    f闸门和启闭机的安装、调试、试运转记录；

    g闸门、启闭机单项质量检查验收证书；

h重大缺陷和质量事故处理报告。

8.4 闸门及启闭机安装程序及其工艺要求
8.4.1. 一般要求
    （1）本合同各项目安装前应具备的资料：

    a设备总图、部件总图、重要的零件图等施工安装图纸及安装技术说明书；

    b设备出厂合格证和技术说明书；

    c制造验收资料和质量证书；

    d安装用控制点位置图。

    （2）安装使用的基准线，应能控制门槽的总尺寸、埋件各部位构件的安装尺寸和安装精确度。为设置安装基准线用的基准点应牢固、可靠、便于使用，并应保留到安装验收合格后方能拆除。

    （3）安装检测必须选用满足精度要求，并经国家批准的计量检定机构检定合格的仪器设备。

    （4）承包人在安装工作中使用的所有材料，应有产品质量证明书，并应符合施工图纸和国家有关现行标准的要求。
8.4.2.设备起吊和运输
(1)起吊和运输措施

    承包人应按本章规定，根据设备总成及零部件的不同情况和要求，制定详细的起吊和运输方案，其内容包括采用的起重和运输设备、大件起吊和运输方法以及防止吊运过程中构件变形和设备损坏的保护措施。

(2)超大件设备的起吊和运输

    超大件设备的起吊和运输应按本合同《通用合同条款》第16．3款的规定执行。
8.4.3安装前的检查和清理
（1）安装前的检查

    承包人在进行本合同各项设备安装前，应按施工图纸规定的内容，全面检查安装部位的情况、设备构件以及零部件的完整性和完好性。对重要构件和部件应通过预拼装进行检查。

    a埋件埋设部位一、二期混凝土结合面是否已进行凿毛处理并冲洗干净；预留插筋的位置、数量是否符合施工图纸要求。    

    b按施工图纸逐项检查各安装设备的完整性。

    c逐项检查设备的构件、零部件的损坏和变形情况。

    d对上述检查中发现的缺件、构件损坏和变形等情况，承包人应书面报送监理人，并负责按施工图纸要求进行修复和补齐处理。

(2) 清理

    设备安装前，承包人应对发包人提供的设备，按施工图纸和制造厂技术说明书的要求，进行必要的清理和保养。

8.4.4.焊接
(1)  焊工和无损检验人员资格

    a从事现场安装焊缝的焊工，必须持有有关部门签发的有效合格证书。焊工中断焊接工作6个月以上者，应重新进行考试。

    b无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书。评定焊缝质量应由1级或2级以上的检测人员担任。

(2)  焊接材料

    a承包人采购的每批焊接材料，应具有产品质量证明书和使用说明书，并按监理人的指示进行抽样检验，检验成果应报送监理人。

    b焊接材料的保管和烘焙应符合DL／T5018—94第4．3．6条的规定。

(3)  焊接工艺评定

    a在进行本合同项目各构件的一、二类焊缝焊接前，应按DL／T5018—94第4．1节规定进行焊接工艺评定，承包人应将焊接工艺评定报告报送监理人审批。若承包人需要改变原评定的焊接方法时，必须按监理人指示重新进行焊接工艺评定。

b承包人应根据批准的焊接工艺评定报告和DL／T5018—94第4．3节的规定编制焊接工艺规程；报送监理人。 

(4)  焊接质量检验

    a所有焊缝均应按DL／T5018—94第4.4.1条的规定进行外观检查。

    b焊缝的无损探伤应按DL／T5018—94第4.4.3条至第4.4.7条的规定进行。

c焊缝无损探伤的抽查率，除应符合DL／T5018—94第4.4.4条的规定外，还应按监理人指定，抽查容易发生缺陷的部位，并应抽查到每个焊工的施焊部位。 

(5)  焊缝缺陷的返修和处理

焊缝缺陷的返修和处理应按DL／T5018—94第4.5节的规定进行。 

(6)  消除应力处理

监理人根据设备结构情况，有权要求承包人对重要焊缝进行消除应力处理，并按监理人指示，制定消除应力的技术措施，报送监理人批准后实施。
8.4.5.螺栓连接
（1）承包人采购的螺栓连接副应具有质量证明书或试验报告。

    （2）螺栓、螺母和垫圈应分类存放，妥善保管，防止锈蚀和损伤。使用高强度螺栓时应做好专用标记，以防与普通螺栓相互混用。

    （3）钢构件连接用普通螺栓的最终合适紧度为螺栓拧断力矩的50%～60%，并应使所有螺栓拧紧力矩保持均匀。

    （4）高强度螺栓连接副和摩擦面，在安装前须进行的复验项目应符合本技术条款有关规定。    

    （5）高强度螺栓连接副的安装应符合JGJ82—91第三章第四节的规定。

（6）高强度螺栓连接副安装完毕后的检查内容应符合本技术条款第有关规定。

8.4.6. 橡胶黏合
    （1）所有闸门橡胶水封接头的黏结，应由承包人通过试验选定黏结方法，并应经监理人批准。

    （2）采用热胶合时，应按橡胶水封厂提供的操作规程进行黏结和硫化，并应提供与橡胶水封形状和断面一致的加热压模。

（3）采用冷黏结时，承包人应提交一份包括冷胶剂的技术性能和有关参数、黏结工艺及其试验数据的冷黏结措施报告，报送监理人批准后实施。
8.4.7埋件安装
    （1）本合同项目的埋件安装包括主轨、副轨、反轨、侧轨、底槛、门楣（或胸墙）、护角、启闭机机械和电气设备基础埋件等。

    （2）承包人必须按施工图纸的要求和以下各项条款的规定，进行埋件的安装施工。

    （3）埋件就位调整完毕，应与一期混凝土中的预留锚栓或锚板焊牢。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、侧轨、门楣（胸墙）等的工作面上或水封座板上。

    （4）埋件上所有不锈钢材料的焊接接头，必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。

    （5）埋件所有工作面上的连接焊缝，应在安装工作完毕和浇注二期混凝土后仔细进行打磨，其表面粗糙度应与焊接构件一致。

    （6）埋件安装完毕后，应对所有的工作表面进行清理，门槽范围内影响闸门安全运行的外露物必须清除干净，并对埋件的最终安装精度进行复测，作好记录报监理人。

    （7）安装好的门槽，除了主轨道轨面、水封座的不锈钢表面外，其余外露表面，均应按有关施工图纸或制造厂技术说明书的规定，进行防腐处理。
8.5  质量检查和验收
8.5.1埋件的质量检查和验收
    （1）埋件安装前，应对安装基准线和基准点进行复核检查，并经监理人确认合格后，才能进行安装。

    （2）埋件安装就位并固定后，应在一、二期混凝土浇筑前，对埋件的安装位置和尺寸进行测量检查，经监理人确认合格后，才能进行混凝土浇筑，测量记录应提交监理人。

    （3）一、二期混凝土浇筑后，应重新对埋件的安装位置和尺寸进行复测检查，经监理人确认合格后，共同对埋件进行中间验收，其验收记录应作为闸门及启闭机单项验收的资料。

若经检查发现埋件的安装质量不合格时，应按监理人的指示进行返工处理，其处理的措施和方法应经监理人批准。 

8.5.2闸门及启闭机安装质量的检查和验收
    （1）在闸门及启闭机安装过程中，承包人应会同监理人按本章规定的安装技术条件，对本合同所有闸门及启闭机项目安装的焊接质量、涂装质量、安装偏差以及试验和试运转成果等的安装质量进行检查和质量评定，并作好记录。安装质量评定记录经监理人签认后，作为本合同各项目验收的资料。

    （2）闸门及启闭机安装完成，并经试验和试运转合格后，承包人可向监理人申请对闸门、启闭机进行各项设备的验收。验收前，承包人应向监理人提交以下资料：

    1）单项闸门、启闭机的设备清单；

    2）安装质量的检查和评定记录；

    3）埋件质量检验的中间验收记录；

    4）闸门试验检测成果和启闭机试运转记录。

（3）闸门及启闭机验收后，在尚未移交给发包人使用前，承包人仍应负责对设备进行保管、维护和保养。

8.5.3完工验收
    全部闸门及启闭机安装完毕，并经试运转合格，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向监理人申请完工验收，并按规定提交完工资料。
8.6计量和支付
（1）本章规定闸门及启闭机安装工程项目的支付，以台（处）为单位进行计量。并按《工程量清单》所列该项目的每处进行支付； 

（2）单价中已包括所有闸门（包括埋件和启闭机）的安装、运输、储存、保管、现场试验和试运转、质量检查和验收，以及完工验收前的维护等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用。
第9章  地基加固工程

9.1说明
本章规定适用于本工程施工图纸所示的引水隧洞、堤坝、渠道、交通涵闸等软弱地基的桩基础加固工程。

9.2承包人的责任
（1）承包人应负责本合同基础加固工程的施工准备、材料供应、提供专门的施工机械和设备以及基础加固施工、试验、检验的全部施工工作。

（2）承包人应对基础加固工程的质量负全部责任，必须按照监理人指示的验收工作内容，对工程使用的材料、关键施工工艺以及完工后的地基工程，按隐蔽工程的要求进行全面的质量检查和检验。

9.3主要提交件
（1）施工措施计划

基础加固工程开工前14天，承包人应根据施工图纸提供的基础加固方案和本章的规定，分别提供以下的施工措施计划，报送监理人审批。

    1)桩基础施工场地布置图；

    2)成桩机械及其配套设备的选择；

    3)制桩材料成品备件的配置：

    4)成孔、成桩试验和措施：

    5)桩基施工方案及工艺；

    6)施工质量、安全和环境保护措施：

    7)施工进度计划。

    （2）质量检查记录和报表

在施工过程中应及时向监理人提交测量放样成果、施工记录、材料试验、施工质量检查记录和重大质量事故处理报告，报送监理人。

    （3）完工验收资料

每项桩基工程完工后，承包人应向监理人提交工程验收资料。

9.4枞树桩桩基的质量检查和验收
承包人应会同监理人以下进行项目的质量检查和验收，其检查和验收记录报送监理人。

 1)桩位现场放样成果检查；

 2)枞树桩原材料的抽样检查：

 3)枞树桩现场取样试验的成果检验：

 4)枞树桩的有效桩径、桩长、间距以及布置情况检查。

9.5计量与支付
 枞树桩的计量和支付，按施工图纸规定的桩径、桩长，并经监理人签认的标准按米进行计量，并按《工程量清单》所列项目的每米单价支付。每米桩的单价包括桩的采购、运输、保管、 制作和验收以及试桩、打桩、质量检查和验收所需要的人工、材料以及使用设备和辅助设施等一    切费用。
第10章  混凝土承插管安装

10.1 说明
本节规定适用于本合同工程施工图所示倒虹吸改造所需φ800混凝土承插管的购买、运输及安装施工。

施工内容包括预应力混凝土承插管的购买、运输、安装(胶圈接口)，安装工作包括检查及清扫管材、管道安装，套胶圈，牵引试压。
10.2 一般要求
1. 倒虹吸所使用的预应力混凝土承插管应向持有生产许可证的专业厂家定制。
2. 管子成品的强度、抗裂、抗渗等性能应符合设计规定，其外观质量应符合下列要求：

（1） 节端应平整，并应与其轴线垂直(斜交管的外端面应按斜交角规定处理)。

（2） 内、外管壁平直圆滑，不得有裂缝、蜂窝、露石、露筋等缺陷。 承口、插口工作面应光洁平整，局部凹凸度不应超过2mm，单个缺陷面积不应超过30mm。

（3） 管子的尺寸误差，不得超过下表的规定。

表10.2-1                     管子成品尺寸允许偏差(mm) 

	项目
	允许偏差

	管节长度
	-5，0

	内(外)直径
	±5

	管壁厚度
	-3，+5


3. 管子运输装卸过程中应轻装轻放，并应采取防震动、碰撞、滑移的措施，避免产生裂纹或损伤。

4. 管子的现场堆放，应符合下列规定：
（1） 堆放场地应夯实平整，且有排水措施。
（2） 管下应设防止滚动滑移的措施，层间应设软质垫木。堆放层数不宜超过4层。
（3） 当管子直接运至管线，沿管线摆放时，其摆放位置应不妨碍管线施工。
  5. 管子安装接口所用橡胶密封圈应满足设计要求，且应符合ZBQ43001《预应力与自应力钢筋混凝土管用橡胶密封圈》的规定。
  6. 承插式管道应采用无接头的密封圈。同时，在现场应抽取1%数量的接头进行强度试验，连接处无分离迹象方为合格。
  7. 管子安装前，应清除管壁、承插口和密封圈上粘附的脏污和泥沙，发现有损伤和裂缝的管子不得使用。
  8. 管道安装后的水压试验应符合下列规定：
（1） 长线管道分段试验长度不宜超过1km。
（2） 管线的镇墩与锚固结构均应完成后才能进行水压试验。
（3） 地理管道进行水压试验前，应将管道的上方回填完成，并分层夯实(在承插口接头的局部范围可暂不回填，待试验合格后再行回填)。
（4） 充满水压后的浸泡时间： 管径≤1000mm时应为48h； 管径>1000mm时应为72h。
（5） 水压试验的压力值： 工作压力P≤0.6MPa时，试验压力可取1.5P； 工作压力P>0.6MPa时，试验压力可取P+0.3MPa。 试验时，先升压至工作压力，检查无渗漏时，2h后升压至试验压力，恒压10min，检查无渗漏现象，则为合格。
   9. 管道安装施工各部位允许偏差按下表的规定取值。
   

表10.2-2                管道施工各部位允许偏差(mm)
	项目
	允许偏差

	基底面标高
	±20

	管基包角
	侧边高度±30

	管道中心线
	±15

	管道标高
	±10

	接口间隙
	±10


10.3主要提交件
（1）施工措施计划

混凝土承插管工程开工前14天，承包人应根据施工图纸提供的倒虹吸改造方案和本章的规定，分别提供以下的施工措施计划，报送监理人审批。

    1)施工场地布置图；

    2)承插管运输、装卸、吊装机械及其配套设备的选择；

    3)成品管购买厂家及其生产许可证、产品合格证等相关资料；

    5)安装施工方案及工艺；

    6)施工质量、安全和环境保护措施：

    7)施工进度计划。

    （2）质量检查记录和报表

在施工过程中应及时向监理人提交测量放样成果、施工记录、材料试验、施工质量检查记录和重大质量事故处理报告，报送监理人。

    （3）完工验收资料

每处倒虹吸改造工程完工后，承包人应向监理人提交工程验收资料。

10.4 计量与支付
倒虹吸改造φ800预应力混凝土承插管的购、安以米（m）为单位计量，并按工程量清单所列相应项目的每米（m）单价支付。此单价包括预应力混凝土承插管成品管购买费以及运输、安装(胶圈接口)及牵引试压等全部工作所需的劳力、材料、设备以及质量检查和验收等所需的一切费用。
第11章  环境保护
11.1  防止扰民与污染

（1） 承包人在工程建设过程中，其施工方案应尽可能减少对环境产生不利影响。

（2） 承包人应采取合理的预防措施避免扰民施工作业，以防止公害的产生为主，而不是在扰民发生后再行消除。

（3） 承包人应与施工区附近的居民和团体建立良好的关系。对于受噪声骚扰的居民及团体，应在施工作业前予以事前通知，并随时报告工程进展情况。在此之外，承包人还应提供投诉热线电话。

（4） 承包人应采取一切手段防止运输的物料进入场区道路和河道。

（5） 由于施工活动引起的环境污染，承包人应及时采取有效措施加以控制，并达到规定的限值，由此引起的所有费用和工期的延误，均由承包人负责。

（6） 承包人应按政府有关法规、规定办理施工许可证，并将其复印件交发包人，另外，还须向发包人报告有关申请情况。

11.2  空气中粉尘减少措施
（1） 工程开工前28天内，承包人应充分考虑到施工过程中可能产生的粉尘污染，在选用或购置施工设备时，要选配或安装有效的除尘设备，并且，这些除尘设备要与生产设备同时运行。

（2） 工程开工前，承包人应将施工设备类型、制定的施工计划及除尘实施细则提交监理人审查、批准。

（3） 工程开工前，承包人应密切配合监理人对其施工设备、除尘装置和拟采用的施工方法等进行检查和审核。

（4） 施工期间，承包人应遵守中华人民共和国国家标准《环境空气质量标准》（GB3095-1996）的二级标准（见表7-1），保证在施工场界及敏感受体附近的总悬浮颗粒物（TSP）的浓度值控制在其标准值内。
表11.2-1             环境空气总悬浮颗粒物（TSP）的浓度限值
	参    数
	浓度限值（μg/m3）

	TSP（日平均）
	300


（5） 承包人在制定施工计划、施工方法、除尘措施以及进行施工时，应充分考虑TSP对环境空气的污染，委派环保专职人员监督实施，保证施工场界和敏感受体附近的TSP浓度能达到本节（4）条所述的国家的控制标准，并确保下列措施的实施。

1） 施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态。

2） 施工场地内的卡车车速减至20km/h。

3） 推土机的推土速度减至8km/h。

4） 承包人应经常清扫工地和道路，保持工地和所有场地道路的清洁，并充分地向多尘工地和路面洒水，以避免施工场地及机动车在运行过程中产生扬尘。道路每天至少洒水四次，施工现场每天至少洒水两次。

5） 水泥应由封闭系统从罐车卸载到水泥储存罐，储存罐应装有警报器，所有出口应配有袋式过滤器。

6） 传送带应安装有防风板，传送带的转折点和漏斗排放区应加以封闭以减少粉尘排放。所有传送可能产生粉尘物料的传送带均应全部封闭并装有传送带清理器。

7） 用以运输可能产生粉尘物料的敞蓬运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板，可能产生粉尘物料的堆放高度不得高于挡板并用干净的雨布加以遮盖。

（6） 承包人应安装冲洗车轮设施并冲洗工地的车辆，确保工地的车辆不把泥土、碎屑及灰尘等类似物体带到公共道路路面或施工场地，承包人应将洗车轮设施的详细计划在实施建设前提供给发包人和监理人，洗车轮设施应在任何开挖施工之前准备就绪，承包人还必须在清洗设施和公共道路间修建一段用以过渡的硬地路面。

（7） 承包人应尽量避免将易产尘物料储存或堆放在施工场界和敏感受体附近，储仓出口不能朝向而应尽量远离施工场界和敏感受体。车辆运行路线和施工工地的布置应尽量远离敏感受体。

（8） 在取得发包人许可前，承包人不得任意安装和使用任何对空气可能产生污染的锅炉、炉具等，以及产生烟尘或其它空气污染物的燃料。承包人也不得在工地焚烧残物或其它废料。

（9） 承包人有责任设计和实施相应的空气污染控制措施，并承担有关的一切费用。

11.3  噪声污染控制

（1） 工程开工前14天，承包人应将其准备使用的施工或运输机械设备的类型、使用计划、施工方法以及降低噪音的方法和措施提交发包人和监理人审查、通过。

（2） 工程开工前，承包人应密切配合发包人和监理人对其机械设备、降噪措施、拟采用的施工方法等进行检查和审核。

（3） 施工期间，承包人应遵守中华人民共和国国家标准《建筑施工场界噪音限值》（GB12523-90），对施工场地产生的噪音加以控制（见表7-2）。
（4） 承包人于施工期间除按上述标准控制施工场地噪音外，还应禁止产生任何断续的高强噪音的操作。

表11.3-1     建筑施工场界噪音限值（GB12523-90）（等效声级Leg）
	施工阶段
	主要噪音源
	噪音限值[dB（A）]

	
	
	昼间
	夜间

	土石方
	推土机、挖掘机、装载机等
	75
	55

	结构
	混凝土搅拌机、振捣器等
	70
	55


（5） 承包人在制定施工计划、施工方法及降噪措施时，应充分考虑噪音对周边环境的影响，委派环保专职人员监督实施，使施工场界和敏感受体附近的噪音水平能达到国家噪音控制标准并且：

1） 施工期间，承包人应将动力机械设备合理分布在施工场地，避免在同一地点集中分布或同时运行多套动力机械设备；应尽量避免在施工场界或敏感受体附近同时布置或运行多套动力机械设备，且尽可能远离敏感受体。

2） 施工期间，承包人应于施工场地与周边地区和敏感受体之间合理安装声障设施，以有效阻隔噪音向施工场地周边和敏感受体的方向传播。采用的声障设施要设计合理、性能优良、坚固耐用。声障的设计应于施工前14天送交发包人和监理人审查通过。

3） 承包人应尽可能采用低噪音动力机械设备，否则，使用前应安装消声、隔音装置，航运船只应采用低声级、指向性强的喇叭，尽量减少鸣笛次数，最好以灯光取代喇叭。各种动力机械设备暂时不用时应关掉或减速。
11.4  水污染控制和废弃物料的去除

（1） 工程开工前14天，承包人应将施工设备的类型、制定的施工计划以及防止水质被污染的设施和措施等，提交发包人和监理人审查。

（2） 工程开工前，承包人应密切配合发包人和监理人对其施工设备、防污设施及措施、拟采用的施工方法等进行检查和审核。
（3） 承包人在施工过程中，不得让工作过程中产生的废物进入河道和排水系统，不得直接或间接将任何污水、废水、冷却水、热水等排放或倾倒于任何公共设施、河滩及任何水体。承包人应给发包人提供为保证施工产生的废物不进入河道及排水系统的详细安排，一旦发现这些措施无效，承包人必须采用发包人认为必要的额外措施，并清除已进入河道及排水系统的淤泥。

（4） 承包人在施工过程中，应谨防燃油和机油泄漏。弃料应稳定堆放，堆放高度不得超过挡板高度。
（5） 承包人有责任在工地范围内建造和维护排水系统。

（6） 未得到监理人许可，承包人不得直接或间接（通过冲洗）排放任何污水、臭水或有毒废水、冷水、热水到任何公共污水管道、河床、小溪里。发包人可能要求承包人自己出资提供、操作和维护适当的设施和处理排放污水、有毒废水、冷水或热水，这些处理工作的方案应在开始施工前14天提交给发包人，并征得其同意。

（7） 承包人应防止各种废弃水、污泥及其它废弃物流到或洒落到邻近的土地和水体，由此引发的纠纷及各种损失和费用皆由承包人负责承担。

（8） 承包人应将各种燃料、油类等保存于合适的安全容器中，以免渗漏外溢，并放置在远离河道的安全地点。

（9） 承包人应分离可再利用的施工废弃物，并将其堆放在指定的处理场或临时储存处。

11.5  人群健康保护

（1） 承包人应对其所有施工人员进行卫生检疫，检验项目包括（但不限于）肝功能、乙肝五项、胸透、疟原虫检测等。检验结果应交环境监理审核，环境监理有权禁止病毒性肝炎、肺结核、疟疾等传染病患者进场。

（2） 承包人应服从当地卫生防疫部门监督检查，做好以下工作：

1） 必须将甲、乙类传染病疫情及时上报当地卫生防疫部门。

2） 所属食堂应有当地卫生防疫部门颁发的卫生许可证，从业人员必须持健康证上岗。

3） 在施工区疟疾、流行性出血热、钩端螺旋体病等传染病流行时，应服从当地卫生防疫部门统一安排，为其所有人员提供传染病预防药品或疫苗。

（3） 承包人应服从发包人灭蚊灭鼠的统一安排。

（4） 承包人严禁将生活垃圾弃置于江中、排水沟和自然冲沟。除发包人另有规定外，承包人应在其办公生活区设置足够数量的活动垃圾箱（桶）或固定垃圾收集点，定期清运至指定地点。 

（5） 承包人在施工区、办公生活区设置的公共厕所应按《工业企业设计卫生标准》（TJ35—79）的规定进行设计和修建。指定专人定期对公共厕所进行清扫、消毒，并妥善处理粪便。
11.6  水土保持要求

（1） 弃土运输采取防泄漏措施。

（2） 开挖料如临时堆放，承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地，并在其周边修建临时排水沟引排周边汇水。

（3） 物料堆放防护要求：

1） 物料运输采取防泄漏措施。

2） 物料露天堆放选择不易受冲刷的场地。

3） 物料堆放地周边修建临时排水沟，引排周边汇水。
11.7  景观与视觉保护要求

（1） 承包人应精密布置、精心施工，尽量减少林地、草地的损失。

（2） 在每一施工工区，当施工结束后，承包人应及时拆除各种临时设施，对各种施工临时占地及时恢复其本来用途或恢复植被。
（3） 施工场地应及时恢复原来用途或恢复植被。

（4） 弃土运输道路应远离视觉敏感受体。

（5） 各种临时停放的机械车辆应停放整齐有序。

（6） 各种临时施工设施（如临时住房、仓库、厂房等）在设计及建造时应考虑美观和与周围环境协调的要求。

11.8  生态保护要求

（1） 承包人应尽量避免在工地内造成不必要的生境破坏或砍伐树木，严禁在工地外砍伐树木。

（2） 未经发包人和监理人批准，承包人不得于施工区附近的任何地点倾倒废弃物。

（3） 施工不需要时，承包人应当关闭各种设备、车辆或船只的发动机，并将其停放在发包人和监理人认可的地点。

（4） 承包人开始在施工场地内砍树和清除植被的工作以前，应得到发包人和监理人的认可。

（5） 严禁打猎、捕猎及扰动野生动物。

（6） 承包人在施工场地内发现正在使用的鸟巢或动物巢穴，应妥善保护并立即报告发包人和监理人，请求指示，遵照执行。

（7） 承包人在施工场地内意外发现受保护动物（如鸟类、大蟒等），应妥善保护并立即报告发包人和监理人，请求指示，遵照执行。

承包人应在施工场地内标示出有特殊意义的树木以及野生动物生境，并且设置必要的围栏以提供临时保护，这种临时性保护措施应当根据发包人和监理人的指示而撤消。

11.9  环境监察与审核

承包人应配合发包人和监理人开展环境监察工作，承包人有义务安排通道，以协助发包人和监理人及其委派人员进行施工场所的环境监察。

11.10  计量与支付

环境保护的设计和施工所需人工、材料和实验检验以及环境保护设施的安装和调试等全部费用，已分摊至《工程量清单》中相关项目的单价中，发包人不另行计付。
第三卷  工程量清单及图纸

长沙县英婆冲灌区改造工程

工程量清单编制说明

（第一标段）

一、项目概况

本工程为长沙县英婆冲水库灌区改造工程一标，该标段工程内容包括英婆冲北干总渠改造、上官塘支渠改造、宋空冲支渠改造。

本标段主要建设项目主要工作内容有：土石方开挖、土石方填筑、砼浇筑、U型槽安装、预制砼管道购安、预制梁（拱）制安、浆砌石等。

二、编制依据

1.《湖南省建设工程计价暂行办法》（湘建价[2002]578号文件）；

2. 执行湖南省水利水电厅颁发的湘水电水建字〔1998〕第5号文件、《湖南省水利水电工程设计概算编制办法及费用标准》、1992年湖南省颁发的《湖南省水利水电建筑工程预算定额》；

3.主要材料价格按《长沙建设造价》2006年第5期,其中砂砾石计取了从洪山庙到英婆冲的超运费，砾石到场预算价格为82.91元/m3，中净砂到场预算价为72.02元/m3，粗净砂到场预算价为75.61元/m3；

4.建设单位对工程预算的文字说明；

5.长县政发[2005]79#文件、长县政发[2006]68#文件。

三、工程量清单编制说明

1．编制范围:本工程量清单包括由长沙县水利水电勘察设计室设计的《长沙县英婆冲水库灌区改造工程》北干总渠改造、上官塘支渠改造、宋空冲支渠改造项目，工程量清单中的工程量(除人工清淤工程量)为暂定量，结算评审时工程量应依据甲方、监理、财政跟踪评审员三方共同签证认可的数量。

2.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3．符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，未列项目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同段的有关细目的单价或总价之中。施工期间若发生不在本次预算范围的工程内容，与预算中相同的工程项目以预算价作为结算单价，与预算价中相似的工程项目以预算价中的报价略作调整作为结算单价，预算中没有的工程项目，按合同书等规定的办法进行结算。

4.人工清淤包括原渠道施工断面内，所有植被、淤泥、流沙、沉积土、堆积土，清理至设计开挖断面。以招标清单的工程量、运距为准、各投标单位根据现场踏勘自行判断明渠内所有植被、淤泥、流沙、沉积土、堆积土的数量及比例、运距报出综合单价和总价，并且此项费用总价包干，结算该项目时工程量、运距及各种土方（植被、淤泥、流沙、沉积土、堆积土）比例都不做调整。

5.工程中的U型槽、闸门等由政府采购,只计运输及安装费用。甲方材料提供点分别列表如下：

	材料
	供货厂家
	取货地点
	运距（公里）

	D100U、D80U型槽
	长沙县水利器材服务部
	黄花镇赤石河
	45.2

	D60U、D40U型槽
	长沙县润通抗旱服务队
	安沙镇水渡河
	32.5

	闸门
	长沙县金虹水工机械厂
	金井镇脱甲
	41.2


6.人工定额单价按规定计取:即水利定额按26.40元/工日计取。

7.临时工程中的项目为总价包干费用，请各投标单位根据现场踏勘情况按施工现场实际情况、业主要求（见以下条款）及企业承受能力报价，一旦中标，在施工过程中不再调整。

①临时工程中的各子项目的工作内容及承担的范围按招标文件中第二卷“技术条款”第1节“一般规定”1.9临时设施中相应项目所包含的工作内容及承担的范围，其中临时供水水源点和供电电源点由施工单位自行联系解决，并承担一切费用。

②其他临时工程为招标文件中第二卷“技术条款”第1节“一般规定”1.9临时设施中1.9.1-1.9.10所列项目外的的临时工程，该项目费用在临时工程费用中总价包干，在施工过程中不再调整。

③施工进场费、退场费和施工中的围堰费、排水费用在临时工程总价费用中包干，在施工过程中不再作调整。

④工程完工之后的场地清理、渠道两边原道路恢复、施工道路恢复工作的费用也在临时工程费用中包干，施工过程中不再作调整，不再另行签证。

8.暂定价项目投标时，直接按上限价报价，结算时按实签证核算。

9.施工方自制预制件甲方不提供预制场地，施工方自行解决。机械和人工运输距离按工程量清单不另行签证和调整。

长沙县英婆冲灌区改造工程

工程量清单编制说明

（第二标段）
一、项目概况

本工程为长沙县英婆冲水库灌区改造工程二标，该标段工程内容包括英姿冲南干总渠改造、南干中渠改造。

本标段主要建设项目主要工作内容有：土石方开挖、土石方填筑、砼浇筑、U型槽安装、预制砼管道购安、预制梁（拱）制安、浆砌石等。

二、编制依据

1.《湖南省建设工程计价暂行办法》（湘建价[2002]578号文件）；

2. 执行湖南省水利水电厅颁发的湘水电水建字〔1998〕第5号文件、《湖南省水利水电工程设计概算编制办法及费用标准》、1992年湖南省颁发的《湖南省水利水电建筑工程预算定额》；

3.主要材料价格按《长沙建设造价》2006年第5期,其中砂砾石计取了从洪山庙到英婆冲的超运费，砾石到场预算价格为82.91元/m3，中净砂到场预算价为72.02元/m3，粗净砂到场预算价为75.61元/m3；

4.建设单位对工程预算的文字说明；

5.长县政发[2005]79#文件、长县政发[2006]68#文件。

三、工程量清单编制说明

1．编制范围:本工程量清单包括由长沙县水利水电勘察设计室设计的《长沙县英婆冲水库灌区改造工程》英婆冲南干总渠改造、南干中渠改造项目，工程量清单中的工程量(除人工清淤工程量)为暂定量，结算评审时工程量应依据甲方、监理、财政跟踪评审员三方共同签证认可的数量。

2.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3．符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，未列项目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同段的有关细目的单价或总价之中。施工期间若发生不在本次预算范围的工程内容，与预算中相同的工程项目以预算价作为结算单价，与预算价中相似的工程项目以预算价中的报价略作调整作为结算单价，预算中没有的工程项目，按合同书等规定的办法进行结算。

4.人工清淤包括原渠道施工断面内，所有植被、淤泥、流沙、沉积土、堆积土，清理至设计开挖断面。以招标清单的工程量、运距为准、各投标单位根据现场踏勘自行判断明渠内所有植被、淤泥、流沙、沉积土、堆积土的数量及比例、运距报出综合单价和总价，并且此项费用总价包干，结算该项目时工程量、运距及各种土方（植被、淤泥、流沙、沉积土、堆积土）比例都不做调整。

5.工程中的U型槽、闸门等由政府采购,只计运输及安装费用。甲方材料提供点分别列表如下：

	材料
	供货厂家
	取货地点
	运距（公里）

	D100U、D80U型槽
	长沙县水利器材服务部
	黄花镇赤石河
	45.2

	D60U、D40U型槽
	长沙县润通抗旱服务队
	安沙镇水渡河
	32.5

	闸门
	长沙县金虹水工机械厂
	金井镇脱甲
	41.2


6.人工定额单价按规定计取:即水利定额按26.40元/工日计取。

7.临时工程中的项目为总价包干费用，请各投标单位根据现场踏勘情况按施工现场实际情况、业主要求（见以下条款）及企业承受能力报价，一旦中标，在施工过程中不再调整。

①临时工程中的各子项目的工作内容及承担的范围按招标文件中第二卷“技术条款”第1节“一般规定”1.9临时设施中相应项目所包含的工作内容及承担的范围，其中临时供水水源点和供电电源点由施工单位自行联系解决，并承担一切费用。

②其他临时工程为招标文件中第二卷“技术条款”第1节“一般规定”1.9临时设施中1.9.1-1.9.10所列项目外的的临时工程，该项目费用在临时工程费用中总价包干，在施工过程中不再调整。

③施工进场费、退场费和施工中的围堰费、排水费用在临时工程总价费用中包干，在施工过程中不再作调整。

④工程完工之后的场地清理、渠道两边原道路恢复、施工道路恢复工作的费用也在临时工程费用中包干，施工过程中不再作调整，不再另行签证。

8.暂定价项目投标时，直接按上限价报价，结算时按实签证核算。

9.施工方自制预制件甲方不提供预制场地，施工方自行解决。机械和人工运输距离按工程量清单不另行签证和调整。










PAGE  
湖南中技招标咨询有限公司                            2                     电话：0731－4169662

地址：长沙市韶山路216号维一星城国际24层                                   传真：0731－4169656

