砌体扩大基础工程监理实施细则

一、工程概况

  主要针对本工程本专业本细则涉及的范围进行概述。

二、监理依据
1、                   建筑工程监理规划。

2、                   工程监理合同。

3、___________________工程施工图。

4、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ 041—2000）。

5、《建设工程监理规范》（GB50319—2000）。
6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)。

7、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2003）
8、《深圳市工程质量管理条例》（深建字<2000>116号）。

9、《建筑工程质量管理条例》。

三、质量检查验收内容与要求

1、 基坑开挖允许偏差

	序号
	项目
	允许偏差

（mm）
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	坑底高程
	土方
	±30
	每座
	5
	用水准仪测量

	
	
	石方
	±100
	
	5
	

	2
	轴线位移
	50
	
	2
	用经纬仪测量，纵横向各计1点

	3
	基坑尺寸
	不小于规定
	
	1
	用尺量，每边各计1点


2、 片石基础实测项目:

	   检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法及频率

	砂浆强度
	符合设计要求
	执行《砖石工程施工及验收规范GBJ203》

	顶面高程（mm）
	30
	用水准仪测5~8点

	平面尺寸（mm）
	50
	用2米直尺检查，每50米检查3处

	轴线偏位(mm)
	25
	纵、横向各测2点

	基底高程（mm）
	土质
	50
	用水准仪测5~8点

	
	石质
	+50 ，  -200
	


3、 外观检查：

1. 砂浆饱满，无瞎缝、假缝、通缝。

2. 砌体牢固、边缘直顺，表面平整、清洁、无污染。

四、质量通病要点

1. 砂浆不饱满，有空洞； 

2. 空缝和贯通立缝。
五、质量管理措施

 （一）、施工质量预控要点及措施：

1、 熟悉设计图纸和相关技术规范；

2、 组织或参加设计交底，图纸会审；

3、 审查施工技术方案。

重点审查以下内容：

⑴审查人员资质：审查施工管理人员的资质条件和施工经历，班组长和砌工是否有类似工程的施工经验；

⑵审查施工工艺，审查施工方法和施工工艺顺序是否合理；

⑶审查质量、安全控制措施。审查质量控制和安全控制措施是否可靠；

⑷材料质量控制：对进场材料的出厂合格证和试验报告进行审查；对进场材料见证取样，合格后方可允许使用；

⑸人员、机具、设备审查；
(二)、施工过程质量控制要点及措施：

1. 测量复核：复核地基位置、尺寸、高程和坡顶高程及坡顶和坡脚砌筑位置线。

2. 基槽验收：检查基底片面位置、尺寸大小、基底标高是否符合设计要求。

3. 基础砌筑：

（1）、砂浆的检查。严格控制水泥、砂、水拌和量；充分搅拌；监督制作砂浆试块。

（2）、砌筑过程的监督检查。石材砌筑前应清除泥垢、水锈，用水湿润；检查是否采用铺浆法、座浆法砌筑，禁止采用灌浆砌筑法；填腹中间是否设拉结石；要求内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交错设置；灰缝厚度不超过20mm。

（三）、施工质量的事后控制要点及措施：

1.督促施工单位做好成品的保护工作。

2.砌体基础质量检查验收：

在施工单位自检合格的基础上，对基础进行验收检查。检查内容包括：顶面高程、表面平整度、墩台长宽、轴线偏位。

3.见证送检水泥砂浆试块抗压试验。

4.竣工验收：工程完工后，监理工程师要督促施工单位整理竣工验收资料，报监理机构组织竣工验收。

六、强制性规定条文要点

《砌体工程施工质量验收规范规范》GB50203-2002第4.0.1、4.0.8、7.2.1。
七、本工程应形成的资料

1. 施工技术方案及报审资料；

2. 开工报批资料；

3. 工程定位测量记录和测量复核记录；
4. 工程材料/构配件/设备进场、使用报审表；
5. 隐蔽工程检查验收记录；
6. 水泥砂浆抗压强度试验报告；
7. 工序质量评定表、工程部位质量检验评定表；
8. 竣工验收资料；

9. 有关监理管理资料：设计变更、技术洽谈、会议纪要、业主文件、监理通知、签证资料、监理日记、监理月报。

八、附：砌体扩大基础工程监理流程图(框图)
                  


                                                             不合格


                                         合

                                         格





                                                           不合格

                                         

合

                                        格

                                         



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

              

 

        扔下      不合格                                              

                                         

                                         合

                                         格

                                                                           

                                                                                

                                                                                              

                                                                                           

                                                                                              

                                       


                                                          不合格




承包人填报工序、分项工程质量报验单，监理工程师审核、复查


   

















监理巡查、旁站





基础砌筑





监理复核





施工测量放样





施工方案、施工机具型号、数量、主要技术人员名单及工人数量、材料试验资料





同意开工








施工单位递交开工申请资料





监理工程师审查








工序、分项工程完工，承包人自检合格





返工





承包人申请分部工程交工验收








监理工程师签认








顶面高程、表面平整度、墩台长宽、轴线偏位











监理组织分部工程交工验收





返工





签认分部工程验收记录，并签发分部工程中间交工证书






























































PAGE  
1

