电梯安装工程质量预控的内容

一、建设工程所用电梯，必须是国家颁发许可证的厂家生产的、有合格证的产品。监理工程师应该核查下列产品的合格证：

1、电梯曳引装置；

2、 导轨；

3、轿箱、导靴、门窗；

4、电气装置（电缆及设备）。

5、电气保护装置（配件及设备）。

二、审查安装企业的资质：

1、电梯安装企业必须持有国家颁发的电梯安装许可证。外地企业应有当地注册证。

2、电梯安装实行总、分包时，应按有关规定执行，总包应对分包的工程式质量负责，分包应对分包工程的质量向总包负责。

3、安装企业必须有健全的质量保证体系和质量责任制，并对安装质量负责。

4、单位工程的电梯安装现场必须具备以下条件：

（1）、安装现场必须明确具体负责人，对工程质量全面负责，并制订施工组织和管理措施；

（2）、必须设有电气和机械工程师担任技术负责人，并熟悉电梯的技术性能和各项技术指标，对电梯安装质负直接责任；

（3）、电梯安装工长及技术管理人员应有助理工程师以上技术职务，并有五年以上安装经验的人员担任；

（4）、电梯安装工长和质量检查人员应有主管部门颁发的岗位合格证；

（5）、电梯安装工人必须经过专业培训，持证上岗；

（6）有保证质量的规章制度、质量责任制、安装操作规程，并严格执行国家规范标准；

（7）必须有专职质量检查人员、检验测试手段及调试仪器，并按有关规定经法定计量单位检定合格；

（8）电梯安装单位必须建立资料管理制度，安装中填写各种原始安装测试记录，确保资料齐全、准确、有效。

三、电梯设备开箱检查其外形、外观应与图纸相符，完好无变形、无损坏；零部件规格符合图纸要求，数量齐全。各传动=转动部分灵活，功能可靠。

四、必要时应根据条件对设备进行预装配检验，如电梯轿厢与配重的导轨等，通过预装配做好调整，以保证安装质量。

