维修电工复习要点

1、 电路部分

（1） 直流电路

1、 电阻的串、并联及应用

2、 直流电表的改装

3、 负载的额定值，电源输出最大功率的条件

4、 复杂直流电路的分析和计算方法：基尔霍夫定律、支路电流法、回路电流法和戴维南定理

（2） 交流电路

1、 正弦交流电的产生、三要素、表示法

2、 单相交流电路：R , L , C , R—L串，R---C 串， R—L//C 电路的特点，有关电压、阻抗和功率三角形，矢量图，功率计算，功率因数等。

3、 三相交流电路：三相电动势的产生，相序的表示法，三相电源的连接和三相负载的连接的特点、应用，三相电功率的计算。

2、 磁路和变压器部分

（1） 磁路

1、 磁场的基本性质、磁路定律、楞次定律。

2、 自感、互感和涡流的物理概念

（2） 变压器

1、 变压器的结构、分类和用途；工作原理

2、 空载和负载运行

3、 空载和短路试验

4、 变压器的连接

· 电力变压器的出线标志、接法

· 绕组的极性、同名端及直流电表判别法、注意事项

5、 变压器的连接组别

· 连接组别的判别方法

· 标准连接组的种类

6、 变压器并联运行的优点和条件

7、 变压器经济运行的特性与方式

8、 变压器的维护与检修

9、 自耦变压器和电焊变压器的结构特点

（3） 互感器

1、 功用、结构和类型

2、 工作原理

3、 结线方案

4、 使用注意事项

3、 电动机

（一）、交流电动机

1、 三相交流异步电动机的结构、工作原理，启动、制动和调速（变频另讲）。

2、 同步电动机的结构、工作原理，励磁调节。

(二)、直流电动机

1、 结构、种类和工作原理

2、 直流电机的启动、制动和调速方式

（三）、电机拖动（补充）
1、 点动、正反转基本控制线路

2、 高压异步电动机的控制线路

3、 载货电梯、桥式起重机的控制线路

4、 大型机床控制线路

   （四）、电机节能 （补充）
1、 高效节能电机的结构特点

2、 电机的经济运行、电机节能的几种方法。

4、 变配电 （补充）
(一)、工厂变配电所的电气主结线

· 单母线和双母线结线的种类、形式和特点

   （二）、工厂供电线路的结线方式

· 高低压供电线路结线方式的种类和特点

· 倒闸操作

(三)、线路自动重合闸装置的原理及调整方法

   （四）、工厂电力负荷及计算

1、 电力负荷的等级

2、 用电设备计算负荷的确定

3、 全厂计算负荷的确定

4、 尖峰电流的计算

   （五）、短路电流及计算

1、 欧姆法和标幺值法进行三相短路电流的计算

2、 两相及单相短路电流的计算

5、 工厂电气设备

· 包括：开关、控制、调节、保护、用电和变配电设备的选择、校验、整定等。

· 电气设备分为高低压电气设备。

6、 电力电缆

1、 电力电缆的分类、敷设基本要求、运行维护与保养、故障诊断。

2、 电缆头的制作：中间头和终端头的制作工艺及试验。

七、工业电子学基础

1、 半导体器件：

掌握二极管、三极管、场效应管、晶闸管等基本特性、主要参数及其检测

2、放大电路分析基础：

(1) 掌握晶体管共射极单管放大电路的结构、工作原理及静态工作点等放大电路的基本知识及计算、分析方法；

(2) 晶体管共射极单管放大电路、分压式偏置电路的结构和工作原理，静态工作点的概念；

(3) 熟悉差分放大电路作用及结构；集成运算放大电路简介；

掌握集成运算放大器的基本运算电路。

3、直流稳压电路

掌握半导体整流电路原理，滤波电路；

稳压电路及集成稳压管的应用；

可控整流电路工作原理及应用。

4、 数字逻辑电路基础

了解数字电路的特点，熟悉数制及转换；

掌握基本逻辑门及逻辑关系；

逻辑代数基础。

九、电气测量仪表

· 种类、结构、工作原理、适用范围及注意事项
十、安全知识及操作规程

PAGE  
1

