挖孔灌注桩操作规程

1、挖孔工人必须戴好安全帽、安全绳，必要时应搭设掩体。

2、挖孔较深或有渗水时，应采取孔壁支护及排水、降水等措施，严禁塌孔。

  3、对孔壁的稳定及吊装设备，应经常检查，出土机具应有专人管理，孔口不得堆集土渣及沉重机具；作业人员的出入应备梯子；夜间作业时悬挂示警红灯；暂停时，应设置罩盖及标志。

4、人工挖孔，应经常检查孔内的气体，必要时应采用机械通风将孔内空气排出更换。

5、挖孔作业产生的弃渣要及时清理干净。

6、挖孔作业每班配一名安全员加强安全巡查、监督。

7、所有电器设备，必须装设漏电保护装置，孔内照明应使用36V电压的灯具。

8、人工挖孔采用混凝土护壁时，每挖深一米，护一次；第一圈护壁要做成沿口圈，口沿处要高出地面10CM以上，孔内护壁应满足强度要求，孔底未端护壁应有可靠防滑壁措施。

9、人工挖孔超过10米深时，应采用机械通风，并必须有足够保证安全的支护设施及常备的安全梯道。人工挖孔最深不宜超过15米。

 10、挖孔桩需要嵌岩或孔内有岩层需要爆破时，应采用浅眼爆破法，严格控制炸药用量，并按爆破安全规程的规定，一丝不苟地组织好爆破作业。

中铁十局二公司龙丽高速第八合同段
