油漆玻璃工操作规程

1、 各类油漆和其他易燃、有毒材料，应存放在专用库房内，不个与其它材料混放，挥发性油料应装入密闭容器内。

2、 存放油漆、调配油料的库房通风应良好，不准住人，并应配置消防器材和挂设“严禁烟火”明显标志，且与其他建筑物保持一定的安全距离。

3、 用喷砂除锈，喷嘴接头要牢固，不准对人；喷嘴堵塞时，应停机，消除压力后，方可进行修理或更换。

4、 使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料，要戴好防护用品，严禁吸烟；沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物，应收集存放在有盖的金属容器内，及时处理。

5、 在室内或容器内喷涂，要保持良好的通风，喷漆作业周围不准有火种。

6、 采用静电喷漆时，为避免静电聚集，喷漆室（棚）应有接地保护装置。

7、 刷外开窗扇时，必须将安全带挂在牢固的地方，刷封檐板、落水管等应搭设脚手架或吊架；在大于25度的铁皮屋面上刷油漆，应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。

8、 使用喷灯时，加油不得过满，打气不应过足，使用的时间不应过长，点火时火嘴不准对人。

9、 使用喷浆机，手上沾有浆水时，不准开关电闸，以防触电；遇喷嘴堵塞，疏通时不准对人。

10、 刷涂作业过程中，如感头痛、恶心、心闷或心悸时，应立即停止作业，到户外呼吸新鲜空气。

11、 截割玻璃应在指定场所进行，截下的边角余料集中堆放，及时处理，搬运玻璃应戴手套或用布、纸垫住。将玻璃与手及身体裸露部分隔开。

12、 在高处安装玻璃时，应将玻璃放置平稳，垂直下方禁止通行；安装屋顶采光玻璃时，应铺设脚手板或其他安全措施。

13、 使用的工具应放入袋内，不准口含铁钉，玻璃安装完应随即将风钩挂好。

14、 独立悬空作业时必须系好安全带，不准一手腋下挟住玻璃，一手扶梯攀登上下。
